## Лист1
Информация о резерве мощности на центрах питания филиала ПАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" по состоянию на 30.03.2016
№ п/п | Наименование центра питания | Класс напряжения | Суммарная установленная мощность трансформаторов Sуст., в том числе с разбивкой по трансформаторам |  |  |  |  | Суммарная полная мощность ЦП по результатам контрольных замеров максимума нагрузки | Мощность по заключенным договорам на ТП | Фактический резерв мощности ЦП | Заключение по фактическому резерву мощности | Планируемый резерв мощности ЦП на конец текущего года, (учитывается реализация инвестиционных программ), Р рез.пл .(МВт) | Заключение по планируемому резерву мощности на конец года
|  |  | ∑Sуст | Т-1 | Т-2 | Т-3 | Т-4
|  | кВ | МВА |  |  |  |  | Sмакс, МВА | Рдог, МВт | Ррез, МВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | ПС 110/35/10 АС-1 Ольгинская | 110/35/10 | 16.3 | 6.3 | 10 | 0 | 0 | 13.59 | 6.0312 | 0 | закрыт | 0 | закрыт
2 | ПС 110/10 АС-10 Камышевахская | 110/10 | 8.8 | 6.3 | 2.5 | 0 | 0 | 3.04 | 29.1308 | 0 | закрыт | 0 | закрыт
3 | ПС 110/35/10 АС-11 Ключевская | 110/35/10 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 13.61 | 3.4419 | 0 | закрыт | 0 | закрыт
4 | ПС 110/10 АС-12 Каменобродская | 110/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 7.2 | 5.6991 | 0 | закрыт | 0 | закрыт
5 | ПС 35/10 АС-14 Рассвет | 35/10 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3.6 | 0.6143 | 0 | закрыт | 0 | закрыт
6 | ПС 110/10-10 АС-15 | 110/10-10 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 12.9 | 15.1029 | 0 | закрыт | 0 | закрыт
7 | ПС 35/6 АС-2 Аксайская | 35/6 | 16.3 | 6.3 | 10 | 0 | 0 | 8 | 0.02 | 0 | закрыт | 0 | закрыт
8 | ПС 35/6 АС-3 Бердановская | 35/6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 1.0538 | 3.466 | закрыт по питающему центру ПС АС-11 | 3.466 | закрыт по питающему центру ПС АС-11
9 | ПС 110/10 АС-4 Сов.Россия | 110/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 7.16 | 1.1409 | 0 | закрыт | 0 | закрыт
10 | ПС 110/10 АС-6 | 110/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 4 | 4 | 1.75 | 5.2109 | 0 | закрыт | 0 | закрыт
11 | ПС 35/10 АС-7 | 35/10 | 5.7 | 2.5 | 3.2 | 0 | 0 | 2.64 | 2.2077 | 0 | закрыт | 0 | закрыт
12 | ПС 35/6 АС-8 Б.Лог | 35/6 | 15 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 5.54 | 6.5451 | 0 | закрыт | 0 | закрыт
13 | ПС 110/35/10 БГ-1 Багаевская | 110/35/10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 8.52 | 0.3969 | 1.4445 | открыт | 1.4445 | открыт
14 | ПС 110/35/10 БГ-2 Арпачин | 110/35/10 | 16.3 | 10 | 6.3 | 4 | 0 | 6.53 | 0.4805 | 0 | закрыт | 0 | закрыт
15 | ПС 35/10 БГ-3 Федуловская | 35/10 | 9.6 | 4 | 5.6 | 0 | 0 | 1.5 | 0.9385 | 1.5725 | открыт | 1.5725 | открыт
16 | ПС 35/10 БГ-4 Орошаемая | 35/10 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.78 | 0.091 | 3.0896 | открыт | 3.0896 | открыт
17 | ПС 35/6 БГ-5 Елкинская | 35/6 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.489 | 0.836 | открыт | 0.836 | открыт
18 | ПС 110/10 БГ-6 Ажиновская | 110/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 1.3 | 0.052 | 1.1803 | открыт | 1.1803 | открыт
19 | ПС 35/10 БГ-7 Красновская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.65 | 0.038 | 1.7988 | открыт | 1.7988 | открыт
20 | ПС 110/6-6 БТ-1 | 110/6-6 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 28.82 | 5.228 | 0 | закрыт | 0 | закрыт
21 | ПС 110/35/6 БТ-2 | 110/35/6 | 65 | 25 | 40 | 0 | 0 | 18.14 | 15.695 | 0 | закрыт | 0 | закрыт
22 | ПС 110/6-6 БТ-3 | 110/6-6 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 16.75 | 10.9729 | 0 | закрыт | 0 | закрыт
23 | ПС 35/6 БТ-4 | 35/6 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 2.29 | 1.278 | 0 | закрыт | 6.36 | открыт
24 | ПС 110/35/10/6 В-1 Веселовская | 110/35/10/6 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 9.98 | 0.44565 | 5.897 | открыт | 5.897 | открыт
25 | ПС 110/35/10 В-10 Ждановская | 110/35/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0.0895 | 5.8625 | открыт | 5.8625 | открыт
26 | ПС 110/10 В-2 Балабинская | 110/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.67 | 0.16164 | 1.6565 | открыт | 1.6565 | открыт
27 | ПС 35/10 В-3 Вес.элеватор | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0.093 | 1.5066 | открыт | 1.5066 | открыт
28 | ПС 35/10 В-4 Краснокутская | 35/10 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2.8 | 0.02 | 1.282 | открыт | 1.282 | открыт
29 | ПС 35/10 В-5 Новая | 35/10 | 8.8 | 6.3 | 2.5 | 0 | 0 | 0.55 | 0.015 | 1.9148 | открыт | 1.9148 | открыт
30 | ПС 35/10 В-6 В.Соленовская 1 | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 1.45 | 0.01 | 1.0828 | открыт | 1.0828 | открыт
31 | ПС 35/10 В-7 В.Соленовская 2 | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0.0499 | 2.7215 | открыт | 2.7215 | открыт
32 | ПС 35/10 В-8 Восход | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.45 | 0.029 | 1.9937 | открыт | 1.9937 | открыт
33 | ПС 35/10 В-9 Кр.Октябрь | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.87 | 0.10514 | 1.527 | открыт | 1.527 | открыт
34 | ПС 110/35/6 ГТП | 110/35/6 | 100 | 40 | 40 | 20 | 0 | 33.19 | 0 | 27.7233 | открыт | 27.7233 | открыт
35 | ПС 110/6/6 КС-3 | 110/6/6 | 71.5 | 40 | 31.5 | 0 | 0 | 17.09 | 19.4179 | 0 | закрыт | 0 | закрыт
36 | ПС 110/10 НГ-4 | 110/10 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 3.14 | 0 | 12.7038 | открыт | 12.7038 | открыт
37 | ПС 110/10/6 НГ-5 | 110/10/6 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 19.5 | 4.8775 | 1.4 | открыт | 1.4 | открыт
38 | ПС 110/6 НГ-6 | 110/6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 5.129 | открыт | 5.129 | открыт
39 | ПС 35/10 НГ-7 Грушевская | 35/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 2.6 | 2.2919 | 1.4421 | открыт | 1.4421 | открыт
40 | ПС 110/6 НГ-8 | 110/6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 4.757 | открыт | 4.757 | открыт
41 | ПС 110/35/6 Р-1 | 110/35/6 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40.29 | 1.7837 | 0 | закрыт | 0 | закрыт
42 | ПС 110/10/10 Р-10 | 110/10/10 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 48.64 | 0.26535 | 0 | закрыт | 0 | закрыт
43 | ПС 35/6 Р-11 | 35/6 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 18.26 | 0.6274 | 0 | закрыт | 0 | закрыт
44 | ПС 110/6-6 Р-12 | 110/6-6 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 22.68 | 2.839 | 15.1286 | открыт | 15.1286 | открыт
45 | ПС 35/6 Р-13 | 35/6 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 9.51 | 0.096 | 0.8247 | закрыт по питающему центру Р1 | 0.8247 | закрыт по питающему центру Р1
46 | ПС 35/6 Р-15 | 35/6 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 7.74 | 0.0208 | 2.546 | закрыт по питающему центру Р1 | 2.546 | закрыт по питающему центру Р1
47 | ПС 110/6-6 Р-16 | 110/6-6 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 26.03 | 8.8485 | 0 | закрыт | 0 | закрыт
48 | ПС 110/6-6 Р-17 | 110/6-6 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 20.73 | 1.5476 | 3.586 | открыт | 3.586 | открыт
49 | ПС 110/10-10 Р-19 | 110/10-10 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 38.18 | 1.7348 | 1.8178 | открыт | 1.8178 | открыт
50 | ПС 110/35/6 Р-2 | 110/35/6 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 26 | 1.1765 | 13.7035 | открыт | 13.7035 | открыт
51 | ПС 110/35/6 Р-22 | 110/35/6 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 27.19 | 2.3801 | 11.3932 | открыт | 11.3932 | открыт
52 | ПС 110/6-6 Р-23 | 110/6-6 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 13.61 | 0 | 11.7552 | открыт | 11.7552 | открыт
53 | ПС 110/6-6 Р-24 | 110/6-6 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25.13 | 0.82413 | 0.21747 | открыт | 0.21747 | открыт
54 | ПС 110/10/6 Р-25 | 110/10/6 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 11.95 | 4.515 | 8.784 | открыт | 8.784 | открыт
55 | ПС 110/10/6 Р-26 | 110/10/6 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 16.02 | 6.8031 | 17.3583 | открыт | 17.3583 | открыт
56 | ПС 110/10/6 Р-28 | 110/10/6 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 26.8 | 18.4838 | 0 | закрыт | 0 | закрыт
57 | ПС 110/10 Р-29 | 110/10 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 5.71 | 9.4288 | 0.8849 | открыт | 0.8849 | открыт
58 | ПС 110/6/6 Р-3 | 110/6/6 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 33.29 | 0.10472 | 7.9956 | открыт | 7.9956 | открыт
59 | ПС 110/6-6 Р-31 | 110/6-6 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 20.1 | 8.7984 | 11.5686 | открыт | 11.5686 | открыт
60 | ПС 110/10/6 Р-32 | 110/10/6 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 18.1 | 0.3266 | 7.2529 | открыт | 7.2529 | открыт
61 | ПС 110/10/6 Р-33 | 110/10/6 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 35.1 | 0.4063 | 0 | закрыт | 0 | закрыт
62 | ПС 110/10-6 Р-35 | 110/10-6 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 5.87 | 15.9537 | 2.9997 | открыт | 2.9997 | открыт
63 | ПС 110/10/6 Р-37 | 110/10/6 | 65 | 40 | 25 | 0 | 0 | 11.93 | 0.1706 | 13.147 | открыт | 13.147 | открыт
64 | ПС 110/10 Р-38 | 110/10 | 16.3 | 10 | 6.3 | 0 | 0 | 4.16 | 0 | 2.2832 | открыт | 2.2832 | открыт
65 | ПС 35/6 Р-39 | 35/6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3.49 | 0.84992 | 0 | закрыт | 0 | закрыт
66 | ПС 35/10 Р-46 | 35/10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.06 | 0.071 | 0 | закрыт | 0 | закрыт
67 | ПС 110/10/6 Р-5 | 110/10/6 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 34.36 | 5.1414 | 1.9638 | открыт | 1.9638 | открыт
68 | ПС 110/10-10 Р-6 | 110/10-10 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 23.27 | 1.3065 | 1.4649 | открыт | 1.4649 | открыт
69 | ПС 110/35/6 Р-7 | 110/35/6 | 126 | 63 | 63 | 0 | 0 | 73.5 | 6.0126 | 0 | закрыт | 0 | закрыт
70 | ПС 110/10/6 Р-8 | 110/10/6 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 46.03 | 0.15462 | 0 | закрыт | 0 | закрыт
71 | ПС 110/35/10 СМ-2 Задоно-Кагальник | 110/35/10 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 5.13 | 0.0738 | 10.7793 | открыт | 10.7793 | открыт
72 | ПС 110/35/10 Сулин | 110/35/10 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3.52 | 0.02 | 11.5864 | открыт | 11.5864 | открыт
73 | ПС 110/35/10 СМ-1 Семикаракорская | 110/35/10 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 14.51 | 2.4515 | 0 | закрыт | 0 | закрыт
74 | ПС 35/6 СМ-10 | 35/6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1.116 | открыт | 1.116 | открыт
75 | ПС 35/10 СМ-11 Бакланиковская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0.104 | 1.012 | открыт | 1.012 | открыт
76 | ПС 110/10-10 Суходольная | 110/10-10 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 8.96 | 0 | 16.0797 | открыт | 16.0797 | открыт
77 | ПС 110/35/6 СМ-3 Садковская | 110/35/6 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3.31 | 0.8012 | 5.8855 | открыт | 5.8855 | открыт
78 | ПС 110/10 СМ-4 Сусатская | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0.0347 | 1.4347 | открыт | 1.4347 | открыт
79 | ПС 35/6 СМ-5 | 35/6 | 6.4 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 1.29 | 0 | 1.9251 | открыт | 1.9251 | открыт
80 | ПС 35/10 СМ-6 Висловская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 1.55 | 0.112 | 0.88775 | открыт | 0.88775 | открыт
81 | ПС 35/10 СМ-7 Кузнецовская | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0.07022 | 3.2313 | открыт | 3.2313 | открыт
82 | ПС 35/10 СМ-8 Золоторевская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 2.73 | 0.08711 | 0 | закрыт | 0 | закрыт
83 | ПС 35/10 СМ-9 Слободская | 35/10 | 6.5 | 4 | 2.5 | 0 | 0 | 1.2 | 0.165 | 1.1603 | открыт | 1.1603 | открыт
84 | ПС 35/3 Г-1 | 35/3 | 15.1 | 3.2 | 5.6 | 6.3 | 0 | 0.73 | 0.15 | 7.7643 | открыт | 7.7643 | открыт
85 | ПС 110/35/6 Г-2 | 110/35/6 | 71.5 | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 24.56 | 0.056 | 7.863 | открыт | 7.863 | открыт
86 | ПС 35/6 Г-3 | 35/6 | 11.2 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 | 4.8 | 0.017 | 0.9874 | открыт | 0.9874 | открыт
87 | ПС 110/35/6 Г-4 | 110/35/6 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 19.74 | 1.0982 | 4.9561 | открыт | 4.9561 | открыт
88 | ПС 35/6 Г-5 | 35/6 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 8.53 | 0.112 | 1.7201 | открыт | 1.7201 | открыт
89 | ПС 35/6 Г-6 | 35/6 | 13.8 | 6.3 | 7.5 | 0 | 0 | 4.9 | 1.1619 | 0.43305 | открыт | 0.43305 | открыт
90 | ПС 35/6 Г-7 | 35/6 | 5.7 | 2.5 | 3.2 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 1.4089 | открыт | 1.4089 | открыт
91 | ПС 110/6 Г-9 | 110/6 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5.82 | 1.648 | 7.8194 | открыт | 7.8194 | открыт
92 | ПС 110/35/6 Г-10 | 110/35/6 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 21.43 | 0.005 | 4.4776 | открыт | 4.4776 | открыт
93 | ПС 35/6 Г-11 | 35/6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 5.34 | 1.2475 | 0 | закрыт | 0 | закрыт
94 | ПС 110/6-6 Г-13 | 110/6-6 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 13.78 | 0 | 2.8086 | открыт | 2.8086 | открыт
95 | ПС 110/6 Г-14 | 110/6 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0.057 | 6.0252 | открыт | 6.0252 | открыт
96 | ПС 110/6-6 Г-15 | 110/6-6 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2.93 | 0.4719 | 6.5682 | открыт | 6.5682 | открыт
97 | ПС 35/6 Г-17 | 35/6 | 9.6 | 4 | 5.6 | 0 | 0 | 3.32 | 0.8487 | 0 | закрыт | 0 | закрыт
98 | ПС 110/6 Г-18 | 110/6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 6.65 | 0 | 0 | закрыт | 0 | закрыт
99 | ПС 110/35/6/3 Н-1 | 110/35/6/3 | 45 | 25 | 20 | 0 | 0 | 17.89 | 0 | 2.8923 | открыт | 2.8923 | открыт
100 | ПС 35/6 Н-3 | 35/6 | 11.9 | 5.6 | 6.3 | 0 | 0 | 2.51 | 0 | 3.1341 | открыт | 3.1341 | открыт
101 | ПС 110/35/6 Н-4 | 110/35/6 | 80 | 40 | 40 | 1.6 | 6.3 | 24.48 | 0 | 16.2936 | открыт | 16.2936 | открыт
102 | ПС 35/6 Н-5 | 35/6 | 11.9 | 0 | 6.3 | 5.6 | 0 | 5.13 | 0 | 0.6975 | открыт | 0.6975 | открыт
103 | ПС 35/6 Н-6 | 35/6 | 9.5 | 3.2 | 6.3 | 0 | 0 | 3.27 | 0.0864 | 0 | закрыт | 0 | закрыт
104 | ПС 35/3 Н-7 | 35/3 | 6.4 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 2.31 | 0 | 0.9765 | открыт | 0.9765 | открыт
105 | ПС 110/35/6 Н-8 | 110/35/6 | 35 | 10 | 0 | 0 | 25 | 6.73 | 0.3351 | 3.171 | открыт | 3.171 | открыт
106 | ПС 110/35/10 Н-9 | 110/35/10 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 17.46 | 1.166 | 0 | закрыт | 0 | закрыт
107 | ПС 35/10 Н-10 | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 3.534 | открыт | 3.534 | открыт
108 | ПС 110/10 Н-13 | 110/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 1.18 | 0.015 | 5.0396 | открыт | 5.0396 | открыт
109 | ПС 110/35/10 Н-15 | 110/35/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.773 | 7.039 | открыт | 7.039 | открыт
110 | ПС 110/10 Н-16 | 110/10 | 22.3 | 16 | 6.3 | 0 | 0 | 2.47 | 0.1241 | 3.7308 | открыт | 3.7308 | открыт
111 | ПС 110/35/10 Н-17 | 110/35/10 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 0.1245 | 13.3047 | открыт | 13.3047 | открыт
112 | ПС 35/10 Н-19 | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.218 | 1.363 | закрыт по питающему центру Н9 | 1.363 | закрыт по питающему центру Н9
113 | ПС 110/10 Н-21 | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0.058 | 1.7369 | открыт | 1.7369 | открыт
114 | ПС 35/10 Н-22 | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 2.0367 | открыт | 2.0367 | открыт
115 | ПС 35/10 Н-23 | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0.014 | 2.0971 | закрыт по питающему центру Р1 | 2.0971 | закрыт по питающему центру Р1
116 | ПС 110/35/6 С-2 | 110/35/6 | 35 | 15 | 20 | 0 | 0 | 4.47 | 0.6544 | 9.836 | открыт | 9.836 | открыт
117 | ПС 110/10 С-5 | 110/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 1.9 | 0.2696 | 4.1154 | открыт | 4.1154 | открыт
118 | ПС 110/6 С-6 | 110/6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 3.43 | 0.08272 | 2.8793 | открыт | 2.8793 | открыт
119 | ПС 110/10 С-7 | 110/10 | 6.3 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 2.22 | 0.015 | 3.7794 | открыт | 3.7794 | открыт
120 | ПС 35/10 С-11 | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.76 | 0.178 | 1.5565 | открыт | 1.5565 | открыт
121 | ПС 35/3 Ш-3 | 35/3 | 9.5 | 6.3 | 3.2 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 2.1297 | открыт | 2.1297 | открыт
122 | ПС 35/10/3 Ш-4 | 35/10/3 | 31.9 | 5.6 | 6.3 | 10 | 10 | 11.25 | 0 | 10.9229 | открыт | 10.9229 | открыт
123 | ПС 110/10 Ш-6 | 110/10 | 126 | 63 | 63 | 0 | 0 | 12.57 | 0.0486 | 49.7808 | открыт | 49.7808 | открыт
124 | ПС 110/35/6 Ш-8 | 110/35/6 | 40 | 20 | 20 | 0 | 0 | 15.05 | 0 | 5.5335 | открыт | 5.5335 | открыт
125 | ПС 110/35/6 Ш-9 | 110/35/6 | 40 | 15 | 25 | 0 | 0 | 10.73 | 9.977 | 0 | закрыт | 0 | закрыт
126 | ПС 35/6 Ш-11 | 35/6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 1.96 | 1.5965 | 2.7327 | открыт | 2.7327 | открыт
127 | ПС 35/6 Ш-12 | 35/6 | 11.9 | 5.6 | 6.3 | 0 | 0 | 5.45 | 1.3282 | 0 | закрыт | 0 | закрыт
128 | ПС 35/10 Ш-13 | 35/10 | 48 | 16 | 16 | 16 | 0 | 28.7 | 1.097 | 3.46 | закрыт по питающему центру ПС Ш-16 | 3.46 | закрыт по питающему центру ПС Ш-16
129 | ПС 110/35/27/10 Ш-14 | 110/35/27/10 | 36.3 | 10 | 20 | 6.3 | 0 | 9.29 | 0.38827 | 6.889 | открыт | 6.889 | открыт
130 | ПС 35/6 Ш-15 | 35/6 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 4.85 | 1.131 | 4.1235 | закрыт по питающему центру ПС Ш-16 | 4.1235 | закрыт по питающему центру ПС Ш-16
131 | ПС 110/35/10 Ш-16 | 110/35/10 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 53.37 | 1.2835 | 0 | закрыт | 0 | закрыт
132 | ПС 35/10 Ш-18 | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.85 | 0.09195 | 1.5588 | открыт | 1.5588 | открыт
133 | ПС 35/6 Ш-20 | 35/6 | 8.8 | 6.3 | 2.5 | 0 | 0 | 2.07 | 0.315 | 0.20115 | открыт | 0.20115 | открыт
134 | ПС 35/6 Ш-21 | 35/6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 5.2871 | закрыт по питающему центру ПС Ш-16 | 5.2871 | закрыт по питающему центру ПС Ш-16
135 | ПС 35/6 Ш-22 | 35/6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 2.29 | 0 | 3.7293 | открыт | 3.7293 | открыт
136 | ПС 35/6 Ш-23 | 35/6 | 11.9 | 5.6 | 6.3 | 0 | 0 | 2.18 | 0 | 3.441 | закрыт по питающему центру ПС Ш-16 | 3.441 | закрыт по питающему центру ПС Ш-16
137 | ПС 35/10 Ш-26 | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 2.05 | 0.095 | 0.43975 | открыт | 0.43975 | открыт
138 | ПС 35/10 Ш-27 | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.72 | 0.035 | 1.7367 | открыт | 1.7367 | открыт
139 | ПС 35/10 Ш-31 | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 0.025 | 1.1654 | закрыт по питающему центру ПС Ш-48 | 1.1654 | закрыт по питающему центру ПС Ш-48
140 | ПС 35/10 Ш-32 | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 0.1015 | 1.0703 | открыт | 1.0703 | открыт
141 | ПС 35/6 Ш-33 | 35/6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 1.81 | 1.15 | 3.3187 | открыт | 3.3187 | открыт
142 | ПС 110/35/10 Ш-34 | 110/35/10 | 47.3 | 25 | 16 | 6.3 | 0 | 17.13 | 1.9062 | 3.9389 | открыт | 3.9389 | открыт
143 | ПС 110/35/10 Ш-35 | 110/35/10 | 40 | 20 | 20 | 0 | 0 | 4.38 | 2.552 | 12.9046 | открыт | 12.9046 | открыт
144 | ПС 110/10 Ш-36 | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.044 | 1.165 | открыт | 1.165 | открыт
145 | ПС 110/10 Ш-37 | 110/10 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0.76 | 0.063 | 1.5552 | открыт | 1.5552 | открыт
146 | ПС 110/10 Ш-38 | 110/10 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0.57 | 1.57 | 0.22489 | открыт | 0.22489 | открыт
147 | ПС 35/10 Ш-39 | 35/10 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4.26 | 0.3016 | 0 | закрыт | 0 | закрыт
148 | ПС 35/6 Ш-40 | 35/6 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 7.09 | 0.125 | 3.0463 | открыт | 3.0463 | открыт
149 | ПС 35/6 Ш-41 | 35/6 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4.25 | 0.6482 | 0 | закрыт | 0 | закрыт
150 | ПС 110/10 Ш-42 | 110/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 5.1 | 2.0265 | 0 | закрыт | 0 | закрыт
151 | ПС 110/6 Ш-43 | 110/6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | 0.022185 | 4.0884 | открыт | 4.0884 | открыт
152 | ПС 110/35/6 Ш-44 | 110/35/6 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0.86 | 14.099 | 0.7252 | открыт | 0.7252 | открыт
153 | ПС 110/6 Ш-46 | 110/6 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 7.25 | 0.0207 | 3.0018 | открыт | 3.0018 | открыт
154 | ПС 110/10 Ш-47 | 110/10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1.52 | 18.047 | 0 | закрыт | 0 | закрыт
155 | ПС 35/10 Ш-48 | 35/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 2.6795 | 2.5564 | открыт | 2.5564 | открыт
156 | ПС 110/10 Ш-49 | 110/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 0.011 | 7.8754 | открыт | 7.8754 | открыт
157 | ПС 110/35/6 Центральная | 110/35/6 | 17.5 | 10 | 7.5 | 2.5 | 0 | 13.61 | 1.6 | 0 | закрыт | 0 | закрыт
158 | ПС 110/35/6 Обливная | 110/35/6 | 6.3 | 2.5 | 6.3 | 0 | 0 | 3.25 | 0.0825 | 2.754 | открыт | 2.754 | открыт
159 | ПС 110/35/10 Василевская | 110/35/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.08 | 0.5661 | 4.0095 | открыт | 4.0095 | открыт
160 | ПС 110/35/6 Добровольская | 110/35/6 | 45 | 20 | 25 | 0 | 0 | 10.62 | 0.218 | 9.4354 | открыт | 9.4354 | открыт
161 | ПС 110/35/6 Северный Портал | 110/35/6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 0.015 | 4.1979 | открыт | 4.1979 | открыт
162 | ПС 110/6 НС-1 | 110/6 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.62 | 0.015 | 6.8484 | открыт | 6.8484 | открыт
163 | ПС 110/6 НС-2 | 110/6 | 6.3 | 6.3 | 1.6 | 0 | 0 | 1.1 | 0.015 | 4.821 | открыт | 4.821 | открыт
164 | ПС 110/10 Приволенская | 110/10 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0.015 | 2.5146 | открыт | 2.5146 | открыт
165 | ПС 110/10 Глубокинская | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 1.5066 | открыт | 1.5066 | открыт
166 | ПС 110/35/10 Большовская | 110/35/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 2.05 | 0.015 | 3.9375 | открыт | 3.9375 | открыт
167 | ПС 110/10 Конзаводская | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 1.5717 | открыт | 1.5717 | открыт
168 | ПС 110/35/10 Константиновская | 110/35/10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 8.4 | 0.045 | 1.908 | открыт | 1.908 | открыт
169 | ПС 110/35/10 Заветинская | 110/35/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 6.06 | 0.085 | 0.43115 | открыт | 0.43115 | открыт
170 | ПС 110/10 Дружба | 110/10 | 6.3 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0.64 | 0.032 | 5.2318 | открыт | 5.2318 | открыт
171 | ПС 110/35/10 Мартыновская | 110/35/10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 6.55 | 0.19384 | 3.4797 | открыт | 3.4797 | открыт
172 | ПС 110/35/10 Хуторская | 110/35/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 2.19 | 0 | 4.1153 | открыт | 4.1153 | открыт
173 | ПС 110/35/6 НС-9 | 110/35/6 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 2.976 | открыт | 2.976 | открыт
174 | ПС 110/35/10 Дубенцовская | 110/35/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.47 | 0.01 | 6.9929 | открыт | 6.9929 | открыт
175 | ПС 110/35/6 НС-3 | 110/35/6 | 10 | 10 | 6.3 | 0 | 0 | 2.26 | 0.16 | 7.0382 | открыт | 7.0382 | открыт
176 | ПС 110/6 НС-6 | 110/6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 5.2638 | открыт | 5.2638 | открыт
177 | ПС 110/35/10 Комаровская | 110/35/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0.49728 | 2.2927 | открыт | 2.2927 | открыт
178 | ПС 110/10/6 Октябрьская | 110/10/6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0.75 | 0.065 | 5.3895 | открыт | 5.3895 | открыт
179 | ПС 110/10 Большеремонтненская | 110/10 | 10 | 7.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 2.2088 | открыт | 2.2088 | открыт
180 | ПС 110/35/10 Ремонтненская | 110/35/10 | 16.3 | 6.3 | 10 | 0 | 0 | 6.4 | 1 | 0 | закрыт | 0 | закрыт
181 | ПС 110/35/10 Дубовская | 110/35/10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5.2 | 0.0165 | 4.4475 | открыт | 4.4475 | открыт
182 | ПС 110/35/10 Цимлянская | 110/35/10 | 26 | 16 | 10 | 0 | 0 | 12.33 | 0.126 | 0 | закрыт | 0 | закрыт
183 | ПС 110/10 Денисовская | 110/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 2.1808 | открыт | 2.1808 | открыт
184 | ПС 110/10 Богородская | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 2.0925 | открыт | 2.0925 | открыт
185 | ПС 110/35/10 КГУ | 110/35/10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 7.8 | 0.141 | 2.37 | открыт | 2.37 | открыт
186 | ПС 110/10 ВПТФ | 110/10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2.62 | 0.04 | 7.2884 | открыт | 7.2884 | открыт
187 | ПС 110/10 Искра | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0.021 | 1.8297 | открыт | 1.8297 | открыт
188 | ПС 110/35/10 Шебалинская | 110/35/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.001 | 5.207 | открыт | 5.207 | открыт
189 | ПС 110/10 Несмеяновская | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0.1122 | 0.9759 | открыт | 0.9759 | открыт
190 | ПС 110/10 Вербовая | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0.04 | 1.9502 | открыт | 1.9502 | открыт
191 | ПС 110/35/10 Харьковская | 110/35/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.74 | 0.015 | 5.8068 | открыт | 5.8068 | открыт
192 | ПС 110/10 Малая Лучка | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0.025 | 1.8257 | открыт | 1.8257 | открыт
193 | ПС 110/35/10 Овцевод | 110/35/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 8.4165 | открыт | 8.4165 | открыт
194 | ПС 110/6 Харсеевская | 110/6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 5.8404 | открыт | 5.8404 | открыт
195 | ПС 110/10/6 Жуковская | 110/10/6 | 6.3 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 1.81 | 0.021 | 4.1547 | открыт | 4.1547 | открыт
196 | ПС 110/35/10 Черкассы | 110/35/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.43 | 0.11458 | 5.9955 | открыт | 5.9955 | открыт
197 | ПС 110/10 Наримановская | 110/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0.015 | 5.4069 | открыт | 5.4069 | открыт
198 | ПС 110/35/10 Стычная | 110/35/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0.001 | 8.7038 | открыт | 8.7038 | открыт
199 | ПС 35/6 Шлюзовая | 35/6 | 11.2 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 | 6.64 | 0.0684 | 0 | закрыт | 0 | закрыт
200 | ПС 35/6 НС-8 | 35/6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0.003 | 5.3445 | открыт | 5.3445 | открыт
201 | ПС 35/6 НС-4 | 35/6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0.032 | 3.223 | открыт | 3.223 | открыт
202 | ПС 35/6 НС-5 | 35/6 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 1.3485 | открыт | 1.3485 | открыт
203 | ПС 35/10 Первомайская | 35/10 | 4.3 | 2.5 | 1.8 | 0 | 0 | 0.863 | 0.005 | 0.95011 | открыт | 0.95011 | открыт
204 | ПС 35/6 НС-12 | 35/6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 3.5619 | открыт | 3.5619 | открыт
205 | ПС 35/10 Крутовская | 35/10 | 6.4 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 4.05 | 0.072 | 0 | закрыт | 0 | закрыт
206 | ПС 35/10 Андреевская | 35/10 | 4.1 | 1.6 | 2.5 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0.837 | открыт | 0.837 | открыт
207 | ПС 35/10 Потапенковская | 35/10 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 1.2741 | открыт | 1.2741 | открыт
208 | ПС 35/10 ЖБИ | 35/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 0.08115 | 4.0573 | закрыт по питающему центру ПС Цимлянская | 4.0573 | закрыт по питающему центру ПС Цимлянская
209 | ПС 35/6 Потаповская | 35/6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.23205 | 2.093 | открыт | 2.093 | открыт
210 | ПС 35/10 Н-Журавская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0.016 | 1.5836 | открыт | 1.5836 | открыт
211 | ПС 35/10 Почтовская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.003 | 0.648 | открыт | 0.648 | открыт
212 | ПС 35/10 Рябичевская | 35/10 | 4.1 | 1.6 | 2.5 | 0 | 0 | 1.62 | 0.03755 | 0.01825 | открыт | 0.01825 | открыт
213 | ПС 35/10 Присальская | 35/10 | 4.1 | 1.6 | 2.5 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 1.116 | открыт | 1.116 | открыт
214 | ПС 35/10 Железнодорожная | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0.1 | 3.1271 | открыт | 3.1271 | открыт
215 | ПС 35/10 Виноградная | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0.0615 | 1.5381 | открыт | 1.5381 | открыт
216 | ПС 35/10 Белянская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 2.0413 | открыт | 2.0413 | открыт
217 | ПС 35/10 Гашунская | 35/10 | 4.1 | 1.6 | 2.5 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0.8649 | открыт | 0.8649 | открыт
218 | ПС 35/10 Краснопартизанская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 1.8321 | открыт | 1.8321 | открыт
219 | ПС 35/10 Рассвет | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0.033 | 1.3155 | открыт | 1.3155 | открыт
220 | ПС 35/10 Подгорненская | 35/10 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0.41 | 0.04 | 1.1411 | открыт | 1.1411 | открыт
221 | ПС 35/10 Марииновская | 35/10 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 1.3299 | открыт | 1.3299 | открыт
222 | ПС 35/10 Рыбхоз | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.9763 | открыт | 1.9763 | открыт
223 | ПС 35/10 Камышевская | 35/10 | 6.5 | 2.5 | 4 | 0 | 0 | 0.81 | 0.21 | 1.478 | закрыт по питающему центру ПС Центральная | 1.478 | закрыт по питающему центру ПС Центральная
224 | ПС 35/10 Антоновская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 0.114 | 0.6579 | открыт | 0.6579 | открыт
225 | ПС 35/10 Богоявленская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0.0167 | 1.6201 | открыт | 1.6201 | открыт
226 | ПС 35/10 Отары | 35/10 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0.46 | 0.01 | 1.1246 | открыт | 1.1246 | открыт
227 | ПС 35/6 Ник.Гидроузел (НГУ) | 35/6 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 1.209 | открыт | 1.209 | открыт
228 | ПС 35/6 Романовская | 35/6 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 5.37 | 1.4504 | 0 | закрыт | 0 | закрыт
229 | ПС 35/10 Комиссаровская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.007 | 1.9693 | открыт | 1.9693 | открыт
230 | ПС 35/10 Киселевская | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 3.2364 | открыт | 3.2364 | открыт
231 | ПС 35/10 Улановская | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.025 | 1.091 | открыт | 1.091 | открыт
232 | ПС 35/10 Никольская | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 3.4503 | открыт | 3.4503 | открыт
233 | ПС 35/10 Савельевская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.0016 | 1.3004 | открыт | 1.3004 | открыт
234 | ПС 35/10 Н-Кировская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.51 | 0.005 | 1.962 | открыт | 1.962 | открыт
235 | ПС 35/6 НС-13 | 35/6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.858 | 0.4998 | открыт | 0.4998 | открыт
236 | ПС 35/6 Степная | 35/6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 3.6921 | открыт | 3.6921 | открыт
237 | ПС 35/6 НС-15 | 35/6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 3.5526 | открыт | 3.5526 | открыт
238 | ПС 35/6 НС-10 | 35/6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 5.7381 | открыт | 5.7381 | открыт
239 | ПС 35/10 Н-Цимлянская | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0.0786 | 1.0002 | открыт | 1.0002 | открыт
240 | ПС 35/10 Эркетиновская | 35/10 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 1.4694 | открыт | 1.4694 | открыт
241 | ПС 35/10 Валуевская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.37 | 0.032 | 2.0652 | открыт | 2.0652 | открыт
242 | ПС 35/10 Кичкинская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.41 | 0.013 | 2.047 | открыт | 2.047 | открыт
243 | ПС 35/10 Кормовая | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 2.0507 | открыт | 2.0507 | открыт
244 | ПС 35/10 Николаевская | 35/10 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.43 | 0.167 | 2.4091 | открыт | 2.4091 | открыт
245 | ПС 35/10 Фоминская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 2.0507 | открыт | 2.0507 | открыт
246 | ПС 35/10 Руно | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 1.9716 | открыт | 1.9716 | открыт
247 | ПС 35/10 Рисовая | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0.8649 | открыт | 0.8649 | открыт
248 | ПС 35/10 Скиба | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0.015 | 1.8357 | открыт | 1.8357 | открыт
249 | ПС 35/10 Мирная | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 3.4503 | открыт | 3.4503 | открыт
250 | ПС 35/10 Семичная | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0.0272 | 1.7863 | открыт | 1.7863 | открыт
251 | ПС 35/10 Федосеевская | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0.0768 | 3.0666 | открыт | 3.0666 | открыт
252 | ПС 35/10/6 Донская | 35/10/6 | 5.6 | 1.6 | 4 | 0 | 0 | 1.25 | 0.043 | 0.3569 | открыт | 0.3569 | открыт
253 | ПС 35/10 Лозновская | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0.4585 | 2.2757 | закрыт по питающему центру ПС Центральная | 2.2757 | закрыт по питающему центру ПС Центральная
254 | ПС 35/6 ГНС-1 | 35/6 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 2.139 | открыт | 2.139 | открыт
255 | ПС 35/10 Киевская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 2.0042 | открыт | 2.0042 | открыт
256 | ПС 35/10 Крюковская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.22 | 0.0015 | 2.2351 | открыт | 2.2351 | открыт
257 | ПС 35/10 Гуреевская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.9763 | открыт | 1.9763 | открыт
258 | ПС 35/10 Е-1 | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 1.3113 | открыт | 1.3113 | открыт
259 | ПС 35/10 Е-11 | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 2.0181 | открыт | 2.0181 | открыт
260 | ПС 35/10 Е-4 | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.015 | 1.938 | открыт | 1.938 | открыт
261 | ПС 35/10 Е-5 | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0.047 | 3.1708 | открыт | 3.1708 | открыт
262 | ПС 35/10 Е-6 | 35/10 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.38 | 0.146 | 2.4766 | открыт | 2.4766 | открыт
263 | ПС 35/10 Е-7 | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.07 | 1.6319 | открыт | 1.6319 | открыт
264 | ПС 110/35/10 Егорлыкская | 110/35/10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 8.59 | 0.67 | 1.1063 | открыт | 1.1063 | открыт
265 | ПС 110/35/10 Роговская | 110/35/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0.041 | 4.237 | открыт | 4.237 | открыт
266 | ПС 110/35/10 Балкогрузская | 110/35/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0.03 | 4.6665 | открыт | 4.6665 | открыт
267 | ПС 35/10 Е-3 | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.395 | открыт | 1.395 | открыт
268 | ПС 110/35/6 А-1 | 110/35/6 | 90 | 40 | 50 | 0 | 0 | 35.38 | 0.178 | 5.9786 | открыт | 5.9786 | открыт
269 | ПС 35/10 А-11 | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.63 | 0.7459 | 0 | закрыт | 0 | закрыт
270 | ПС 35/10 А-13 | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0.022 | 1.3358 | открыт | 1.3358 | открыт
271 | ПС 35/10 А-15 | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0.005 | 1.6411 | открыт | 1.6411 | открыт
272 | ПС 35/10 А-16 | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.87 | 0.04 | 1.5921 | открыт | 1.5921 | открыт
273 | ПС 35/10 А-17 | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 0.221 | 0.6532 | открыт | 0.6532 | открыт
274 | ПС 110/6 А-25 | 110/6 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3.79 | 0.74971 | 5.4906 | открыт | 5.4906 | открыт
275 | ПС 110/10-10 А-26 Кока-кола | 110/10-10 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 6.93 | 42.99 | 0 | закрыт | 0 | закрыт
276 | ПС 110/35/10 А-31 | 110/35/10 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11.18 | 2.2535 | 2.2291 | открыт | 2.2291 | открыт
277 | ПС 110/35/10 А-32 | 110/35/10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5.92 | 0.55902 | 3.7004 | открыт | 3.7004 | открыт
278 | ПС 35/10 А-6 | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 2.42 | 0.0475 | 0.14315 | открыт | 0.14315 | открыт
279 | ПС 35/10 А-7 | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 1.9251 | открыт | 1.9251 | открыт
280 | ПС 35/10 А-8 | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 0.16554 | 1.0993 | открыт | 1.0993 | открыт
281 | ПС 35/10 А-9 | 35/10 | 6.5 | 2.5 | 4 | 0 | 0 | 0.95 | 1.816 | 0 | закрыт | 0 | закрыт
282 | ПС 110/10/6 НС-1 | 110/10/6 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 4.99 | 1.3508 | 0 | закрыт | 0 | закрыт
283 | ПС 110/10/6 НС-2 | 110/10/6 | 10 | 10 | 1.6 | 0 | 0 | 3.12 | 0.025 | 6.3734 | открыт | 6.3734 | открыт
284 | ПС 35/6 НС-2-3 | 35/6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 0 | 2.5761 | открыт | 2.5761 | открыт
285 | ПС 110/35/10/6 НС-3 | 110/35/10/6 | 16 | 16 | 6.3 | 0 | 0 | 5.81 | 2.225 | 7.2517 | открыт | 7.2517 | открыт
286 | ПС 35/6 НС-4 | 35/6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0.7347 | открыт | 0.7347 | открыт
287 | ПС 35/6 НС-5-1 | 35/6 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 0 | 0.2046 | открыт | 0.2046 | открыт
288 | ПС 35/6 НС-5-2 | 35/6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 2.3715 | открыт | 2.3715 | открыт
289 | ПС 35/10 НС-5-3 | 35/10 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 3.2736 | открыт | 3.2736 | открыт
290 | ПС 35/6 НС-7-3 | 35/6 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | 0.8742 | открыт | 0.8742 | открыт
291 | ПС 35/6 А-4 | 35/6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 2.96 | 1.4095 | 1.9897 | открыт | 1.9897 | открыт
292 | ПС 35/10 А-2 | 35/10 | 8.8 | 6.3 | 2.5 | 0 | 0 | 2.94 | 1.3996 | 0 | закрыт | 0 | закрыт
293 | ПС 110/35/10 Самарская | 110/35/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.22 | 1.3817 | 0.27375 | открыт | 0.27375 | открыт
294 | ПС 110/10 А-12 | 110/10 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 2.43 | 25.2975 | 0 | закрыт | 0 | закрыт
295 | ПС 35/10 А-5 | 35/10 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0.48 | 0.02 | 1.096 | открыт | 1.096 | открыт
296 | ПС 110/10 ЗР-10 | 110/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 1.68 | 0.93223 | 3.6573 | открыт | 3.6573 | открыт
297 | ПС 35/10 ЗР-11 | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 1.9995 | открыт | 1.9995 | открыт
298 | ПС 35/10 ЗР-13 | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.027 | 3.228 | открыт | 3.228 | открыт
299 | ПС 110/35/10 ЗР-14 | 110/35/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.14 | 0 | 6.3798 | открыт | 6.3798 | открыт
300 | ПС 110/10 ЗР-15 | 110/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1.64 | 0.075 | 4.2588 | открыт | 4.2588 | открыт
301 | ПС 35/10 ЗР-16 | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 3.255 | открыт | 3.255 | открыт
302 | ПС 35/10 ЗР-17 | 35/10 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 1.2741 | открыт | 1.2741 | открыт
303 | ПС 35/10 ЗР-18 | 35/10 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2.94 | 0.0512 | 1.1206 | открыт | 1.1206 | открыт
304 | ПС 35/10 ЗР-19 | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 1.4415 | открыт | 1.4415 | открыт
305 | ПС 110/10 ЗР-3 | 110/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0.079 | 4.571 | открыт | 4.571 | открыт
306 | ПС 35/10 ЗР-5 | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 1.6275 | открыт | 1.6275 | открыт
307 | ПС 35/10 ЗР-6 | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 2.883 | открыт | 2.883 | открыт
308 | ПС 35/10 ЗР-7 | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 1.1052 | 1.7778 | открыт | 1.7778 | открыт
309 | ПС 35/10 ЗР-8 | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0.009 | 2.6136 | открыт | 2.6136 | открыт
310 | ПС 35/10 ЗР-9 | 35/10 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.9 | 0.138 | 1.815 | открыт | 1.815 | открыт
311 | ПС 110/10 Манычская | 110/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 0.02719 | 4.381 | открыт | 4.381 | открыт
312 | ПС 110/35/10 Краснолучинская | 110/35/10 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2.61 | 0.036 | 12.4167 | открыт | 12.4167 | открыт
313 | ПС 110/10 Полячки | 110/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.038 | 4.9375 | открыт | 4.9375 | открыт
314 | ПС 110/35/10 Звонкая-110 | 110/35/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.88 | 0.419 | 5.2726 | открыт | 5.2726 | открыт
315 | ПС 35/10 КГ-2 | 35/10 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4.85 | 1.3941 | 0 | закрыт | 0 | закрыт
316 | ПС 35/10 КГ-3 | 35/10 | 10.3 | 6.3 | 4 | 0 | 0 | 3.63 | 3.0838 | 0 | закрыт | 0 | закрыт
317 | ПС 35/10 КГ-4 | 35/10 | 6.5 | 2.5 | 4 | 0 | 0 | 1.47 | 0.3265 | 0.74765 | открыт | 0.74765 | открыт
318 | ПС 35/10 КГ-6 | 35/10 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3.81 | 0.432 | 0 | закрыт | 0 | закрыт
319 | ПС 110/10 БОС | 110/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 2.42 | 1.579 | 2.0294 | открыт | 2.0294 | открыт
320 | ПС 110/35/10 Юбилейная-110 | 110/35/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.15 | 0.384 | 2.2665 | открыт | 2.2665 | открыт
321 | ПС 110/35/10 Алексеевская | 110/35/10 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 10 | 1.0315 | 5.2925 | открыт | 5.2925 | открыт
322 | ПС 35/10 Анастасиевская | 35/10 | 5.7 | 2.5 | 3.2 | 0 | 0 | 1.4 | 0.368 | 0.77125 | открыт | 0.77125 | открыт
323 | ПС 35/10 Б.Кирсановская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0.024 | 1.8593 | открыт | 1.8593 | открыт
324 | ПС 35/10 Б.Салы | 35/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 3.4 | 6.4175 | 0 | закрыт | 0 | закрыт
325 | ПС 35/10 ГСКБ | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 2.8228 | 0 | закрыт | 0 | закрыт
326 | ПС 35/10/6 Гаевка | 35/10/6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 2.2 | 0.4105 | 3.6955 | открыт | 3.6955 | открыт
327 | ПС 110/35/10 Дарагановская | 110/35/10 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0.886 | 9.158 | открыт | 9.158 | открыт
328 | ПС 35/10 Донская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.01 | 2.036 | открыт | 2.036 | открыт
329 | ПС 110/10 Ефремовская | 110/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.054 | 5.433 | открыт | 5.433 | открыт
330 | ПС 110/10 Искра | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 1.488 | открыт | 1.488 | открыт
331 | ПС 35/10 Колесниковская | 35/10 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0.527 | 1.519 | открыт | 1.519 | открыт
332 | ПС 35/10 Куйбышево-1 | 35/10 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2.3 | 1.8413 | 0 | закрыт | 0 | закрыт
333 | ПС 35/10 Лакадемоновская | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.198 | 2.034 | открыт | 2.034 | открыт
334 | ПС 110/35/10 Латоновская | 110/35/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 3.5 | 0.092 | 2.805 | открыт | 2.805 | открыт
335 | ПС 110/10 Лиманная | 110/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.142 | 3.787 | открыт | 3.787 | открыт
336 | ПС 35/10 Лысогорская | 35/10 | 6.5 | 2.5 | 4 | 0 | 0 | 1.7 | 0.1725 | 0.68775 | открыт | 0.68775 | открыт
337 | ПС 35/10 М.Курганская | 35/10 | 10.3 | 4 | 6.3 | 0 | 0 | 4.7 | 0.51268 | 0 | закрыт | 0 | закрыт
338 | ПС 35/6 Недвиговка | 35/6 | 6.4 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.3348 | открыт | 0.3348 | открыт
339 | ПС 110/10 Некрасовская | 110/10 | 6.3 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0.44 | 0.0984 | 5.3514 | открыт | 5.3514 | открыт
340 | ПС 110/35/10 Новиковская | 110/35/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0.015 | 5.658 | открыт | 5.658 | открыт
341 | ПС 35/10 Новоспасовская | 35/10 | 6.5 | 2.5 | 4 | 0 | 0 | 0.6 | 0.015 | 1.8683 | открыт | 1.8683 | открыт
342 | ПС 110/10 Носовская | 110/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0.5645 | 8.3263 | открыт | 8.3263 | открыт
343 | ПС 110/10 Отрадненская | 110/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.0422 | 5.4448 | открыт | 5.4448 | открыт
344 | ПС 110/35/6 Очистные сооружения-1 | 110/35/6 | 32 | 16 | 16 | 5.6 | 0 | 8.3 | 1.8316 | 6.0734 | открыт | 6.0734 | открыт
345 | ПС 35/10 Петровская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 1.05 | 0.381 | 1.0837 | открыт | 1.0837 | открыт
346 | ПС 35/10 Покровская | 35/10 | 9.6 | 4 | 5.6 | 0 | 0 | 4.2 | 2.1604 | 0 | закрыт | 0 | закрыт
347 | ПС 35/10 Политотдельская | 35/10 | 3.5 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 0.6 | 0.017 | 0.4015 | открыт | 0.4015 | открыт
348 | ПС 35/10 Русский Колодец 1 | 35/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 3.1 | 0.8045 | 2.4645 | открыт | 2.4645 | открыт
349 | ПС 110/35/10 Рябиновская | 110/35/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0.126 | 2.757 | открыт | 2.757 | открыт
350 | ПС 110/10 Самбек | 110/10 | 26 | 16 | 10 | 0 | 0 | 5.8 | 4.2797 | 0.0913 | открыт | 0.0913 | открыт
351 | ПС 110/35/10 Синявская | 110/35/10 | 15.6 | 5.6 | 10 | 0 | 0 | 5 | 1.5983 | 0 | закрыт | 0 | закрыт
352 | ПС 35/10 Советка | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.0415 | 0.8885 | открыт | 0.8885 | открыт
353 | ПС 35/10 Советка 2 | 35/10 | 4.1 | 1.6 | 2.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.049 | 1.0484 | открыт | 1.0484 | открыт
354 | ПС 35/10 Сухореченская | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.0446 | 0.8854 | открыт | 0.8854 | открыт
355 | ПС 110/35/6 Т-1 | 110/35/6 | 60 | 40 | 20 | 0 | 0 | 24.1 | 1.5147 | 0 | закрыт | 0 | закрыт
356 | ПС 110/35/10 Сохрановская | 110/35/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 3.2 | 0.003 | 3.173 | открыт | 3.173 | открыт
357 | ПС 110/35/6 Т-11 | 110/35/6 | 63 | 31.5 | 31.5 | 0 | 0 | 22.2 | 7.3271 | 2.7867 | открыт | 2.7867 | открыт
358 | ПС 110/35/6 Т-13 | 110/35/6 | 71.5 | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 14.9 | 2.6317 | 14.2711 | открыт | 14.2711 | открыт
359 | ПС 35/6 Т-14 | 35/6 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 6.3 | 0.035 | 3.871 | открыт | 3.871 | открыт
360 | ПС 110/35/10 Троицкая-1 | 110/35/10 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 12 | 2.9374 | 0.78263 | открыт | 0.78263 | открыт
361 | ПС 110/6 Т-17 | 110/6 | 26 | 10 | 16 | 0 | 0 | 9 | 2.255 | 0 | закрыт | 0 | закрыт
362 | ПС 110/35/6 Т-24 | 110/35/6 | 31.5 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 0.4549 | 13.4021 | открыт | 13.4021 | открыт
363 | ПС 110/35/6 Т-25 | 110/35/6 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 7.2 | 1.6239 | 30.7401 | открыт | 30.7401 | открыт
364 | ПС 110/10 Т-26 | 110/10 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 4.9 | 1.33 | 9.737 | открыт | 9.737 | открыт
365 | ПС 110/10 Т-27 | 110/10 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 10.3 | 6.5301 | 0 | закрыт | 0 | закрыт
366 | ПС 35/6 Т-3 | 35/6 | 11.2 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 | 2.2 | 0.48905 | 2.9333 | открыт | 2.9333 | открыт
367 | ПС 110/6 Т-5 | 110/6 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 21.5 | 1.8946 | 0 | закрыт | 0 | закрыт
368 | ПС 35/6 Т-6 | 35/6 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 8.5 | 0.0999 | 1.7601 | открыт | 1.7601 | открыт
369 | ПС 35/6 Т-7 | 35/6 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 8.3 | 0.51063 | 1.5354 | закрыт по питающему центру ПС Т-1 | 1.5354 | закрыт по питающему центру ПС Т-1
370 | ПС 35/6 Т-8 | 35/6 | 15.2 | 5.6 | 4 | 5.6 | 0 | 10.5 | 0.7269 | 0 | закрыт | 0 | закрыт
371 | ПС 110/6 Т-9 | 110/6 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 17.5 | 1.089 | 7.0485 | открыт | 7.0485 | открыт
372 | ПС 35/10 Таганрогская | 35/10 | 6.5 | 2.5 | 4 | 0 | 0 | 1.6 | 0.45938 | 0.49387 | открыт | 0.49387 | открыт
373 | ПС 35/10 Троицкая | 35/10 | 4.1 | 1.6 | 2.5 | 0 | 0 | 1.2 | 0.4317 | 0.0147 | открыт | 0.0147 | открыт
374 | ПС 110/35/10 Федоровская | 110/35/10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1.68 | 0.10029 | 8.1023 | открыт | 8.1023 | открыт
375 | ПС 110/35/10 Чалтырь2 | 110/35/10 | 41 | 0 | 25 | 16 | 0 | 20.5 | 13.5233 | 0 | закрыт | 0 | закрыт
376 | ПС 35/10 Чалтырь1 | 35/10 | 6.6 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0.9598 | 0.6212 | открыт | 0.6212 | открыт
377 | ПС 35/10 Щербаковская | 35/10 | 4.8 | 3.2 | 1.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.74479 | 0.25961 | открыт | 0.25961 | открыт
378 | ПС 110/35/10 Тарасовская | 110/35/10 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 10.07 | 0.3487 | 5.9102 | открыт | 5.9102 | открыт
379 | ПС 110/35/10 Чеботовская | 110/35/10 | 9.5 | 6.3 | 3.2 | 0 | 0 | 4.68 | 0.03402 | 0 | закрыт | 0 | закрыт
380 | ПС 35/10 Тарас.СХТ | 35/10 | 6.5 | 4 | 2.5 | 0 | 0 | 2.51 | 0.2978 | 0 | закрыт | 0 | закрыт
381 | ПС 35/10 Войковская | 35/10 | 7.2 | 4 | 3.2 | 0 | 0 | 1.32 | 0.4711 | 1.4261 | открыт | 1.4261 | открыт
382 | ПС 35/10 Митякинская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6415 | 1.2418 | открыт | 1.2418 | открыт
383 | ПС 35/10 Колушкинская | 35/10 | 5.6 | 1.6 | 4 | 0 | 0 | 1.7 | 0.0255 | 0 | закрыт | 0 | закрыт
384 | ПС 35/10 Курнолиповская | 35/10 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0.8 | 0.00452 | 0.81388 | открыт | 0.81388 | открыт
385 | ПС 110/35/10 Б-4 | 110/35/10 | 26 | 10 | 16 | 0 | 0 | 10.33 | 0.22097 | 0 | закрыт | 0 | закрыт
386 | ПС 110/6 ЗИВ | 110/6 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8.184 | открыт | 8.184 | открыт
387 | ПС 110/10 Волченская ПТФ | 110/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0.0829 | 0.96335 | открыт | 0.96335 | открыт
388 | ПС 110/35/6 Гундоровская | 110/35/6 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 17.9 | 0.54465 | 21.8684 | открыт | 21.8684 | открыт
389 | ПС 110/35/6 К-10 | 110/35/6 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 15.2 | 0.1157 | 10.1608 | открыт | 10.1608 | открыт
390 | ПС 110/35/10/6 К-4 | 110/35/10/6 | 45 | 20 | 25 | 5.6 | 10 | 23 | 0.52682 | 0 | закрыт | 0 | закрыт
391 | ПС 35/6 К-3 | 35/6 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 21.9 | 1.6335 | 0 | закрыт | 0 | закрыт
392 | ПС 35/10 Калитвенская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.022 | 0 | закрыт | 0 | закрыт
393 | ПС 35/10 Первомайская | 35/10 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.74 | 0.036 | 2.2518 | открыт | 2.2518 | открыт
394 | ПС 35/10 Вишневецкая | 35/10 | 5.7 | 3.2 | 2.5 | 0 | 0 | 1.57 | 0.5845 | 0.39665 | открыт | 0.39665 | открыт
395 | ПС 35/10 Глубокинская | 35/10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2.4 | 3.148 | 4.385 | открыт | 4.385 | открыт
396 | ПС 35/10 ЗСК | 35/10 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2.7 | 0.012 | 1.383 | открыт | 1.383 | открыт
397 | ПС 110/35/6 Б-1 | 110/35/6 | 41 | 16 | 25 | 0 | 0 | 6.8 | 0.1982 | 9.1018 | открыт | 9.1018 | открыт
398 | ПС 110/35/10 Б-3 | 110/35/10 | 112 | 40 | 31.5 | 40.5 | 0 | 36.4 | 0.4374 | 35.5304 | открыт | 35.5304 | открыт
399 | ПС 110/35/6 Б-5 | 110/35/6 | 36 | 16 | 20 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0.93 | открыт | 0.93 | открыт
400 | ПС 110/10 Богатовская ПТФ | 110/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0.667 | 4.355 | открыт | 4.355 | открыт
401 | ПС 110/10 Г.Калитвенская | 110/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 1 | 0.03119 | 5.1908 | открыт | 5.1908 | открыт
402 | ПС 110/35/6 Б-2 | 110/35/6 | 33.5 | 10 | 7.5 | 16 | 0 | 4.6 | 0.0821 | 12.7287 | открыт | 12.7287 | открыт
403 | ПС 35/10 Литвиновская | 35/10 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 1.93 | 0.39174 | 3.0214 | открыт | 3.0214 | открыт
404 | ПС 35/10 Краснодонецкая | 35/10 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 1.03 | 0.04 | 0.5645 | открыт | 0.5645 | открыт
405 | ПС 35/10 Нижне Поповская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.11 | 0.23 | 0.1327 | открыт | 0.1327 | открыт
406 | ПС 35/10 Грушевская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.06503 | 1.237 | открыт | 1.237 | открыт
407 | ПС 110/35/6 Б-8 | 110/35/6 | 35 | 15 | 20 | 0 | 0 | 7.44 | 0 | 7.7283 | открыт | 7.7283 | открыт
408 | ПС 110/35/6 Б-12 | 110/35/6 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 10.8 | 0.015 | 14.3535 | открыт | 14.3535 | открыт
409 | ПС 35/6 Б-6 | 35/6 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 6.6 | 0.0158 | 3.6112 | открыт | 3.6112 | открыт
410 | ПС 35/10 Тацинская СХТ | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.93 | 0.005 | 1.9201 | открыт | 1.9201 | открыт
411 | ПС 35/10 В.Кольцовская | 35/10 | 11.2 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 | 1.3 | 0.015 | 4.2444 | открыт | 4.2444 | открыт
412 | ПС 35/10 Быстрянская | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0.005 | 1.1575 | открыт | 1.1575 | открыт
413 | ПС 35/10 Кустоватовская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.86 | открыт | 1.86 | открыт
414 | ПС 35/10 Скосырская | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.015 | 2.31 | открыт | 2.31 | открыт
415 | ПС 35/10 Алифановская | 35/10 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 0 | 0 | закрыт | 0 | закрыт
416 | ПС 110/35/10 Б-11 | 110/35/10 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 21.9 | 0.1056 | 3.9399 | открыт | 3.9399 | открыт
417 | ПС 35/10 Баклановская | 35/10 | 6.5 | 4 | 2.5 | 0 | 0 | 0.37 | 0.01105 | 2.0861 | открыт | 2.0861 | открыт
418 | ПС 35/10 Владимировская | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0.3405 | 2.403 | открыт | 2.403 | открыт
419 | ПС 35/10 Ш.Атамановская | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 0.04707 | 2.3616 | открыт | 2.3616 | открыт
420 | ПС 35/10 Вольнодонская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.015 | 1.845 | открыт | 1.845 | открыт
421 | ПС 35/10 Элеватор | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0.30225 | открыт | 0.30225 | открыт
422 | ПС 110/35/10 Милютинская | 110/35/10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5.6 | 0.18056 | 4.3764 | открыт | 4.3764 | открыт
423 | ПС 35/10 Успенская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.0011 | 2.0682 | открыт | 2.0682 | открыт
424 | ПС 35/10 Семеновская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.44 | 0.0781 | 1.954 | открыт | 1.954 | открыт
425 | ПС 35/10 Знаменская | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 2.883 | открыт | 2.883 | открыт
426 | ПС 35/10 Селивановская | 35/10 | 8.1 | 2.5 | 5.6 | 0 | 0 | 1.4 | 0.0516 | 1.0877 | открыт | 1.0877 | открыт
427 | ПС 110/35/10 Обливская ПТФ | 110/35/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 1.8 | 0.03 | 4.448 | открыт | 4.448 | открыт
428 | ПС 110/35/10 Обливская 1 | 110/35/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0.035 | 2.569 | открыт | 2.569 | открыт
429 | ПС 35/10 Обливск.2 | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0.01 | 1.6826 | открыт | 1.6826 | открыт
430 | ПС 35/10 Артемовская | 35/10 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1.0044 | открыт | 1.0044 | открыт
431 | ПС 110/35/10 Советская 2 | 110/35/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0.04 | 6.656 | открыт | 6.656 | открыт
432 | ПС 35/10 Советская 1 | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0.015 | 2.124 | открыт | 2.124 | открыт
433 | ПС 35/10 Каменская СХТ | 35/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 4.86 | 2.8093 | 0 | закрыт | 0 | закрыт
434 | ПС 35/10 Калач-Куртлакская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 2.0693 | открыт | 2.0693 | открыт
435 | ПС 110/35/10 АРЗ | 110/35/10 | 26 | 10 | 16 | 0 | 0 | 7.23 | 0.07 | 2.9711 | открыт | 2.9711 | открыт
436 | ПС 35/10 Бараниковская | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 3.0411 | открыт | 3.0411 | открыт
437 | ПС 35/10 Березовская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0.005 | 1.7992 | открыт | 1.7992 | открыт
438 | ПС 35/10 Богородицкая | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 1.7856 | открыт | 1.7856 | открыт
439 | ПС 35/10 Большевистская | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.007 | 1.3136 | открыт | 1.3136 | открыт
440 | ПС 35/10 Буденновская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0.097 | 1.2794 | открыт | 1.2794 | открыт
441 | ПС 35/10 Водозабор | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 0.41568 | 2.2906 | открыт | 2.2906 | открыт
442 | ПС 110/35/10 Волочаевская | 110/35/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | 0.015 | 7.5366 | открыт | 7.5366 | открыт
443 | ПС 110/35/10 Ганчуковская | 110/35/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 3.77 | 0.0361 | 2.3168 | открыт | 2.3168 | открыт
444 | ПС 35/10 ГПЗ | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 2.1576 | открыт | 2.1576 | открыт
445 | ПС 35/10 Дальняя | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0.0111 | 0.6957 | открыт | 0.6957 | открыт
446 | ПС 110/35/6 Екатериновская | 110/35/6 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 7.6 | 4.6345 | 3.9215 | открыт | 3.9215 | открыт
447 | ПС 35/10 Жуковская | 35/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 8.5932 | открыт | 8.5932 | открыт
448 | ПС 35/10 Журавлевская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.58 | 0.032 | 1.8699 | открыт | 1.8699 | открыт
449 | ПС 35/10 Ивановская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.72 | 0.0247 | 1.747 | открыт | 1.747 | открыт
450 | ПС 35/10 Камышевская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0.03 | 1.5417 | открыт | 1.5417 | открыт
451 | ПС 35/10 КРС | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 0.321 | 2.5713 | открыт | 2.5713 | открыт
452 | ПС 35/10 Красный Партизан | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0.025 | 1.3514 | открыт | 1.3514 | открыт
453 | ПС 35/10 Краснополянская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.94 | 0.05 | 1.5171 | открыт | 1.5171 | открыт
454 | ПС 35/10 Куберле 1 | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 3.5991 | открыт | 3.5991 | открыт
455 | ПС 110/35/10 Куберле 2 | 110/35/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.52 | 0.03 | 6.9264 | открыт | 6.9264 | открыт
456 | ПС 35/10 Кундрюченская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.73 | 0.1 | 1.6623 | открыт | 1.6623 | открыт
457 | ПС 35/10 Курганная | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0.015 | 1.9008 | открыт | 1.9008 | открыт
458 | ПС 35/10 Ленинец | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 1.4 | 0.4588 | 0.68045 | открыт | 0.68045 | открыт
459 | ПС 35/10 Летницкая | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 1.3299 | открыт | 1.3299 | открыт
460 | ПС 35/10 Лопанская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 0.104 | 1.0678 | открыт | 1.0678 | открыт
461 | ПС 35/10 Львовская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1.953 | открыт | 1.953 | открыт
462 | ПС 35/10 Майорская | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0.9858 | открыт | 0.9858 | открыт
463 | ПС 35/10 Мелькомбинат | 35/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 4.61 | 0.687 | 1.1777 | открыт | 1.1777 | открыт
464 | ПС 35/10 Ново-Донская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.02 | 0.0055 | 0.4409 | открыт | 0.4409 | открыт
465 | ПС 110/35/6 НС-1 | 110/35/6 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 6.67 | 0 | 3.5619 | открыт | 3.5619 | открыт
466 | ПС 35/6 НС-2 | 35/6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.0218 | 5.1397 | закрыт по питающему центру АС1 | 5.1397 | закрыт по питающему центру АС1
467 | ПС 35/10 Ново-Егорлыкская | 35/10 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.05 | 0.031 | 2.8985 | открыт | 2.8985 | открыт
468 | ПС 35/10 Наумовская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 1.9902 | открыт | 1.9902 | открыт
469 | ПС 110/35/10 Орловская | 110/35/10 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 10.77 | 0 | 5.6079 | открыт | 5.6079 | открыт
470 | ПС 35/10 Орловский МСК | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 0.021 | 2.6388 | открыт | 2.6388 | открыт
471 | ПС 35/10 Островянская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.034 | 1.6679 | открыт | 1.6679 | открыт
472 | ПС 110/35/10 Пролетарская | 110/35/10 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 10.19 | 2.7562 | 3.3911 | открыт | 3.3911 | открыт
473 | ПС 35/10 Пушкинская | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 1.1811 | открыт | 1.1811 | открыт
474 | ПС 35/10 Победа | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 2.4552 | открыт | 2.4552 | открыт
475 | ПС 110/35/10 Развиленская | 110/35/10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 7.256 | 0.207 | 2.8099 | открыт | 2.8099 | открыт
476 | ПС 35/10 Ребричанская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1.767 | открыт | 1.767 | открыт
477 | ПС 110/35/10 Сандатовская | 110/35/10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 4.51 | 0.09602 | 5.4747 | открыт | 5.4747 | открыт
478 | ПС 35/10 Северная | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 1.8321 | открыт | 1.8321 | открыт
479 | ПС 35/10 Сеятель | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.0207 | 1.9974 | открыт | 1.9974 | открыт
480 | ПС 35/10 Степная | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0.0491 | 1.4017 | открыт | 1.4017 | открыт
481 | ПС 35/10 Суховская | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0.01 | 3.0218 | открыт | 3.0218 | открыт
482 | ПС 110/35/10 Трубецкая | 110/35/10 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 10.67 | 0.20012 | 14.2893 | открыт | 14.2893 | открыт
483 | ПС 110/10 Уютная | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 1.7484 | открыт | 1.7484 | открыт
484 | ПС 35/10/6 Фрунзе 1 | 35/10/6 | 8.1 | 2.5 | 5.6 | 0 | 0 | 1.4 | 0.08665 | 1.0526 | открыт | 1.0526 | открыт
485 | ПС 35/6 Фрунзе 3 | 35/6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 0.008 | 3.6274 | открыт | 3.6274 | открыт
486 | ПС 35/10 Чабрецы | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 2.1762 | открыт | 2.1762 | открыт
487 | ПС 35/10 Чапаевская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0.01 | 1.8221 | открыт | 1.8221 | открыт
488 | ПС 110/10 Черкесская | 110/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 5.6079 | открыт | 5.6079 | открыт
489 | ПС 35/10 Шаблиевская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 1.04 | 0.03325 | 1.4408 | открыт | 1.4408 | открыт
490 | ПС 35/10 Южная | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 2.0553 | открыт | 2.0553 | открыт
491 | ПС 35/10 Юловская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.09 | 0.1392 | 0.2421 | открыт | 0.2421 | открыт
492 | ПС 110/35/10 Ал. Лозовская | 110/35/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 3.18 | 0 | 3.1946 | открыт | 3.1946 | открыт
493 | ПС 35/10 Артамоновская | 35/10 | 5.6 | 4 | 1.6 | 0 | 0 | 0.27 | 0.015 | 1.2963 | открыт | 1.2963 | открыт
494 | ПС 35/10 Базковская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0.001 | 0.9755 | открыт | 0.9755 | открыт
495 | ПС 35/10 Бакайская | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0.03 | 0.9186 | открыт | 0.9186 | открыт
496 | ПС 35/10 Белавинская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.0105 | 2.1471 | открыт | 2.1471 | открыт
497 | ПС 35/10 Боковская | 35/10 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2.54 | 0.3498 | 1.194 | открыт | 1.194 | открыт
498 | ПС 110/35/10 В.Свечниковская | 110/35/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 0.07 | 7.2305 | открыт | 7.2305 | открыт
499 | ПС 35/10 В.Чирская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.057 | 2.0169 | открыт | 2.0169 | открыт
500 | ПС 35/10 Верхняковская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 1.8228 | открыт | 1.8228 | открыт
501 | ПС 110/35/10 Вешенская 1 | 110/35/10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 6.51 | 0.264 | 3.4467 | открыт | 3.4467 | открыт
502 | ПС 35/10 Волошинская | 35/10 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2.71 | 0 | 1.3857 | открыт | 1.3857 | открыт
503 | ПС 35/10 Глушковская | 35/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0.4743 | открыт | 0.4743 | открыт
504 | ПС 110/35/10 ГОК | 110/35/10 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 38.83 | 0.8895 | 2.0586 | открыт | 2.0586 | открыт
505 | ПС 110/10 Дегтевская | 110/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0.15975 | 4.4159 | открыт | 4.4159 | открыт
506 | ПС 35/10 Долотинская | 35/10 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2.42 | 0.72915 | 0.92625 | открыт | 0.92625 | открыт
507 | ПС 35/10 Дударевская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 1.9065 | открыт | 1.9065 | открыт
508 | ПС 35/10 Илларионовская | 35/10 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.0305 | 1.3738 | открыт | 1.3738 | открыт
509 | ПС 110/35/10 Индустрия | 110/35/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.48 | 0.015 | 7.9086 | открыт | 7.9086 | открыт
510 | ПС 110/35/10 Казанская | 110/35/10 | 12.5 | 10 | 2.5 | 0 | 0 | 4.13 | 0.1243 | 0 | закрыт | 0 | закрыт
511 | ПС 110/35/10 Калининская | 110/35/10 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 4.52 | 0 | 11.4204 | открыт | 11.4204 | открыт
512 | ПС 110/35/10 Каргинская | 110/35/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.73 | 0.07 | 5.7611 | открыт | 5.7611 | открыт
513 | ПС 110/35/10 Кашарская | 110/35/10 | 26 | 10 | 16 | 0 | 0 | 2.95 | 0.0735 | 6.948 | открыт | 6.948 | открыт
514 | ПС 35/10 Киевская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 1.18 | 0.09 | 1.2539 | открыт | 1.2539 | открыт
515 | ПС 110/35/10 Колодезянская | 110/35/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 1.13 | 0.2015 | 4.8996 | открыт | 4.8996 | открыт
516 | ПС 35/10 Колундаевская | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0.027 | 3.2931 | открыт | 3.2931 | открыт
517 | ПС 35/10 Криворожская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0.04277 | 1.3336 | открыт | 1.3336 | открыт
518 | ПС 35/10 Кружилинская | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 3.1248 | открыт | 3.1248 | открыт
519 | ПС 35/10 Курская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 1.7484 | открыт | 1.7484 | открыт
520 | ПС 35/10 Лазаревская | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0099 | 2.7801 | открыт | 2.7801 | открыт
521 | ПС 110/10 Макеевская | 110/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0.067 | 5.0666 | открыт | 5.0666 | открыт
522 | ПС 35/10 Мальчевская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 3.23 | 2.22 | 0 | закрыт | 0 | закрыт
523 | ПС 35/10 Маньковская | 35/10 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.3 | 0.008 | 2.689 | открыт | 2.689 | открыт
524 | ПС 110/35/10 Маяк | 110/35/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1.57 | 0 | 4.3989 | открыт | 4.3989 | открыт
525 | ПС 35/10 Мешковская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.61 | 0.012 | 1.862 | открыт | 1.862 | открыт
526 | ПС 35/10 Мигулинская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0.03 | 1.5882 | открыт | 1.5882 | открыт
527 | ПС 110/10 Миллеровская | 110/10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2.67 | 0.618 | 6.1989 | открыт | 6.1989 | открыт
528 | ПС 35/10 Н.Николаевская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0.04 | 1.8665 | открыт | 1.8665 | открыт
529 | ПС 110/10 Новоселовская | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.055 | 0.875 | открыт | 0.875 | открыт
530 | ПС 35/6 НС-1 | 35/6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.859 | открыт | 5.859 | открыт
531 | ПС 35/6 НС-1А | 35/6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.72 | открыт | 3.72 | открыт
532 | ПС 110/35/10 НС-3 | 110/35/10 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 14.4615 | открыт | 14.4615 | открыт
533 | ПС 35/6 НС-5 | 35/6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 4.2315 | открыт | 4.2315 | открыт
534 | ПС 35/6 НС-7 | 35/6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.208 | открыт | 5.208 | открыт
535 | ПС 35/10 Ольховская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.01 | 1.943 | открыт | 1.943 | открыт
536 | ПС 35/10 Ореховская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0.545 | 0.6082 | открыт | 0.6082 | открыт
537 | ПС 35/10 Павловская | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0.005 | 3.2686 | открыт | 3.2686 | открыт
538 | ПС 35/10 Пономаревская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 1.9902 | открыт | 1.9902 | открыт
539 | ПС 35/10 Поповская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.93 | 0.02 | 1.5563 | открыт | 1.5563 | открыт
540 | ПС 110/10 Промзона | 110/10 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 17.68 | 1.8403 | 6.1298 | открыт | 6.1298 | открыт
541 | ПС 35/10 Сетраковская | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 3.4689 | открыт | 3.4689 | открыт
542 | ПС 35/6 Терновская 1 | 35/6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 2.6226 | открыт | 2.6226 | открыт
543 | ПС 35/10 Терновская 2 | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 2.0739 | открыт | 2.0739 | открыт
544 | ПС 35/10 Титовская | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0.9858 | открыт | 0.9858 | открыт
545 | ПС 110/35/10 Тиховская | 110/35/10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3.33 | 0 | 6.6681 | открыт | 6.6681 | открыт
546 | ПС 110/10 Туриловская | 110/10 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0.07984 | 2.2359 | открыт | 2.2359 | открыт
547 | ПС 110/35/10 Чертковская | 110/35/10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 7.75 | 0.115 | 2.4425 | открыт | 2.4425 | открыт
548 | ПС 35/10 Шулейкинская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 2.1576 | открыт | 2.1576 | открыт
549 | ПС 35/10 Шумилинская | 35/10 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.69 | 0.064 | 3.2003 | открыт | 3.2003 | открыт
550 | ПС 110/10/6 Р-27 "Центральная" | 110/10/6 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 3.48 | 0 | 35.8236 | открыт | 35.8236 | открыт
551 | ПС 35/6 Правобережная (Дугино-1) | 35/6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.152 | открыт | 6.152 | открыт
552 | ПС 110/10 Спортивная (строящийся ЦП) | 110/10 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 13.9663 | 25.0937 | открыт | 25.0937 | открыт
553 | ПС 35/10 АС-5 | 35/10 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.06 | 2.451 | открыт | 2.451 | открыт
554 | ПС 35/10 Ольшанская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0.0135 | 1.7349 | открыт | 1.7349 | открыт
555 | ПС 35/10 Плодородненская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0.015 | 1.9194 | открыт | 1.9194 | открыт
556 | ПС 35/10 Хлебодарненская | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0.0074 | 2.95 | открыт | 2.95 | открыт
557 | ПС 35/10 Коневод | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0.044 | 0.9325 | открыт | 0.9325 | открыт
558 | ПС 35/10 Раздольненская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.016 | 1.937 | открыт | 1.937 | открыт
559 | ПС 110/35/10 Целинская | 110/35/10 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 12.65 | 2.5607 | 10.0873 | открыт | 10.0873 | открыт
560 | ПС 35/10 Целинский ССК | 35/10 | 6.5 | 2.5 | 4 | 0 | 0 | 1.22 | 0.0004 | 1.3063 | открыт | 1.3063 | открыт