## Таблица
Информация о резерве мощности на центрах питания филиала ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" по состоянию на 30.09.2014
№ п/п | Наименование центра питания | Класс напряжения | Суммарная установленная мощность трансформаторов Sуст., в том числе с разбивкой по трансформаторам |  |  |  |  | Суммарная полная мощность ЦП по результатам контрольных замеров максимума нагрузки | Мощность по заключенным договорам на ТП | Фактический резерв мощности ЦП | Заключение по фактическому резерву мощности | Планируемый резерв мощности ЦП на конец года, (учитывается реализация инвестиционных программ), Р рез.пл .(МВт) | Заключение по планируемому резерву мощности на конец года | Максимальная мощность, разрешенная при технологическом присоединении, МВт (по Актам ТП)
|  |  | ∑Sуст | Т-1 | Т-2 | Т-3 | Т-4
|  | кВ | МВА |  |  |  |  | Sмакс, МВА | Рдог, МВт | Ррез, МВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | ПС 110/35/10 АС-1 Ольгинская | 110/35/10 | 16.3 | 6.3 | 10 | 0 | 0 | 13.59 | 6.4011 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 0.045
2 | ПС 110/10 АС-10 Камышевахская | 110/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 2.02 | 18.669 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 0
3 | ПС 110/35/10 АС-11 Ключевская | 110/35/10 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 13.61 | 2.9089 | 0.0578 | открыт | 0.0578 | открыт | 9.5
4 | ПС 110/10 АС-12 Каменобродская | 110/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 5.22 | 7.5069 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 0
5 | ПС 35/10 АС-14 Рассвет | 35/10 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3.21 | 0.647 | 0.2737 | открыт | 0.2737 | открыт | 0
6 | ПС 110/10/10 АС-15 | 110/10/10 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 12.17 | 7.9913 | 5.1031 | открыт | 5.1031 | открыт | 0.1385
7 | ПС 35/6 АС-2 Аксайская | 35/6 | 16.3 | 6.3 | 10 | 0 | 0 | 8.81 | 0.02 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 0.21546
8 | ПС 35/6 АС-3 Бердановская | 35/6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1.94 | 0.63198 | 3.4228 | закрыт по питающему центру ПС АС-11 | 3.4228 | закрыт по питающему центру ПС АС-11 | 0.186
9 | ПС 110/10 АС-4 Сов.Россия | 110/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 4.9 | 1.4739 | 0.12106 | открыт | 0.12106 | открыт | 0.015
10 | ПС 110/10 АС-6 | 110/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 4 | 4 | 1.77 | 4.7769 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 0.02559
11 | ПС 35/10 АС-7 | 35/10 | 5.7 | 2.5 | 3.2 | 0 | 0 | 2.64 | 1.5655 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 0
12 | ПС 35/6 АС-8 Б.Лог | 35/6 | 15 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 5.54 | 6.4384 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 0.34353
13 | ПС 110/35/10 БГ-1 Багаевская | 110/35/10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 8.52 | 0.053 | 1.7884 | открыт | 1.7884 | открыт | 0.0165
14 | ПС 110/35/10 БГ-2 Арпачин | 110/35/10 | 16.3 | 10 | 6.3 | 4 | 0 | 5.03 | 0.4119 | 1.0622 | открыт | 1.0622 | открыт | 0.04
15 | ПС 35/10 БГ-3 Федуловская | 35/10 | 9.6 | 4 | 5.6 | 0 | 0 | 1.52 | 0.93594 | 1.5565 | открыт | 1.5565 | открыт | 0.003
16 | ПС 35/10 БГ-4 Орошаемая | 35/10 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.73 | 0.0222 | 3.2049 | открыт | 3.2049 | открыт | 0.015
17 | ПС 35/6 БГ-5 Елкинская | 35/6 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 2.0145 | 0.2547 | открыт | 0.2547 | открыт | 0.01
18 | ПС 110/10 БГ-6 Ажиновская | 110/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 1.3 | 0.0525 | 1.1798 | открыт | 1.1798 | открыт | 0
19 | ПС 35/10 БГ-7 Красновская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.62 | 0.102 | 1.7626 | открыт | 1.7626 | открыт | 0.0379
20 | ПС 110/6/6 БТ-1 | 110/6/6 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 28.82 | 0.07835 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 0.01
21 | ПС 110/35/6 БТ-2 | 110/35/6 | 65 | 25 | 40 | 0 | 0 | 18.14 | 1.68 | 5.8623 | открыт | 5.8623 | открыт | 0
22 | ПС 110/6/6 БТ-3 | 110/6/6 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 16.75 | 8.0603 | 0.77472 | открыт | 0.77472 | открыт | 0.028
23 | ПС 35/6 БТ-4 | 35/6 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 2.29 | 1.3481 | 0 | закрыт | 6.287 | открыт | 30
24 | ПС 110/35/10/6 В-1 Веселовская | 110/35/10/6 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 8.83 | 2.4348 | 4.9773 | открыт | 4.9773 | открыт | 0.02213
25 | ПС 110/35/10 В-10 Ждановская | 110/35/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0.06 | 5.892 | открыт | 5.892 | открыт | 0.014
26 | ПС 110/10 В-2 Балабинская | 110/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.67 | 0.16784 | 1.6503 | открыт | 1.6503 | открыт | 0.035
27 | ПС 35/10 В-3 Вес.элеватор | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0.152 | 1.5778 | открыт | 1.5778 | открыт | 0.0143
28 | ПС 35/10 В-4 Краснокутская | 35/10 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.33 | 0.09855 | 2.5706 | открыт | 2.5706 | открыт | 0.103
29 | ПС 35/10 В-5 Новая | 35/10 | 8.8 | 6.3 | 2.5 | 0 | 0 | 0.55 | 0.015 | 1.9148 | открыт | 1.9148 | открыт | 0
30 | ПС 35/10 В-6 В.Соленовская 1 | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 1.45 | 0.0085 | 1.0843 | открыт | 1.0843 | открыт | 0.004
31 | ПС 35/10 В-7 В.Соленовская 2 | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0649 | 2.7251 | открыт | 2.7251 | открыт | 0.056
32 | ПС 35/10 В-8 Восход | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.45 | 0.058 | 1.9647 | открыт | 1.9647 | открыт | 0
33 | ПС 35/10 В-9 Кр.Октябрь | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.87 | 0.03814 | 1.594 | открыт | 1.594 | открыт | 0
34 | ПС 110/35/6 ГТП | 110/35/6 | 80 | 40 | 40 | 20 | 0 | 35.5561 | 0 | 5.9928 | открыт | 5.9928 | открыт | 0.01
35 | ПС 110/35/6 КС-3 | 110/35/6 | 71.5 | 40 | 31.5 | 0 | 0 | 17.09 | 19.3679 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 0.14275
36 | ПС 110/10 НГ-4 | 110/10 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 2.22 | 0 | 13.5594 | открыт | 13.5594 | открыт | 0.005
37 | ПС 110/10/6 НГ-5 | 110/10/6 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 19.41 | 4.8775 | 1.4837 | открыт | 1.4837 | открыт | 0
38 | ПС 110/6 НГ-6 | 110/6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 1.03 | 0.95541 | 4.2386 | открыт | 4.2386 | открыт | 0.145
39 | ПС 35/10 НГ-7 Грушевская | 35/10 | 3.4 | 1.8 | 1.6 | 0 | 0 | 2.55 | 4.5359 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 0.015
40 | ПС 110/6 НГ-8 | 110/6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 4.757 | открыт | 4.757 | открыт | 0
41 | ПС 110/35/6 Р-1 | 110/35/6 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40.29 | 1.7837 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 0.003
42 | ПС 110/10/10 Р-10 | 110/10/10 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 48.64 | 0.36535 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 0.003
43 | ПС 35/6 Р-11 | 35/6 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 18.26 | 0.6274 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 0
44 | ПС 110/6/6 Р-12 | 110/6/6 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 22.68 | 9.342 | 8.6256 | открыт | 8.6256 | открыт | 0.4415
45 | ПС 35/6 Р-13 | 35/6 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 9.51 | 0.116 | 0.8047 | открыт | 0.8047 | открыт | 0.116
46 | ПС 35/6 Р-15 | 35/6 | 17.5 | 10 | 7.5 | 0 | 0 | 7.74 | 0.0058 | 0.11975 | открыт | 0.11975 | открыт | 0
47 | ПС 110/6/6 Р-16 | 110/6/6 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 26.03 | 4.213 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 0
48 | ПС 110/6/6 Р-17 | 110/6/6 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 20.73 | 0.22362 | 4.91 | открыт | 4.91 | открыт | 0
49 | ПС 110/10/10 Р-19 | 110/10/10 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 38.18 | 5.6179 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 0
50 | ПС 110/35/6 Р-2 | 110/35/6 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 29.36 | 0.5352 | 11.22 | открыт | 11.22 | открыт | 1.7521
51 | ПС 110/35/6 Р-22 | 110/35/6 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 27.19 | 11.7077 | 2.0656 | открыт | 2.0656 | открыт | 0.036
52 | ПС 110/6/6 Р-23 | 110/6/6 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 14.73 | 0 | 10.7136 | открыт | 10.7136 | открыт | 4.785
53 | ПС 110/6/6 Р-24 | 110/6/6 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25.13 | 1.801 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 0.2
54 | ПС 110/10/6 Р-25 | 110/10/6 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 11.95 | 4.515 | 8.784 | открыт | 8.784 | открыт | 0
55 | ПС 110/10/6 Р-26 | 110/10/6 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 16.02 | 10.3721 | 13.7893 | открыт | 13.7893 | открыт | 0.005
56 | ПС 110/10/6 Р-28 | 110/10/6 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 19.45 | 18.9291 | 2.0424 | открыт | 2.0424 | открыт | 0
57 | ПС 110/10 Р-29 | 110/10 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 3.43 | 5.8745 | 6.5596 | открыт | 6.5596 | открыт | 0.5505
58 | ПС 110/6/6 Р-3 | 110/6/6 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 33.29 | 0.10892 | 7.9914 | открыт | 7.9914 | открыт | 0
59 | ПС 110/6/6 Р-31 | 110/10/6 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 22.94 | 8.4059 | 9.3199 | открыт | 9.3199 | открыт | 0.00596
60 | ПС 110/10/6 Р-32 | 110/10/6 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 19.23 | 0.33084 | 6.1978 | открыт | 6.1978 | открыт | 0
61 | ПС 110/10/6 Р-33 | 110/10/6 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 35.1 | 0.4063 | 0 | закрыт | 5.594 | открыт | 1.0105
62 | ПС 110/10/6 Р-35 | 110/10/6 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 5.87 | 15.9387 | 3.0147 | открыт | 3.0147 | открыт | 0
63 | ПС 110/10/6 Р-37 | 110/10/6 | 65 | 40 | 25 | 0 | 0 | 11.93 | 0.1164 | 13.2012 | открыт | 13.2012 | открыт | 0.3857
64 | ПС 110/10 Р-38 | 110/10 | 16.3 | 10 | 6.3 | 0 | 0 | 4.16 | 0 | 2.2832 | открыт | 2.2832 | открыт | 0.08545
65 | ПС 35/6 Р-39 | 35/6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2.43 | 0.10392 | 1.3562 | открыт | 1.3562 | открыт | 0.007
66 | ПС 35/10 Р-46 | 35/10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.06 | 0.056 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 0.00869
67 | ПС 110/10/6 Р-5 | 110/10/6 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 34.36 | 5.1604 | 1.9448 | открыт | 1.9448 | открыт | 0.181
68 | ПС 110/10/10 Р-6 | 110/10/10 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 23.27 | 3.0125 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 0
69 | ПС 110/35/6 Р-7 | 110/35/6 | 126 | 63 | 63 | 0 | 0 | 73.5 | 2.0701 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 0
70 | ПС 110/10/6 Р-8 | 110/10/6 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 48.09 | 0.22012 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 0
71 | ПС 110/35/10 СМ-2 Задоно-Кагальник | 110/35/10 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 6.43 | 0.0718 | 9.5723 | открыт | 9.5723 | открыт | 1.714
72 | ПС 110/35/10 Сулин | 110/35/10 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0.015 | 10.401 | открыт | 10.401 | открыт | 0.0402
73 | ПС 110/35/10 СМ-1 Семикаракорская | 110/35/10 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 12.79 | 1.7611 | 1.9682 | открыт | 1.9682 | открыт | 10.1808
74 | ПС 35/6 СМ-10 | 35/6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 1.2183 | открыт | 1.2183 | открыт | 18.2443
75 | ПС 35/10 СМ-11 Бакланиковская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0.012 | 1.2249 | открыт | 1.2249 | открыт | 0
76 | ПС 110/10/10 Суходольная | 110/10/10 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 8.96 | 0 | 16.0797 | открыт | 16.0797 | открыт | 0
77 | ПС 110/35/6 СМ-3 Садковская | 110/35/6 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3.31 | 0.0275 | 6.6592 | открыт | 6.6592 | открыт | 0.01
78 | ПС 110/10 СМ-4 Сусатская | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0.08742 | 1.382 | открыт | 1.382 | открыт | 0.00905
79 | ПС 35/6 СМ-5 | 35/6 | 6.4 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 1.29 | 0 | 1.9251 | открыт | 1.9251 | открыт | 0
80 | ПС 35/10 СМ-6 Висловская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 1.55 | 0.05102 | 0.94873 | открыт | 0.94873 | открыт | 0
81 | ПС 35/10 СМ-7 Кузнецовская | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0.07322 | 3.2097 | открыт | 3.2097 | открыт | 1.2651
82 | ПС 35/10 СМ-8 Золоторевская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 2.19 | 0.13006 | 0.27449 | открыт | 0.27449 | открыт | 2.7924
83 | ПС 35/10 СМ-9 Слободская | 35/10 | 6.5 | 4 | 2.5 | 0 | 0 | 1.04 | 0.165 | 1.3091 | открыт | 1.3091 | открыт | 0.26778
84 | ПС 35/3 Г-1 | 35/3 | 15.1 | 3.2 | 5.6 | 6.3 | 0 | 0.72 | 0.15 | 7.7736 | открыт | 7.7736 | открыт | 0.01
85 | ПС 110/35/6 Г-2 | 110/35/6 | 71.5 | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 25.03 | 0.081 | 7.4009 | открыт | 7.4009 | открыт | 0.28285
86 | ПС 35/6 Г-3 | 35/6 | 11.2 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 | 5.45 | 0 | 0.3999 | открыт | 0.3999 | открыт | 1.4329
87 | ПС 110/35/6 Г-4 | 110/35/6 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 16.01 | 1.003 | 8.5202 | открыт | 8.5202 | открыт | 0
88 | ПС 35/6 Г-5 | 35/6 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 8.53 | 0.038 | 1.7941 | открыт | 1.7941 | открыт | 0
89 | ПС 35/6 Г-6 | 35/6 | 13.8 | 6.3 | 7.5 | 0 | 0 | 4.9 | 0.2509 | 1.3441 | открыт | 1.3441 | открыт | 0
90 | ПС 35/6 Г-7 | 35/6 | 13.2 | 10 | 3.2 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 1.9158 | открыт | 1.9158 | открыт | 0.007
91 | ПС 110/6 Г-9 | 110/6 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5.09 | 1.648 | 8.4983 | открыт | 8.4983 | открыт | 0.95163
92 | ПС 110/35/6 Г-10 | 110/35/6 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 15.57 | 0 | 9.9324 | открыт | 9.9324 | открыт | 0.1345
93 | ПС 35/6 Г-11 | 35/6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 5.34 | 0.85434 | 0.33141 | открыт | 0.33141 | открыт | 0.01733
94 | ПС 110/6/6 Г-13 | 110/6/6 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 13.78 | 0 | 2.8086 | открыт | 2.8086 | открыт | 0
95 | ПС 110/35/6 Г-14 | 110/35/6 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0.038 | 6.0442 | открыт | 6.0442 | открыт | 0
96 | ПС 110/6/6 Г-15 | 110/6/6 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 4.08 | 1.71 | 4.2606 | открыт | 4.2606 | открыт | 0.00207
97 | ПС 35/6 Г-17 | 35/6 | 9.6 | 4 | 5.6 | 0 | 0 | 3.11 | 0 | 1.0137 | открыт | 1.0137 | открыт | 0.2834
98 | ПС 110/6 Г-18 | 110/6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 6.65 | 0 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 0.07058
99 | ПС 110/35/6/3 Н-1 | 110/35/6/3 | 45 | 25 | 20 | 0 | 0 | 17.89 | 0 | 2.8923 | открыт | 2.8923 | открыт | 0.2181
100 | ПС 35/6 Н-3 | 35/6 | 11.9 | 5.6 | 6.3 | 0 | 0 | 2.51 | 0.007 | 3.1271 | открыт | 3.1271 | открыт | 0.15389
101 | ПС 110/35/6 Н-4 | 110/35/6 | 80 | 40 | 40 | 3.2 | 6.3 | 24.48 | 0.34 | 15.9536 | открыт | 15.9536 | открыт | 2.3349
102 | ПС 35/6 Н-5 | 35/6 | 11.9 | 0 | 6.3 | 5.6 | 0 | 5.13 | 1 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 0.4998
103 | ПС 35/6 Н-6 | 35/6 | 16.3 | 10 | 6.3 | 0 | 0 | 2.89 | 0.1204 | 3.3439 | открыт | 3.3439 | открыт | 0.093
104 | ПС 35/3 Н-7 | 35/3 | 6.4 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 2.31 | 0 | 0.9765 | открыт | 0.9765 | открыт | 0.13817
105 | ПС 110/35/6 Н-8 | 110/35/6 | 35 | 10 | 0 | 0 | 25 | 6.73 | 0.9676 | 2.5385 | открыт | 2.5385 | открыт | 27.8946
106 | ПС 110/35/10 Н-9 | 110/35/10 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 17.46 | 0.4643 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 0.0032
107 | ПС 35/10 Н-10 | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 3.534 | открыт | 3.534 | открыт | 12.4972
108 | ПС 110/10 Н-13 | 110/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 1.27 | 0.0335 | 4.9374 | открыт | 4.9374 | открыт | 0.00226
109 | ПС 110/35/10 Н-15 | 110/35/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 0.291 | 7.8093 | открыт | 7.8093 | открыт | 0
110 | ПС 110/10 Н-16 | 110/10 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 13.113 | открыт | 26.658 | открыт | 0.06452
111 | ПС 110/35/10 Н-17 | 110/35/10 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 0.0775 | 13.6493 | открыт | 13.6493 | открыт | 0.0045
112 | ПС 35/10 Н-19 | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.16484 | 1.4162 | открыт | 1.4162 | открыт | 0.0555
113 | ПС 110/10 Н-21 | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0.048 | 1.7469 | открыт | 1.7469 | открыт | 0.12832
114 | ПС 35/10 Н-22 | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0.0106 | 2.0261 | открыт | 2.0261 | открыт | 0.15126
115 | ПС 35/10 Н-23 | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0.031 | 2.0801 | открыт | 2.0801 | открыт | 0.1232
116 | ПС 110/35/6 С-2 | 110/35/6 | 35 | 15 | 20 | 0 | 0 | 4.47 | 0.64416 | 9.8462 | открыт | 9.8462 | открыт | 7.0296
117 | ПС 110/10 С-5 | 110/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 1.9 | 0.2735 | 4.1114 | открыт | 4.1114 | открыт | 0.50333
118 | ПС 110/6 С-6 | 110/6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 3.43 | 0.02252 | 2.9395 | открыт | 2.9395 | открыт | 3.245
119 | ПС 110/10 С-7 | 110/10 | 6.3 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 2.22 | 0.0297 | 3.7647 | открыт | 3.7647 | открыт | 5.0316
120 | ПС 35/10 С-11 | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.8 | 0.09 | 1.6073 | открыт | 1.6073 | открыт | 1.6949
121 | ПС 35/3 Ш-3 | 35/3 | 9.5 | 6.3 | 3.2 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 2.0274 | открыт | 2.0274 | открыт | 22.8568
122 | ПС 35/10/3 Ш-4 | 35/10/3 | 31.9 | 5.6 | 6.3 | 10 | 10 | 11.25 | 0 | 10.9229 | открыт | 10.9229 | открыт | 0.94352
123 | ПС 110/10 Ш-6 | 110/10 | 126 | 63 | 63 | 0 | 0 | 13.32 | 0.015 | 49.1169 | открыт | 49.1169 | открыт | 2.4162
124 | ПС 110/35/6 Ш-8 | 110/35/6 | 40 | 20 | 20 | 0 | 0 | 15.05 | 0 | 5.5335 | открыт | 5.5335 | открыт | 1.1853
125 | ПС 110/35/6 Ш-9 | 110/35/6 | 40 | 15 | 25 | 0 | 0 | 12.76 | 2.1097 | 0.671 | открыт | 0.671 | открыт | 1.1657
126 | ПС 35/6 Ш-11 | 35/6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 1.93 | 1.5965 | 2.7606 | открыт | 2.7606 | открыт | 5.423
127 | ПС 35/6 Ш-12 | 35/6 | 11.9 | 5.6 | 6.3 | 0 | 0 | 5.45 | 1.2392 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 9.0932
128 | ПС 35/10 Ш-13 | 35/10 | 48 | 16 | 16 | 16 | 0 | 28.7 | 0.472 | 4.085 | закрыт по питающему центру ПС Ш-16 | 4.085 | закрыт по питающему центру ПС Ш-16 | 1.622
129 | ПС 110/35/27/10 Ш-14 | 110/35/27/10 | 36.3 | 10 | 20 | 6.3 | 0 | 6.93 | 0.57759 | 8.8945 | открыт | 8.8945 | открыт | 3.9644
130 | ПС 35/6 Ш-15 | 35/6 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 4.09 | 2.137 | 3.8243 | закрыт по питающему центру ПС Ш-16 | 3.8243 | закрыт по питающему центру ПС Ш-16 | 0.30849
131 | ПС 110/35/10 Ш-16 | 110/35/10 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 53.37 | 0.21792 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 0.14005
132 | ПС 35/10 Ш-18 | 35/10 | 8.8 | 2.5 | 6.3 | 0 | 0 | 1.02 | 0.06495 | 1.4277 | открыт | 1.4277 | открыт | 0
133 | ПС 35/6 Ш-20 | 35/6 | 8.8 | 6.3 | 2.5 | 0 | 0 | 2.07 | 0.187 | 0.32915 | открыт | 0.32915 | открыт | 0.3862
134 | ПС 35/6 Ш-21 | 35/6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 5.2871 | закрыт по питающему центру ПС Ш-16 | 5.2871 | закрыт по питающему центру ПС Ш-16 | 0.1492
135 | ПС 35/6 Ш-22 | 35/6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 2.29 | 0 | 3.7293 | открыт | 3.7293 | открыт | 4.3528
136 | ПС 35/6 Ш-23 | 35/6 | 11.9 | 5.6 | 6.3 | 0 | 0 | 2.18 | 0 | 3.441 | закрыт по питающему центру ПС Ш-16 | 3.441 | закрыт по питающему центру ПС Ш-16 | 3.0158
137 | ПС 35/10 Ш-26 | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 1.27 | 0.015 | 1.2452 | открыт | 1.2452 | открыт | 12.0399
138 | ПС 35/10 Ш-27 | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.64 | 0.035 | 1.8111 | открыт | 1.8111 | открыт | 0.57785
139 | ПС 35/10 Ш-31 | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 0.029 | 1.1614 | закрыт по питающему центру ПС Ш-48 | 1.1614 | закрыт по питающему центру ПС Ш-48 | 3.6796
140 | ПС 35/10 Ш-32 | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0.15508 | 1.5003 | открыт | 1.5003 | открыт | 0.69628
141 | ПС 35/6 Ш-33 | 35/6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 1.81 | 0 | 4.4687 | открыт | 4.4687 | открыт | 0.13891
142 | ПС 110/35/10 Ш-34 | 110/35/10 | 41 | 25 | 16 | 6.3 | 0 | 16.75 | 3.448 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 0.3818
143 | ПС 110/35/10 Ш-35 | 110/35/10 | 40 | 20 | 20 | 0 | 0 | 3.71 | 2.5405 | 13.5392 | открыт | 13.5392 | открыт | 0.62015
144 | ПС 110/10 Ш-36 | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.035 | 1.174 | открыт | 1.174 | открыт | 0.049
145 | ПС 110/10 Ш-37 | 110/10 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0.76 | 0.0555 | 1.5627 | открыт | 1.5627 | открыт | 0.248
146 | ПС 110/10 Ш-38 | 110/10 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0.67 | 1.613 | 0.08893 | открыт | 0.08893 | открыт | 0.1855
147 | ПС 35/10 Ш-39 | 35/10 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4.26 | 0.59372 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 0.0569
148 | ПС 35/6 Ш-40 | 35/6 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 7.09 | 0.045 | 3.1263 | открыт | 3.1263 | открыт | 0.1001
149 | ПС 35/6 Ш-41 | 35/6 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4.25 | 1.1849 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 5.703
150 | ПС 110/10 Ш-42 | 110/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 5.1 | 2.069 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 0.00539
151 | ПС 110/6 Ш-43 | 110/6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0.074185 | 4.0178 | открыт | 4.0178 | открыт | 0
152 | ПС 110/35/6 Ш-44 | 110/35/6 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0.86 | 0.02 | 14.8042 | открыт | 14.8042 | открыт | 0.03
153 | ПС 110/6 Ш-46 | 110/6 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 7.42 | 0.0207 | 2.8437 | открыт | 2.8437 | открыт | 4.6062
154 | ПС 110/10 Ш-47 | 110/10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1.52 | 18.1355 | 0 | закрыт | 21 | открыт | 4.9909
155 | ПС 35/10 Ш-48 | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 2.6008 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 2.4861
156 | ПС 110/10 Ш-49 | 110/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 0.4 | 7.7468 | открыт | 7.7468 | открыт | 0.04115
157 | ПС 110/35/6 Центральная | 110/35/6 | 17.5 | 10 | 7.5 | 2.5 | 0 | 13.61 | 0.26 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 1.2137
158 | ПС 110/35/6 Обливная | 110/35/6 | 20 | 2.5 | 20 | 0 | 0 | 3.25 | 0.10575 | 15.4718 | открыт | 15.4718 | открыт | 0
159 | ПС 110/35/10 Василевская | 110/35/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.49 | 0.0533 | 5.071 | открыт | 5.071 | открыт | 0
160 | ПС 110/35/6 Добровольская | 110/35/6 | 45 | 20 | 25 | 0 | 0 | 10.62 | 0.21918 | 9.4342 | открыт | 9.4342 | открыт | 3.8048
161 | ПС 110/35/6 Северный Портал | 110/35/6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 0.046 | 4.1669 | открыт | 4.1669 | открыт | 6.9005
162 | ПС 110/6 НС-1 | 110/6 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0.0223 | 6.8597 | открыт | 6.8597 | открыт | 1.9251
163 | ПС 110/6 НС-2 | 110/6 | 6.3 | 6.3 | 1.6 | 0 | 0 | 1.1 | 0.11022 | 4.7258 | открыт | 4.7258 | открыт | 21.7489
164 | ПС 110/10 Приволенская | 110/10 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0.015 | 2.5146 | открыт | 2.5146 | открыт | 1.5254
165 | ПС 110/10 Глубокинская | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0.11295 | 1.3937 | открыт | 1.3937 | открыт | 0.9204
166 | ПС 110/35/10 Большовская | 110/35/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | 0.0237 | 4.2915 | открыт | 4.2915 | открыт | 3.4384
167 | ПС 110/10 Конзаводская | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0.04706 | 1.5246 | открыт | 1.5246 | открыт | 2.7705
168 | ПС 110/35/10 Константиновская | 110/35/10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 8.4 | 0.0597 | 1.8933 | открыт | 1.8933 | открыт | 23.8413
169 | ПС 110/35/10 Заветинская | 110/35/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 6.06 | 0.0865 | 0.42965 | открыт | 0.42965 | открыт | 2.688
170 | ПС 110/10 Дружба | 110/10 | 6.3 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0.64 | 0.03936 | 5.2244 | открыт | 5.2244 | открыт | 0
171 | ПС 110/35/10 Мартыновская | 110/35/10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5.59 | 0.15184 | 4.4145 | открыт | 4.4145 | открыт | 7.4639
172 | ПС 110/35/10 Хуторская | 110/35/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 2.19 | 0.06145 | 4.0538 | открыт | 4.0538 | открыт | 0.1583
173 | ПС 110/35/6 НС-9 | 110/35/6 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 2.976 | открыт | 2.976 | открыт | 6.9474
174 | ПС 110/35/10 Дубенцовская | 110/35/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.47 | 0.11814 | 6.8848 | открыт | 6.8848 | открыт | 0.35028
175 | ПС 110/35/6 НС-3 | 110/35/6 | 10 | 10 | 6.3 | 0 | 0 | 2.26 | 0.16 | 7.0382 | открыт | 7.0382 | открыт | 11.3676
176 | ПС 110/6 НС-6 | 110/6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 5.2638 | открыт | 5.2638 | открыт | 7.4044
177 | ПС 110/35/10 Комаровская | 110/35/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 2.87 | 0.45944 | 2.7305 | открыт | 2.7305 | открыт | 4.485
178 | ПС 110/10/6 Октябрьская | 110/10/6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0.75 | 0.01925 | 5.4352 | открыт | 5.4352 | открыт | 4.5006
179 | ПС 110/10 Большеремонтненская | 110/10 | 10 | 7.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 2.2088 | открыт | 2.2088 | открыт | 5.9366
180 | ПС 110/35/10 Ремонтненская | 110/35/10 | 16.3 | 6.3 | 10 | 0 | 0 | 6.4 | 1.2406 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 6.0247
181 | ПС 110/35/10 Дубовская | 110/35/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0.3699 | 4.0941 | открыт | 4.0941 | открыт | 6.6539
182 | ПС 110/35/10 Цимлянская | 110/35/10 | 26 | 16 | 10 | 0 | 0 | 12.33 | 0.054 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 0.65
183 | ПС 110/10 Денисовская | 110/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.37 | 0.01658 | 2.0806 | открыт | 2.0806 | открыт | 11.5241
184 | ПС 110/10 Богородская | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.015 | 2.0775 | открыт | 2.0775 | открыт | 0.518
185 | ПС 110/35/10 КГУ | 110/35/10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 7.8 | 0.28542 | 2.2256 | открыт | 2.2256 | открыт | 1.7981
186 | ПС 110/10 ВПТФ | 110/10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2.62 | 0.2255 | 7.1029 | открыт | 7.1029 | открыт | 0.0152
187 | ПС 110/10 Искра | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0.1637 | 1.687 | открыт | 1.687 | открыт | 0.026
188 | ПС 110/35/10 Шебалинская | 110/35/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.02762 | 5.1804 | открыт | 5.1804 | открыт | 5.0411
189 | ПС 110/10 Несмеяновская | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0.3758 | 0.7123 | открыт | 0.7123 | открыт | 1.0589
190 | ПС 110/10 Вербовая | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0.015 | 1.9473 | открыт | 1.9473 | открыт | 3.8337
191 | ПС 110/35/10 Харьковская | 110/35/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.94 | 0.036 | 6.5298 | открыт | 6.5298 | открыт | 6.8746
192 | ПС 110/10 Малая Лучка | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 1.8507 | открыт | 1.8507 | открыт | 0.39107
193 | ПС 110/6 Придорожная | 110/6 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 2.32 | открыт | 2.32 | открыт | 0.00958
194 | ПС 110/35/10 Овцевод | 110/35/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 0.005 | 8.2162 | открыт | 8.2162 | открыт | 0
195 | ПС 110/6 Харсеевская | 110/6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 5.8404 | открыт | 5.8404 | открыт | 4.621
196 | ПС 110/10/6 Жуковская | 110/10/6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 1.81 | 0.03058 | 4.4381 | открыт | 4.4381 | открыт | 0
197 | ПС 110/35/10 Черкассы | 110/35/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.43 | 0.03008 | 6.08 | открыт | 6.08 | открыт | 0.25647
198 | ПС 110/10 Наримановская | 110/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0.035 | 5.5357 | открыт | 5.5357 | открыт | 2.7972
199 | ПС 110/35/10 Стычная | 110/35/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0.05305 | 8.6517 | открыт | 8.6517 | открыт | 0.03055
200 | ПС 35/6 Шлюзовая | 35/6 | 11.2 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 | 6.64 | 0.3948 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 0.10892
201 | ПС 35/6 НС-8 | 35/6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0.003 | 5.3445 | открыт | 5.3445 | открыт | 0.001
202 | ПС 35/6 НС-4 | 35/6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0.033 | 3.222 | открыт | 3.222 | открыт | 0.57188
203 | ПС 35/6 НС-5 | 35/6 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 1.3485 | открыт | 1.3485 | открыт | 0.11605
204 | ПС 35/10 Первомайская | 35/10 | 4.3 | 2.5 | 1.8 | 0 | 0 | 0.863 | 0.03 | 0.92511 | открыт | 0.92511 | открыт | 0.00898
205 | ПС 35/6 Хорошевская | 35/6 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.976 | Технические ограничения на подключение | 2.976 | открыт | 0.28297
206 | ПС 35/6 НС-12 | 35/6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.035 | 3.313 | открыт | 3.313 | открыт | 0.05548
207 | ПС 35/10 Крутовская | 35/10 | 6.4 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 4.05 | 0.45145 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 2.5557
208 | ПС 35/10 Андреевская | 35/10 | 4.1 | 1.6 | 2.5 | 0 | 0 | 0.78 | 0.04 | 0.797 | открыт | 0.797 | открыт | 0.18642
209 | ПС 35/10 Потапенковская | 35/10 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 1.2741 | открыт | 1.2741 | открыт | 0.01162
210 | ПС 35/10 ЖБИ | 35/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 2.02 | 0.15132 | 3.8291 | открыт | 3.8291 | открыт | 2.3165
211 | ПС 35/6 Потаповская | 35/6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.48295 | 1.8421 | открыт | 1.8421 | открыт | 0.02358
212 | ПС 35/10 Н-Журавская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0.1175 | 1.4821 | открыт | 1.4821 | открыт | 0.23925
213 | ПС 35/10 Почтовская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.96 | 0.12805 | 0.37415 | открыт | 0.37415 | открыт | 0.71934
214 | ПС 35/10 Рябичевская | 35/10 | 4.1 | 1.6 | 2.5 | 0 | 0 | 1.62 | 0.10412 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 0.54322
215 | ПС 35/10 Присальская | 35/10 | 4.1 | 1.6 | 2.5 | 0 | 0 | 0.48 | 0.004 | 1.112 | открыт | 1.112 | открыт | 0.0405
216 | ПС 35/10 Железнодорожная | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 3.2271 | открыт | 3.2271 | открыт | 0
217 | ПС 35/10 Виноградная | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0.12122 | 1.4226 | открыт | 1.4226 | открыт | 0.0597
218 | ПС 35/10 Белянская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.43 | 0.0174 | 2.024 | открыт | 2.024 | открыт | 0.74203
219 | ПС 35/10 Гашунская | 35/10 | 4.1 | 1.6 | 2.5 | 0 | 0 | 0.75 | 0.07115 | 0.79375 | открыт | 0.79375 | открыт | 0
220 | ПС 35/10 Краснопартизанская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0.00676 | 1.8253 | открыт | 1.8253 | открыт | 0.13568
221 | ПС 35/10 Рассвет | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0.0629 | 1.2856 | открыт | 1.2856 | открыт | 0.0115
222 | ПС 35/10 Подгорненская | 35/10 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0.48 | 0.015 | 1.101 | открыт | 1.101 | открыт | 0.50196
223 | ПС 35/10 Марииновская | 35/10 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0.27 | 0.0251 | 1.2862 | открыт | 1.2862 | открыт | 1.6135
224 | ПС 35/10 Рыбхоз | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 1.8275 | открыт | 1.8275 | открыт | 1.9829
225 | ПС 35/10 Камышевская | 35/10 | 6.5 | 2.5 | 4 | 0 | 0 | 0.81 | 0.192 | 1.496 | закрыт по питающему центру ПС Центральная | 1.496 | закрыт по питающему центру ПС Центральная | 0.1698
226 | ПС 35/10 Антоновская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 0.12834 | 0.64356 | открыт | 0.64356 | открыт | 0.76533
227 | ПС 35/10 Богоявленская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0.0811 | 1.5557 | открыт | 1.5557 | открыт | 1.4793
228 | ПС 35/10 Отары | 35/10 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0.46 | 0.0125 | 1.1221 | открыт | 1.1221 | открыт | 0.70444
229 | ПС 35/6 Ник.Гидроузел (НГУ) | 35/6 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 1.209 | открыт | 1.209 | открыт | 0.51639
230 | ПС 35/6 Романовская | 35/6 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5.37 | 2.212 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 1.466
231 | ПС 35/10 Комиссаровская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.014 | 1.9623 | открыт | 1.9623 | открыт | 1.8961
232 | ПС 35/10 Киселевская | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0.0233 | 3.2131 | открыт | 3.2131 | открыт | 0
233 | ПС 35/10 Улановская | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.04875 | 1.0673 | открыт | 1.0673 | открыт | 0.6974
234 | ПС 35/10 Никольская | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.02109 | 3.1409 | открыт | 3.1409 | открыт | 0.4164
235 | ПС 35/10 Савельевская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.059 | 1.243 | открыт | 1.243 | открыт | 1.619
236 | ПС 35/10 Н-Кировская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.51 | 0.02594 | 1.941 | открыт | 1.941 | открыт | 0.36255
237 | ПС 35/6 НС-13 | 35/6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.648 | 0.7377 | открыт | 0.7377 | открыт | 1.4004
238 | ПС 35/6 Степная | 35/6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 3.6921 | открыт | 3.6921 | открыт | 0.0545
239 | ПС 35/6 НС-15 | 35/6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.08188 | 3.4707 | открыт | 3.4707 | открыт | 0.0795
240 | ПС 35/6 НС-10 | 35/6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.0139 | 5.7242 | открыт | 5.7242 | открыт | 0.04
241 | ПС 35/10 Н-Цимлянская | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0.0666 | 0.9285 | открыт | 0.9285 | открыт | 81.5728
242 | ПС 35/10 Эркетиновская | 35/10 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0.015 | 1.4358 | открыт | 1.4358 | открыт | 0.1454
243 | ПС 35/10 Валуевская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.41 | 0.007 | 2.053 | открыт | 2.053 | открыт | 0.41862
244 | ПС 35/10 Кичкинская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.41 | 0.011 | 2.049 | открыт | 2.049 | открыт | 0.084825
245 | ПС 35/10 Кормовая | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 2.0227 | открыт | 2.0227 | открыт | 0.21284
246 | ПС 35/10 Николаевская | 35/10 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.43 | 0.0929 | 2.4832 | открыт | 2.4832 | открыт | 0.065
247 | ПС 35/10 Фоминская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.42 | 0.02 | 2.0307 | открыт | 2.0307 | открыт | 1.5784
248 | ПС 35/10 Руно | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0.02032 | 1.9513 | открыт | 1.9513 | открыт | 1.163
249 | ПС 35/10 Рисовая | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.00475 | 0.86015 | открыт | 0.86015 | открыт | 0.81741
250 | ПС 35/10 Скиба | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0.06281 | 1.7879 | открыт | 1.7879 | открыт | 2.6492
251 | ПС 35/10 Мирная | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 3.4503 | открыт | 3.4503 | открыт | 0.4043
252 | ПС 35/10 Семичная | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0.0272 | 1.7863 | открыт | 1.7863 | открыт | 0.49363
253 | ПС 35/10 Федосеевская | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0.0768 | 3.0666 | открыт | 3.0666 | открыт | 7.0819
254 | ПС 35/10/6 Донская | 35/10/6 | 5.6 | 1.6 | 4 | 0 | 0 | 1.52 | 0.0265 | 0.1223 | открыт | 0.1223 | открыт | 1.9802
255 | ПС 35/10 Лозновская | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0.2374 | 2.7758 | закрыт по питающему центру ПС Центральная | 2.7758 | закрыт по питающему центру ПС Центральная | 4.1049
256 | ПС 35/6 ГНС-1 | 35/6 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 2.139 | открыт | 2.139 | открыт | 1.8095
257 | ПС 35/10 Киевская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.47 | 0.0038 | 2.0004 | открыт | 2.0004 | открыт | 0.1808
258 | ПС 35/10 Крюковская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.22 | 0.0066 | 2.23 | открыт | 2.23 | открыт | 0.64489
259 | ПС 35/10 Гуреевская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.9763 | открыт | 1.9763 | открыт | 0
260 | ПС 35/10 Е-1 | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.4325 | 0 | 1.0858 | открыт | 1.0858 | открыт | 0.0275
261 | ПС 35/10 Е-11 | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.4152 | 0 | 1.9389 | открыт | 1.9389 | открыт | 0.20785
262 | ПС 35/10 Е-4 | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.055 | 1.898 | открыт | 1.898 | открыт | 0.29168
263 | ПС 35/10 Е-5 | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0.06 | 3.0183 | открыт | 3.0183 | открыт | 0.1191
264 | ПС 35/10 Е-6 | 35/10 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.38 | 0.09475 | 2.5279 | открыт | 2.5279 | открыт | 0.3333
265 | ПС 35/10 Е-7 | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.152 | 1.5499 | открыт | 1.5499 | открыт | 0.18947
266 | ПС 110/35/10 Егорлыкская | 110/35/10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 8.59 | 0.685 | 1.0913 | открыт | 1.0913 | открыт | 5.8
267 | ПС 110/35/10 Роговская | 110/35/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0.077 | 4.201 | открыт | 4.201 | открыт | 13.1871
268 | ПС 110/35/10 Балкогрузская | 110/35/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1.89 | 0.055 | 4.0463 | открыт | 4.0463 | открыт | 0.1458
269 | ПС 35/10 Е-3 | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2074 | 1.1876 | открыт | 1.1876 | открыт | 0.27948
270 | ПС 110/35/6 А-1 | 110/35/6 | 90 | 40 | 50 | 0 | 0 | 35.38 | 3.584 | 2.5726 | открыт | 2.5726 | открыт | 0.15765
271 | ПС 35/10 А-11 | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.29 | 1.1107 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 0.132
272 | ПС 35/10 А-13 | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0.014 | 1.3438 | открыт | 1.3438 | открыт | 1.0561
273 | ПС 35/10 А-15 | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0.026 | 1.5457 | открыт | 1.5457 | открыт | 5.3236
274 | ПС 35/10 А-16 | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.83 | 0.043 | 1.6264 | открыт | 1.6264 | открыт | 1.7508
275 | ПС 35/10 А-17 | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 0.1445 | 0.7297 | открыт | 0.7297 | открыт | 1.0496
276 | ПС 110/6 А-25 | 110/6 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3.79 | 1.227 | 5.0133 | открыт | 5.0133 | открыт | 0.3362
277 | ПС 110/10/10 А-26 Кока-кола | 110/10/10 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 5.11 | 42.235 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 0.0748
278 | ПС 110/35/10 А-31 | 110/35/10 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11.18 | 2.5565 | 1.9261 | открыт | 1.9261 | открыт | 0.2071
279 | ПС 110/35/10 А-32 | 110/35/10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5.92 | 0.34702 | 3.9124 | открыт | 3.9124 | открыт | 1.3735
280 | ПС 35/10 А-6 | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 2.2 | 0.0867 | 0.30855 | открыт | 0.30855 | открыт | 1.0552
281 | ПС 35/10 А-7 | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 1.9251 | открыт | 1.9251 | открыт | 2.0559
282 | ПС 35/10 А-8 | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 0.15854 | 1.1063 | открыт | 1.1063 | открыт | 0.98
283 | ПС 35/10 А-9 | 35/10 | 5.6 | 1.6 | 4 | 0 | 0 | 0.87 | 2.284 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 0.163
284 | ПС 110/10/6 НС-1 | 110/10/6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 10.32 | 1.5745 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 0.70614
285 | ПС 110/10/6 НС-2 | 110/10/6 | 10 | 10 | 1.6 | 0 | 0 | 3.26 | 0.027 | 6.2412 | открыт | 6.2412 | открыт | 1.5599
286 | ПС 35/6 НС-2-3 | 35/6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.34 | 0 | 1.5438 | открыт | 1.5438 | открыт | 2.7484
287 | ПС 110/35/10/6 НС-3 | 110/35/10/6 | 16 | 16 | 6.3 | 0 | 0 | 6.16 | 2.232 | 6.9192 | открыт | 6.9192 | открыт | 0.059
288 | ПС 35/6 НС-4 | 35/6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 0.57188
289 | ПС 35/6 НС-5-1 | 35/6 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.77 | 0 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 0.0307
290 | ПС 35/6 НС-5-2 | 35/6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 2.4366 | открыт | 2.4366 | открыт | 0.01485
291 | ПС 35/10 НС-5-3 | 35/10 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 3.2736 | открыт | 3.2736 | открыт | 0.0755
292 | ПС 35/6 НС-7-3 | 35/6 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.42 | 0 | 0.0744 | открыт | 0.0744 | открыт | 0.06142
293 | ПС 35/6 А-4 | 35/6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 2.54 | 0.585 | 3.2048 | открыт | 3.2048 | открыт | 0.95544
294 | ПС 35/10 А-2 | 35/10 | 8.8 | 6.3 | 2.5 | 0 | 0 | 2.94 | 1.2101 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 0.55465
295 | ПС 110/35/10 Самарская | 110/35/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.17 | 1.5478 | 0.15408 | открыт | 0.15408 | открыт | 0.0172
296 | ПС 110/10 А-12 | 110/10 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 2.47 | 25.4369 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 0.76607
297 | ПС 35/10 А-5 | 35/10 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0.47 | 0.005 | 1.1203 | открыт | 1.1203 | открыт | 0.01344
298 | ПС 110/10 ЗР-10 | 110/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 1.56 | 0.664 | 4.0372 | открыт | 4.0372 | открыт | 0
299 | ПС 35/10 ЗР-11 | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 1.9995 | открыт | 1.9995 | открыт | 0.08114
300 | ПС 35/10 ЗР-13 | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.012 | 3.243 | открыт | 3.243 | открыт | 0.0022
301 | ПС 110/35/10 ЗР-14 | 110/35/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.35 | 0 | 6.1845 | открыт | 6.1845 | открыт | 0
302 | ПС 110/10 ЗР-15 | 110/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1.64 | 0.0255 | 4.3083 | открыт | 4.3083 | открыт | 0.60677
303 | ПС 35/10 ЗР-16 | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 3.255 | открыт | 3.255 | открыт | 0.04017
304 | ПС 35/10 ЗР-17 | 35/10 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0.015 | 1.2591 | открыт | 1.2591 | открыт | 0.20026
305 | ПС 35/10 ЗР-18 | 35/10 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2.94 | 0.047 | 1.1248 | открыт | 1.1248 | открыт | 0.74169
306 | ПС 35/10 ЗР-19 | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 1.4415 | открыт | 1.4415 | открыт | 0.92802
307 | ПС 110/10 ЗР-3 | 110/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 4.65 | открыт | 4.65 | открыт | 0.04061
308 | ПС 35/10 ЗР-5 | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0.01 | 1.6175 | открыт | 1.6175 | открыт | 0.05905
309 | ПС 35/10 ЗР-6 | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 2.9016 | открыт | 2.9016 | открыт | 0.52769
310 | ПС 35/10 ЗР-7 | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 0.01 | 2.6777 | открыт | 2.6777 | открыт | 0.37517
311 | ПС 35/10 ЗР-8 | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 0.009 | 2.5857 | открыт | 2.5857 | открыт | 0.15287
312 | ПС 35/10 ЗР-9 | 35/10 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 1.953 | открыт | 1.953 | открыт | 0.12253
313 | ПС 110/10 Манычская | 110/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 0.02419 | 4.384 | открыт | 4.384 | открыт | 0.14792
314 | ПС 110/35/10 Краснолучинская | 110/35/10 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2.61 | 0.01 | 12.4427 | открыт | 12.4427 | открыт | 0.15587
315 | ПС 110/10 Полячки | 110/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 4.9755 | открыт | 4.9755 | открыт | 0.03
316 | ПС 110/35/10 Звонкая-110 | 110/35/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.95 | 0.406 | 5.2205 | открыт | 5.2205 | открыт | 0.14824
317 | ПС 35/10 КГ-2 | 35/10 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4.85 | 0.998 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 0
318 | ПС 35/10 КГ-3 | 35/10 | 10.3 | 6.3 | 4 | 0 | 0 | 3.63 | 3.6348 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 0.00779
319 | ПС 35/10 КГ-4 | 35/10 | 6.5 | 2.5 | 4 | 0 | 0 | 1.45 | 0.1395 | 0.95325 | открыт | 0.95325 | открыт | 0
320 | ПС 35/10 КГ-6 | 35/10 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3.46 | 0.376 | 0.3122 | открыт | 0.3122 | открыт | 0.40437
321 | ПС 110/10 БОС | 110/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 2.42 | 1.5399 | 2.0685 | открыт | 2.0685 | открыт | 0.11014
322 | ПС 110/35/10 Юбилейная-110 | 110/35/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.44 | 0.429 | 1.9518 | открыт | 1.9518 | открыт | 0.0132
323 | ПС 110/35/10 Алексеевская | 110/35/10 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 10 | 1.0475 | 5.2765 | открыт | 5.2765 | открыт | 0.025
324 | ПС 35/10 Анастасиевская | 35/10 | 5.7 | 2.5 | 3.2 | 0 | 0 | 1.6 | 0.373 | 0.58025 | открыт | 0.58025 | открыт | 1.8983
325 | ПС 35/10 Б.Кирсановская | 35/10 | 6.5 | 2.5 | 4 | 0 | 0 | 0.65 | 0.066 | 1.7708 | открыт | 1.7708 | открыт | 0
326 | ПС 35/10 Б.Салы | 35/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 3.4 | 5.8966 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 0.083
327 | ПС 35/10 ГСКБ | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 3.7903 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 0
328 | ПС 35/10/6 Гаевка | 35/10/6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 2.2 | 0.269 | 3.8369 | открыт | 3.8369 | открыт | 0.06463
329 | ПС 110/35/10 Дарагановская | 110/35/10 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0.875 | 9.169 | открыт | 9.169 | открыт | 0
330 | ПС 35/10 Донская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0.07656 | 2.0438 | открыт | 2.0438 | открыт | 0.005
331 | ПС 110/10 Ефремовская | 110/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.029 | 5.272 | открыт | 5.272 | открыт | 1.9454
332 | ПС 110/10 Искра | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 1.488 | открыт | 1.488 | открыт | 0.026
333 | ПС 35/10 Колесниковская | 35/10 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2.45 | 0.464 | 1.1635 | открыт | 1.1635 | открыт | 0.08695
334 | ПС 35/10 Куйбышево-2 | 35/10 | 2.8 | 1.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9765 | открыт | 0.9765 | открыт | 0.76222
335 | ПС 35/10 Куйбышево-1 | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 1.3703 | 0.1177 | открыт | 0.1177 | открыт | 0.16168
336 | ПС 35/10 Лакадемоновская | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.117 | 1.278 | открыт | 1.278 | открыт | 0.15694
337 | ПС 110/35/10 Латоновская | 110/35/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 3.5 | 0.0682 | 2.8288 | открыт | 2.8288 | открыт | 0.088
338 | ПС 110/10 Лиманная | 110/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.036 | 3.893 | открыт | 3.893 | открыт | 0.2371
339 | ПС 35/10 Лысогорская | 35/10 | 6.5 | 2.5 | 4 | 0 | 0 | 1.1 | 0.2617 | 1.1565 | открыт | 1.1565 | открыт | 0.0199
340 | ПС 35/10 М.Курганская | 35/10 | 10.3 | 4 | 6.3 | 0 | 0 | 8.45 | 1.003 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 0.14332
341 | ПС 35/6 Недвиговка | 35/6 | 6.4 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.3348 | открыт | 0.3348 | открыт | 0.1883
342 | ПС 110/10 Некрасовская | 110/10 | 6.3 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0.45 | 0.0784 | 5.3621 | открыт | 5.3621 | открыт | 0.04204
343 | ПС 110/35/10 Новиковская | 110/35/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 5.673 | открыт | 5.673 | открыт | 0.01121
344 | ПС 35/10 Новоспасовская | 35/10 | 6.5 | 4 | 2.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0.03998 | 1.8433 | открыт | 1.8433 | открыт | 0.0462
345 | ПС 110/10 Носовская | 110/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.27349 | 8.5615 | открыт | 8.5615 | открыт | 0.15173
346 | ПС 110/10 Отрадненская | 110/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.0692 | 5.4178 | открыт | 5.4178 | открыт | 0.194
347 | ПС 110/35/6 Очистные сооружения-1 | 110/35/6 | 32 | 16 | 16 | 5.6 | 0 | 7.75 | 1.2041 | 7.2124 | открыт | 7.2124 | открыт | 0.04101
348 | ПС 35/10 Петровская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 1.9 | 0.296 | 0.37825 | открыт | 0.37825 | открыт | 0
349 | ПС 35/10 Покровская | 35/10 | 9.6 | 4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.6 | 1.097 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 0.36777
350 | ПС 35/10 Политотдельская | 35/10 | 3.5 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 0.6 | 0.071 | 0.3475 | открыт | 0.3475 | открыт | 0.17878
351 | ПС 35/10 Русский Колодец 1 | 35/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 4.1 | 0.8945 | 1.4445 | открыт | 1.4445 | открыт | 0.08827
352 | ПС 110/35/10 Рябиновская | 110/35/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0.077 | 2.806 | открыт | 2.806 | открыт | 0.30386
353 | ПС 110/10 Самбек | 110/10 | 26 | 16 | 10 | 0 | 0 | 5.5 | 4.1072 | 0.5428 | открыт | 0.5428 | открыт | 0
354 | ПС 110/35/10 Синявская | 110/35/10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5.02 | 0.00016 | 5.0962 | открыт | 5.0962 | открыт | 3.162
355 | ПС 35/10 Советка | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.0305 | 0.8065 | открыт | 0.8065 | открыт | 0.04428
356 | ПС 35/10 Советка 2 | 35/10 | 4.1 | 1.6 | 2.5 | 0 | 0 | 32 | 0.032 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 0.1787
357 | ПС 35/10 Сухореченская | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.0936 | 0.8364 | открыт | 0.8364 | открыт | 0.00424
358 | ПС 110/35/6 Т-1 | 110/35/6 | 60 | 40 | 20 | 0 | 0 | 24.1 | 0.23169 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 0.27109
359 | ПС 110/35/10 Сохрановская | 110/35/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 3.2 | 0.21216 | 2.9638 | открыт | 2.9638 | открыт | 0.03444
360 | ПС 110/35/6 Т-11 | 110/35/6 | 63 | 31.5 | 31.5 | 0 | 0 | 22.2 | 7.3965 | 2.7173 | открыт | 2.7173 | открыт | 0.04318
361 | ПС 110/35/6 Т-13 | 110/35/6 | 71.5 | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 14.9 | 3.4804 | 13.4224 | открыт | 13.4224 | открыт | 0.1368
362 | ПС 35/6 Т-14 | 35/6 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 3.906 | открыт | 3.906 | открыт | 0
363 | ПС 110/35/10 Троицкая-1 | 110/35/10 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 13.2 | 2.5655 | 0.03848 | открыт | 0.03848 | открыт | 0.027
364 | ПС 110/6 Т-17 | 110/6 | 26 | 10 | 16 | 0 | 0 | 9 | 1.645 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 0
365 | ПС 110/35/6 Т-24 | 110/35/6 | 31.5 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 21.8 | 0.6299 | 8.3911 | открыт | 8.3911 | открыт | 0.11431
366 | ПС 110/35/6 Т-25 | 110/35/6 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 7.2 | 0.1389 | 32.2251 | открыт | 32.2251 | открыт | 0.05493
367 | ПС 110/10 Т-26 | 110/10 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 6 | 0.195 | 9.849 | открыт | 9.849 | открыт | 0.03022
368 | ПС 110/10 Т-27 | 110/10 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 10.3 | 1.4266 | 4.6184 | открыт | 4.6184 | открыт | 0.13004
369 | ПС 35/6 Т-3 | 35/6 | 11.2 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 | 3.5 | 1.36 | 0.85335 | открыт | 0.85335 | открыт | 0.005
370 | ПС 110/6 Т-5 | 110/6 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 21.5 | 2.0051 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 0.13405
371 | ПС 35/6 Т-6 | 35/6 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 6.5 | 0.1329 | 3.5871 | открыт | 3.5871 | открыт | 0.30905
372 | ПС 35/6 Т-7 | 35/6 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0.50663 | 0.88837 | закрыт по питающему центру ПС Т-1 | 0.88837 | закрыт по питающему центру ПС Т-1 | 0.052
373 | ПС 35/6 Т-8 | 35/6 | 15.2 | 5.6 | 4 | 5.6 | 0 | 11.2 | 0.9694 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 0.02888
374 | ПС 110/6 Т-9 | 110/6 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 17 | 1.2477 | 7.3548 | открыт | 7.3548 | открыт | 0.0059
375 | ПС 35/10 Таганрогская | 35/10 | 6.5 | 2.5 | 4 | 0 | 0 | 1.5 | 0.46738 | 0.57887 | открыт | 0.57887 | открыт | 0.0407
376 | ПС 35/10 Троицкая | 35/10 | 4.1 | 1.6 | 2.5 | 0 | 0 | 1.4 | 0.2777 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 0.20685
377 | ПС 110/35/10 Федоровская | 110/35/10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1.68 | 0.07329 | 8.1293 | открыт | 8.1293 | открыт | 0.0823
378 | ПС 110/35/10 Чалтырь1 | 110/35/10 | 41 | 0 | 25 | 16 | 0 | 18.7 | 13.8606 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 16.2562
379 | ПС 35/10 Чалтырь2 | 35/10 | 6.6 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 1.5398 | 0.0412 | открыт | 0.0412 | открыт | 3.2236
380 | ПС 35/10 Щербаковская | 35/10 | 4.8 | 3.2 | 1.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.75979 | 0.24461 | открыт | 0.24461 | открыт | 0
381 | ПС 110/35/10 Тарасовская | 110/35/10 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 8.62 | 0.2365 | 7.3709 | открыт | 7.3709 | открыт | 0.0375
382 | ПС 110/35/10 Чеботовская | 110/35/10 | 9.5 | 6.3 | 3.2 | 0 | 0 | 4.8 | 0.10054 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 0.008
383 | ПС 35/10 Тарас.СХТ | 35/10 | 6.5 | 4 | 2.5 | 0 | 0 | 2.4 | 0.108 | 0.10125 | открыт | 0.10125 | открыт | 0.02014
384 | ПС 35/10 Войковская | 35/10 | 7.2 | 4 | 3.2 | 0 | 0 | 1.3 | 0.50348 | 1.4123 | открыт | 1.4123 | открыт | 0
385 | ПС 35/10 Митякинская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.7 | 0.70402 | 1.0862 | открыт | 1.0862 | открыт | 0.04548
386 | ПС 35/10 Колушкинская | 35/10 | 5.6 | 1.6 | 4 | 0 | 0 | 1.7 | 0.11499 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 0.07957
387 | ПС 35/10 Курнолиповская | 35/10 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0.8 | 0.04254 | 0.77586 | открыт | 0.77586 | открыт | 0.17561
388 | ПС 110/35/10 Б-4 | 110/35/10 | 26 | 10 | 16 | 0 | 0 | 10.1 | 0.29797 | 0.07403 | открыт | 0.07403 | открыт | 0.63561
389 | ПС 110/6 ЗИВ | 110/6 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8.184 | открыт | 8.184 | открыт | 0.071
390 | ПС 110/10 Волченская ПТФ | 110/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0.1059 | 0.94035 | открыт | 0.94035 | открыт | 2.308
391 | ПС 110/35/6 Гундоровская | 110/35/6 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 26.9 | 0 | 14.043 | открыт | 14.043 | открыт | 0.30162
392 | ПС 110/35/6 К-10 | 110/35/6 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 10.2765 | открыт | 10.2765 | открыт | 0.14068
393 | ПС 110/35/10/6 К-4 | 110/35/10/6 | 45 | 20 | 25 | 5.6 | 10 | 25.4 | 0.66206 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 0.89503
394 | ПС 35/6 К-3 | 35/6 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 21.9 | 0.006 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 8.4648
395 | ПС 35/10 Калитвенская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.1691 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 2.5478
396 | ПС 35/10 Первомайская | 35/10 | 5.6 | 1.6 | 4 | 0 | 0 | 1.58 | 0.03 | 0.063 | открыт | 0.063 | открыт | 0.00898
397 | ПС 35/10 Вишневецкая | 35/10 | 5.7 | 3.2 | 2.5 | 0 | 0 | 1.57 | 0.6605 | 0.32065 | открыт | 0.32065 | открыт | 0.2084
398 | ПС 35/10 Глубокинская | 35/10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2.4 | 3.196 | 4.337 | открыт | 4.337 | открыт | 0.38508
399 | ПС 35/10 ЗСК | 35/10 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 1.395 | открыт | 1.395 | открыт | 1.1345
400 | ПС 110/35/6 Б-1 | 110/35/6 | 41 | 16 | 25 | 0 | 0 | 6.8 | 0.108 | 9.192 | открыт | 9.192 | открыт | 0.78862
401 | ПС 110/35/10 Б-3 | 110/35/10 | 112 | 40 | 31.5 | 40.5 | 0 | 37 | 1.045 | 34.3648 | открыт | 34.3648 | открыт | 16.0439
402 | ПС 110/35/6 Б-5 | 110/35/6 | 36 | 16 | 20 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0.93 | открыт | 0.93 | открыт | 2.5853
403 | ПС 110/10 Богатовская ПТФ | 110/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0.6745 | 4.3475 | открыт | 4.3475 | открыт | 0.77008
404 | ПС 110/10 Г.Калитвенская | 110/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 1 | 0.03169 | 5.1903 | открыт | 5.1903 | открыт | 0.4895
405 | ПС 110/35/6 Б-2 | 110/35/6 | 33.5 | 10 | 7.5 | 16 | 0 | 4.6 | 0.035 | 12.7758 | открыт | 12.7758 | открыт | 0.111
406 | ПС 35/10 Литвиновская | 35/10 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0.40974 | 3.0313 | открыт | 3.0313 | открыт | 0.4685
407 | ПС 35/10 Краснодонецкая | 35/10 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 1 | 0.02 | 0.6124 | открыт | 0.6124 | открыт | 0.857
408 | ПС 35/10 Нижне Поповская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.02 | 0.2996 | 0.1468 | открыт | 0.1468 | открыт | 6.5717
409 | ПС 35/10 Грушевская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.042 | 1.26 | открыт | 1.26 | открыт | 0.168
410 | ПС 110/35/6 Б-8 | 110/35/6 | 35 | 15 | 20 | 0 | 0 | 6.87 | 0.0275 | 8.2309 | открыт | 8.2309 | открыт | 0
411 | ПС 110/35/6 Б-12 | 110/35/6 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 10.8 | 0.034 | 14.3345 | открыт | 14.3345 | открыт | 0.2322
412 | ПС 35/6 Б-6 | 35/6 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 7 | 0.1792 | 3.0758 | открыт | 3.0758 | открыт | 0.6532
413 | ПС 35/10 Тацинская СХТ | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0.0306 | 1.9224 | открыт | 1.9224 | открыт | 0
414 | ПС 35/10 В.Кольцовская | 35/10 | 11.2 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 | 1.6 | 0.06945 | 3.9109 | открыт | 3.9109 | открыт | 0
415 | ПС 35/10 Быстрянская | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 1.1625 | открыт | 1.1625 | открыт | 0
416 | ПС 35/10 Кустоватовская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.01315 | 1.8469 | открыт | 1.8469 | открыт | 0.012
417 | ПС 35/10 Скосырская | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.063 | 2.262 | открыт | 2.262 | открыт | 1.0888
418 | ПС 35/10 Алифановская | 35/10 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 0.027 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 1.9373
419 | ПС 110/35/10 Б-11 | 110/35/10 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 23 | 0.0314 | 2.9911 | открыт | 2.9911 | открыт | 3.308
420 | ПС 35/10 Баклановская | 35/10 | 6.5 | 4 | 2.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0.01205 | 1.8712 | открыт | 1.8712 | открыт | 0.41287
421 | ПС 35/10 Владимировская | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0.3664 | 2.3771 | открыт | 2.3771 | открыт | 0.25759
422 | ПС 35/10 Ш.Атамановская | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 0.04157 | 2.3671 | открыт | 2.3671 | открыт | 0.38527
423 | ПС 35/10 Вольнодонская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.03563 | 1.8244 | открыт | 1.8244 | открыт | 0.065
424 | ПС 35/10 Элеватор | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 2.3 | 0.0151 | 0.28715 | открыт | 0.28715 | открыт | 0.037
425 | ПС 110/35/10 Милютинская | 110/35/10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5.6 | 0.11716 | 4.4398 | открыт | 4.4398 | открыт | 0.17299
426 | ПС 35/10 Успенская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.003 | 2.0663 | открыт | 2.0663 | открыт | 0.69167
427 | ПС 35/10 Семеновская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.0838 | 1.9855 | открыт | 1.9855 | открыт | 0.1422
428 | ПС 35/10 Знаменская | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.0218 | 2.8612 | открыт | 2.8612 | открыт | 0.035
429 | ПС 35/10 Селивановская | 35/10 | 8.1 | 2.5 | 5.6 | 0 | 0 | 1.4 | 0.0555 | 1.0837 | открыт | 1.0837 | открыт | 0.4476
430 | ПС 110/35/10 Обливская ПТФ | 110/35/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 2 | 0.043 | 4.249 | открыт | 4.249 | открыт | 0
431 | ПС 110/35/10 Обливская 1 | 110/35/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0.07348 | 2.5305 | открыт | 2.5305 | открыт | 0.313
432 | ПС 35/10 Обливск.2 | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.0168 | 1.7502 | открыт | 1.7502 | открыт | 0.2742
433 | ПС 35/10 Артемовская | 35/10 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1.0044 | открыт | 1.0044 | открыт | 0.11709
434 | ПС 110/35/10 Советская 2 | 110/35/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0.07 | 6.533 | открыт | 6.533 | открыт | #N/A
435 | ПС 35/10 Советская 1 | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0.055 | 2.084 | открыт | 2.084 | открыт | #N/A
436 | ПС 35/10 Каменская СХТ | 35/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 4.8 | 3.4912 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 0.29411
437 | ПС 35/10 Калач-Куртлакская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.015 | 2.0543 | открыт | 2.0543 | открыт | 0.28435
438 | ПС 110/35/10 АРЗ | 110/35/10 | 26 | 10 | 16 | 0 | 0 | 7.48 | 0.035 | 2.7736 | открыт | 2.7736 | открыт | 0.1107
439 | ПС 35/10 Бараниковская | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0.2565 | 2.7846 | открыт | 2.7846 | открыт | 0.11575
440 | ПС 35/10 Березовская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0.005 | 1.7992 | открыт | 1.7992 | открыт | 0.2488
441 | ПС 35/10 Богородицкая | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 1.5624 | открыт | 1.5624 | открыт | 1.1098
442 | ПС 35/10 Большевистская | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.0012 | 1.3194 | открыт | 1.3194 | открыт | 1.2563
443 | ПС 35/10 Буденновская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0.062 | 1.3144 | открыт | 1.3144 | открыт | 0.20135
444 | ПС 35/10 Водозабор | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 0.144 | 2.5158 | открыт | 2.5158 | открыт | 1.3043
445 | ПС 110/35/10 Волочаевская | 110/35/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | 0.029 | 7.5226 | открыт | 7.5226 | открыт | 1.4811
446 | ПС 110/35/10 Ганчуковская | 110/35/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 3.77 | 0 | 2.3529 | открыт | 2.3529 | открыт | 0.2294
447 | ПС 35/10 ГПЗ | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 2.1576 | открыт | 2.1576 | открыт | 0.4077
448 | ПС 35/10 Дальняя | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0.01325 | 0.66565 | открыт | 0.66565 | открыт | 0.4938
449 | ПС 110/35/6 Екатериновская | 110/35/6 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 7.6 | 4.5145 | 4.0415 | открыт | 4.0415 | открыт | 0.18529
450 | ПС 35/10 Жуковская | 35/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 8.5932 | открыт | 8.5932 | открыт | 4.0174
451 | ПС 35/10 Журавлевская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.74 | 0.0846 | 1.6684 | открыт | 1.6684 | открыт | 2.1047
452 | ПС 35/10 Ивановская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.69 | 0.0217 | 1.7779 | открыт | 1.7779 | открыт | 0.5395
453 | ПС 35/10 Камышевская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0.192 | 1.3797 | открыт | 1.3797 | открыт | 0.1698
454 | ПС 35/10 КРС | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 0.22 | 2.6723 | открыт | 2.6723 | открыт | 0.20535
455 | ПС 35/10 Красный Партизан | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0.002 | 1.3744 | открыт | 1.3744 | открыт | 0.06
456 | ПС 35/10 Краснополянская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.76 | 0.06 | 1.6744 | открыт | 1.6744 | открыт | 0.003
457 | ПС 35/10 Куберле 1 | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 3.5154 | открыт | 3.5154 | открыт | 1.5363
458 | ПС 110/35/10 Куберле 2 | 110/35/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | 0.11019 | 6.7997 | открыт | 6.7997 | открыт | 0.032
459 | ПС 35/10 Кундрюченская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.73 | 0.042 | 1.7204 | открыт | 1.7204 | открыт | 0.90927
460 | ПС 35/10 Курганная | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0.001 | 1.9148 | открыт | 1.9148 | открыт | 0.19
461 | ПС 35/10 Ленинец | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 1.41 | 0.4695 | 0.66045 | открыт | 0.66045 | открыт | 0.4718
462 | ПС 35/10 Летницкая | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 1.3299 | открыт | 1.3299 | открыт | 0.9797
463 | ПС 35/10 Лопанская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 0.145 | 0.9989 | открыт | 0.9989 | открыт | 0.25088
464 | ПС 35/10 Львовская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1.953 | открыт | 1.953 | открыт | 3.2915
465 | ПС 35/10 Майорская | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0.0345 | 1.0164 | открыт | 1.0164 | открыт | 0.27
466 | ПС 35/10 Мелькомбинат | 35/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 4.61 | 1.0347 | 0.82995 | открыт | 0.82995 | открыт | 0.387
467 | ПС 35/10 Ново-Донская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | 0.035 | 0.6346 | открыт | 0.6346 | открыт | 0.095
468 | ПС 110/35/6 НС-1 | 110/35/6 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 6.67 | 0 | 3.5619 | открыт | 3.5619 | открыт | 0.25865
469 | ПС 35/6 НС-2 | 35/6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.0258 | 5.1357 | открыт | 5.1357 | открыт | 0.183
470 | ПС 35/10 Ново-Егорлыкская | 35/10 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.05 | 0.024 | 2.9055 | открыт | 2.9055 | открыт | 0.4375
471 | ПС 35/10 Наумовская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 1.9902 | открыт | 1.9902 | открыт | 1.0312
472 | ПС 110/35/10 Орловская | 110/35/10 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 10.77 | 0 | 5.6079 | открыт | 5.6079 | открыт | 0.69459
473 | ПС 35/10 Орловский МСК | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 0.0121 | 2.6477 | открыт | 2.6477 | открыт | 3.0103
474 | ПС 35/10 Островянская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.04 | 1.6619 | открыт | 1.6619 | открыт | 0.213
475 | ПС 110/35/10 Пролетарская | 110/35/10 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 10.19 | 2.74 | 3.4073 | открыт | 3.4073 | открыт | 0.8885
476 | ПС 35/10 Пушкинская | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0.015 | 1.1475 | открыт | 1.1475 | открыт | 0.089
477 | ПС 35/10 Победа | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 2.3808 | открыт | 2.3808 | открыт | 4.155
478 | ПС 110/35/10 Развиленская | 110/35/10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 6.75 | 0.1805 | 3.307 | открыт | 3.307 | открыт | 3.7321
479 | ПС 35/10 Ребричанская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.0215 | 1.7455 | открыт | 1.7455 | открыт | 0.2813
480 | ПС 110/35/10 Сандатовская | 110/35/10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 4.51 | 0.1747 | 5.396 | открыт | 5.396 | открыт | 0.3651
481 | ПС 35/10 Северная | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 1.6461 | открыт | 1.6461 | открыт | 0.1542
482 | ПС 35/10 Сеятель | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0.0127 | 1.9589 | открыт | 1.9589 | открыт | 1.8504
483 | ПС 35/10 Степная | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 1.4508 | открыт | 1.4508 | открыт | 0.44786
484 | ПС 35/10 Суховская | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0.00575 | 3.0261 | открыт | 3.0261 | открыт | 1.894
485 | ПС 110/35/10 Трубецкая | 110/35/10 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 10.67 | 0.25292 | 14.2365 | открыт | 14.2365 | открыт | 1.8702
486 | ПС 110/10 Уютная | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0.024 | 1.7244 | открыт | 1.7244 | открыт | 0.06
487 | ПС 35/10/6 Фрунзе 1 | 35/10/6 | 8.1 | 2.5 | 5.6 | 0 | 0 | 1.4 | 0.08315 | 1.0561 | открыт | 1.0561 | открыт | 2.8479
488 | ПС 35/6 Фрунзе 3 | 35/6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 2.9574 | открыт | 2.9574 | открыт | 1.8995
489 | ПС 35/10 Чабрецы | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.015 | 2.1612 | открыт | 2.1612 | открыт | 0.29894
490 | ПС 35/10 Чапаевская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 1.8321 | открыт | 1.8321 | открыт | 1.7175
491 | ПС 110/10 Черкесская | 110/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 5.6079 | открыт | 5.6079 | открыт | 2.1146
492 | ПС 35/10 Шаблиевская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 1.04 | 0.018 | 1.4561 | открыт | 1.4561 | открыт | 6.7938
493 | ПС 35/10 Южная | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 2.0553 | открыт | 2.0553 | открыт | 0.65382
494 | ПС 35/10 Юловская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.09 | 0.1212 | 0.2601 | открыт | 0.2601 | открыт | 6.1273
495 | ПС 110/35/10 Ал. Лозовская | 110/35/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 3.18 | 0.05837 | 3.1362 | открыт | 3.1362 | открыт | 1.1228
496 | ПС 35/10 Артамоновская | 35/10 | 5.6 | 4 | 1.6 | 0 | 0 | 0.27 | 0.0153 | 1.296 | открыт | 1.296 | открыт | 3.0903
497 | ПС 35/10 Базковская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 1.1625 | открыт | 1.1625 | открыт | 5.863
498 | ПС 35/10 Бакайская | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0.055 | 0.9122 | открыт | 0.9122 | открыт | 5.507
499 | ПС 35/10 Белавинская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.031 | 2.1266 | открыт | 2.1266 | открыт | 0.2085
500 | ПС 35/10 Боковская | 35/10 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2.51 | 0.4323 | 1.1394 | открыт | 1.1394 | открыт | 2.2429
501 | ПС 110/35/10 В.Свечниковская | 110/35/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 0.05 | 7.2505 | открыт | 7.2505 | открыт | 0.08
502 | ПС 35/10 В.Чирская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.0915 | 1.9824 | открыт | 1.9824 | открыт | 16.2562
503 | ПС 35/10 Верхняковская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 1.8228 | открыт | 1.8228 | открыт | 3.2236
504 | ПС 110/35/10 Вешенская 1 | 110/35/10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 6.58 | 0.51 | 3.1356 | открыт | 3.1356 | открыт | 0.0875
505 | ПС 35/10 Волошинская | 35/10 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2.71 | 0.00652 | 1.3792 | открыт | 1.3792 | открыт | 1.0185
506 | ПС 35/10 Глушковская | 35/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0.4743 | открыт | 0.4743 | открыт | 0.2342
507 | ПС 110/35/10 ГОК | 110/35/10 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 18.2 | 3.049 | 19.085 | открыт | 19.085 | открыт | 0.62482
508 | ПС 110/10 Дегтевская | 110/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0.10171 | 4.4739 | открыт | 4.4739 | открыт | 0.4047
509 | ПС 35/10 Долотинская | 35/10 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2.42 | 0.01937 | 1.636 | открыт | 1.636 | открыт | 0.08272
510 | ПС 35/10 Дударевская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.015 | 2.0031 | открыт | 2.0031 | открыт | 0.7359
511 | ПС 35/10 Илларионовская | 35/10 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.0055 | 1.436 | открыт | 1.436 | открыт | 0.13918
512 | ПС 110/35/10 Индустрия | 110/35/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.48 | 0 | 7.9236 | открыт | 7.9236 | открыт | 1.2912
513 | ПС 110/35/10 Казанская | 110/35/10 | 12.5 | 10 | 2.5 | 0 | 0 | 3.72 | 0.1153 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 0.0053
514 | ПС 110/35/10 Калининская | 110/35/10 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 4.52 | 0 | 11.4204 | открыт | 11.4204 | открыт | 0.57348
515 | ПС 110/35/10 Каргинская | 110/35/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.73 | 0.1515 | 5.6796 | открыт | 5.6796 | открыт | 1.5098
516 | ПС 110/35/10 Кашарская | 110/35/10 | 26 | 10 | 16 | 0 | 0 | 3.22 | 0.042 | 6.7284 | открыт | 6.7284 | открыт | 0.18937
517 | ПС 35/10 Киевская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 1.13 | 0.122 | 1.2684 | открыт | 1.2684 | открыт | 0.1808
518 | ПС 110/35/10 Колодезянская | 110/35/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 3.28 | 0.0369 | 3.0646 | открыт | 3.0646 | открыт | 1.7358
519 | ПС 35/10 Колундаевская | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0.027 | 3.2931 | открыт | 3.2931 | открыт | 1.1897
520 | ПС 35/10 Криворожская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0.03777 | 1.3386 | открыт | 1.3386 | открыт | 0.56591
521 | ПС 35/10 Кружилинская | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.015 | 3.24 | открыт | 3.24 | открыт | 0.6573
522 | ПС 35/10 Курская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0.7392 | 1.0092 | открыт | 1.0092 | открыт | 1.0811
523 | ПС 35/10 Лазаревская | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.01 | 2.78 | открыт | 2.78 | открыт | 0.26775
524 | ПС 110/10 Макеевская | 110/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0.032 | 5.1016 | открыт | 5.1016 | открыт | 1.0731
525 | ПС 35/10 Мальчевская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 2.45 | 1.412 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 1.1606
526 | ПС 35/10 Маньковская | 35/10 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.75 | 0.07 | 2.2085 | открыт | 2.2085 | открыт | 0.28851
527 | ПС 110/35/10 Маяк | 110/35/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 1.4665 | 3.0254 | открыт | 3.0254 | открыт | 1.3306
528 | ПС 35/10 Мешковская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.58 | 0.04353 | 1.8583 | открыт | 1.8583 | открыт | 0.24517
529 | ПС 35/10 Мигулинская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0.03 | 1.5231 | открыт | 1.5231 | открыт | 0.30769
530 | ПС 110/10 Миллеровская | 110/10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2.67 | 0.48416 | 6.3327 | открыт | 6.3327 | открыт | 0.58535
531 | ПС 35/10 Н.Николаевская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1.953 | открыт | 1.953 | открыт | 0.19805
532 | ПС 110/10 Новоселовская | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.04 | 0.89 | открыт | 0.89 | открыт | 1.8702
533 | ПС 35/6 НС-1 | 35/6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 5.7753 | открыт | 5.7753 | открыт | 0.18345
534 | ПС 35/6 НС-1А | 35/6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 3.6549 | открыт | 3.6549 | открыт | 2.2395
535 | ПС 110/35/10 НС-3 | 110/35/10 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.03 | 14.2269 | открыт | 14.2269 | открыт | 0.17957
536 | ПС 35/6 НС-5 | 35/6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 4.2315 | открыт | 4.2315 | открыт | 0.11605
537 | ПС 35/6 НС-7 | 35/6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 5.1057 | открыт | 5.1057 | открыт | 0.29842
538 | ПС 35/10 Ольховская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.015 | 1.938 | открыт | 1.938 | открыт | 0.27595
539 | ПС 35/10 Ореховская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0.544 | 0.6092 | открыт | 0.6092 | открыт | 0.03789
540 | ПС 35/10 Павловская | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0.01 | 3.2915 | открыт | 3.2915 | открыт | 0.025
541 | ПС 35/10 Пономаревская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 1.9902 | открыт | 1.9902 | открыт | 0.41815
542 | ПС 35/10 Поповская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.93 | 0.025 | 1.5514 | открыт | 1.5514 | открыт | 0.43875
543 | ПС 110/10 Промзона | 110/10 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 12.62 | 7.5059 | 5.17 | открыт | 5.17 | открыт | 1.642
544 | ПС 35/10 Сетраковская | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.01 | 3.4589 | открыт | 3.4589 | открыт | 0.1065
545 | ПС 35/6 Терновская 1 | 35/6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 2.6226 | открыт | 2.6226 | открыт | 0.29441
546 | ПС 35/10 Терновская 2 | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0.015 | 1.8729 | открыт | 1.8729 | открыт | 0.14542
547 | ПС 35/10 Титовская | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0.9858 | открыт | 0.9858 | открыт | 0.05146
548 | ПС 110/35/10 Тиховская | 110/35/10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3.33 | 0.025 | 6.6431 | открыт | 6.6431 | открыт | 0.01947
549 | ПС 110/10 Туриловская | 110/10 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.0764 | 2.2486 | открыт | 2.2486 | открыт | 0.80809
550 | ПС 110/35/10 Чертковская | 110/35/10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 7.75 | 0.025 | 2.5325 | открыт | 2.5325 | открыт | 0.18202
551 | ПС 35/10 Шулейкинская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 2.1576 | открыт | 2.1576 | открыт | 0.1271
552 | ПС 35/10 Шумилинская | 35/10 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.45 | 0.05673 | 3.4308 | открыт | 3.4308 | открыт | 0.41794
553 | ПС 110/35/6 Шлюзовая (строящийся ЦП) | 110/35/6 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4125 | открыт | 24.4125 | открыт | 0
554 | ПС 110/10/6 Р-27 "Центральная" (строящийся ЦП) | 110/10/6 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.06 | открыт | 39.06 | открыт | 0
555 | ПС 35/6 Дугино-1 (строящийся ЦП) | 35/6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.152 | открыт | 6.152 | открыт | 0
556 | ПС 110/10 Спортивная (строящийся ЦП) | 110/10 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.06 | открыт | 39.06 | открыт | 0
557 | ПС 110/10 Левобережная (строящийся ЦП) | 110/10 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.06 | открыт | 39.06 | открыт | 0
558 | ПС 35/10 АС-5 | 35/10 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.027 | 2.6514 | открыт | 2.6514 | открыт | 0.2888
559 | ПС 35/10 Ольшанская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 1.7484 | открыт | 1.7484 | открыт | 0.52192
560 | ПС 35/10 Плодородненская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0.015 | 1.9194 | открыт | 1.9194 | открыт | 3.548
561 | ПС 35/10 Хлебодарненская | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0.0025 | 2.9549 | открыт | 2.9549 | открыт | 0.1239
562 | ПС 35/10 Коневод | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0.1165 | 0.86 | открыт | 0.86 | открыт | 1.2054
563 | ПС 35/10 Раздольненская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 2.0181 | открыт | 2.0181 | открыт | 0.1368
564 | ПС 110/35/10 Целинская | 110/35/10 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 12.65 | 1.1418 | 11.5062 | открыт | 11.5062 | открыт | 0.06865
565 | ПС 35/10 Целинский ССК | 35/10 | 6.5 | 2.5 | 4 | 0 | 0 | 1.22 | 0.01495 | 1.2917 | открыт | 1.2917 | открыт | 0.12905