## МРСК Юга
Информация о резерве мощности на центрах питания филиала ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" по состоянию на 30.03.2015
№ п/п | Наименование центра питания | Класс напряжения | Суммарная установленная мощность трансформаторов Sуст., в том числе с разбивкой по трансформаторам |  |  |  |  | Суммарная полная мощность ЦП по результатам контрольных замеров максимума нагрузки | Мощность по заключенным договорам на ТП | Фактический резерв мощности ЦП | Заключение по фактическому резерву | Планируемый резерв мощности ЦП на конец года, (учитывается реализация инвестиционных программ), Р рез.пл .(МВт) | Заключение по планируемому резерву мощности на конец года | Максимальная мощность, разрешенная при технологическом присоединении, МВт (по Актам ТП)
|  |  | ∑Sуст | Т-1 | Т-2 | Т-3 | Т-4
|  | кВ | МВА |  |  |  |  | Sмакс, МВА | Рдог, МВт | Ррез, МВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | ПС 110/35/10 АС-1 Ольгинская | 110/35/10 | 16.3 | 6.3 | 10 | 0 | 0 | 13.59 | 5.7776 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 13.9621
2 | ПС 110/10 АС-10 Камышевахская | 110/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 2.02 | 22.256 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 0.59733
3 | ПС 110/35/10 АС-11 Ключевская | 110/35/10 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 13.61 | 2.8759 | 0.0908 | открыт | 0.0908 | открыт | 3.6381
4 | ПС 110/10 АС-12 Каменобродская | 110/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 7.2 | 5.7141 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 9.4907
5 | ПС 35/10 АС-14 Рассвет | 35/10 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3.4 | 0.6483 | 0.0957 | открыт | 0.0957 | открыт | 1.8271
6 | ПС 110/10-10 АС-15 | 110/10-10 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 12.2 | 9.5069 | 3.5596 | открыт | 3.5596 | открыт | 23.1758
7 | ПС 35/6 АС-2 Аксайская | 35/6 | 16.3 | 6.3 | 10 | 0 | 0 | 8 | 0.02 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 1.291
8 | ПС 35/6 АС-3 Бердановская | 35/6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0.92398 | 3.5958 | закрыт по питающему центру ПС АС-11 | 3.5958 | закрыт по питающему центру ПС АС-11 | 2.5332
9 | ПС 110/10 АС-4 Сов.Россия | 110/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 4.9 | 1.6789 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 1.6533
10 | ПС 110/10 АС-6 | 110/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 4 | 4 | 1.77 | 4.7995 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 1.6727
11 | ПС 35/10 АС-7 | 35/10 | 5.7 | 2.5 | 3.2 | 0 | 0 | 2.64 | 1.9903 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 6.5979
12 | ПС 35/6 АС-8 Б.Лог | 35/6 | 15 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 5.54 | 7.0806 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 11.4991
13 | ПС 110/35/10 БГ-1 Багаевская | 110/35/10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 8.52 | 0.056 | 1.7854 | открыт | 1.7854 | открыт | 2.4347
14 | ПС 110/35/10 БГ-2 Арпачин | 110/35/10 | 16.3 | 10 | 6.3 | 4 | 0 | 5.03 | 0.7812 | 0.69285 | открыт | 0.69285 | открыт | 4.0967
15 | ПС 35/10 БГ-3 Федуловская | 35/10 | 9.6 | 4 | 5.6 | 0 | 0 | 1.5 | 0.9595 | 1.5515 | открыт | 1.5515 | открыт | 0.44793
16 | ПС 35/10 БГ-4 Орошаемая | 35/10 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.73 | 0.017 | 3.2101 | открыт | 3.2101 | открыт | 0.17845
17 | ПС 35/6 БГ-5 Елкинская | 35/6 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.325 | открыт | 0.325 | открыт | 0.0145
18 | ПС 110/10 БГ-6 Ажиновская | 110/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 1.3 | 0.073 | 1.1593 | открыт | 1.1593 | открыт | 0.4182
19 | ПС 35/10 БГ-7 Красновская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.62 | 0.065 | 1.7996 | открыт | 1.7996 | открыт | 0.2252
20 | ПС 110/6-6 БТ-1 | 110/6-6 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 28.82 | 3.428 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 9.1293
21 | ПС 110/35/6 БТ-2 | 110/35/6 | 65 | 25 | 40 | 0 | 0 | 18.14 | 1.68 | 5.8623 | открыт | 5.8623 | открыт | 3.7378
22 | ПС 110/6-6 БТ-3 | 110/6-6 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 16.75 | 10.8599 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 14.05
23 | ПС 35/6 БТ-4 | 35/6 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 2.29 | 1.3481 | 0 | закрыт | 6.287 | открыт | 0.67475
24 | ПС 110/35/10/6 В-1 Веселовская | 110/35/10/6 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 8.9 | 2.4941 | 4.8529 | открыт | 4.8529 | открыт | 3.9737
25 | ПС 110/35/10 В-10 Ждановская | 110/35/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0.0632 | 5.8888 | открыт | 5.8888 | открыт | 0.82128
26 | ПС 110/10 В-2 Балабинская | 110/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.67 | 0.16784 | 1.6503 | открыт | 1.6503 | открыт | 0.13891
27 | ПС 35/10 В-3 Вес.элеватор | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0.186 | 1.5438 | открыт | 1.5438 | открыт | 0.3928
28 | ПС 35/10 В-4 Краснокутская | 35/10 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2.8 | 0.12805 | 1.174 | открыт | 1.174 | открыт | 0.71565
29 | ПС 35/10 В-5 Новая | 35/10 | 8.8 | 6.3 | 2.5 | 0 | 0 | 0.55 | 0.025 | 1.9048 | открыт | 1.9048 | открыт | 0.08231
30 | ПС 35/10 В-6 В.Соленовская 1 | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 1.0928 | открыт | 1.0928 | открыт | 0.2515
31 | ПС 35/10 В-7 В.Соленовская 2 | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0349 | 2.7551 | открыт | 2.7551 | открыт | 0.2155
32 | ПС 35/10 В-8 Восход | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.45 | 0.043 | 1.9797 | открыт | 1.9797 | открыт | 0.1019
33 | ПС 35/10 В-9 Кр.Октябрь | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.87 | 0.03014 | 1.602 | открыт | 1.602 | открыт | 0.1155
34 | ПС 110/35/6 ГТП | 110/35/6 | 80 | 40 | 40 | 20 | 0 | 32.95 | 0 | 8.4165 | открыт | 8.4165 | открыт | 6.203
35 | ПС 110/6/6 КС-3 | 110/6/6 | 71.5 | 40 | 31.5 | 0 | 0 | 17.09 | 20.5226 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 4.6261
36 | ПС 110/10 НГ-4 | 110/10 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 2.22 | 0 | 13.5594 | открыт | 13.5594 | открыт | 4.9909
37 | ПС 110/10/6 НГ-5 | 110/10/6 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 19.5 | 4.8775 | 1.4 | открыт | 1.4 | открыт | 3.0308
38 | ПС 110/6 НГ-6 | 110/6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 5.129 | открыт | 5.129 | открыт | 0.99656
39 | ПС 35/10 НГ-7 Грушевская | 35/10 | 3.4 | 1.8 | 1.6 | 0 | 0 | 2.6 | 2.0819 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 1.2642
40 | ПС 110/6 НГ-8 | 110/6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 4.757 | открыт | 4.757 | открыт | 0
41 | ПС 110/35/6 Р-1 | 110/35/6 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40.29 | 1.8484 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 4.5481
42 | ПС 110/10/10 Р-10 | 110/10/10 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 48.64 | 2.2433 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 7.0206
43 | ПС 35/6 Р-11 | 35/6 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 18.26 | 0.6274 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 2.4509
44 | ПС 110/6-6 Р-12 | 110/6-6 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 22.68 | 9.342 | 8.6256 | открыт | 8.6256 | открыт | 23.9425
45 | ПС 35/6 Р-13 | 35/6 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 9.51 | 0.127 | 0.7937 | открыт | 0.7937 | открыт | 1.7479
46 | ПС 35/6 Р-15 | 35/6 | 17.5 | 10 | 7.5 | 0 | 0 | 7.74 | 0.0208 | 0.10475 | открыт | 0.10475 | открыт | 1.2458
47 | ПС 110/6-6 Р-16 | 110/6-6 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 26.03 | 3.428 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 4.6884
48 | ПС 110/6-6 Р-17 | 110/6-6 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 20.73 | 0.18362 | 4.95 | открыт | 4.95 | открыт | 3.2583
49 | ПС 110/10-10 Р-19 | 110/10-10 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 38.18 | 2.2378 | 1.3148 | открыт | 1.3148 | открыт | 27.5649
50 | ПС 110/35/6 Р-2 | 110/35/6 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 26 | 1.2752 | 13.6048 | открыт | 13.6048 | открыт | 4.837
51 | ПС 110/35/6 Р-22 | 110/35/6 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 27.19 | 9.8735 | 3.8998 | открыт | 3.8998 | открыт | 10.1384
52 | ПС 110/6-6 Р-23 | 110/6-6 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 13.21 | 0 | 12.1272 | открыт | 12.1272 | открыт | 0.2478
53 | ПС 110/6-6 Р-24 | 110/6-6 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25.13 | 1.2441 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 8.5389
54 | ПС 110/10/6 Р-25 | 110/10/6 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 11.95 | 4.515 | 8.784 | открыт | 8.784 | открыт | 0.37388
55 | ПС 110/10/6 Р-26 | 110/10/6 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 16.02 | 10.5271 | 13.6343 | открыт | 13.6343 | открыт | 11.7341
56 | ПС 110/10/6 Р-28 | 110/10/6 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 26.8 | 18.929 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 8.5801
57 | ПС 110/10 Р-29 | 110/10 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 3.43 | 6.1978 | 6.2363 | открыт | 6.2363 | открыт | 4.4977
58 | ПС 110/6/6 Р-3 | 110/6/6 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 33.29 | 0.10892 | 7.9914 | открыт | 7.9914 | открыт | 5.6434
59 | ПС 110/6-6 Р-31 | 110/6-6 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 20.1 | 8.5059 | 11.8611 | открыт | 11.8611 | открыт | 6.5366
60 | ПС 110/10/6 Р-32 | 110/10/6 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 19.23 | 0.33084 | 6.1978 | открыт | 6.1978 | открыт | 6.5437
61 | ПС 110/10/6 Р-33 | 110/10/6 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 35.1 | 0.4063 | 0 | закрыт | 5.594 | открыт | 7.7848
62 | ПС 110/10-6 Р-35 | 110/10-6 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 5.87 | 15.9537 | 2.9997 | открыт | 2.9997 | открыт | 0.665
63 | ПС 110/10/6 Р-37 | 110/10/6 | 65 | 40 | 25 | 0 | 0 | 11.93 | 0.1264 | 13.1912 | открыт | 13.1912 | открыт | 11.5241
64 | ПС 110/10 Р-38 | 110/10 | 16.3 | 10 | 6.3 | 0 | 0 | 4.16 | 0 | 2.2832 | открыт | 2.2832 | открыт | 0.6575
65 | ПС 35/6 Р-39 | 35/6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2.9 | 0.10392 | 0.91908 | открыт | 0.91908 | открыт | 2.6006
66 | ПС 35/10 Р-46 | 35/10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.06 | 0.056 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 0.026
67 | ПС 110/10/6 Р-5 | 110/10/6 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 34.36 | 5.1534 | 1.9518 | открыт | 1.9518 | открыт | 5.8873
68 | ПС 110/10-10 Р-6 | 110/10-10 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 23.27 | 3.132 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 1.0589
69 | ПС 110/35/6 Р-7 | 110/35/6 | 126 | 63 | 63 | 0 | 0 | 73.5 | 3.9988 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 4.5198
70 | ПС 110/10/6 Р-8 | 110/10/6 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 46.03 | 2.1915 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 8.392
71 | ПС 110/35/10 СМ-2 Задоно-Кагальник | 110/35/10 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 6.43 | 0.0768 | 9.5673 | открыт | 9.5673 | открыт | 4.722
72 | ПС 110/35/10 Сулин | 110/35/10 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0.015 | 10.401 | открыт | 10.401 | открыт | 0.30647
73 | ПС 110/35/10 СМ-1 Семикаракорская | 110/35/10 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 13 | 2.9736 | 0.56039 | открыт | 0.56039 | открыт | 2.9465
74 | ПС 35/6 СМ-10 | 35/6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1.116 | открыт | 1.116 | открыт | 0.03055
75 | ПС 35/10 СМ-11 Бакланиковская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0.007 | 1.109 | открыт | 1.109 | открыт | 0.15892
76 | ПС 110/10-10 Суходольная | 110/10-10 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 8.96 | 0 | 16.0797 | открыт | 16.0797 | открыт | 0.001
77 | ПС 110/35/6 СМ-3 Садковская | 110/35/6 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3.31 | 0.078 | 6.6087 | открыт | 6.6087 | открыт | 0.57638
78 | ПС 110/10 СМ-4 Сусатская | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0.08742 | 1.382 | открыт | 1.382 | открыт | 0.15105
79 | ПС 35/6 СМ-5 | 35/6 | 6.4 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 1.29 | 0 | 1.9251 | открыт | 1.9251 | открыт | 0.00898
80 | ПС 35/10 СМ-6 Висловская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 1.55 | 0.05102 | 0.94873 | открыт | 0.94873 | открыт | 0.32797
81 | ПС 35/10 СМ-7 Кузнецовская | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0.07022 | 3.2685 | открыт | 3.2685 | открыт | 0.05848
82 | ПС 35/10 СМ-8 Золоторевская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 2.2 | 0.11336 | 0.28189 | открыт | 0.28189 | открыт | 2.6204
83 | ПС 35/10 СМ-9 Слободская | 35/10 | 6.5 | 4 | 2.5 | 0 | 0 | 1.2 | 0.16 | 1.1653 | открыт | 1.1653 | открыт | 0.19142
84 | ПС 35/3 Г-1 | 35/3 | 15.1 | 3.2 | 5.6 | 6.3 | 0 | 12.11 | 0.15 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 0.01162
85 | ПС 110/35/6 Г-2 | 110/35/6 | 71.5 | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 24.56 | 0.3985 | 7.5205 | открыт | 7.5205 | открыт | 2.3255
86 | ПС 35/6 Г-3 | 35/6 | 11.2 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 1.0044 | открыт | 1.0044 | открыт | 0.02358
87 | ПС 110/35/6 Г-4 | 110/35/6 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 16.03 | 0.985 | 8.5196 | открыт | 8.5196 | открыт | 0.39985
88 | ПС 35/6 Г-5 | 35/6 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 8.53 | 0.076 | 1.7561 | открыт | 1.7561 | открыт | 0.74234
89 | ПС 35/6 Г-6 | 35/6 | 13.8 | 6.3 | 7.5 | 0 | 0 | 4.9 | 0.2069 | 1.3881 | открыт | 1.3881 | открыт | 0.60422
90 | ПС 35/6 Г-7 | 35/6 | 13.2 | 10 | 3.2 | 0 | 0 | 1.08 | 0.144 | 1.9764 | открыт | 1.9764 | открыт | 0.0555
91 | ПС 110/6 Г-9 | 110/6 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5.82 | 1.648 | 7.8194 | открыт | 7.8194 | открыт | 0
92 | ПС 110/35/6 Г-10 | 110/35/6 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 21.43 | 0 | 4.4826 | открыт | 4.4826 | открыт | 0.0597
93 | ПС 35/6 Г-11 | 35/6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 5.34 | 0.85434 | 0.33141 | открыт | 0.33141 | открыт | 0.91873
94 | ПС 110/6-6 Г-13 | 110/6-6 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 13.78 | 0 | 2.8086 | открыт | 2.8086 | открыт | 0
95 | ПС 110/6 Г-14 | 110/6 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0.045 | 6.0372 | открыт | 6.0372 | открыт | 0.14368
96 | ПС 110/6-6 Г-15 | 110/6-6 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 4.08 | 0.0125 | 5.9581 | открыт | 5.9581 | открыт | 1.7115
97 | ПС 35/6 Г-17 | 35/6 | 9.6 | 4 | 5.6 | 0 | 0 | 3.11 | 0 | 1.0137 | открыт | 1.0137 | открыт | 0.76276
98 | ПС 110/6 Г-18 | 110/6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 6.65 | 0 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 2.1753
99 | ПС 110/35/6/3 Н-1 | 110/35/6/3 | 45 | 25 | 20 | 0 | 0 | 17.89 | 0 | 2.8923 | открыт | 2.8923 | открыт | 2.7225
100 | ПС 35/6 Н-3 | 35/6 | 11.9 | 5.6 | 6.3 | 0 | 0 | 2.51 | 0 | 3.1341 | открыт | 3.1341 | открыт | 0.2097
101 | ПС 110/35/6 Н-4 | 110/35/6 | 80 | 40 | 40 | 1.6 | 6.3 | 24.48 | 0.34 | 15.9536 | открыт | 15.9536 | открыт | 0.76533
102 | ПС 35/6 Н-5 | 35/6 | 11.9 | 0 | 6.3 | 5.6 | 0 | 5.13 | 1.0167 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 1.4793
103 | ПС 35/6 Н-6 | 35/6 | 9.5 | 3.2 | 6.3 | 0 | 0 | 3.27 | 0.0854 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 0.83464
104 | ПС 35/3 Н-7 | 35/3 | 6.4 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 2.31 | 0 | 0.9765 | открыт | 0.9765 | открыт | 0.53689
105 | ПС 110/35/6 Н-8 | 110/35/6 | 35 | 10 | 0 | 0 | 25 | 6.73 | 0.4656 | 3.0405 | открыт | 3.0405 | открыт | 2.1005
106 | ПС 110/35/10 Н-9 | 110/35/10 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 17.46 | 0.45 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 2.4727
107 | ПС 35/10 Н-10 | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 3.534 | открыт | 3.534 | открыт | 0
108 | ПС 110/10 Н-13 | 110/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 1.27 | 0.0335 | 4.9374 | открыт | 4.9374 | открыт | 0.7574
109 | ПС 110/35/10 Н-15 | 110/35/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 1.555 | 6.5453 | открыт | 6.5453 | открыт | 0.4444
110 | ПС 110/10 Н-16 | 110/10 | 22.3 | 16 | 6.3 | 0 | 0 | 2.38 | 0 | 3.9386 | открыт | 26.658 | открыт | 3.5769
111 | ПС 110/35/10 Н-17 | 110/35/10 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 0.0975 | 13.3317 | открыт | 13.3317 | открыт | 0.40765
112 | ПС 35/10 Н-19 | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.194 | 1.387 | открыт | 1.387 | открыт | 1.6463
113 | ПС 110/10 Н-21 | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0.063 | 1.7319 | открыт | 1.7319 | открыт | 0.0645
114 | ПС 35/10 Н-22 | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0.0106 | 2.0261 | открыт | 2.0261 | открыт | 0.0985
115 | ПС 35/10 Н-23 | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0.021 | 2.0901 | открыт | 2.0901 | открыт | 0.05
116 | ПС 110/35/6 С-2 | 110/35/6 | 35 | 15 | 20 | 0 | 0 | 4.47 | 0.5775 | 9.9129 | открыт | 9.9129 | открыт | 81.6929
117 | ПС 110/10 С-5 | 110/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 1.9 | 0.2795 | 4.1055 | открыт | 4.1055 | открыт | 0.6344
118 | ПС 110/6 С-6 | 110/6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 3.43 | 0.09072 | 2.8713 | открыт | 2.8713 | открыт | 0.53562
119 | ПС 110/10 С-7 | 110/10 | 6.3 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 2.22 | 0.0147 | 3.7797 | открыт | 3.7797 | открыт | 0.10476
120 | ПС 35/10 С-11 | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.76 | 0.0865 | 1.648 | открыт | 1.648 | открыт | 0.23584
121 | ПС 35/3 Ш-3 | 35/3 | 9.5 | 6.3 | 3.2 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 2.0274 | открыт | 2.0274 | открыт | 0.065
122 | ПС 35/10/3 Ш-4 | 35/10/3 | 31.9 | 5.6 | 6.3 | 10 | 10 | 11.25 | 0 | 10.9229 | открыт | 10.9229 | открыт | 6.6368
123 | ПС 110/10 Ш-6 | 110/10 | 126 | 63 | 63 | 0 | 0 | 12.57 | 0.065 | 49.7644 | открыт | 49.7644 | открыт | 1.7893
124 | ПС 110/35/6 Ш-8 | 110/35/6 | 40 | 20 | 20 | 0 | 0 | 15.05 | 0 | 5.5335 | открыт | 5.5335 | открыт | 0.97451
125 | ПС 110/35/6 Ш-9 | 110/35/6 | 40 | 15 | 25 | 0 | 0 | 12.76 | 2.1052 | 0.6755 | открыт | 0.6755 | открыт | 2.6687
126 | ПС 35/6 Ш-11 | 35/6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 1.93 | 1.5965 | 2.7606 | открыт | 2.7606 | открыт | 0.4043
127 | ПС 35/6 Ш-12 | 35/6 | 11.9 | 5.6 | 6.3 | 0 | 0 | 5.45 | 1.2432 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 0.90463
128 | ПС 35/10 Ш-13 | 35/10 | 48 | 16 | 16 | 16 | 0 | 28.7 | 0.472 | 4.085 | закрыт по питающему центру ПС Ш-16 | 4.085 | закрыт по питающему центру ПС Ш-16 | 7.8505
129 | ПС 110/35/27/10 Ш-14 | 110/35/27/10 | 36.3 | 10 | 20 | 6.3 | 0 | 6.93 | 0.553 | 8.919 | открыт | 8.919 | открыт | 2.4683
130 | ПС 35/6 Ш-15 | 35/6 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 4.85 | 0.802 | 4.4525 | закрыт по питающему центру ПС Ш-16 | 4.4525 | закрыт по питающему центру ПС Ш-16 | 4.4031
131 | ПС 110/35/10 Ш-16 | 110/35/10 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 53.37 | 0.7786 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 2.1275
132 | ПС 35/10 Ш-18 | 35/10 | 8.8 | 2.5 | 6.3 | 0 | 0 | 0.98 | 0.07995 | 1.4499 | открыт | 1.4499 | открыт | 0.2438
133 | ПС 35/6 Ш-20 | 35/6 | 8.8 | 6.3 | 2.5 | 0 | 0 | 2.07 | 0.153 | 0.36315 | открыт | 0.36315 | открыт | 0.73689
134 | ПС 35/6 Ш-21 | 35/6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 5.2871 | закрыт по питающему центру ПС Ш-16 | 5.2871 | закрыт по питающему центру ПС Ш-16 | 0
135 | ПС 35/6 Ш-22 | 35/6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 2.29 | 0 | 3.7293 | открыт | 3.7293 | открыт | 0.16807
136 | ПС 35/6 Ш-23 | 35/6 | 11.9 | 5.6 | 6.3 | 0 | 0 | 2.18 | 0 | 3.441 | закрыт по питающему центру ПС Ш-16 | 3.441 | закрыт по питающему центру ПС Ш-16 | 0.28425
137 | ПС 35/10 Ш-26 | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 2.05 | 0.4207 | 0.11405 | открыт | 0.11405 | открыт | 0.41118
138 | ПС 35/10 Ш-27 | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.64 | 0.055 | 1.7911 | открыт | 1.7911 | открыт | 0.1441
139 | ПС 35/10 Ш-31 | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 0.028 | 1.1624 | закрыт по питающему центру ПС Ш-48 | 1.1624 | закрыт по питающему центру ПС Ш-48 | 0.3733
140 | ПС 35/10 Ш-32 | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0.16108 | 1.4943 | открыт | 1.4943 | открыт | 0.23997
141 | ПС 35/6 Ш-33 | 35/6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 1.81 | 1 | 3.4687 | открыт | 3.4687 | открыт | 5.8
142 | ПС 110/35/10 Ш-34 | 110/35/10 | 47.3 | 25 | 16 | 6.3 | 0 | 16.75 | 5.0485 | 1.15 | открыт | 1.15 | открыт | 13.7731
143 | ПС 110/35/10 Ш-35 | 110/35/10 | 40 | 20 | 20 | 0 | 0 | 4.38 | 2.527 | 12.9296 | открыт | 12.9296 | открыт | 0.1593
144 | ПС 110/10 Ш-36 | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.04 | 1.169 | открыт | 1.169 | открыт | 0.30748
145 | ПС 110/10 Ш-37 | 110/10 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0.76 | 0.078 | 1.5402 | открыт | 1.5402 | открыт | 0.19165
146 | ПС 110/10 Ш-38 | 110/10 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0.67 | 1.585 | 0.11689 | открыт | 0.11689 | открыт | 0.14496
147 | ПС 35/10 Ш-39 | 35/10 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4.26 | 0.58072 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 1.3041
148 | ПС 35/6 Ш-40 | 35/6 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 7.09 | 0.145 | 3.0263 | открыт | 3.0263 | открыт | 5.3936
149 | ПС 35/6 Ш-41 | 35/6 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4.25 | 0.6836 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 2.5428
150 | ПС 110/10 Ш-42 | 110/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 5.1 | 2.1935 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 1.4731
151 | ПС 110/6 Ш-43 | 110/6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0.070185 | 4.0218 | открыт | 4.0218 | открыт | 0.4212
152 | ПС 110/35/6 Ш-44 | 110/35/6 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0.86 | 8.249 | 6.5752 | открыт | 6.5752 | открыт | 0.1098
153 | ПС 110/6 Ш-46 | 110/6 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 7.25 | 0.0307 | 2.9918 | открыт | 2.9918 | открыт | 0.2681
154 | ПС 110/10 Ш-47 | 110/10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1.52 | 18.4911 | 0 | закрыт | 21 | открыт | 1.4845
155 | ПС 35/10 Ш-48 | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 2.7608 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 1.0988
156 | ПС 110/10 Ш-49 | 110/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 8.1468 | открыт | 8.1468 | открыт | 2.4709
157 | ПС 110/35/6 Центральная | 110/35/6 | 17.5 | 10 | 7.5 | 2.5 | 0 | 13.61 | 1.86 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 1.195
158 | ПС 110/35/6 Обливная | 110/35/6 | 8.8 | 2.5 | 6.3 | 0 | 0 | 3.25 | 0.086 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 0.20625
159 | ПС 110/35/10 Василевская | 110/35/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.49 | 0.2577 | 4.8666 | открыт | 4.8666 | открыт | 0.70614
160 | ПС 110/35/6 Добровольская | 110/35/6 | 45 | 20 | 25 | 0 | 0 | 10.62 | 0.21918 | 9.4342 | открыт | 9.4342 | открыт | 1.8859
161 | ПС 110/35/6 Северный Портал | 110/35/6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 0 | 4.2129 | открыт | 4.2129 | открыт | 2.8143
162 | ПС 110/6 НС-1 | 110/6 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0.0178 | 6.8642 | открыт | 6.8642 | открыт | 0.0685
163 | ПС 110/6 НС-2 | 110/6 | 6.3 | 6.3 | 1.6 | 0 | 0 | 1.1 | 0.11022 | 4.7258 | открыт | 4.7258 | открыт | 0.0759
164 | ПС 110/10 Приволенская | 110/10 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0.015 | 2.5146 | открыт | 2.5146 | открыт | 0.0307
165 | ПС 110/10 Глубокинская | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0.11795 | 1.3887 | открыт | 1.3887 | открыт | 0.01485
166 | ПС 110/35/10 Большовская | 110/35/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | 0.0437 | 4.2715 | открыт | 4.2715 | открыт | 0.093
167 | ПС 110/10 Конзаводская | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0.06206 | 1.5096 | открыт | 1.5096 | открыт | 0.06142
168 | ПС 110/35/10 Константиновская | 110/35/10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 8.4 | 0.0122 | 1.9408 | открыт | 1.9408 | открыт | 1.4113
169 | ПС 110/35/10 Заветинская | 110/35/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 6.06 | 0.085 | 0.43115 | открыт | 0.43115 | открыт | 0.59415
170 | ПС 110/10 Дружба | 110/10 | 6.3 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0.64 | 0.05436 | 5.2094 | открыт | 5.2094 | открыт | 0.0172
171 | ПС 110/35/10 Мартыновская | 110/35/10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 6.55 | 0.13784 | 3.5357 | открыт | 3.5357 | открыт | 1.1039
172 | ПС 110/35/10 Хуторская | 110/35/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 2.19 | 0.07645 | 4.0388 | открыт | 4.0388 | открыт | 0.03002
173 | ПС 110/35/6 НС-9 | 110/35/6 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 2.976 | открыт | 2.976 | открыт | 0
174 | ПС 110/35/10 Дубенцовская | 110/35/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.47 | 0.08814 | 6.9148 | открыт | 6.9148 | открыт | 0.11214
175 | ПС 110/35/6 НС-3 | 110/35/6 | 10 | 10 | 6.3 | 0 | 0 | 2.26 | 0.16 | 7.0382 | открыт | 7.0382 | открыт | 0.0022
176 | ПС 110/6 НС-6 | 110/6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 5.2638 | открыт | 5.2638 | открыт | 0
177 | ПС 110/35/10 Комаровская | 110/35/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 2.86 | 0.43283 | 2.7664 | открыт | 2.7664 | открыт | 0.95217
178 | ПС 110/10/6 Октябрьская | 110/10/6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0.75 | 0.0015 | 5.453 | открыт | 5.453 | открыт | 0.05942
179 | ПС 110/10 Большеремонтненская | 110/10 | 10 | 7.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 2.2088 | открыт | 2.2088 | открыт | 0.002
180 | ПС 110/35/10 Ремонтненская | 110/35/10 | 16.3 | 6.3 | 10 | 0 | 0 | 6.4 | 1.017 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 0.69765
181 | ПС 110/35/10 Дубовская | 110/35/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0.3699 | 4.0941 | открыт | 4.0941 | открыт | 0.96629
182 | ПС 110/35/10 Цимлянская | 110/35/10 | 26 | 16 | 10 | 0 | 0 | 12.33 | 0.059 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 1.1416
183 | ПС 110/10 Денисовская | 110/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.28 | 0.03158 | 2.1493 | открыт | 2.1493 | открыт | 0.06261
184 | ПС 110/10 Богородская | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.015 | 2.0775 | открыт | 2.0775 | открыт | 0.08005
185 | ПС 110/35/10 КГУ | 110/35/10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 7.8 | 0.14202 | 2.369 | открыт | 2.369 | открыт | 0.86999
186 | ПС 110/10 ВПТФ | 110/10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2.62 | 0.218 | 7.1104 | открыт | 7.1104 | открыт | 0.62659
187 | ПС 110/10 Искра | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0.1267 | 1.724 | открыт | 1.724 | открыт | 0.21987
188 | ПС 110/35/10 Шебалинская | 110/35/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 5.208 | открыт | 5.208 | открыт | 0.18915
189 | ПС 110/10 Несмеяновская | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0.1152 | 0.9729 | открыт | 0.9729 | открыт | 0.45972
190 | ПС 110/10 Вербовая | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0.035 | 1.9552 | открыт | 1.9552 | открыт | 0.17087
191 | ПС 110/35/10 Харьковская | 110/35/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.94 | 0.036 | 6.5298 | открыт | 6.5298 | открыт | 0.03
192 | ПС 110/10 Малая Лучка | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 1.8507 | открыт | 1.8507 | открыт | 0.15524
193 | ПС 110/6 Придорожная | 110/6 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.325 | открыт | 2.325 | открыт | 0.005
194 | ПС 110/35/10 Овцевод | 110/35/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 0 | 8.2212 | открыт | 8.2212 | открыт | 0.01279
195 | ПС 110/6 Харсеевская | 110/6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 5.8404 | открыт | 5.8404 | открыт | 0
196 | ПС 110/10/6 Жуковская | 110/10/6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 1.81 | 0.0502 | 4.4184 | открыт | 4.4184 | открыт | 0.45903
197 | ПС 110/35/10 Черкассы | 110/35/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.43 | 0.00658 | 6.1035 | открыт | 6.1035 | открыт | 0.15554
198 | ПС 110/10 Наримановская | 110/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0.035 | 5.3869 | открыт | 5.3869 | открыт | 0.0132
199 | ПС 110/35/10 Стычная | 110/35/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0.02805 | 8.6768 | открыт | 8.6768 | открыт | 0.065
200 | ПС 35/6 Шлюзовая | 35/6 | 11.2 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 | 6.64 | 0.4574 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 2.5955
201 | ПС 35/6 НС-8 | 35/6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0.003 | 5.3445 | открыт | 5.3445 | открыт | 0
202 | ПС 35/6 НС-4 | 35/6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0.048 | 3.207 | открыт | 3.207 | открыт | 0.083
203 | ПС 35/6 НС-5 | 35/6 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 1.3485 | открыт | 1.3485 | открыт | 0
204 | ПС 35/10 Первомайская | 35/10 | 4.3 | 2.5 | 1.8 | 0 | 0 | 0.863 | 0.056 | 0.89911 | открыт | 0.89911 | открыт | 0.07463
205 | ПС 35/6 Хорошевская | 35/6 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.976 | Технические ограничения на подключение | 2.976 | Технические ограничения на подключение | 0
206 | ПС 35/6 НС-12 | 35/6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.02 | 3.328 | открыт | 3.328 | открыт | 0.02
207 | ПС 35/10 Крутовская | 35/10 | 6.4 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 4.05 | 0.3865 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 2.4463
208 | ПС 35/10 Андреевская | 35/10 | 4.1 | 1.6 | 2.5 | 0 | 0 | 0.78 | 0.035 | 0.802 | открыт | 0.802 | открыт | 0.0699
209 | ПС 35/10 Потапенковская | 35/10 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 1.2741 | открыт | 1.2741 | открыт | 0.08695
210 | ПС 35/10 ЖБИ | 35/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 2.02 | 0.27481 | 3.7056 | открыт | 3.7056 | открыт | 0.95445
211 | ПС 35/6 Потаповская | 35/6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.43106 | 1.8939 | открыт | 1.8939 | открыт | 0.34198
212 | ПС 35/10 Н-Журавская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0.0875 | 1.5121 | открыт | 1.5121 | открыт | 0.21004
213 | ПС 35/10 Почтовская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.0312 | 0.6198 | открыт | 0.6198 | открыт | 0.21495
214 | ПС 35/10 Рябичевская | 35/10 | 4.1 | 1.6 | 2.5 | 0 | 0 | 1.62 | 0.12462 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 0.2641
215 | ПС 35/10 Присальская | 35/10 | 4.1 | 1.6 | 2.5 | 0 | 0 | 0.48 | 0.015 | 1.101 | открыт | 1.101 | открыт | 0.0239
216 | ПС 35/10 Железнодорожная | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0.015 | 3.2121 | открыт | 3.2121 | открыт | 0.14332
217 | ПС 35/10 Виноградная | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0.12122 | 1.4226 | открыт | 1.4226 | открыт | 0.2033
218 | ПС 35/10 Белянская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.43 | 0.0024 | 2.0389 | открыт | 2.0389 | открыт | 0.07204
219 | ПС 35/10 Гашунская | 35/10 | 4.1 | 1.6 | 2.5 | 0 | 0 | 0.75 | 0.07115 | 0.79375 | открыт | 0.79375 | открыт | 0.01121
220 | ПС 35/10 Краснопартизанская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 1.8321 | открыт | 1.8321 | открыт | 0.06796
221 | ПС 35/10 Рассвет | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0.023 | 1.3255 | открыт | 1.3255 | открыт | 0.19163
222 | ПС 35/10 Подгорненская | 35/10 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0.47 | 0.03 | 1.0953 | открыт | 1.0953 | открыт | 0.209
223 | ПС 35/10 Марииновская | 35/10 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0.25 | 0.01 | 1.3199 | открыт | 1.3199 | открыт | 0.05601
224 | ПС 35/10 Рыбхоз | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.9763 | открыт | 1.9763 | открыт | 0
225 | ПС 35/10 Камышевская | 35/10 | 6.5 | 2.5 | 4 | 0 | 0 | 0.81 | 0.18 | 1.508 | закрыт по питающему центру ПС Центральная | 1.508 | закрыт по питающему центру ПС Центральная | 0.43529
226 | ПС 35/10 Антоновская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 0.08946 | 0.68244 | открыт | 0.68244 | открыт | 0.21766
227 | ПС 35/10 Богоявленская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0.0238 | 1.613 | открыт | 1.613 | открыт | 0.1663
228 | ПС 35/10 Отары | 35/10 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 1.1346 | открыт | 1.1346 | открыт | 0.36636
229 | ПС 35/6 Ник.Гидроузел (НГУ) | 35/6 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 1.209 | открыт | 1.209 | открыт | 0
230 | ПС 35/6 Романовская | 35/6 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 5.37 | 2.3073 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 3.9887
231 | ПС 35/10 Комиссаровская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.007 | 1.9693 | открыт | 1.9693 | открыт | 0.05128
232 | ПС 35/10 Киселевская | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0.007 | 3.2294 | открыт | 3.2294 | открыт | 0.1915
233 | ПС 35/10 Улановская | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.06875 | 1.0473 | открыт | 1.0473 | открыт | 0.00424
234 | ПС 35/10 Никольская | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.006 | 3.156 | открыт | 3.156 | открыт | 0.33618
235 | ПС 35/10 Савельевская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.024 | 1.278 | открыт | 1.278 | открыт | 0.18844
236 | ПС 35/10 Н-Кировская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.51 | 0.02594 | 1.941 | открыт | 1.941 | открыт | 0.04318
237 | ПС 35/6 НС-13 | 35/6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.095 | 1.2907 | открыт | 1.2907 | открыт | 0.20264
238 | ПС 35/6 Степная | 35/6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 3.6921 | открыт | 3.6921 | открыт | 0
239 | ПС 35/6 НС-15 | 35/6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.08568 | 3.4669 | открыт | 3.4669 | открыт | 0.034
240 | ПС 35/6 НС-10 | 35/6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.0139 | 5.7242 | открыт | 5.7242 | открыт | 0
241 | ПС 35/10 Н-Цимлянская | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0.0686 | 0.9265 | открыт | 0.9265 | открыт | 0.11431
242 | ПС 35/10 Эркетиновская | 35/10 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 1.4694 | открыт | 1.4694 | открыт | 0.07493
243 | ПС 35/10 Валуевская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.41 | 0.007 | 2.053 | открыт | 2.053 | открыт | 0.03022
244 | ПС 35/10 Кичкинская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.41 | 0.0429 | 2.0171 | открыт | 2.0171 | открыт | 0.16367
245 | ПС 35/10 Кормовая | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 2.0507 | открыт | 2.0507 | открыт | 0.005
246 | ПС 35/10 Николаевская | 35/10 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.43 | 0.1035 | 2.4726 | открыт | 2.4726 | открыт | 0.14905
247 | ПС 35/10 Фоминская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.42 | 0.005 | 2.0457 | открыт | 2.0457 | открыт | 0.32755
248 | ПС 35/10 Руно | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 1.9716 | открыт | 1.9716 | открыт | 0.07232
249 | ПС 35/10 Рисовая | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.00475 | 0.86015 | открыт | 0.86015 | открыт | 0.03408
250 | ПС 35/10 Скиба | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0.07781 | 1.7729 | открыт | 1.7729 | открыт | 0.0059
251 | ПС 35/10 Мирная | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 3.4503 | открыт | 3.4503 | открыт | 0.0407
252 | ПС 35/10 Семичная | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0.0482 | 1.7653 | открыт | 1.7653 | открыт | 0.22185
253 | ПС 35/10 Федосеевская | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0.0768 | 3.0666 | открыт | 3.0666 | открыт | 0.0823
254 | ПС 35/10/6 Донская | 35/10/6 | 5.6 | 1.6 | 4 | 0 | 0 | 1.52 | 0.07766 | 0.07114 | открыт | 0.07114 | открыт | 0.18251
255 | ПС 35/10 Лозновская | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0.2199 | 2.5143 | закрыт по питающему центру ПС Центральная | 2.5143 | закрыт по питающему центру ПС Центральная | 0.83017
256 | ПС 35/6 ГНС-1 | 35/6 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 2.139 | открыт | 2.139 | открыт | 0
257 | ПС 35/10 Киевская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.47 | 0.0258 | 1.9784 | открыт | 1.9784 | открыт | 0.0475
258 | ПС 35/10 Крюковская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.22 | 0.0066 | 2.23 | открыт | 2.23 | открыт | 0.008
259 | ПС 35/10 Гуреевская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.9763 | открыт | 1.9763 | открыт | 0.0301
260 | ПС 35/10 Е-1 | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 1.3113 | открыт | 1.3113 | открыт | 0
261 | ПС 35/10 Е-11 | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 2.0181 | открыт | 2.0181 | открыт | 0.06048
262 | ПС 35/10 Е-4 | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.045 | 1.908 | открыт | 1.908 | открыт | 0.08957
263 | ПС 35/10 Е-5 | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0.02 | 3.0583 | открыт | 3.0583 | открыт | 0.21561
264 | ПС 35/10 Е-6 | 35/10 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.38 | 0.06675 | 2.5559 | открыт | 2.5559 | открыт | 0.77861
265 | ПС 35/10 Е-7 | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.085 | 1.6169 | открыт | 1.6169 | открыт | 0.191
266 | ПС 110/35/10 Егорлыкская | 110/35/10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 8.59 | 0.67 | 1.1063 | открыт | 1.1063 | открыт | 2.8599
267 | ПС 110/35/10 Роговская | 110/35/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0.02 | 4.258 | открыт | 4.258 | открыт | 0.37862
268 | ПС 110/35/10 Балкогрузская | 110/35/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1.89 | 0.025 | 4.0763 | открыт | 4.0763 | открыт | 0.19068
269 | ПС 35/10 Е-3 | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.395 | открыт | 1.395 | открыт | 1.1744
270 | ПС 110/35/6 А-1 | 110/35/6 | 90 | 40 | 50 | 0 | 0 | 35.38 | 3.684 | 2.4726 | открыт | 2.4726 | открыт | 8.5398
271 | ПС 35/10 А-11 | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.63 | 1.1985 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 3.1997
272 | ПС 35/10 А-13 | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0.017 | 1.3408 | открыт | 1.3408 | открыт | 0.24774
273 | ПС 35/10 А-15 | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0.041 | 1.5307 | открыт | 1.5307 | открыт | 0.2234
274 | ПС 35/10 А-16 | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.87 | 0.038 | 1.5941 | открыт | 1.5941 | открыт | 0.40008
275 | ПС 35/10 А-17 | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 0.1375 | 0.7367 | открыт | 0.7367 | открыт | 1.3635
276 | ПС 110/6 А-25 | 110/6 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3.79 | 1.1434 | 5.0969 | открыт | 5.0969 | открыт | 0.9907
277 | ПС 110/10-10 А-26 Кока-кола | 110/10-10 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 5.11 | 42.851 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 16.1229
278 | ПС 110/35/10 А-31 | 110/35/10 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11.18 | 2.6105 | 1.8721 | открыт | 1.8721 | открыт | 3.2444
279 | ПС 110/35/10 А-32 | 110/35/10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5.92 | 0.40502 | 3.8544 | открыт | 3.8544 | открыт | 0.89288
280 | ПС 35/10 А-6 | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 2.2 | 0.0375 | 0.35775 | открыт | 0.35775 | открыт | 0.6127
281 | ПС 35/10 А-7 | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 1.9251 | открыт | 1.9251 | открыт | 0.111
282 | ПС 35/10 А-8 | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 0.15854 | 1.1063 | открыт | 1.1063 | открыт | 0.5895
283 | ПС 35/10 А-9 | 35/10 | 5.6 | 1.6 | 4 | 0 | 0 | 0.95 | 2.277 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 0.978
284 | ПС 110/10/6 НС-1 | 110/10/6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 10.32 | 1.2928 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 7.1187
285 | ПС 110/10/6 НС-2 | 110/10/6 | 10 | 10 | 1.6 | 0 | 0 | 3.26 | 0.327 | 5.9412 | открыт | 5.9412 | открыт | 0.258
286 | ПС 35/6 НС-2-3 | 35/6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.34 | 0.09 | 1.4538 | открыт | 1.4538 | открыт | 0
287 | ПС 110/35/10/6 НС-3 | 110/35/10/6 | 16 | 16 | 6.3 | 0 | 0 | 6.16 | 2.23 | 6.9212 | открыт | 6.9212 | открыт | 0.2692
288 | ПС 35/6 НС-4 | 35/6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 0.6532
289 | ПС 35/6 НС-5-1 | 35/6 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.77 | 0 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 0
290 | ПС 35/6 НС-5-2 | 35/6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 2.4366 | открыт | 2.4366 | открыт | 0
291 | ПС 35/10 НС-5-3 | 35/10 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 3.2736 | открыт | 3.2736 | открыт | 0
292 | ПС 35/6 НС-7-3 | 35/6 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.42 | 0 | 0.0744 | открыт | 0.0744 | открыт | 0.012
293 | ПС 35/6 А-4 | 35/6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 2.53 | 1.4095 | 2.3896 | открыт | 2.3896 | открыт | 1.0888
294 | ПС 35/10 А-2 | 35/10 | 8.8 | 6.3 | 2.5 | 0 | 0 | 2.94 | 1.3746 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 2.4238
295 | ПС 110/35/10 Самарская | 110/35/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.17 | 1.222 | 0.4799 | открыт | 0.4799 | открыт | 4.613
296 | ПС 110/10 А-12 | 110/10 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 2.43 | 25.7069 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 0.45387
297 | ПС 35/10 А-5 | 35/10 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0.47 | 0.015 | 1.1103 | открыт | 1.1103 | открыт | 0.30259
298 | ПС 110/10 ЗР-10 | 110/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 1.68 | 0.85873 | 3.7308 | открыт | 3.7308 | открыт | 0.58777
299 | ПС 35/10 ЗР-11 | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 1.9995 | открыт | 1.9995 | открыт | 0.071
300 | ПС 35/10 ЗР-13 | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.012 | 3.243 | открыт | 3.243 | открыт | 0.037
301 | ПС 110/35/10 ЗР-14 | 110/35/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.35 | 0.01 | 6.1745 | открыт | 6.1745 | открыт | 0.17299
302 | ПС 110/10 ЗР-15 | 110/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1.64 | 0.024 | 4.3098 | открыт | 4.3098 | открыт | 0.80457
303 | ПС 35/10 ЗР-16 | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 3.255 | открыт | 3.255 | открыт | 0.1632
304 | ПС 35/10 ЗР-17 | 35/10 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 1.2741 | открыт | 1.2741 | открыт | 0.05
305 | ПС 35/10 ЗР-18 | 35/10 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2.94 | 0.037 | 1.1348 | открыт | 1.1348 | открыт | 0.57659
306 | ПС 35/10 ЗР-19 | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 1.4415 | открыт | 1.4415 | открыт | 0
307 | ПС 110/10 ЗР-3 | 110/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 4.65 | открыт | 4.65 | открыт | 0.423
308 | ПС 35/10 ЗР-5 | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 1.6275 | открыт | 1.6275 | открыт | 0.3302
309 | ПС 35/10 ЗР-6 | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 2.9016 | открыт | 2.9016 | открыт | 0.14209
310 | ПС 35/10 ЗР-7 | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0.1052 | 2.8429 | открыт | 2.8429 | открыт | 0.1628
311 | ПС 35/10 ЗР-8 | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 0.009 | 2.5857 | открыт | 2.5857 | открыт | 0.24998
312 | ПС 35/10 ЗР-9 | 35/10 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 1.953 | открыт | 1.953 | открыт | 0.35711
313 | ПС 110/10 Манычская | 110/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 0.03719 | 4.371 | открыт | 4.371 | открыт | 0.31335
314 | ПС 110/35/10 Краснолучинская | 110/35/10 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2.61 | 0.018 | 12.4347 | открыт | 12.4347 | открыт | 0.1407
315 | ПС 110/10 Полячки | 110/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.015 | 4.9605 | открыт | 4.9605 | открыт | 0.11575
316 | ПС 110/35/10 Звонкая-110 | 110/35/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.95 | 0.406 | 5.2205 | открыт | 5.2205 | открыт | 0.2878
317 | ПС 35/10 КГ-2 | 35/10 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4.85 | 1.148 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 1.4101
318 | ПС 35/10 КГ-3 | 35/10 | 10.3 | 6.3 | 4 | 0 | 0 | 3.63 | 2.8758 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 2.4313
319 | ПС 35/10 КГ-4 | 35/10 | 6.5 | 2.5 | 4 | 0 | 0 | 1.45 | 0.1935 | 0.89925 | открыт | 0.89925 | открыт | 0.22535
320 | ПС 35/10 КГ-6 | 35/10 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3.81 | 0.418 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 1.5333
321 | ПС 110/10 БОС | 110/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 2.42 | 1.596 | 2.0124 | открыт | 2.0124 | открыт | 2.1213
322 | ПС 110/35/10 Юбилейная-110 | 110/35/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.44 | 0.359 | 2.0218 | открыт | 2.0218 | открыт | 0.3324
323 | ПС 110/35/10 Алексеевская | 110/35/10 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 10 | 1.045 | 5.279 | открыт | 5.279 | открыт | 0.4202
324 | ПС 35/10 Анастасиевская | 35/10 | 5.7 | 2.5 | 3.2 | 0 | 0 | 1.48 | 0.427 | 0.63785 | открыт | 0.63785 | открыт | 0.5308
325 | ПС 35/10 Б.Кирсановская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0.056 | 1.8273 | открыт | 1.8273 | открыт | 0.46129
326 | ПС 35/10 Б.Салы | 35/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 3.4 | 6.3335 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 5.3705
327 | ПС 35/10 ГСКБ | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 3.0118 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 3.4147
328 | ПС 35/10/6 Гаевка | 35/10/6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 2.2 | 0.348 | 3.758 | открыт | 3.758 | открыт | 0.6425
329 | ПС 110/35/10 Дарагановская | 110/35/10 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0.795 | 9.249 | открыт | 9.249 | открыт | 0.8845
330 | ПС 35/10 Донская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0.01 | 2.1104 | открыт | 2.1104 | открыт | 0.23185
331 | ПС 110/10 Ефремовская | 110/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.029 | 5.272 | открыт | 5.272 | открыт | 0.06
332 | ПС 110/10 Искра | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 1.488 | открыт | 1.488 | открыт | 0.003
333 | ПС 35/10 Колесниковская | 35/10 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2.1 | 0.438 | 1.515 | открыт | 1.515 | открыт | 1.7603
334 | ПС 35/10 Куйбышево-2 | 35/10 | 2.8 | 1.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9765 | открыт | 0.9765 | открыт | 0.032
335 | ПС 35/10 Куйбышево-1 | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 1.2883 | 0.3857 | открыт | 0.3857 | открыт | 1.3283
336 | ПС 35/10 Лакадемоновская | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.13 | 2.102 | открыт | 2.102 | открыт | 0.202
337 | ПС 110/35/10 Латоновская | 110/35/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 3.5 | 0.1132 | 2.7838 | открыт | 2.7838 | открыт | 0.5168
338 | ПС 110/10 Лиманная | 110/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.095 | 3.834 | открыт | 3.834 | открыт | 1.1627
339 | ПС 35/10 Лысогорская | 35/10 | 6.5 | 2.5 | 4 | 0 | 0 | 1.7 | 0.2175 | 0.64275 | открыт | 0.64275 | открыт | 0.31008
340 | ПС 35/10 М.Курганская | 35/10 | 10.3 | 4 | 6.3 | 0 | 0 | 4.7 | 0.58868 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 4.0129
341 | ПС 35/6 Недвиговка | 35/6 | 6.4 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.3348 | открыт | 0.3348 | открыт | 0.27
342 | ПС 110/10 Некрасовская | 110/10 | 6.3 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0.45 | 0.0914 | 5.3491 | открыт | 5.3491 | открыт | 0.471
343 | ПС 110/35/10 Новиковская | 110/35/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0.015 | 5.658 | открыт | 5.658 | открыт | 0.095
344 | ПС 35/10 Новоспасовская | 35/10 | 6.5 | 4 | 2.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0.01498 | 1.8683 | открыт | 1.8683 | открыт | 0.30365
345 | ПС 110/10 Носовская | 110/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0.53849 | 8.3523 | открыт | 8.3523 | открыт | 0.252
346 | ПС 110/10 Отрадненская | 110/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.0502 | 5.4368 | открыт | 5.4368 | открыт | 0.4795
347 | ПС 110/35/6 Очистные сооружения-1 | 110/35/6 | 32 | 16 | 16 | 5.6 | 0 | 7.75 | 1.5421 | 6.8744 | открыт | 6.8744 | открыт | 1.1742
348 | ПС 35/10 Петровская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 1.9 | 0.366 | 0.30825 | открыт | 0.30825 | открыт | 0.78159
349 | ПС 35/10 Покровская | 35/10 | 9.6 | 4 | 5.6 | 0 | 0 | 4.2 | 1.242 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 3.9742
350 | ПС 35/10 Политотдельская | 35/10 | 3.5 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 0.6 | 0.035 | 0.3835 | открыт | 0.3835 | открыт | 0.264
351 | ПС 35/10 Русский Колодец 1 | 35/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 3.2 | 0.6665 | 2.5095 | открыт | 2.5095 | открыт | 1.3225
352 | ПС 110/35/10 Рябиновская | 110/35/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0.105 | 2.778 | открыт | 2.778 | открыт | 0.099
353 | ПС 110/10 Самбек | 110/10 | 26 | 16 | 10 | 0 | 0 | 5.8 | 4.3727 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 7.2101
354 | ПС 110/35/10 Синявская | 110/35/10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5.02 | 1.2317 | 3.8647 | открыт | 3.8647 | открыт | 4.4841
355 | ПС 35/10 Советка | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.0315 | 0.8055 | открыт | 0.8055 | открыт | 0.3253
356 | ПС 35/10 Советка 2 | 35/10 | 4.1 | 1.6 | 2.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.032 | 0 | открыт | 0 | открыт | 0.3651
357 | ПС 35/10 Сухореченская | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.0936 | 0.8364 | открыт | 0.8364 | открыт | 0.1942
358 | ПС 110/35/6 Т-1 | 110/35/6 | 60 | 40 | 20 | 0 | 0 | 24.1 | 0.48312 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 2.1139
359 | ПС 110/35/10 Сохрановская | 110/35/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 3.2 | 0.029 | 3.147 | открыт | 3.147 | открыт | 0.84702
360 | ПС 110/35/6 Т-11 | 110/35/6 | 63 | 31.5 | 31.5 | 0 | 0 | 22.2 | 7.4191 | 2.6947 | открыт | 2.6947 | открыт | 2.073
361 | ПС 110/35/6 Т-13 | 110/35/6 | 71.5 | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 14.9 | 2.1584 | 14.7444 | открыт | 14.7444 | открыт | 1.9602
362 | ПС 35/6 Т-14 | 35/6 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 6.3 | 0.035 | 3.871 | открыт | 3.871 | открыт | 0.06
363 | ПС 110/35/10 Троицкая-1 | 110/35/10 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 12 | 2.6832 | 1.0368 | открыт | 1.0368 | открыт | 3.5579
364 | ПС 110/6 Т-17 | 110/6 | 26 | 10 | 16 | 0 | 0 | 9 | 1.7372 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 2.1297
365 | ПС 110/35/6 Т-24 | 110/35/6 | 31.5 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 0.4649 | 13.3921 | открыт | 13.3921 | открыт | 0.46394
366 | ПС 110/35/6 Т-25 | 110/35/6 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 7.2 | 0.1429 | 32.2211 | открыт | 32.2211 | открыт | 1.8305
367 | ПС 110/10 Т-26 | 110/10 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 5 | 2.44 | 8.534 | открыт | 8.534 | открыт | 2.3216
368 | ПС 110/10 Т-27 | 110/10 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 10.3 | 2.9106 | 3.1344 | открыт | 3.1344 | открыт | 6.8247
369 | ПС 35/6 Т-3 | 35/6 | 11.2 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 | 2.2 | 1.3631 | 2.0594 | открыт | 2.0594 | открыт | 0.69682
370 | ПС 110/6 Т-5 | 110/6 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 21.5 | 1.9239 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 7.0019
371 | ПС 35/6 Т-6 | 35/6 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 6.4 | 1.5889 | 2.2241 | открыт | 2.2241 | открыт | 1.206
372 | ПС 35/6 Т-7 | 35/6 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 8.3 | 0.57663 | 1.4694 | закрыт по питающему центру ПС Т-1 | 1.4694 | закрыт по питающему центру ПС Т-1 | 3.2615
373 | ПС 35/6 Т-8 | 35/6 | 15.2 | 5.6 | 4 | 5.6 | 0 | 10.5 | 1.1279 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 6.61
374 | ПС 110/6 Т-9 | 110/6 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 17.5 | 1.2007 | 6.9368 | открыт | 6.9368 | открыт | 5.981
375 | ПС 35/10 Таганрогская | 35/10 | 6.5 | 2.5 | 4 | 0 | 0 | 1.5 | 0.42138 | 0.62487 | открыт | 0.62487 | открыт | 0.3185
376 | ПС 35/10 Троицкая | 35/10 | 4.1 | 1.6 | 2.5 | 0 | 0 | 1.2 | 0.3657 | 0.0807 | открыт | 0.0807 | открыт | 2.4659
377 | ПС 110/35/10 Федоровская | 110/35/10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1.68 | 0.10029 | 8.1023 | открыт | 8.1023 | открыт | 0.093
378 | ПС 110/35/10 Чалтырь2 | 110/35/10 | 41 | 0 | 25 | 16 | 0 | 17.2 | 13.4664 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 23.3742
379 | ПС 35/10 Чалтырь1 | 35/10 | 6.6 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 1.5398 | 0.0412 | открыт | 0.0412 | открыт | 3.2236
380 | ПС 35/10 Щербаковская | 35/10 | 4.8 | 3.2 | 1.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.74479 | 0.25961 | открыт | 0.25961 | открыт | 0.1085
381 | ПС 110/35/10 Тарасовская | 110/35/10 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 8.62 | 0.3485 | 7.2589 | открыт | 7.2589 | открыт | 1.66
382 | ПС 110/35/10 Чеботовская | 110/35/10 | 9.5 | 6.3 | 3.2 | 0 | 0 | 2.4 | 0.0671 | 0.8257 | открыт | 0.8257 | открыт | 0.29964
383 | ПС 35/10 Тарас.СХТ | 35/10 | 6.5 | 4 | 2.5 | 0 | 0 | 2.4 | 0.14478 | 0.06447 | открыт | 0.06447 | открыт | 0.68182
384 | ПС 35/10 Войковская | 35/10 | 7.2 | 4 | 3.2 | 0 | 0 | 1.3 | 0.4816 | 1.4342 | открыт | 1.4342 | открыт | 0.47508
385 | ПС 35/10 Митякинская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.7 | 0.655 | 1.1353 | открыт | 1.1353 | открыт | 0.15384
386 | ПС 35/10 Колушкинская | 35/10 | 5.6 | 1.6 | 4 | 0 | 0 | 1.7 | 0.06425 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 0.82964
387 | ПС 35/10 Курнолиповская | 35/10 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0.8 | 0.00452 | 0.81388 | открыт | 0.81388 | открыт | 0.1822
388 | ПС 110/35/10 Б-4 | 110/35/10 | 26 | 10 | 16 | 0 | 0 | 10.1 | 1.1327 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 1.3782
389 | ПС 110/6 ЗИВ | 110/6 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8.184 | открыт | 8.184 | открыт | 0.0053
390 | ПС 110/10 Волченская ПТФ | 110/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0.1229 | 0.92335 | открыт | 0.92335 | открыт | 0.65748
391 | ПС 110/35/6 Гундоровская | 110/35/6 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 26.9 | 0 | 14.043 | открыт | 14.043 | открыт | 1.5098
392 | ПС 110/35/6 К-10 | 110/35/6 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 10.2765 | открыт | 10.2765 | открыт | 0.18937
393 | ПС 110/35/10/6 К-4 | 110/35/10/6 | 45 | 20 | 25 | 5.6 | 10 | 25.4 | 0.59056 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 1.9234
394 | ПС 35/6 К-3 | 35/6 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 21.9 | 0.006 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 1.7958
395 | ПС 35/10 Калитвенская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.05 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 1.4308
396 | ПС 35/10 Первомайская | 35/10 | 5.6 | 1.6 | 4 | 0 | 0 | 1.74 | 0.047 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 0.64011
397 | ПС 35/10 Вишневецкая | 35/10 | 5.7 | 3.2 | 2.5 | 0 | 0 | 1.57 | 0.5805 | 0.40065 | открыт | 0.40065 | открыт | 0.8103
398 | ПС 35/10 Глубокинская | 35/10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2.4 | 3.143 | 4.39 | открыт | 4.39 | открыт | 1.2294
399 | ПС 35/10 ЗСК | 35/10 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2.7 | 0.02 | 1.375 | открыт | 1.375 | открыт | 0.27975
400 | ПС 110/35/6 Б-1 | 110/35/6 | 41 | 16 | 25 | 0 | 0 | 6.8 | 0.076 | 9.224 | открыт | 9.224 | открыт | 1.9436
401 | ПС 110/35/10 Б-3 | 110/35/10 | 112 | 40 | 31.5 | 40.5 | 0 | 37 | 0.04 | 35.3698 | открыт | 35.3698 | открыт | 2.2006
402 | ПС 110/35/6 Б-5 | 110/35/6 | 36 | 16 | 20 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0.93 | открыт | 0.93 | открыт | 0.28851
403 | ПС 110/10 Богатовская ПТФ | 110/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0.6645 | 4.3575 | открыт | 4.3575 | открыт | 1.3756
404 | ПС 110/10 Г.Калитвенская | 110/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 1 | 0.01919 | 5.2028 | открыт | 5.2028 | открыт | 0.30617
405 | ПС 110/35/6 Б-2 | 110/35/6 | 33.5 | 10 | 7.5 | 16 | 0 | 4.6 | 0.015 | 12.7957 | открыт | 12.7957 | открыт | 0.34269
406 | ПС 35/10 Литвиновская | 35/10 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0.36674 | 3.0743 | открыт | 3.0743 | открыт | 0.7253
407 | ПС 35/10 Краснодонецкая | 35/10 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 1 | 0.02 | 0.6124 | открыт | 0.6124 | открыт | 0.24305
408 | ПС 35/10 Нижне Поповская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.02 | 0.275 | 0.1714 | открыт | 0.1714 | открыт | 2.2328
409 | ПС 35/10 Грушевская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.037 | 1.265 | открыт | 1.265 | открыт | 0.21345
410 | ПС 110/35/6 Б-8 | 110/35/6 | 35 | 15 | 20 | 0 | 0 | 7.44 | 0 | 7.7283 | открыт | 7.7283 | открыт | 2.2721
411 | ПС 110/35/6 Б-12 | 110/35/6 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 10.8 | 0.01575 | 14.3528 | открыт | 14.3528 | открыт | 0.23957
412 | ПС 35/6 Б-6 | 35/6 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 7 | 0.1658 | 3.0892 | открыт | 3.0892 | открыт | 0.69285
413 | ПС 35/10 Тацинская СХТ | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.93 | 0.00045 | 1.9247 | открыт | 1.9247 | открыт | 0.32902
414 | ПС 35/10 В.Кольцовская | 35/10 | 11.2 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 | 1.4 | 0.02375 | 4.1427 | открыт | 4.1427 | открыт | 0.35665
415 | ПС 35/10 Быстрянская | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0.01 | 1.1525 | открыт | 1.1525 | открыт | 0.03789
416 | ПС 35/10 Кустоватовская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.01315 | 1.8469 | открыт | 1.8469 | открыт | 0.035
417 | ПС 35/10 Скосырская | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.038 | 2.287 | открыт | 2.287 | открыт | 0.51315
418 | ПС 35/10 Алифановская | 35/10 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 0.008 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 0.50375
419 | ПС 110/35/10 Б-11 | 110/35/10 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 21.9 | 0.1226 | 3.9229 | открыт | 3.9229 | открыт | 1.7194
420 | ПС 35/10 Баклановская | 35/10 | 6.5 | 4 | 2.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.01005 | 2.0592 | открыт | 2.0592 | открыт | 0.1447
421 | ПС 35/10 Владимировская | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0.3864 | 2.3571 | открыт | 2.3571 | открыт | 0.31442
422 | ПС 35/10 Ш.Атамановская | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 0.05857 | 2.3501 | открыт | 2.3501 | открыт | 0.14542
423 | ПС 35/10 Вольнодонская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.01563 | 1.8444 | открыт | 1.8444 | открыт | 0.08146
424 | ПС 35/10 Элеватор | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0.30225 | открыт | 0.30225 | открыт | 0.01947
425 | ПС 110/35/10 Милютинская | 110/35/10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5.6 | 0.09716 | 4.4598 | открыт | 4.4598 | открыт | 0.92309
426 | ПС 35/10 Успенская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 2.0693 | открыт | 2.0693 | открыт | 0.19502
427 | ПС 35/10 Семеновская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.0931 | 1.9762 | открыт | 1.9762 | открыт | 0.1771
428 | ПС 35/10 Знаменская | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.0018 | 2.8812 | открыт | 2.8812 | открыт | 0.49294
429 | ПС 35/10 Селивановская | 35/10 | 8.1 | 2.5 | 5.6 | 0 | 0 | 1.4 | 0.0405 | 1.0988 | открыт | 1.0988 | открыт | 0.78459
430 | ПС 110/35/10 Обливская ПТФ | 110/35/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 1.8 | 0.0425 | 4.4355 | открыт | 4.4355 | открыт | 0.39855
431 | ПС 110/35/10 Обливская 1 | 110/35/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0.03 | 2.574 | открыт | 2.574 | открыт | 0.66365
432 | ПС 35/10 Обливск.2 | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0.0168 | 1.7409 | открыт | 1.7409 | открыт | 0.17236
433 | ПС 35/10 Артемовская | 35/10 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1.0044 | открыт | 1.0044 | открыт | 0.15926
434 | ПС 110/35/10 Советская 2 | 110/35/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0.045 | 6.651 | открыт | 6.651 | открыт | 0.3198
435 | ПС 35/10 Советская 1 | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0.03 | 2.109 | открыт | 2.109 | открыт | 0.71977
436 | ПС 35/10 Каменская СХТ | 35/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 4.8 | 2.7569 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 4.7413
437 | ПС 35/10 Калач-Куртлакская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 2.0693 | открыт | 2.0693 | открыт | 0.1439
438 | ПС 110/35/10 АРЗ | 110/35/10 | 26 | 10 | 16 | 0 | 0 | 7.23 | 0.035 | 3.0061 | открыт | 3.0061 | открыт | 1.5147
439 | ПС 35/10 Бараниковская | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0.0484 | 2.9927 | открыт | 2.9927 | открыт | 0.3549
440 | ПС 35/10 Березовская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 1.8042 | открыт | 1.8042 | открыт | 0.07365
441 | ПС 35/10 Богородицкая | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 1.5624 | открыт | 1.5624 | открыт | 0.13605
442 | ПС 35/10 Большевистская | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.002 | 1.3186 | открыт | 1.3186 | открыт | 0.0162
443 | ПС 35/10 Буденновская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0.064 | 1.3124 | открыт | 1.3124 | открыт | 0.27431
444 | ПС 35/10 Водозабор | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 2.6691 | открыт | 2.6691 | открыт | 0.0015
445 | ПС 110/35/10 Волочаевская | 110/35/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | 0.015 | 7.5366 | открыт | 7.5366 | открыт | 0.1577
446 | ПС 110/35/10 Ганчуковская | 110/35/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 3.77 | 0 | 2.3529 | открыт | 2.3529 | открыт | 0.11947
447 | ПС 35/10 ГПЗ | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 2.1576 | открыт | 2.1576 | открыт | 0.0032
448 | ПС 35/10 Дальняя | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0.01325 | 0.69355 | открыт | 0.69355 | открыт | 0.26282
449 | ПС 110/35/6 Екатериновская | 110/35/6 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 7.6 | 4.4995 | 4.0565 | открыт | 4.0565 | открыт | 0.2703
450 | ПС 35/10 Жуковская | 35/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0.005 | 8.5882 | открыт | 8.5882 | открыт | 0.08769
451 | ПС 35/10 Журавлевская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.74 | 0.0638 | 1.6892 | открыт | 1.6892 | открыт | 0.34371
452 | ПС 35/10 Ивановская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.69 | 0.0257 | 1.7739 | открыт | 1.7739 | открыт | 0.29036
453 | ПС 35/10 Камышевская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0.0125 | 1.5592 | открыт | 1.5592 | открыт | 0.061
454 | ПС 35/10 КРС | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 0.22 | 2.6723 | открыт | 2.6723 | открыт | 0.09294
455 | ПС 35/10 Красный Партизан | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0.0395 | 1.3369 | открыт | 1.3369 | открыт | 0.1189
456 | ПС 35/10 Краснополянская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 1.5949 | открыт | 1.5949 | открыт | 0.09855
457 | ПС 35/10 Куберле 1 | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 3.5154 | открыт | 3.5154 | открыт | 0
458 | ПС 110/35/10 Куберле 2 | 110/35/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.52 | 0.06419 | 6.8922 | открыт | 6.8922 | открыт | 0.43168
459 | ПС 35/10 Кундрюченская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.73 | 0.037 | 1.7254 | открыт | 1.7254 | открыт | 0.3045
460 | ПС 35/10 Курганная | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0.021 | 1.8948 | открыт | 1.8948 | открыт | 0.085
461 | ПС 35/10 Ленинец | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 1.4 | 0.4604 | 0.67885 | открыт | 0.67885 | открыт | 0.43059
462 | ПС 35/10 Летницкая | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 1.3299 | открыт | 1.3299 | открыт | 0.10325
463 | ПС 35/10 Лопанская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 0.115 | 1.0568 | открыт | 1.0568 | открыт | 0.54682
464 | ПС 35/10 Львовская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.015 | 1.938 | открыт | 1.938 | открыт | 0.024
465 | ПС 35/10 Майорская | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0.0345 | 1.0164 | открыт | 1.0164 | открыт | 0.2465
466 | ПС 35/10 Мелькомбинат | 35/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 4.61 | 0.687 | 1.1777 | открыт | 1.1777 | открыт | 2.3593
467 | ПС 35/10 Ново-Донская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.02 | 0.015 | 0.4314 | открыт | 0.4314 | открыт | 0.3639
468 | ПС 110/35/6 НС-1 | 110/35/6 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 6.67 | 0 | 3.5619 | открыт | 3.5619 | открыт | 0
469 | ПС 35/6 НС-2 | 35/6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.0218 | 5.1397 | открыт | 5.1397 | открыт | 0.2842
470 | ПС 35/10 Ново-Егорлыкская | 35/10 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.05 | 0.005 | 2.9245 | открыт | 2.9245 | открыт | 0.40313
471 | ПС 35/10 Наумовская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 1.9902 | открыт | 1.9902 | открыт | 0.01725
472 | ПС 110/35/10 Орловская | 110/35/10 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 10.77 | 0.0148 | 5.5931 | открыт | 5.5931 | открыт | 1.3078
473 | ПС 35/10 Орловский МСК | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 0.0121 | 2.6477 | открыт | 2.6477 | открыт | 0.2511
474 | ПС 35/10 Островянская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.0535 | 1.6484 | открыт | 1.6484 | открыт | 0.0662
475 | ПС 110/35/10 Пролетарская | 110/35/10 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 10.19 | 2.74 | 3.4073 | открыт | 3.4073 | открыт | 1.5832
476 | ПС 35/10 Пушкинская | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 1.1625 | открыт | 1.1625 | открыт | 0.1173
477 | ПС 35/10 Победа | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 0 | 2.5389 | открыт | 2.5389 | открыт | 0.126
478 | ПС 110/35/10 Развиленская | 110/35/10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 6.75 | 0.1545 | 3.333 | открыт | 3.333 | открыт | 0.67559
479 | ПС 35/10 Ребричанская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.0365 | 1.7305 | открыт | 1.7305 | открыт | 0.15508
480 | ПС 110/35/10 Сандатовская | 110/35/10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 4.51 | 0.0467 | 5.524 | открыт | 5.524 | открыт | 0.64925
481 | ПС 35/10 Северная | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 1.6461 | открыт | 1.6461 | открыт | 0.055
482 | ПС 35/10 Сеятель | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0.0217 | 1.9499 | открыт | 1.9499 | открыт | 0.12965
483 | ПС 35/10 Степная | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0.015 | 1.4358 | открыт | 1.4358 | открыт | 0.10525
484 | ПС 35/10 Суховская | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0.00575 | 3.0261 | открыт | 3.0261 | открыт | 0.12323
485 | ПС 110/35/10 Трубецкая | 110/35/10 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 10.67 | 0.20262 | 14.2868 | открыт | 14.2868 | открыт | 2.1749
486 | ПС 110/10 Уютная | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0.007 | 1.7414 | открыт | 1.7414 | открыт | 0.53283
487 | ПС 35/10/6 Фрунзе 1 | 35/10/6 | 8.1 | 2.5 | 5.6 | 0 | 0 | 1.4 | 0.19215 | 0.9471 | открыт | 0.9471 | открыт | 0.44108
488 | ПС 35/6 Фрунзе 3 | 35/6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 2.9574 | открыт | 2.9574 | открыт | 0.03825
489 | ПС 35/10 Чабрецы | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.001 | 2.1752 | открыт | 2.1752 | открыт | 0.028
490 | ПС 35/10 Чапаевская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 1.8321 | открыт | 1.8321 | открыт | 0.15265
491 | ПС 110/10 Черкесская | 110/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 5.6079 | открыт | 5.6079 | открыт | 0.069
492 | ПС 35/10 Шаблиевская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 1.04 | 0.02 | 1.4541 | открыт | 1.4541 | открыт | 0.36295
493 | ПС 35/10 Южная | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 2.0553 | открыт | 2.0553 | открыт | 0.038
494 | ПС 35/10 Юловская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.09 | 0.1382 | 0.2431 | открыт | 0.2431 | открыт | 0.2479
495 | ПС 110/35/10 Ал. Лозовская | 110/35/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 3.18 | 0.023 | 3.1715 | открыт | 3.1715 | открыт | 1.2382
496 | ПС 35/10 Артамоновская | 35/10 | 5.6 | 4 | 1.6 | 0 | 0 | 0.27 | 0.0253 | 1.286 | открыт | 1.286 | открыт | 0.064
497 | ПС 35/10 Базковская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0.042 | 0.9345 | открыт | 0.9345 | открыт | 0.48326
498 | ПС 35/10 Бакайская | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0.05 | 0.8986 | открыт | 0.8986 | открыт | 0.25408
499 | ПС 35/10 Белавинская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 2.1576 | открыт | 2.1576 | открыт | 0.101
500 | ПС 35/10 Боковская | 35/10 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2.54 | 0.3418 | 1.202 | открыт | 1.202 | открыт | 2.3755
501 | ПС 110/35/10 В.Свечниковская | 110/35/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 0.07 | 7.2305 | открыт | 7.2305 | открыт | 0.22129
502 | ПС 35/10 В.Чирская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.0745 | 1.9994 | открыт | 1.9994 | открыт | 0.2604
503 | ПС 35/10 Верхняковская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 1.8228 | открыт | 1.8228 | открыт | 0.143
504 | ПС 110/35/10 Вешенская 1 | 110/35/10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 6.27 | 0.79762 | 3.1363 | открыт | 3.1363 | открыт | 1.5105
505 | ПС 35/10 Волошинская | 35/10 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2.71 | 0.00652 | 1.3792 | открыт | 1.3792 | открыт | 0.50023
506 | ПС 35/10 Глушковская | 35/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0.4743 | открыт | 0.4743 | открыт | 0.1557
507 | ПС 110/35/10 ГОК | 110/35/10 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 18.2 | 3.0705 | 19.0635 | открыт | 19.0635 | открыт | 7.5213
508 | ПС 110/10 Дегтевская | 110/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0.06655 | 4.5091 | открыт | 4.5091 | открыт | 0.64718
509 | ПС 35/10 Долотинская | 35/10 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2.42 | 0.71115 | 0.94425 | открыт | 0.94425 | открыт | 0.30544
510 | ПС 35/10 Дударевская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 1.9065 | открыт | 1.9065 | открыт | 0.206
511 | ПС 35/10 Илларионовская | 35/10 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.0055 | 1.4174 | открыт | 1.4174 | открыт | 0.4535
512 | ПС 110/35/10 Индустрия | 110/35/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.48 | 0 | 7.9236 | открыт | 7.9236 | открыт | 0.154
513 | ПС 110/35/10 Казанская | 110/35/10 | 12.5 | 10 | 2.5 | 0 | 0 | 4.13 | 0.1253 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 1.4863
514 | ПС 110/35/10 Калининская | 110/35/10 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 4.52 | 0 | 11.4204 | открыт | 11.4204 | открыт | 0.03945
515 | ПС 110/35/10 Каргинская | 110/35/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.73 | 0.102 | 5.7291 | открыт | 5.7291 | открыт | 1.4454
516 | ПС 110/35/10 Кашарская | 110/35/10 | 26 | 10 | 16 | 0 | 0 | 2.95 | 0.03 | 6.9915 | открыт | 6.9915 | открыт | 1.7004
517 | ПС 35/10 Киевская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 1.18 | 0.095 | 1.2489 | открыт | 1.2489 | открыт | 1.117
518 | ПС 110/35/10 Колодезянская | 110/35/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 1.13 | 0.0365 | 5.0646 | открыт | 5.0646 | открыт | 0.10208
519 | ПС 35/10 Колундаевская | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0.027 | 3.2931 | открыт | 3.2931 | открыт | 0.2785
520 | ПС 35/10 Криворожская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0.06077 | 1.3156 | открыт | 1.3156 | открыт | 0.70756
521 | ПС 35/10 Кружилинская | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.005 | 3.25 | открыт | 3.25 | открыт | 0.2085
522 | ПС 35/10 Курская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0.0015 | 1.7469 | открыт | 1.7469 | открыт | 0.8017
523 | ПС 35/10 Лазаревская | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.79 | открыт | 2.79 | открыт | 0.26865
524 | ПС 110/10 Макеевская | 110/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0.082 | 5.0516 | открыт | 5.0516 | открыт | 0.546
525 | ПС 35/10 Мальчевская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 2.45 | 1.4 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 0.3892
526 | ПС 35/10 Маньковская | 35/10 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.33 | 0.05 | 2.6191 | открыт | 2.6191 | открыт | 0.61037
527 | ПС 110/35/10 Маяк | 110/35/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.0065 | 4.4575 | открыт | 4.4575 | открыт | 1.6736
528 | ПС 35/10 Мешковская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.58 | 0.12105 | 1.7808 | открыт | 1.7808 | открыт | 0.19841
529 | ПС 35/10 Мигулинская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0.035 | 1.5181 | открыт | 1.5181 | открыт | 0.5204
530 | ПС 110/10 Миллеровская | 110/10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2.67 | 0.612 | 6.2049 | открыт | 6.2049 | открыт | 0.94802
531 | ПС 35/10 Н.Николаевская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0.015 | 1.8915 | открыт | 1.8915 | открыт | 0.117
532 | ПС 110/10 Новоселовская | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.08 | 0.85 | открыт | 0.85 | открыт | 0.7583
533 | ПС 35/6 НС-1 | 35/6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 5.7753 | открыт | 5.7753 | открыт | 0.005
534 | ПС 35/6 НС-1А | 35/6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 3.6549 | открыт | 3.6549 | открыт | 0
535 | ПС 110/35/10 НС-3 | 110/35/10 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0.022 | 14.4395 | открыт | 14.4395 | открыт | 0.259
536 | ПС 35/6 НС-5 | 35/6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 4.2315 | открыт | 4.2315 | открыт | 0
537 | ПС 35/6 НС-7 | 35/6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 5.1057 | открыт | 5.1057 | открыт | 0
538 | ПС 35/10 Ольховская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.01 | 1.943 | открыт | 1.943 | открыт | 0.162
539 | ПС 35/10 Ореховская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0.544 | 0.6092 | открыт | 0.6092 | открыт | 0.223
540 | ПС 35/10 Павловская | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 3.2736 | открыт | 3.2736 | открыт | 0.26435
541 | ПС 35/10 Пономаревская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0.005 | 1.9852 | открыт | 1.9852 | открыт | 0.138
542 | ПС 35/10 Поповская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.93 | 0.03 | 1.5463 | открыт | 1.5463 | открыт | 0.85077
543 | ПС 110/10 Промзона | 110/10 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 12.62 | 1.334 | 11.3419 | открыт | 11.3419 | открыт | 8.8285
544 | ПС 35/10 Сетраковская | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 3.4689 | открыт | 3.4689 | открыт | 0.173
545 | ПС 35/6 Терновская 1 | 35/6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 2.6226 | открыт | 2.6226 | открыт | 0
546 | ПС 35/10 Терновская 2 | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0.03 | 1.8858 | открыт | 1.8858 | открыт | 0.085
547 | ПС 35/10 Титовская | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0.9858 | открыт | 0.9858 | открыт | 0.38775
548 | ПС 110/35/10 Тиховская | 110/35/10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3.33 | 0.015 | 6.6531 | открыт | 6.6531 | открыт | 0.37465
549 | ПС 110/10 Туриловская | 110/10 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.08884 | 2.2362 | открыт | 2.2362 | открыт | 0.2454
550 | ПС 110/35/10 Чертковская | 110/35/10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 7.75 | 0.074 | 2.4835 | открыт | 2.4835 | открыт | 1.0132
551 | ПС 35/10 Шулейкинская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 2.1576 | открыт | 2.1576 | открыт | 0.135
552 | ПС 35/10 Шумилинская | 35/10 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.69 | 0.057 | 3.2073 | открыт | 3.2073 | открыт | 0.43183
553 | ПС 110/35/6 Шлюзовая (строящийся ЦП) | 110/35/6 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4125 | открыт | 24.4125 | открыт | 0
554 | ПС 110/10/6 Р-27 "Центральная" (строящийся ЦП) | 110/10/6 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 32.46 | открыт | 32.46 | открыт | 0
555 | ПС 35/6 Правобережная (Дугино-1) | 35/6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.152 | открыт | 6.152 | открыт | 0
556 | ПС 110/10 Спортивная (строящийся ЦП) | 110/10 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.06 | открыт | 39.06 | открыт | 0
557 | ПС 110/10 Левобережная (строящийся ЦП) | 110/10 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.06 | открыт | 39.06 | открыт | 0
558 | ПС 35/10 АС-5 | 35/10 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.065 | 2.446 | открыт | 2.446 | открыт | 0.0185
559 | ПС 35/10 Ольшанская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 1.7484 | открыт | 1.7484 | открыт | 0.10645
560 | ПС 35/10 Плодородненская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0.006 | 1.9284 | открыт | 1.9284 | открыт | 0.1595
561 | ПС 35/10 Хлебодарненская | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0.0025 | 2.9549 | открыт | 2.9549 | открыт | 0.27796
562 | ПС 35/10 Коневод | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0.111 | 0.8655 | открыт | 0.8655 | открыт | 0.2691
563 | ПС 35/10 Раздольненская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.03 | 1.9881 | открыт | 1.9881 | открыт | 0.18389
564 | ПС 110/35/10 Целинская | 110/35/10 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 12.65 | 1.1606 | 11.4874 | открыт | 11.4874 | открыт | 3.1813
565 | ПС 35/10 Целинский ССК | 35/10 | 6.5 | 2.5 | 4 | 0 | 0 | 1.22 | 0.0394 | 1.2672 | открыт | 1.2672 | открыт | 0.53135