## Лист1
Информация о резерве мощности на центрах питания филиала ПАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" по состоянию на 30.12.2015
№ п/п | Наименование центра питания | Класс напряжения | Суммарная установленная мощность трансформаторов Sуст., в том числе с разбивкой по трансформаторам |  |  |  |  | Суммарная полная мощность ЦП по результатам контрольных замеров максимума нагрузки | Мощность по заключенным договорам на ТП | Фактический резерв мощности ЦП | Заключение по фактическому резерву мощности | Планируемый резерв мощности ЦП на конец текущего года, (учитывается реализация инвестиционных программ), Р рез.пл .(МВт) | Заключение по планируемому резерву мощности на конец года | Максимальная мощность, разрешенная при технологическом присоединении, МВт (по Актам ТП)
|  |  | ∑Sуст | Т-1 | Т-2 | Т-3 | Т-4
|  | кВ | МВА |  |  |  |  | Sмакс, МВА | Рдог, МВт | Ррез, МВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | ПС 110/35/10 АС-1 Ольгинская | 110/35/10 | 16.3 | 6.3 | 10 | 0 | 0 | 13.59 | 5.8856 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 16.5126
2 | ПС 110/10 АС-10 Камышевахская | 110/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 2.02 | 29.6133 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 3.3373
3 | ПС 110/35/10 АС-11 Ключевская | 110/35/10 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 13.61 | 2.9064 | 0.0603 | закрыт по выданным ТУ на ПС 35 кВ АС8; АС3; НГ7; Мишкино | 0.0603 | открыт | 4.6711
4 | ПС 110/10 АС-12 Каменобродская | 110/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 7.2 | 5.5687 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 11.6088
5 | ПС 35/10 АС-14 Рассвет | 35/10 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3.4 | 0.6658 | 0.0782 | открыт | 0.0782 | открыт | 2.0956
6 | ПС 110/10-10 АС-15 | 110/10-10 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 12.9 | 13.5879 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 24.2998
7 | ПС 35/6 АС-2 Аксайская | 35/6 | 16.3 | 6.3 | 10 | 0 | 0 | 8 | 0.005 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 2.186
8 | ПС 35/6 АС-3 Бердановская | 35/6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0.93378 | 3.586 | закрыт по питающему центру ПС АС-11 | 3.586 | закрыт по питающему центру ПС АС-11 | 2.9712
9 | ПС 110/10 АС-4 Сов.Россия | 110/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 7.16 | 1.6754 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 1.7123
10 | ПС 110/10 АС-6 | 110/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 4 | 4 | 1.75 | 5.2041 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 2.1532
11 | ПС 35/10 АС-7 | 35/10 | 5.7 | 2.5 | 3.2 | 0 | 0 | 2.64 | 2.2426 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 8.045
12 | ПС 35/6 АС-8 Б.Лог | 35/6 | 15 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 5.54 | 6.9921 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 14.6404
13 | ПС 110/35/10 БГ-1 Багаевская | 110/35/10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 8.52 | 0.127 | 1.7144 | открыт | 1.7144 | открыт | 2.4747
14 | ПС 110/35/10 БГ-2 Арпачин | 110/35/10 | 16.3 | 10 | 6.3 | 4 | 0 | 6.53 | 0.4995 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 4.6124
15 | ПС 35/10 БГ-3 Федуловская | 35/10 | 9.6 | 4 | 5.6 | 0 | 0 | 1.5 | 0.9245 | 1.5865 | открыт | 1.5865 | открыт | 0.61993
16 | ПС 35/10 БГ-4 Орошаемая | 35/10 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.78 | 0.106 | 3.0746 | открыт | 3.0746 | открыт | 0.18345
17 | ПС 35/6 БГ-5 Елкинская | 35/6 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.625 | открыт | 1.625 | открыт | 0.0145
18 | ПС 110/10 БГ-6 Ажиновская | 110/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 1.3 | 0.0385 | 1.1938 | открыт | 1.1938 | открыт | 0.4967
19 | ПС 35/10 БГ-7 Красновская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.62 | 0.038 | 1.8266 | открыт | 1.8266 | открыт | 0.3022
20 | ПС 110/6-6 БТ-1 | 110/6-6 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 28.82 | 3.428 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 14.9486
21 | ПС 110/35/6 БТ-2 | 110/35/6 | 65 | 25 | 40 | 0 | 0 | 18.14 | 16.525 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 8.8872
22 | ПС 110/6-6 БТ-3 | 110/6-6 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 16.75 | 10.9799 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 14.4275
23 | ПС 35/6 БТ-4 | 35/6 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 2.29 | 1.278 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 0.7649
24 | ПС 110/35/10/6 В-1 Веселовская | 110/35/10/6 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 9.29 | 0.35465 | 6.6297 | открыт | 6.6297 | открыт | 6.4272
25 | ПС 110/35/10 В-10 Ждановская | 110/35/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0.0375 | 5.9145 | открыт | 5.9145 | открыт | 1.2488
26 | ПС 110/10 В-2 Балабинская | 110/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.64 | 0.16164 | 1.6844 | открыт | 1.6844 | открыт | 0.14291
27 | ПС 35/10 В-3 Вес.элеватор | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0.088 | 1.6418 | открыт | 1.6418 | открыт | 0.4878
28 | ПС 35/10 В-4 Краснокутская | 35/10 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2.8 | 0.027 | 1.275 | открыт | 1.275 | открыт | 0.80065
29 | ПС 35/10 В-5 Новая | 35/10 | 8.8 | 6.3 | 2.5 | 0 | 0 | 0.55 | 0.015 | 1.9148 | открыт | 1.9148 | открыт | 0.08731
30 | ПС 35/10 В-6 В.Соленовская 1 | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 1.0928 | открыт | 1.0928 | открыт | 0.2565
31 | ПС 35/10 В-7 В.Соленовская 2 | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0499 | 2.7401 | открыт | 2.7401 | открыт | 0.2155
32 | ПС 35/10 В-8 Восход | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.45 | 0.029 | 1.9937 | открыт | 1.9937 | открыт | 0.1119
33 | ПС 35/10 В-9 Кр.Октябрь | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.87 | 0.10514 | 1.527 | открыт | 1.527 | открыт | 0.1205
34 | ПС 110/35/6 ГТП | 110/35/6 | 100 | 40 | 40 | 20 | 0 | 32.95 | 0 | 27.9465 | открыт | 27.9465 | открыт | 6.203
35 | ПС 110/6/6 КС-3 | 110/6/6 | 71.5 | 40 | 31.5 | 0 | 0 | 17.09 | 19.5179 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 6.3854
36 | ПС 110/10 НГ-4 | 110/10 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 2.23 | 0 | 13.5501 | открыт | 13.5501 | открыт | 4.9909
37 | ПС 110/10/6 НГ-5 | 110/10/6 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 19.5 | 4.8775 | 1.4 | открыт | 1.4 | открыт | 3.5498
38 | ПС 110/6 НГ-6 | 110/6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 5.129 | открыт | 5.129 | открыт | 0.99656
39 | ПС 35/10 НГ-7 Грушевская | 35/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 2.6 | 2.2919 | 1.4421 | открыт | 1.4421 | открыт | 2.6126
40 | ПС 110/6 НГ-8 | 110/6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 4.757 | открыт | 4.757 | открыт | 0
41 | ПС 110/35/6 Р-1 | 110/35/6 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40.29 | 1.7837 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 5.3241
42 | ПС 110/10/10 Р-10 | 110/10/10 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 48.64 | 0.25035 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 9.6904
43 | ПС 35/6 Р-11 | 35/6 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 18.26 | 0.6274 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 2.6134
44 | ПС 110/6-6 Р-12 | 110/6-6 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 22.68 | 2.839 | 15.1286 | открыт | 15.1286 | открыт | 31.6128
45 | ПС 35/6 Р-13 | 35/6 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 9.51 | 0.096 | 0.8247 | закрыт по питающему центру Р1 | 0.8247 | открыт | 1.9177
46 | ПС 35/6 Р-15 | 35/6 | 17.5 | 10 | 7.5 | 0 | 0 | 7.74 | 0.0208 | 0.10475 | закрыт по питающему центру Р1 | 0.10475 | открыт | 1.7758
47 | ПС 110/6-6 Р-16 | 110/6-6 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 26.03 | 4.5485 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 4.8959
48 | ПС 110/6-6 Р-17 | 110/6-6 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 20.73 | 0.14762 | 4.986 | открыт | 4.986 | открыт | 3.7984
49 | ПС 110/10-10 Р-19 | 110/10-10 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 38.18 | 1.7348 | 1.8178 | открыт | 1.8178 | открыт | 29.8743
50 | ПС 110/35/6 Р-2 | 110/35/6 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 26 | 1.1765 | 13.7035 | открыт | 13.7035 | открыт | 5.6438
51 | ПС 110/35/6 Р-22 | 110/35/6 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 27.19 | 8.5121 | 5.2612 | открыт | 5.2612 | открыт | 11.4945
52 | ПС 110/6-6 Р-23 | 110/6-6 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 13.61 | 0 | 11.7552 | открыт | 11.7552 | открыт | 0.3628
53 | ПС 110/6-6 Р-24 | 110/6-6 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25.13 | 0.82413 | 0.21747 | открыт | 0.21747 | открыт | 9.7315
54 | ПС 110/10/6 Р-25 | 110/10/6 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 11.95 | 4.515 | 8.784 | открыт | 8.784 | открыт | 0.57424
55 | ПС 110/10/6 Р-26 | 110/10/6 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 16.02 | 6.8031 | 17.3583 | открыт | 17.3583 | открыт | 15.5211
56 | ПС 110/10/6 Р-28 | 110/10/6 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 26.8 | 18.4838 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 11.5671
57 | ПС 110/10 Р-29 | 110/10 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 3.43 | 6.3618 | 6.0723 | открыт | 6.0723 | открыт | 4.6357
58 | ПС 110/6/6 Р-3 | 110/6/6 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 33.29 | 0.10472 | 7.9956 | открыт | 7.9956 | открыт | 6.3583
59 | ПС 110/6-6 Р-31 | 110/6-6 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 20.1 | 8.7984 | 11.5686 | открыт | 11.5686 | открыт | 8.2441
60 | ПС 110/10/6 Р-32 | 110/10/6 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 18.1 | 0.3266 | 7.2529 | открыт | 7.2529 | открыт | 6.7074
61 | ПС 110/10/6 Р-33 | 110/10/6 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 35.1 | 0.4063 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 8.4336
62 | ПС 110/10-6 Р-35 | 110/10-6 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 5.87 | 15.9537 | 2.9997 | открыт | 2.9997 | открыт | 0.765
63 | ПС 110/10/6 Р-37 | 110/10/6 | 65 | 40 | 25 | 0 | 0 | 11.93 | 0.1706 | 13.147 | открыт | 13.147 | открыт | 11.5489
64 | ПС 110/10 Р-38 | 110/10 | 16.3 | 10 | 6.3 | 0 | 0 | 4.16 | 0 | 2.2832 | открыт | 2.2832 | открыт | 0.865
65 | ПС 35/6 Р-39 | 35/6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2.9 | 0.84992 | 0.17308 | закрыт по питающему центру БТ2 | 0.17308 | открыт | 2.6006
66 | ПС 35/10 Р-46 | 35/10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.06 | 0.071 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 0.0335
67 | ПС 110/10/6 Р-5 | 110/10/6 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 34.36 | 5.1414 | 1.9638 | открыт | 1.9638 | открыт | 5.8993
68 | ПС 110/10-10 Р-6 | 110/10-10 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 23.27 | 1.3145 | 1.4569 | открыт | 1.4569 | открыт | 3.2234
69 | ПС 110/35/6 Р-7 | 110/35/6 | 126 | 63 | 63 | 0 | 0 | 73.5 | 6.0126 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 6.4555
70 | ПС 110/10/6 Р-8 | 110/10/6 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 46.03 | 0.15462 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 11.7112
71 | ПС 110/35/10 СМ-2 Задоно-Кагальник | 110/35/10 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 5.13 | 0.0398 | 10.8133 | открыт | 10.8133 | открыт | 4.769
72 | ПС 110/35/10 Сулин | 110/35/10 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0.1 | 10.316 | открыт | 10.316 | открыт | 0.34947
73 | ПС 110/35/10 СМ-1 Семикаракорская | 110/35/10 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 13.53 | 2.4665 | 0.57457 | открыт | 0.57457 | открыт | 5.3354
74 | ПС 35/6 СМ-10 | 35/6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1.116 | открыт | 1.116 | открыт | 0.03055
75 | ПС 35/10 СМ-11 Бакланиковская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0.024 | 1.092 | открыт | 1.092 | открыт | 0.17892
76 | ПС 110/10-10 Суходольная | 110/10-10 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 8.96 | 0 | 16.0797 | открыт | 16.0797 | открыт | 0.001
77 | ПС 110/35/6 СМ-3 Садковская | 110/35/6 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3.31 | 0.4112 | 6.2755 | открыт | 6.2755 | открыт | 0.94238
78 | ПС 110/10 СМ-4 Сусатская | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0.1277 | 1.3417 | открыт | 1.3417 | открыт | 0.21705
79 | ПС 35/6 СМ-5 | 35/6 | 6.4 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 1.29 | 0 | 1.9251 | открыт | 1.9251 | открыт | 0.00898
80 | ПС 35/10 СМ-6 Висловская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 1.55 | 0.097 | 0.90275 | открыт | 0.90275 | открыт | 0.38499
81 | ПС 35/10 СМ-7 Кузнецовская | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0.07022 | 3.2685 | открыт | 3.2685 | открыт | 0.06848
82 | ПС 35/10 СМ-8 Золоторевская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 2.2 | 0.10911 | 0.28614 | открыт | 0.28614 | открыт | 2.6837
83 | ПС 35/10 СМ-9 Слободская | 35/10 | 6.5 | 4 | 2.5 | 0 | 0 | 1.2 | 0.15 | 1.1753 | открыт | 1.1753 | открыт | 0.22742
84 | ПС 35/3 Г-1 | 35/3 | 15.1 | 3.2 | 5.6 | 6.3 | 0 | 0.72 | 0.15 | 7.7736 | открыт | 7.7736 | открыт | 0.01162
85 | ПС 110/35/6 Г-2 | 110/35/6 | 71.5 | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 24.56 | 0.077 | 7.842 | открыт | 7.842 | открыт | 2.676
86 | ПС 35/6 Г-3 | 35/6 | 11.2 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 1.0044 | открыт | 1.0044 | открыт | 0.02358
87 | ПС 110/35/6 Г-4 | 110/35/6 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 16.03 | 0.985 | 8.5196 | открыт | 8.5196 | открыт | 0.39985
88 | ПС 35/6 Г-5 | 35/6 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 8.53 | 0.015 | 1.8171 | открыт | 1.8171 | открыт | 0.80334
89 | ПС 35/6 Г-6 | 35/6 | 13.8 | 6.3 | 7.5 | 0 | 0 | 4.9 | 1.2454 | 0.34955 | открыт | 0.34955 | открыт | 0.66822
90 | ПС 35/6 Г-7 | 35/6 | 5.7 | 2.5 | 3.2 | 0 | 0 | 1.08 | 0.04 | 1.3968 | открыт | 1.3968 | открыт | 0.1995
91 | ПС 110/6 Г-9 | 110/6 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5.82 | 1.648 | 7.8194 | открыт | 7.8194 | открыт | 0
92 | ПС 110/35/6 Г-10 | 110/35/6 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 21.43 | 0 | 4.4826 | открыт | 4.4826 | открыт | 0.0597
93 | ПС 35/6 Г-11 | 35/6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 5.34 | 0.85434 | 0.33141 | открыт | 0.33141 | открыт | 0.91873
94 | ПС 110/6-6 Г-13 | 110/6-6 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 13.78 | 0 | 2.8086 | открыт | 2.8086 | открыт | 0
95 | ПС 110/6 Г-14 | 110/6 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0.095 | 5.9872 | открыт | 5.9872 | открыт | 0.14368
96 | ПС 110/6-6 Г-15 | 110/6-6 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 4.08 | 0.0285 | 5.9421 | открыт | 5.9421 | открыт | 1.7115
97 | ПС 35/6 Г-17 | 35/6 | 9.6 | 4 | 5.6 | 0 | 0 | 3.11 | 0 | 1.0137 | открыт | 1.0137 | открыт | 0.76276
98 | ПС 110/6 Г-18 | 110/6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 6.65 | 0 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 2.1753
99 | ПС 110/35/6/3 Н-1 | 110/35/6/3 | 45 | 25 | 20 | 0 | 0 | 17.89 | 0 | 2.8923 | открыт | 2.8923 | открыт | 4.401
100 | ПС 35/6 Н-3 | 35/6 | 11.9 | 5.6 | 6.3 | 0 | 0 | 2.51 | 0 | 3.1341 | открыт | 3.1341 | открыт | 0.2896
101 | ПС 110/35/6 Н-4 | 110/35/6 | 80 | 40 | 40 | 1.6 | 6.3 | 24.48 | 0.34 | 15.9536 | открыт | 15.9536 | открыт | 0.76533
102 | ПС 35/6 Н-5 | 35/6 | 11.9 | 0 | 6.3 | 5.6 | 0 | 5.13 | 0 | 0.6975 | открыт | 0.6975 | открыт | 2.7875
103 | ПС 35/6 Н-6 | 35/6 | 9.5 | 3.2 | 6.3 | 0 | 0 | 3.27 | 0.1014 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 0.90364
104 | ПС 35/3 Н-7 | 35/3 | 6.4 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 2.31 | 0 | 0.9765 | открыт | 0.9765 | открыт | 0.53689
105 | ПС 110/35/6 Н-8 | 110/35/6 | 35 | 10 | 0 | 0 | 25 | 6.73 | 0.3491 | 3.157 | открыт | 3.157 | открыт | 2.2595
106 | ПС 110/35/10 Н-9 | 110/35/10 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 17.46 | 1.5163 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 2.7937
107 | ПС 35/10 Н-10 | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 3.534 | открыт | 3.534 | открыт | 0
108 | ПС 110/10 Н-13 | 110/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 1.18 | 0.015 | 5.0396 | открыт | 5.0396 | открыт | 0.7959
109 | ПС 110/35/10 Н-15 | 110/35/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 0.768 | 7.3323 | открыт | 7.3323 | открыт | 1.2574
110 | ПС 110/10 Н-16 | 110/10 | 22.3 | 16 | 6.3 | 0 | 0 | 2.47 | 0 | 3.8549 | открыт | 3.8549 | открыт | 3.5769
111 | ПС 110/35/10 Н-17 | 110/35/10 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 0.1285 | 13.3007 | открыт | 13.3007 | открыт | 0.44065
112 | ПС 35/10 Н-19 | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.248 | 1.333 | закрыт по питающему центру Н9 | 1.333 | открыт | 1.7863
113 | ПС 110/10 Н-21 | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0.058 | 1.7369 | открыт | 1.7369 | открыт | 0.0795
114 | ПС 35/10 Н-22 | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 2.0367 | открыт | 2.0367 | открыт | 0.0985
115 | ПС 35/10 Н-23 | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0.014 | 2.0971 | закрыт по питающему центру Р1 | 2.0971 | открыт | 0.057
116 | ПС 110/35/6 С-2 | 110/35/6 | 35 | 15 | 20 | 0 | 0 | 4.47 | 0.6154 | 9.875 | открыт | 9.875 | открыт | 81.7419
117 | ПС 110/10 С-5 | 110/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 1.9 | 0.3226 | 4.0624 | открыт | 4.0624 | открыт | 0.6414
118 | ПС 110/6 С-6 | 110/6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 3.43 | 0.10972 | 2.8523 | открыт | 2.8523 | открыт | 0.56062
119 | ПС 110/10 С-7 | 110/10 | 6.3 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 2.22 | 0.46 | 3.3344 | открыт | 3.3344 | открыт | 0.18476
120 | ПС 35/10 С-11 | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.76 | 0.2125 | 1.522 | открыт | 1.522 | открыт | 0.25684
121 | ПС 35/3 Ш-3 | 35/3 | 9.5 | 6.3 | 3.2 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 2.0274 | открыт | 2.0274 | открыт | 0.065
122 | ПС 35/10/3 Ш-4 | 35/10/3 | 31.9 | 5.6 | 6.3 | 10 | 10 | 11.25 | 0 | 10.9229 | открыт | 10.9229 | открыт | 6.6368
123 | ПС 110/10 Ш-6 | 110/10 | 126 | 63 | 63 | 0 | 0 | 12.57 | 0.0486 | 49.7808 | открыт | 49.7808 | открыт | 2.0303
124 | ПС 110/35/6 Ш-8 | 110/35/6 | 40 | 20 | 20 | 0 | 0 | 15.05 | 0 | 5.5335 | открыт | 5.5335 | открыт | 1.317
125 | ПС 110/35/6 Ш-9 | 110/35/6 | 40 | 15 | 25 | 0 | 0 | 12.76 | 9.984 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 3.7487
126 | ПС 35/6 Ш-11 | 35/6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 1.93 | 1.6035 | 2.7536 | открыт | 2.7536 | открыт | 0.5543
127 | ПС 35/6 Ш-12 | 35/6 | 11.9 | 5.6 | 6.3 | 0 | 0 | 5.45 | 1.3182 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 1.0101
128 | ПС 35/10 Ш-13 | 35/10 | 48 | 16 | 16 | 16 | 0 | 28.7 | 1.097 | 3.46 | закрыт по питающему центру ПС Ш-16 | 3.46 | закрыт по питающему центру ПС Ш-16 | 7.8505
129 | ПС 110/35/27/10 Ш-14 | 110/35/27/10 | 36.3 | 10 | 20 | 6.3 | 0 | 9.29 | 0.44527 | 6.832 | открыт | 6.832 | открыт | 3.6914
130 | ПС 35/6 Ш-15 | 35/6 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 4.85 | 1.112 | 4.1425 | закрыт по питающему центру ПС Ш-16 | 4.1425 | закрыт по питающему центру ПС Ш-16 | 4.722
131 | ПС 110/35/10 Ш-16 | 110/35/10 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 53.37 | 1.1725 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 2.3335
132 | ПС 35/10 Ш-18 | 35/10 | 8.8 | 2.5 | 6.3 | 0 | 0 | 0.98 | 0.08045 | 1.4494 | открыт | 1.4494 | открыт | 0.3008
133 | ПС 35/6 Ш-20 | 35/6 | 8.8 | 6.3 | 2.5 | 0 | 0 | 2.07 | 0.315 | 0.20115 | открыт | 0.20115 | открыт | 0.83389
134 | ПС 35/6 Ш-21 | 35/6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 5.2871 | закрыт по питающему центру ПС Ш-16 | 5.2871 | закрыт по питающему центру ПС Ш-16 | 0
135 | ПС 35/6 Ш-22 | 35/6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 2.29 | 0 | 3.7293 | открыт | 3.7293 | открыт | 0.19207
136 | ПС 35/6 Ш-23 | 35/6 | 11.9 | 5.6 | 6.3 | 0 | 0 | 2.18 | 0 | 3.441 | закрыт по питающему центру ПС Ш-16 | 3.441 | закрыт по питающему центру ПС Ш-16 | 0.47315
137 | ПС 35/10 Ш-26 | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 2.05 | 0.1192 | 0.41555 | открыт | 0.41555 | открыт | 0.77318
138 | ПС 35/10 Ш-27 | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.64 | 0.035 | 1.8111 | открыт | 1.8111 | открыт | 0.2121
139 | ПС 35/10 Ш-31 | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 0.025 | 1.1654 | закрыт по питающему центру ПС Ш-48 | 1.1654 | закрыт по питающему центру ПС Ш-48 | 0.3923
140 | ПС 35/10 Ш-32 | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0.1105 | 1.5449 | открыт | 1.5449 | открыт | 0.32097
141 | ПС 35/6 Ш-33 | 35/6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 1.81 | 1.15 | 3.3187 | открыт | 3.3187 | открыт | 5.8
142 | ПС 110/35/10 Ш-34 | 110/35/10 | 47.3 | 25 | 16 | 6.3 | 0 | 16.75 | 2.0092 | 4.1892 | открыт | 4.1892 | открыт | 17.2154
143 | ПС 110/35/10 Ш-35 | 110/35/10 | 40 | 20 | 20 | 0 | 0 | 4.38 | 2.552 | 12.9046 | открыт | 12.9046 | открыт | 0.3093
144 | ПС 110/10 Ш-36 | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.032 | 1.177 | открыт | 1.177 | открыт | 0.37748
145 | ПС 110/10 Ш-37 | 110/10 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0.76 | 0.063 | 1.5552 | открыт | 1.5552 | открыт | 0.19165
146 | ПС 110/10 Ш-38 | 110/10 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0.67 | 1.585 | 0.11689 | открыт | 0.11689 | открыт | 0.18246
147 | ПС 35/10 Ш-39 | 35/10 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4.26 | 0.138 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 1.9018
148 | ПС 35/6 Ш-40 | 35/6 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 7.09 | 0.125 | 3.0463 | открыт | 3.0463 | открыт | 5.4236
149 | ПС 35/6 Ш-41 | 35/6 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4.25 | 0.6452 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 3.0009
150 | ПС 110/10 Ш-42 | 110/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 5.1 | 2.028 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 1.8392
151 | ПС 110/6 Ш-43 | 110/6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | 0.040185 | 4.0704 | открыт | 4.0704 | открыт | 0.5362
152 | ПС 110/35/6 Ш-44 | 110/35/6 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0.86 | 8.249 | 6.5752 | открыт | 6.5752 | открыт | 0.1353
153 | ПС 110/6 Ш-46 | 110/6 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 7.25 | 0.0307 | 2.9918 | открыт | 2.9918 | открыт | 0.4091
154 | ПС 110/10 Ш-47 | 110/10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1.52 | 18.074 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 1.9886
155 | ПС 35/10 Ш-48 | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 2.6843 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 1.1998
156 | ПС 110/10 Ш-49 | 110/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 0.011 | 7.8754 | открыт | 7.8754 | открыт | 2.4709
157 | ПС 110/35/6 Центральная | 110/35/6 | 17.5 | 10 | 7.5 | 2.5 | 0 | 13.61 | 1.6 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 1.48
158 | ПС 110/35/6 Обливная | 110/35/6 | 8.8 | 2.5 | 6.3 | 0 | 0 | 3.25 | 0.0825 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 0.25475
159 | ПС 110/35/10 Василевская | 110/35/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.08 | 0.5611 | 4.0145 | открыт | 4.0145 | открыт | 1.0048
160 | ПС 110/35/6 Добровольская | 110/35/6 | 45 | 20 | 25 | 0 | 0 | 10.62 | 0.218 | 9.4354 | открыт | 9.4354 | открыт | 2.3181
161 | ПС 110/35/6 Северный Портал | 110/35/6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 0.02 | 4.1929 | открыт | 4.1929 | открыт | 2.8413
162 | ПС 110/6 НС-1 | 110/6 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.62 | 0.025 | 6.8384 | открыт | 6.8384 | открыт | 0.0713
163 | ПС 110/6 НС-2 | 110/6 | 6.3 | 6.3 | 1.6 | 0 | 0 | 1.1 | 0.015 | 4.821 | открыт | 4.821 | открыт | 0.103
164 | ПС 110/10 Приволенская | 110/10 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0.015 | 2.5146 | открыт | 2.5146 | открыт | 0.0307
165 | ПС 110/10 Глубокинская | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 1.5066 | открыт | 1.5066 | открыт | 0.02985
166 | ПС 110/35/10 Большовская | 110/35/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | 0.015 | 4.3002 | открыт | 4.3002 | открыт | 0.133
167 | ПС 110/10 Конзаводская | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 1.5717 | открыт | 1.5717 | открыт | 0.09138
168 | ПС 110/35/10 Константиновская | 110/35/10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 8.4 | 0.099 | 1.854 | открыт | 1.854 | открыт | 1.8163
169 | ПС 110/35/10 Заветинская | 110/35/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 6.06 | 0.3888 | 0.12735 | открыт | 0.12735 | открыт | 0.61475
170 | ПС 110/10 Дружба | 110/10 | 6.3 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0.64 | 0.03 | 5.2338 | открыт | 5.2338 | открыт | 0.03846
171 | ПС 110/35/10 Мартыновская | 110/35/10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 6.55 | 0.13984 | 3.5337 | открыт | 3.5337 | открыт | 1.4524
172 | ПС 110/35/10 Хуторская | 110/35/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 2.19 | 0 | 4.1153 | открыт | 4.1153 | открыт | 0.04502
173 | ПС 110/35/6 НС-9 | 110/35/6 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 2.976 | открыт | 2.976 | открыт | 0
174 | ПС 110/35/10 Дубенцовская | 110/35/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.47 | 0.01358 | 6.9893 | открыт | 6.9893 | открыт | 0.1922
175 | ПС 110/35/6 НС-3 | 110/35/6 | 10 | 10 | 6.3 | 0 | 0 | 2.26 | 0.16 | 7.0382 | открыт | 7.0382 | открыт | 0.0022
176 | ПС 110/6 НС-6 | 110/6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 5.2638 | открыт | 5.2638 | открыт | 0
177 | ПС 110/35/10 Комаровская | 110/35/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 2.86 | 0.43728 | 2.7619 | открыт | 2.7619 | открыт | 1.0925
178 | ПС 110/10/6 Октябрьская | 110/10/6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 5.4545 | открыт | 5.4545 | открыт | 0.08092
179 | ПС 110/10 Большеремонтненская | 110/10 | 10 | 7.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 2.2088 | открыт | 2.2088 | открыт | 0.08504
180 | ПС 110/35/10 Ремонтненская | 110/35/10 | 16.3 | 6.3 | 10 | 0 | 0 | 6.4 | 1.0891 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 0.70965
181 | ПС 110/35/10 Дубовская | 110/35/10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5.2 | 0.0115 | 4.4525 | открыт | 4.4525 | открыт | 1.6331
182 | ПС 110/35/10 Цимлянская | 110/35/10 | 26 | 16 | 10 | 0 | 0 | 12.33 | 0.102 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 2.0086
183 | ПС 110/10 Денисовская | 110/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 2.1808 | открыт | 2.1808 | открыт | 0.13819
184 | ПС 110/10 Богородская | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 2.0925 | открыт | 2.0925 | открыт | 0.09505
185 | ПС 110/35/10 КГУ | 110/35/10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 7.8 | 0.155 | 2.356 | открыт | 2.356 | открыт | 1.1296
186 | ПС 110/10 ВПТФ | 110/10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2.62 | 0.035 | 7.2934 | открыт | 7.2934 | открыт | 0.89959
187 | ПС 110/10 Искра | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0.036 | 1.8147 | открыт | 1.8147 | открыт | 0.23487
188 | ПС 110/35/10 Шебалинская | 110/35/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.001 | 5.207 | открыт | 5.207 | открыт | 0.22015
189 | ПС 110/10 Несмеяновская | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0.1122 | 0.9759 | открыт | 0.9759 | открыт | 0.50322
190 | ПС 110/10 Вербовая | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0.035 | 1.9552 | открыт | 1.9552 | открыт | 0.17087
191 | ПС 110/35/10 Харьковская | 110/35/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.74 | 0.015 | 5.8068 | открыт | 5.8068 | открыт | 0.03
192 | ПС 110/10 Малая Лучка | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0.01 | 1.8407 | открыт | 1.8407 | открыт | 0.17724
193 | ПС 110/6 Придорожная | 110/6 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 2.3157 | открыт | 2.3157 | открыт | 0.005
194 | ПС 110/35/10 Овцевод | 110/35/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 0 | 8.2212 | открыт | 8.2212 | открыт | 0.01279
195 | ПС 110/6 Харсеевская | 110/6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 5.8404 | открыт | 5.8404 | открыт | 0
196 | ПС 110/10/6 Жуковская | 110/10/6 | 6.3 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 1.81 | 0.006 | 4.1697 | открыт | 4.1697 | открыт | 0.56943
197 | ПС 110/35/10 Черкассы | 110/35/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.43 | 0.11158 | 5.9985 | открыт | 5.9985 | открыт | 0.19854
198 | ПС 110/10 Наримановская | 110/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0.015 | 5.4069 | открыт | 5.4069 | открыт | 0.0282
199 | ПС 110/35/10 Стычная | 110/35/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0.02055 | 8.6843 | открыт | 8.6843 | открыт | 0.0815
200 | ПС 35/6 Шлюзовая | 35/6 | 11.2 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 | 6.64 | 0.0684 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 3.2092
201 | ПС 35/6 НС-8 | 35/6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0.003 | 5.3445 | открыт | 5.3445 | открыт | 0.02972
202 | ПС 35/6 НС-4 | 35/6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0.039 | 3.216 | открыт | 3.216 | открыт | 0.083
203 | ПС 35/6 НС-5 | 35/6 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 1.3485 | открыт | 1.3485 | открыт | 0
204 | ПС 35/10 Первомайская | 35/10 | 4.3 | 2.5 | 1.8 | 0 | 0 | 0.863 | 0.005 | 0.95011 | открыт | 0.95011 | открыт | 0.14763
205 | ПС 35/6 НС-12 | 35/6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 3.4968 | открыт | 3.4968 | открыт | 0.07
206 | ПС 35/10 Крутовская | 35/10 | 6.4 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 4.05 | 0.1105 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 2.7374
207 | ПС 35/10 Андреевская | 35/10 | 4.1 | 1.6 | 2.5 | 0 | 0 | 0.78 | 0.01 | 0.827 | открыт | 0.827 | открыт | 0.0899
208 | ПС 35/10 Потапенковская | 35/10 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 1.2741 | открыт | 1.2741 | открыт | 0.13195
209 | ПС 35/10 ЖБИ | 35/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 2.02 | 0.14915 | 3.8312 | закрыт по питающему центру ПС Цимлянская | 3.8312 | открыт | 1.2747
210 | ПС 35/6 Потаповская | 35/6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.18405 | 2.141 | открыт | 2.141 | открыт | 0.72399
211 | ПС 35/10 Н-Журавская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0.054 | 1.5456 | открыт | 1.5456 | открыт | 0.22504
212 | ПС 35/10 Почтовская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.05 | 0.601 | открыт | 0.601 | открыт | 0.25595
213 | ПС 35/10 Рябичевская | 35/10 | 4.1 | 1.6 | 2.5 | 0 | 0 | 1.62 | 0.03755 | 0.01825 | открыт | 0.01825 | открыт | 0.39217
214 | ПС 35/10 Присальская | 35/10 | 4.1 | 1.6 | 2.5 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 1.116 | открыт | 1.116 | открыт | 0.0739
215 | ПС 35/10 Железнодорожная | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0.105 | 3.1221 | открыт | 3.1221 | открыт | 0.15832
216 | ПС 35/10 Виноградная | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0.0615 | 1.4823 | открыт | 1.4823 | открыт | 0.30302
217 | ПС 35/10 Белянская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 2.0413 | открыт | 2.0413 | открыт | 0.08704
218 | ПС 35/10 Гашунская | 35/10 | 4.1 | 1.6 | 2.5 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0.8649 | открыт | 0.8649 | открыт | 0.03171
219 | ПС 35/10 Краснопартизанская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 1.8321 | открыт | 1.8321 | открыт | 0.06796
220 | ПС 35/10 Рассвет | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0.03325 | 1.3153 | открыт | 1.3153 | открыт | 0.24863
221 | ПС 35/10 Подгорненская | 35/10 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0.47 | 0.02 | 1.1053 | открыт | 1.1053 | открыт | 0.284
222 | ПС 35/10 Марииновская | 35/10 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 1.3299 | открыт | 1.3299 | открыт | 0.06601
223 | ПС 35/10 Рыбхоз | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.9763 | открыт | 1.9763 | открыт | 0
224 | ПС 35/10 Камышевская | 35/10 | 6.5 | 2.5 | 4 | 0 | 0 | 0.81 | 0.18 | 1.508 | закрыт по питающему центру ПС Центральная | 1.508 | закрыт по питающему центру ПС Центральная | 0.50229
225 | ПС 35/10 Антоновская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 0.099 | 0.6729 | открыт | 0.6729 | открыт | 0.28012
226 | ПС 35/10 Богоявленская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0.0307 | 1.6061 | открыт | 1.6061 | открыт | 0.1868
227 | ПС 35/10 Отары | 35/10 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 1.1346 | открыт | 1.1346 | открыт | 0.41536
228 | ПС 35/6 Ник.Гидроузел (НГУ) | 35/6 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 1.209 | открыт | 1.209 | открыт | 0
229 | ПС 35/6 Романовская | 35/6 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 5.37 | 1.5618 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 6.0545
230 | ПС 35/10 Комиссаровская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.007 | 1.9693 | открыт | 1.9693 | открыт | 0.07778
231 | ПС 35/10 Киселевская | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 3.2364 | открыт | 3.2364 | открыт | 0.2095
232 | ПС 35/10 Улановская | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.01 | 1.106 | открыт | 1.106 | открыт | 0.00424
233 | ПС 35/10 Никольская | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 3.162 | открыт | 3.162 | открыт | 0.35418
234 | ПС 35/10 Савельевская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.0086 | 1.2934 | открыт | 1.2934 | открыт | 0.26644
235 | ПС 35/10 Н-Кировская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 1.967 | открыт | 1.967 | открыт | 0.05987
236 | ПС 35/6 НС-13 | 35/6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.838 | 0.5477 | открыт | 0.5477 | открыт | 0.28464
237 | ПС 35/6 Степная | 35/6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 3.6921 | открыт | 3.6921 | открыт | 0
238 | ПС 35/6 НС-15 | 35/6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 3.5526 | открыт | 3.5526 | открыт | 0.13468
239 | ПС 35/6 НС-10 | 35/6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 5.7381 | открыт | 5.7381 | открыт | 0.0139
240 | ПС 35/10 Н-Цимлянская | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0.0786 | 0.9165 | открыт | 0.9165 | открыт | 0.11931
241 | ПС 35/10 Эркетиновская | 35/10 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 1.4694 | открыт | 1.4694 | открыт | 0.08493
242 | ПС 35/10 Валуевская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.41 | 0.022 | 2.038 | открыт | 2.038 | открыт | 0.03622
243 | ПС 35/10 Кичкинская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.41 | 0.013 | 2.047 | открыт | 2.047 | открыт | 0.22867
244 | ПС 35/10 Кормовая | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 2.0507 | открыт | 2.0507 | открыт | 0.005
245 | ПС 35/10 Николаевская | 35/10 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.43 | 0.2012 | 2.3749 | открыт | 2.3749 | открыт | 0.31085
246 | ПС 35/10 Фоминская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 2.0507 | открыт | 2.0507 | открыт | 0.34105
247 | ПС 35/10 Руно | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 1.9716 | открыт | 1.9716 | открыт | 0.13632
248 | ПС 35/10 Рисовая | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0.8649 | открыт | 0.8649 | открыт | 0.03858
249 | ПС 35/10 Скиба | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 1.8507 | открыт | 1.8507 | открыт | 0.05221
250 | ПС 35/10 Мирная | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 3.4503 | открыт | 3.4503 | открыт | 0.0857
251 | ПС 35/10 Семичная | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0.0272 | 1.7863 | открыт | 1.7863 | открыт | 0.25785
252 | ПС 35/10 Федосеевская | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0.0768 | 3.0666 | открыт | 3.0666 | открыт | 0.1298
253 | ПС 35/10/6 Донская | 35/10/6 | 5.6 | 1.6 | 4 | 0 | 0 | 1.52 | 0.0395 | 0.1093 | закрыт по питающему центру ПС Обливная | 0.1093 | открыт | 0.23567
254 | ПС 35/10 Лозновская | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0.2325 | 2.5017 | закрыт по питающему центру ПС Центральная | 2.5017 | закрыт по питающему центру ПС Центральная | 1.1016
255 | ПС 35/6 ГНС-1 | 35/6 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 2.139 | открыт | 2.139 | открыт | 0
256 | ПС 35/10 Киевская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.47 | 0.015 | 1.9892 | открыт | 1.9892 | открыт | 0.0803
257 | ПС 35/10 Крюковская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.22 | 0.0066 | 2.23 | открыт | 2.23 | открыт | 0.008
258 | ПС 35/10 Гуреевская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.9763 | открыт | 1.9763 | открыт | 0.0301
259 | ПС 35/10 Е-1 | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 1.3113 | открыт | 1.3113 | открыт | 0
260 | ПС 35/10 Е-11 | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 2.0181 | открыт | 2.0181 | открыт | 0.06048
261 | ПС 35/10 Е-4 | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.015 | 1.938 | открыт | 1.938 | открыт | 0.15957
262 | ПС 35/10 Е-5 | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0.047 | 3.0313 | открыт | 3.0313 | открыт | 0.25761
263 | ПС 35/10 Е-6 | 35/10 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.38 | 0.126 | 2.4966 | открыт | 2.4966 | открыт | 0.96361
264 | ПС 35/10 Е-7 | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.087 | 1.6149 | открыт | 1.6149 | открыт | 0.221
265 | ПС 110/35/10 Егорлыкская | 110/35/10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 8.59 | 0.67 | 1.1063 | открыт | 1.1063 | открыт | 3.4178
266 | ПС 110/35/10 Роговская | 110/35/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0.011 | 4.267 | открыт | 4.267 | открыт | 0.40362
267 | ПС 110/35/10 Балкогрузская | 110/35/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1.89 | 0.015 | 4.0863 | открыт | 4.0863 | открыт | 0.23068
268 | ПС 35/10 Е-3 | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.395 | открыт | 1.395 | открыт | 1.3084
269 | ПС 110/35/6 А-1 | 110/35/6 | 90 | 40 | 50 | 0 | 0 | 35.38 | 1.688 | 4.4686 | открыт | 4.4686 | открыт | 9.7828
270 | ПС 35/10 А-11 | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.63 | 0.7969 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 4.0506
271 | ПС 35/10 А-13 | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0.007 | 1.3508 | открыт | 1.3508 | открыт | 0.31774
272 | ПС 35/10 А-15 | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0.03 | 1.5417 | открыт | 1.5417 | открыт | 0.2594
273 | ПС 35/10 А-16 | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.87 | 0.057 | 1.5752 | открыт | 1.5752 | открыт | 0.41808
274 | ПС 35/10 А-17 | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 0.214 | 0.6602 | открыт | 0.6602 | открыт | 1.4445
275 | ПС 110/6 А-25 | 110/6 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3.79 | 0.5717 | 5.6686 | открыт | 5.6686 | открыт | 0.9907
276 | ПС 110/10-10 А-26 Кока-кола | 110/10-10 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 6.93 | 42.827 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 16.7359
277 | ПС 110/35/10 А-31 | 110/35/10 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11.18 | 2.1175 | 2.3651 | открыт | 2.3651 | открыт | 4.6694
278 | ПС 110/35/10 А-32 | 110/35/10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5.92 | 0.40202 | 3.8574 | открыт | 3.8574 | открыт | 1.3019
279 | ПС 35/10 А-6 | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 2.2 | 0.0375 | 0.35775 | открыт | 0.35775 | открыт | 0.6377
280 | ПС 35/10 А-7 | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 1.9251 | открыт | 1.9251 | открыт | 0.111
281 | ПС 35/10 А-8 | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 0.16554 | 1.0993 | открыт | 1.0993 | открыт | 0.6245
282 | ПС 35/10 А-9 | 35/10 | 6.5 | 2.5 | 4 | 0 | 0 | 0.95 | 2.049 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 1.401
283 | ПС 110/10/6 НС-1 | 110/10/6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 10.32 | 1.1058 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 7.8817
284 | ПС 110/10/6 НС-2 | 110/10/6 | 11.6 | 10 | 1.6 | 0 | 0 | 3.29 | 0.325 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 0.322
285 | ПС 35/6 НС-2-3 | 35/6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 0 | 2.5761 | открыт | 2.5761 | открыт | 0.09
286 | ПС 110/35/10/6 НС-3 | 110/35/10/6 | 22.3 | 16 | 6.3 | 0 | 0 | 6.16 | 2.245 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 0.3292
287 | ПС 35/6 НС-4 | 35/6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 0.6532
288 | ПС 35/6 НС-5-1 | 35/6 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 0 | 0.2046 | открыт | 0.2046 | открыт | 0
289 | ПС 35/6 НС-5-2 | 35/6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 2.3715 | открыт | 2.3715 | открыт | 0
290 | ПС 35/10 НС-5-3 | 35/10 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 3.2736 | открыт | 3.2736 | открыт | 0
291 | ПС 35/6 НС-7-3 | 35/6 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | 0.8742 | открыт | 0.8742 | открыт | 0.012
292 | ПС 35/6 А-4 | 35/6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 2.53 | 1.4095 | 2.3896 | открыт | 2.3896 | открыт | 1.0888
293 | ПС 35/10 А-2 | 35/10 | 8.8 | 6.3 | 2.5 | 0 | 0 | 2.94 | 1.3796 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 2.7834
294 | ПС 110/35/10 Самарская | 110/35/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.17 | 1.179 | 0.5229 | открыт | 0.5229 | открыт | 5.5212
295 | ПС 110/10 А-12 | 110/10 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 2.43 | 25.2825 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 0.95124
296 | ПС 35/10 А-5 | 35/10 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0.47 | 0.03 | 1.0953 | открыт | 1.0953 | открыт | 0.34759
297 | ПС 110/10 ЗР-10 | 110/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 1.68 | 0.89373 | 3.6958 | открыт | 3.6958 | открыт | 0.63777
298 | ПС 35/10 ЗР-11 | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0.01 | 1.9895 | открыт | 1.9895 | открыт | 0.081
299 | ПС 35/10 ЗР-13 | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.027 | 3.228 | открыт | 3.228 | открыт | 0.052
300 | ПС 110/35/10 ЗР-14 | 110/35/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.35 | 0 | 6.1845 | открыт | 6.1845 | открыт | 0.23299
301 | ПС 110/10 ЗР-15 | 110/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1.64 | 0.069 | 4.2648 | открыт | 4.2648 | открыт | 0.88957
302 | ПС 35/10 ЗР-16 | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.015 | 3.24 | открыт | 3.24 | открыт | 0.1932
303 | ПС 35/10 ЗР-17 | 35/10 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 1.2741 | открыт | 1.2741 | открыт | 0.075
304 | ПС 35/10 ЗР-18 | 35/10 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2.94 | 0.022 | 1.1498 | открыт | 1.1498 | открыт | 0.60659
305 | ПС 35/10 ЗР-19 | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 1.4415 | открыт | 1.4415 | открыт | 0
306 | ПС 110/10 ЗР-3 | 110/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 4.65 | открыт | 4.65 | открыт | 0.423
307 | ПС 35/10 ЗР-5 | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0.01 | 1.6175 | открыт | 1.6175 | открыт | 1.0697
308 | ПС 35/10 ЗР-6 | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0.002 | 2.8996 | открыт | 2.8996 | открыт | 0.20709
309 | ПС 35/10 ЗР-7 | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 1.1352 | 1.8129 | открыт | 1.8129 | открыт | 0.1678
310 | ПС 35/10 ЗР-8 | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 0.009 | 2.5857 | открыт | 2.5857 | открыт | 0.29498
311 | ПС 35/10 ЗР-9 | 35/10 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 1.953 | открыт | 1.953 | открыт | 0.35711
312 | ПС 110/10 Манычская | 110/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 0.00719 | 4.401 | открыт | 4.401 | открыт | 0.43335
313 | ПС 110/35/10 Краснолучинская | 110/35/10 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2.61 | 0.036 | 12.4167 | открыт | 12.4167 | открыт | 0.1737
314 | ПС 110/10 Полячки | 110/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.029 | 4.9465 | открыт | 4.9465 | открыт | 0.12475
315 | ПС 110/35/10 Звонкая-110 | 110/35/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.95 | 0.425 | 5.2015 | открыт | 5.2015 | открыт | 0.3268
316 | ПС 35/10 КГ-2 | 35/10 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4.85 | 1.3941 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 1.4541
317 | ПС 35/10 КГ-3 | 35/10 | 10.3 | 6.3 | 4 | 0 | 0 | 3.63 | 3.0678 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 2.9743
318 | ПС 35/10 КГ-4 | 35/10 | 6.5 | 2.5 | 4 | 0 | 0 | 1.45 | 0.2765 | 0.81625 | открыт | 0.81625 | открыт | 0.39325
319 | ПС 35/10 КГ-6 | 35/10 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3.81 | 0.398 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 1.8703
320 | ПС 110/10 БОС | 110/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 2.42 | 1.617 | 1.9914 | открыт | 1.9914 | открыт | 2.6393
321 | ПС 110/35/10 Юбилейная-110 | 110/35/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.44 | 0.403 | 1.9778 | открыт | 1.9778 | открыт | 0.4014
322 | ПС 110/35/10 Алексеевская | 110/35/10 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 10 | 1.032 | 5.292 | открыт | 5.292 | открыт | 0.4302
323 | ПС 35/10 Анастасиевская | 35/10 | 5.7 | 2.5 | 3.2 | 0 | 0 | 1.4 | 0.394 | 0.74525 | открыт | 0.74525 | открыт | 0.6678
324 | ПС 35/10 Б.Кирсановская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0.039 | 1.8443 | открыт | 1.8443 | открыт | 0.92229
325 | ПС 35/10 Б.Салы | 35/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 3.4 | 6.521 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 7.0532
326 | ПС 35/10 ГСКБ | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 2.8308 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 4.5997
327 | ПС 35/10/6 Гаевка | 35/10/6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 2.2 | 0.3035 | 3.8024 | открыт | 3.8024 | открыт | 0.7795
328 | ПС 110/35/10 Дарагановская | 110/35/10 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0.905 | 9.139 | открыт | 9.139 | открыт | 0.9815
329 | ПС 35/10 Донская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0.03 | 2.0904 | открыт | 2.0904 | открыт | 0.25685
330 | ПС 110/10 Ефремовская | 110/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.054 | 5.34 | открыт | 5.34 | открыт | 0.086
331 | ПС 110/10 Искра | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 1.488 | открыт | 1.488 | открыт | 0.003
332 | ПС 35/10 Колесниковская | 35/10 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2.1 | 0.535 | 1.418 | открыт | 1.418 | открыт | 2.0803
333 | ПС 35/10 Куйбышево-1 | 35/10 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2.2 | 1.2663 | 0.5937 | открыт | 0.5937 | открыт | 1.4633
334 | ПС 35/10 Лакадемоновская | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.196 | 2.036 | открыт | 2.036 | открыт | 0.27
335 | ПС 110/35/10 Латоновская | 110/35/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 3.5 | 0.08 | 2.817 | открыт | 2.817 | открыт | 0.6308
336 | ПС 110/10 Лиманная | 110/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.097 | 3.832 | открыт | 3.832 | открыт | 1.2702
337 | ПС 35/10 Лысогорская | 35/10 | 6.5 | 2.5 | 4 | 0 | 0 | 1.7 | 0.1725 | 0.68775 | открыт | 0.68775 | открыт | 0.37508
338 | ПС 35/10 М.Курганская | 35/10 | 10.3 | 4 | 6.3 | 0 | 0 | 4.7 | 0.55668 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 4.3589
339 | ПС 35/6 Недвиговка | 35/6 | 6.4 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.3348 | открыт | 0.3348 | открыт | 0.27
340 | ПС 110/10 Некрасовская | 110/10 | 6.3 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0.45 | 0.1154 | 5.3251 | открыт | 5.3251 | открыт | 0.503
341 | ПС 110/35/10 Новиковская | 110/35/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0.015 | 5.658 | открыт | 5.658 | открыт | 0.095
342 | ПС 35/10 Новоспасовская | 35/10 | 6.5 | 4 | 2.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0.02 | 1.8633 | открыт | 1.8633 | открыт | 0.31365
343 | ПС 110/10 Носовская | 110/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0.5595 | 8.3313 | открыт | 8.3313 | открыт | 0.29899
344 | ПС 110/10 Отрадненская | 110/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.0652 | 5.4218 | открыт | 5.4218 | открыт | 0.5215
345 | ПС 110/35/6 Очистные сооружения-1 | 110/35/6 | 32 | 16 | 16 | 5.6 | 0 | 7.75 | 1.8516 | 6.5649 | открыт | 6.5649 | открыт | 1.6407
346 | ПС 35/10 Петровская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 1.15 | 0.386 | 0.98575 | открыт | 0.98575 | открыт | 0.84159
347 | ПС 35/10 Покровская | 35/10 | 9.6 | 4 | 5.6 | 0 | 0 | 4.2 | 2.1524 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 4.3907
348 | ПС 35/10 Политотдельская | 35/10 | 3.5 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 0.6 | 0.017 | 0.4015 | открыт | 0.4015 | открыт | 0.289
349 | ПС 35/10 Русский Колодец 1 | 35/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 3.2 | 0.7935 | 2.3825 | открыт | 2.3825 | открыт | 1.6975
350 | ПС 110/35/10 Рябиновская | 110/35/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0.118 | 2.765 | открыт | 2.765 | открыт | 0.137
351 | ПС 110/10 Самбек | 110/10 | 26 | 16 | 10 | 0 | 0 | 5.8 | 4.3447 | 0.0263 | открыт | 0.0263 | открыт | 7.8152
352 | ПС 110/35/10 Синявская | 110/35/10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5.02 | 1.4717 | 3.6247 | открыт | 3.6247 | открыт | 5.1851
353 | ПС 35/10 Советка | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.0215 | 0.9085 | открыт | 0.9085 | открыт | 0.3603
354 | ПС 35/10 Советка 2 | 35/10 | 4.1 | 1.6 | 2.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.042 | 1.0554 | открыт | 1.0554 | открыт | 0.3651
355 | ПС 35/10 Сухореченская | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.0496 | 0.8804 | открыт | 0.8804 | открыт | 0.3802
356 | ПС 110/35/6 Т-1 | 110/35/6 | 60 | 40 | 20 | 0 | 0 | 24.1 | 1.2207 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 2.2359
357 | ПС 110/35/10 Сохрановская | 110/35/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 3.2 | 0.003 | 3.173 | открыт | 3.173 | открыт | 0.89102
358 | ПС 110/35/6 Т-11 | 110/35/6 | 63 | 31.5 | 31.5 | 0 | 0 | 22.2 | 7.4657 | 2.6481 | открыт | 2.6481 | открыт | 2.255
359 | ПС 110/35/6 Т-13 | 110/35/6 | 71.5 | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 14.9 | 2.5127 | 14.3901 | открыт | 14.3901 | открыт | 1.9602
360 | ПС 35/6 Т-14 | 35/6 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 6.3 | 0.035 | 3.871 | открыт | 3.871 | открыт | 0.06
361 | ПС 110/35/10 Троицкая-1 | 110/35/10 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 12 | 2.9654 | 0.75463 | открыт | 0.75463 | открыт | 4.1003
362 | ПС 110/6 Т-17 | 110/6 | 26 | 10 | 16 | 0 | 0 | 9 | 2.16 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 2.4419
363 | ПС 110/35/6 Т-24 | 110/35/6 | 31.5 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 0.4549 | 13.4021 | открыт | 13.4021 | открыт | 0.47394
364 | ПС 110/35/6 Т-25 | 110/35/6 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 7.2 | 0.1189 | 32.2451 | открыт | 32.2451 | открыт | 1.9265
365 | ПС 110/10 Т-26 | 110/10 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 5 | 1.695 | 9.279 | открыт | 9.279 | открыт | 4.6166
366 | ПС 110/10 Т-27 | 110/10 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 10.3 | 2.6106 | 3.4344 | открыт | 3.4344 | открыт | 7.1247
367 | ПС 35/6 Т-3 | 35/6 | 11.2 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 | 2.2 | 0.48905 | 2.9333 | открыт | 2.9333 | открыт | 1.6009
368 | ПС 110/6 Т-5 | 110/6 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 21.5 | 1.8807 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 7.6258
369 | ПС 35/6 Т-6 | 35/6 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 6.4 | 0.1589 | 3.6541 | открыт | 3.6541 | открыт | 2.718
370 | ПС 35/6 Т-7 | 35/6 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 8.3 | 0.46763 | 1.5784 | закрыт по питающему центру ПС Т-1 | 1.5784 | закрыт по питающему центру ПС Т-1 | 3.4415
371 | ПС 35/6 Т-8 | 35/6 | 15.2 | 5.6 | 4 | 5.6 | 0 | 10.5 | 0.6879 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 7.819
372 | ПС 110/6 Т-9 | 110/6 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 17.5 | 0.868 | 7.2695 | открыт | 7.2695 | открыт | 6.6772
373 | ПС 35/10 Таганрогская | 35/10 | 6.5 | 2.5 | 4 | 0 | 0 | 1.6 | 0.43938 | 0.51387 | открыт | 0.51387 | открыт | 0.3855
374 | ПС 35/10 Троицкая | 35/10 | 4.1 | 1.6 | 2.5 | 0 | 0 | 1.2 | 0.4137 | 0.0327 | открыт | 0.0327 | открыт | 2.6829
375 | ПС 110/35/10 Федоровская | 110/35/10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1.68 | 0.10029 | 8.1023 | открыт | 8.1023 | открыт | 0.108
376 | ПС 110/35/10 Чалтырь2 | 110/35/10 | 41 | 0 | 25 | 16 | 0 | 17.2 | 13.8726 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 30.326
377 | ПС 35/10 Чалтырь1 | 35/10 | 6.6 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0.9598 | 0.6212 | открыт | 0.6212 | открыт | 3.8036
378 | ПС 35/10 Щербаковская | 35/10 | 4.8 | 3.2 | 1.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.74479 | 0.25961 | открыт | 0.25961 | открыт | 0.1335
379 | ПС 110/35/10 Тарасовская | 110/35/10 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 8.62 | 0.3562 | 7.2512 | открыт | 7.2512 | открыт | 1.801
380 | ПС 110/35/10 Чеботовская | 110/35/10 | 9.5 | 6.3 | 3.2 | 0 | 0 | 2.4 | 0.02802 | 0.86478 | открыт | 0.86478 | открыт | 0.37062
381 | ПС 35/10 Тарас.СХТ | 35/10 | 6.5 | 4 | 2.5 | 0 | 0 | 2.4 | 0.073 | 0.13625 | открыт | 0.13625 | открыт | 0.7814
382 | ПС 35/10 Войковская | 35/10 | 7.2 | 4 | 3.2 | 0 | 0 | 1.3 | 0.4716 | 1.4442 | открыт | 1.4442 | открыт | 0.53256
383 | ПС 35/10 Митякинская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.7 | 0.645 | 1.1453 | открыт | 1.1453 | открыт | 0.16884
384 | ПС 35/10 Колушкинская | 35/10 | 5.6 | 1.6 | 4 | 0 | 0 | 1.7 | 0.0072 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 0.96719
385 | ПС 35/10 Курнолиповская | 35/10 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0.8 | 0.00452 | 0.81388 | открыт | 0.81388 | открыт | 0.1822
386 | ПС 110/35/10 Б-4 | 110/35/10 | 26 | 10 | 16 | 0 | 0 | 10.1 | 1.101 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 1.4302
387 | ПС 110/6 ЗИВ | 110/6 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8.184 | открыт | 8.184 | открыт | 0.0053
388 | ПС 110/10 Волченская ПТФ | 110/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0.1389 | 0.90735 | открыт | 0.90735 | открыт | 0.77348
389 | ПС 110/35/6 Гундоровская | 110/35/6 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 20.832 | открыт | 20.832 | открыт | 1.5098
390 | ПС 110/35/6 К-10 | 110/35/6 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 15.2 | 0.1157 | 10.1608 | открыт | 10.1608 | открыт | 0.18937
391 | ПС 110/35/10/6 К-4 | 110/35/10/6 | 45 | 20 | 25 | 5.6 | 10 | 23.8 | 0.51956 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 2.3596
392 | ПС 35/6 К-3 | 35/6 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 21.9 | 0.006 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 1.7958
393 | ПС 35/10 Калитвенская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.076 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 1.5218
394 | ПС 35/10 Первомайская | 35/10 | 5.6 | 1.6 | 4 | 0 | 0 | 1.74 | 0.012 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 0.70212
395 | ПС 35/10 Вишневецкая | 35/10 | 5.7 | 3.2 | 2.5 | 0 | 0 | 1.57 | 0.6195 | 0.36165 | открыт | 0.36165 | открыт | 0.8533
396 | ПС 35/10 Глубокинская | 35/10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2.4 | 3.148 | 4.385 | открыт | 4.385 | открыт | 1.2634
397 | ПС 35/10 ЗСК | 35/10 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 1.395 | открыт | 1.395 | открыт | 0.31975
398 | ПС 110/35/6 Б-1 | 110/35/6 | 41 | 16 | 25 | 0 | 0 | 6.8 | 0.1682 | 9.1318 | открыт | 9.1318 | открыт | 2.0236
399 | ПС 110/35/10 Б-3 | 110/35/10 | 112 | 40 | 31.5 | 40.5 | 0 | 37 | 0 | 35.4098 | открыт | 35.4098 | открыт | 2.2606
400 | ПС 110/35/6 Б-5 | 110/35/6 | 36 | 16 | 20 | 0 | 0 | 15.8 | 0.25583 | 0.67417 | открыт | 0.67417 | открыт | 0.28851
401 | ПС 110/10 Богатовская ПТФ | 110/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0.645 | 4.377 | открыт | 4.377 | открыт | 1.4497
402 | ПС 110/10 Г.Калитвенская | 110/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 1 | 0.02419 | 5.1978 | открыт | 5.1978 | открыт | 0.50617
403 | ПС 110/35/6 Б-2 | 110/35/6 | 33.5 | 10 | 7.5 | 16 | 0 | 4.6 | 0.0821 | 12.7287 | открыт | 12.7287 | открыт | 0.39769
404 | ПС 35/10 Литвиновская | 35/10 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0.39674 | 3.0443 | открыт | 3.0443 | открыт | 0.8053
405 | ПС 35/10 Краснодонецкая | 35/10 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 1 | 0.035 | 0.5974 | открыт | 0.5974 | открыт | 0.32905
406 | ПС 35/10 Нижне Поповская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.02 | 0.265 | 0.1814 | открыт | 0.1814 | открыт | 2.5443
407 | ПС 35/10 Грушевская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.06503 | 1.237 | открыт | 1.237 | открыт | 0.23845
408 | ПС 110/35/6 Б-8 | 110/35/6 | 35 | 15 | 20 | 0 | 0 | 7.44 | 0.2715 | 7.4568 | открыт | 7.4568 | открыт | 2.287
409 | ПС 110/35/6 Б-12 | 110/35/6 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 14.3685 | открыт | 14.3685 | открыт | 0.29757
410 | ПС 35/6 Б-6 | 35/6 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 7 | 0.0158 | 3.2392 | открыт | 3.2392 | открыт | 0.88785
411 | ПС 35/10 Тацинская СХТ | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.93 | 0.18 | 1.7451 | открыт | 1.7451 | открыт | 0.32947
412 | ПС 35/10 В.Кольцовская | 35/10 | 11.2 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 | 1.4 | 0.035 | 4.1314 | открыт | 4.1314 | открыт | 0.4254
413 | ПС 35/10 Быстрянская | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 1.1625 | открыт | 1.1625 | открыт | 0.05489
414 | ПС 35/10 Кустоватовская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.86 | открыт | 1.86 | открыт | 0.0708
415 | ПС 35/10 Скосырская | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.005 | 2.32 | открыт | 2.32 | открыт | 0.61115
416 | ПС 35/10 Алифановская | 35/10 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 0.022 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 0.54675
417 | ПС 110/35/10 Б-11 | 110/35/10 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 21.9 | 0.1106 | 3.9349 | открыт | 3.9349 | открыт | 1.8814
418 | ПС 35/10 Баклановская | 35/10 | 6.5 | 4 | 2.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.01005 | 2.0592 | открыт | 2.0592 | открыт | 0.1597
419 | ПС 35/10 Владимировская | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0.3364 | 2.4071 | открыт | 2.4071 | открыт | 0.37641
420 | ПС 35/10 Ш.Атамановская | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 0.03207 | 2.3766 | открыт | 2.3766 | открыт | 0.20692
421 | ПС 35/10 Вольнодонская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.03063 | 1.8294 | открыт | 1.8294 | открыт | 0.14446
422 | ПС 35/10 Элеватор | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0.30225 | открыт | 0.30225 | открыт | 0.01947
423 | ПС 110/35/10 Милютинская | 110/35/10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5.6 | 0.23056 | 4.3264 | открыт | 4.3264 | открыт | 1.0825
424 | ПС 35/10 Успенская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.0011 | 2.0682 | открыт | 2.0682 | открыт | 0.20002
425 | ПС 35/10 Семеновская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.0931 | 1.9762 | открыт | 1.9762 | открыт | 0.2071
426 | ПС 35/10 Знаменская | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.0018 | 2.8812 | открыт | 2.8812 | открыт | 0.54794
427 | ПС 35/10 Селивановская | 35/10 | 8.1 | 2.5 | 5.6 | 0 | 0 | 1.4 | 0.0666 | 1.0727 | открыт | 1.0727 | открыт | 0.91959
428 | ПС 110/35/10 Обливская ПТФ | 110/35/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 1.8 | 0.04 | 4.438 | открыт | 4.438 | открыт | 0.53605
429 | ПС 110/35/10 Обливская 1 | 110/35/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0.02 | 2.584 | открыт | 2.584 | открыт | 0.72365
430 | ПС 35/10 Обливск.2 | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0.015 | 1.7427 | открыт | 1.7427 | открыт | 0.23416
431 | ПС 35/10 Артемовская | 35/10 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1.0044 | открыт | 1.0044 | открыт | 0.20926
432 | ПС 110/35/10 Советская 2 | 110/35/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0.04 | 6.656 | открыт | 6.656 | открыт | 0.3698
433 | ПС 35/10 Советская 1 | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 2.139 | открыт | 2.139 | открыт | 0.78977
434 | ПС 35/10 Каменская СХТ | 35/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 4.8 | 2.8127 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 5.2331
435 | ПС 35/10 Калач-Куртлакская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 2.0693 | открыт | 2.0693 | открыт | 0.1539
436 | ПС 110/35/10 АРЗ | 110/35/10 | 26 | 10 | 16 | 0 | 0 | 7.23 | 0.27 | 2.7711 | открыт | 2.7711 | открыт | 1.6813
437 | ПС 35/10 Бараниковская | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 3.0411 | открыт | 3.0411 | открыт | 0.4033
438 | ПС 35/10 Березовская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0.005 | 1.7992 | открыт | 1.7992 | открыт | 0.07765
439 | ПС 35/10 Богородицкая | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 1.7856 | открыт | 1.7856 | открыт | 0.16305
440 | ПС 35/10 Большевистская | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.007 | 1.3136 | открыт | 1.3136 | открыт | 0.0282
441 | ПС 35/10 Буденновская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0.072 | 1.3044 | открыт | 1.3044 | открыт | 0.28131
442 | ПС 35/10 Водозабор | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 0.82018 | 1.8861 | открыт | 1.8861 | открыт | 0.51717
443 | ПС 110/35/10 Волочаевская | 110/35/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | 0.015 | 7.5366 | открыт | 7.5366 | открыт | 0.2017
444 | ПС 110/35/10 Ганчуковская | 110/35/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 3.77 | 0.0011 | 2.3518 | открыт | 2.3518 | открыт | 0.12947
445 | ПС 35/10 ГПЗ | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 2.1576 | открыт | 2.1576 | открыт | 0.0132
446 | ПС 35/10 Дальняя | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0.0161 | 0.6907 | открыт | 0.6907 | открыт | 0.30107
447 | ПС 110/35/6 Екатериновская | 110/35/6 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 7.6 | 4.6115 | 3.9445 | открыт | 3.9445 | открыт | 0.2703
448 | ПС 35/10 Жуковская | 35/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 8.5932 | открыт | 8.5932 | открыт | 0.10669
449 | ПС 35/10 Журавлевская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.74 | 0.015 | 1.7381 | открыт | 1.7381 | открыт | 0.45871
450 | ПС 35/10 Ивановская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.69 | 0.0247 | 1.7749 | открыт | 1.7749 | открыт | 0.29636
451 | ПС 35/10 Камышевская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0.016 | 1.5557 | открыт | 1.5557 | открыт | 0.0835
452 | ПС 35/10 КРС | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 0.338 | 2.5543 | открыт | 2.5543 | открыт | 0.11694
453 | ПС 35/10 Красный Партизан | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0.04 | 1.3364 | открыт | 1.3364 | открыт | 0.1334
454 | ПС 35/10 Краснополянская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 1.5949 | открыт | 1.5949 | открыт | 0.09855
455 | ПС 35/10 Куберле 1 | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 3.5991 | открыт | 3.5991 | открыт | 0
456 | ПС 110/35/10 Куберле 2 | 110/35/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.52 | 0.0245 | 6.9319 | открыт | 6.9319 | открыт | 0.56068
457 | ПС 35/10 Кундрюченская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.73 | 0.04 | 1.7224 | открыт | 1.7224 | открыт | 0.3555
458 | ПС 35/10 Курганная | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0.023 | 1.8928 | открыт | 1.8928 | открыт | 0.106
459 | ПС 35/10 Ленинец | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 1.4 | 0.4664 | 0.67285 | открыт | 0.67285 | открыт | 0.48659
460 | ПС 35/10 Летницкая | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 1.3299 | открыт | 1.3299 | открыт | 0.10325
461 | ПС 35/10 Лопанская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 0.0245 | 1.1473 | открыт | 1.1473 | открыт | 0.68491
462 | ПС 35/10 Львовская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.015 | 1.938 | открыт | 1.938 | открыт | 0.039
463 | ПС 35/10 Майорская | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0.007 | 0.9788 | открыт | 0.9788 | открыт | 0.305
464 | ПС 35/10 Мелькомбинат | 35/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 4.61 | 0.687 | 1.1777 | открыт | 1.1777 | открыт | 2.7624
465 | ПС 35/10 Ново-Донская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.02 | 0.007 | 0.4394 | открыт | 0.4394 | открыт | 0.4369
466 | ПС 110/35/6 НС-1 | 110/35/6 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 6.67 | 0 | 3.5619 | открыт | 3.5619 | открыт | 0
467 | ПС 35/6 НС-2 | 35/6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.0218 | 5.1397 | закрыт по питающему центру АС1 | 5.1397 | открыт | 0.2842
468 | ПС 35/10 Ново-Егорлыкская | 35/10 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.05 | 0.029 | 2.9005 | открыт | 2.9005 | открыт | 0.40813
469 | ПС 35/10 Наумовская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 1.9902 | открыт | 1.9902 | открыт | 0.03225
470 | ПС 110/35/10 Орловская | 110/35/10 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 10.77 | 0 | 5.6079 | открыт | 5.6079 | открыт | 1.4313
471 | ПС 35/10 Орловский МСК | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 0.057 | 2.6028 | открыт | 2.6028 | открыт | 0.2872
472 | ПС 35/10 Островянская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.027 | 1.6749 | открыт | 1.6749 | открыт | 0.1197
473 | ПС 110/35/10 Пролетарская | 110/35/10 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 10.19 | 2.9511 | 3.1962 | открыт | 3.1962 | открыт | 1.7391
474 | ПС 35/10 Пушкинская | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 1.1625 | открыт | 1.1625 | открыт | 0.1173
475 | ПС 35/10 Победа | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 2.4552 | открыт | 2.4552 | открыт | 0.126
476 | ПС 110/35/10 Развиленская | 110/35/10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 6.75 | 0.2975 | 3.19 | открыт | 3.19 | открыт | 0.80809
477 | ПС 35/10 Ребричанская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.009 | 1.758 | открыт | 1.758 | открыт | 0.20158
478 | ПС 110/35/10 Сандатовская | 110/35/10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 4.51 | 0.08102 | 5.4897 | открыт | 5.4897 | открыт | 0.65925
479 | ПС 35/10 Северная | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 1.8321 | открыт | 1.8321 | открыт | 0.067
480 | ПС 35/10 Сеятель | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0.0277 | 1.9439 | открыт | 1.9439 | открыт | 0.13065
481 | ПС 35/10 Степная | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0.0241 | 1.4267 | открыт | 1.4267 | открыт | 0.13525
482 | ПС 35/10 Суховская | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 3.0318 | открыт | 3.0318 | открыт | 0.15268
483 | ПС 110/35/10 Трубецкая | 110/35/10 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 10.67 | 0.21512 | 14.2743 | открыт | 14.2743 | открыт | 2.363
484 | ПС 110/10 Уютная | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0.015 | 1.7334 | открыт | 1.7334 | открыт | 0.57183
485 | ПС 35/10/6 Фрунзе 1 | 35/10/6 | 8.1 | 2.5 | 5.6 | 0 | 0 | 1.4 | 0.08115 | 1.0581 | открыт | 1.0581 | открыт | 0.61908
486 | ПС 35/6 Фрунзе 3 | 35/6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.008 | 3.6562 | открыт | 3.6562 | открыт | 0.03825
487 | ПС 35/10 Чабрецы | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 2.1762 | открыт | 2.1762 | открыт | 0.043
488 | ПС 35/10 Чапаевская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0.01 | 1.8221 | открыт | 1.8221 | открыт | 0.17265
489 | ПС 110/10 Черкесская | 110/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 5.6079 | открыт | 5.6079 | открыт | 0.077
490 | ПС 35/10 Шаблиевская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 1.04 | 0.04125 | 1.4328 | открыт | 1.4328 | открыт | 0.3787
491 | ПС 35/10 Южная | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 2.0553 | открыт | 2.0553 | открыт | 0.045
492 | ПС 35/10 Юловская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.09 | 0.1452 | 0.2361 | открыт | 0.2361 | открыт | 0.2479
493 | ПС 110/35/10 Ал. Лозовская | 110/35/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 3.18 | 0.00665 | 3.1879 | открыт | 3.1879 | открыт | 1.4512
494 | ПС 35/10 Артамоновская | 35/10 | 5.6 | 4 | 1.6 | 0 | 0 | 0.27 | 0.0103 | 1.301 | открыт | 1.301 | открыт | 0.079
495 | ПС 35/10 Базковская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0.9765 | открыт | 0.9765 | открыт | 0.60026
496 | ПС 35/10 Бакайская | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0.0505 | 0.8981 | открыт | 0.8981 | открыт | 0.37508
497 | ПС 35/10 Белавинская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.0105 | 2.1471 | открыт | 2.1471 | открыт | 0.101
498 | ПС 35/10 Боковская | 35/10 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2.54 | 0.3128 | 1.231 | открыт | 1.231 | открыт | 2.585
499 | ПС 110/35/10 В.Свечниковская | 110/35/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 0.05 | 7.2505 | открыт | 7.2505 | открыт | 0.27529
500 | ПС 35/10 В.Чирская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.057 | 2.0169 | открыт | 2.0169 | открыт | 0.3349
501 | ПС 35/10 Верхняковская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0.015 | 1.8078 | открыт | 1.8078 | открыт | 0.148
502 | ПС 110/35/10 Вешенская 1 | 110/35/10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 6.51 | 0.249 | 3.4617 | открыт | 3.4617 | открыт | 2.2151
503 | ПС 35/10 Волошинская | 35/10 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2.71 | 0 | 1.3857 | открыт | 1.3857 | открыт | 0.56823
504 | ПС 35/10 Глушковская | 35/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0.4743 | открыт | 0.4743 | открыт | 0.1827
505 | ПС 110/35/10 ГОК | 110/35/10 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 18.2 | 0.8955 | 21.2385 | открыт | 21.2385 | открыт | 14.0748
506 | ПС 110/10 Дегтевская | 110/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0.14975 | 4.4259 | открыт | 4.4259 | открыт | 0.83018
507 | ПС 35/10 Долотинская | 35/10 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2.42 | 0.73215 | 0.92325 | открыт | 0.92325 | открыт | 0.46044
508 | ПС 35/10 Дударевская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 1.9065 | открыт | 1.9065 | открыт | 0.236
509 | ПС 35/10 Илларионовская | 35/10 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.036 | 1.3869 | открыт | 1.3869 | открыт | 0.459
510 | ПС 110/35/10 Индустрия | 110/35/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.48 | 0 | 7.9236 | открыт | 7.9236 | открыт | 0.199
511 | ПС 110/35/10 Казанская | 110/35/10 | 12.5 | 10 | 2.5 | 0 | 0 | 4.13 | 0.1653 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 1.8533
512 | ПС 110/35/10 Калининская | 110/35/10 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 4.52 | 0 | 11.4204 | открыт | 11.4204 | открыт | 0.05445
513 | ПС 110/35/10 Каргинская | 110/35/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.73 | 0.084 | 5.7471 | открыт | 5.7471 | открыт | 1.6229
514 | ПС 110/35/10 Кашарская | 110/35/10 | 26 | 10 | 16 | 0 | 0 | 2.95 | 0.065 | 6.9565 | открыт | 6.9565 | открыт | 1.9954
515 | ПС 35/10 Киевская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 1.18 | 0.088 | 1.2559 | открыт | 1.2559 | открыт | 1.302
516 | ПС 110/35/10 Колодезянская | 110/35/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 1.13 | 0.2015 | 4.8996 | открыт | 4.8996 | открыт | 0.16708
517 | ПС 35/10 Колундаевская | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0.027 | 3.2931 | открыт | 3.2931 | открыт | 0.2935
518 | ПС 35/10 Криворожская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0.05777 | 1.3186 | открыт | 1.3186 | открыт | 0.79056
519 | ПС 35/10 Кружилинская | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 3.255 | открыт | 3.255 | открыт | 0.2285
520 | ПС 35/10 Курская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0.015 | 1.7334 | открыт | 1.7334 | открыт | 0.8212
521 | ПС 35/10 Лазаревская | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0049 | 2.7851 | открыт | 2.7851 | открыт | 0.30865
522 | ПС 110/10 Макеевская | 110/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0.047 | 5.0866 | открыт | 5.0866 | открыт | 0.6575
523 | ПС 35/10 Мальчевская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 2.45 | 2.205 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 0.44245
524 | ПС 35/10 Маньковская | 35/10 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.33 | 0.015 | 2.6541 | открыт | 2.6541 | открыт | 0.99037
525 | ПС 110/35/10 Маяк | 110/35/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.025 | 4.439 | открыт | 4.439 | открыт | 1.7641
526 | ПС 35/10 Мешковская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.58 | 0.03889 | 1.863 | открыт | 1.863 | открыт | 0.24996
527 | ПС 35/10 Мигулинская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0.02 | 1.5982 | открыт | 1.5982 | открыт | 0.5884
528 | ПС 110/10 Миллеровская | 110/10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2.67 | 0.63 | 6.1869 | открыт | 6.1869 | открыт | 1.096
529 | ПС 35/10 Н.Николаевская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0.015 | 1.8915 | открыт | 1.8915 | открыт | 0.145
530 | ПС 110/10 Новоселовская | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.035 | 0.895 | открыт | 0.895 | открыт | 0.9233
531 | ПС 35/6 НС-1 | 35/6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 5.7753 | открыт | 5.7753 | открыт | 0.005
532 | ПС 35/6 НС-1А | 35/6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 3.6549 | открыт | 3.6549 | открыт | 0
533 | ПС 110/35/10 НС-3 | 110/35/10 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 14.4615 | открыт | 14.4615 | открыт | 0.321
534 | ПС 35/6 НС-5 | 35/6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 4.2315 | открыт | 4.2315 | открыт | 0
535 | ПС 35/6 НС-7 | 35/6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 5.1057 | открыт | 5.1057 | открыт | 0
536 | ПС 35/10 Ольховская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1.953 | открыт | 1.953 | открыт | 0.192
537 | ПС 35/10 Ореховская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0.56 | 0.5932 | открыт | 0.5932 | открыт | 0.31575
538 | ПС 35/10 Павловская | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 3.2736 | открыт | 3.2736 | открыт | 0.27935
539 | ПС 35/10 Пономаревская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 1.9902 | открыт | 1.9902 | открыт | 0.168
540 | ПС 35/10 Поповская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.93 | 0.02 | 1.5563 | открыт | 1.5563 | открыт | 1.0718
541 | ПС 110/10 Промзона | 110/10 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 12.62 | 1.192 | 11.4839 | открыт | 11.4839 | открыт | 9.0155
542 | ПС 35/10 Сетраковская | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 3.4689 | открыт | 3.4689 | открыт | 0.208
543 | ПС 35/6 Терновская 1 | 35/6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 2.6226 | открыт | 2.6226 | открыт | 0
544 | ПС 35/10 Терновская 2 | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 1.9158 | открыт | 1.9158 | открыт | 0.22
545 | ПС 35/10 Титовская | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0.007 | 0.9788 | открыт | 0.9788 | открыт | 0.45675
546 | ПС 110/35/10 Тиховская | 110/35/10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3.33 | 0.005 | 6.6631 | открыт | 6.6631 | открыт | 0.42465
547 | ПС 110/10 Туриловская | 110/10 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.07984 | 2.2452 | открыт | 2.2452 | открыт | 0.2644
548 | ПС 110/35/10 Чертковская | 110/35/10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 7.75 | 0.122 | 2.4355 | открыт | 2.4355 | открыт | 1.1332
549 | ПС 35/10 Шулейкинская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 2.1576 | открыт | 2.1576 | открыт | 0.165
550 | ПС 35/10 Шумилинская | 35/10 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.69 | 0.049 | 3.2153 | открыт | 3.2153 | открыт | 0.49383
551 | ПС 110/10/6 Р-27 "Центральная" (строящийся ЦП) | 110/10/6 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 3.03 | 0 | 36.2421 | открыт | 36.2421 | открыт | 6
552 | ПС 35/6 Правобережная (Дугино-1) | 35/6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.152 | открыт | 6.152 | открыт | 0
553 | ПС 110/10 Спортивная (строящийся ЦП) | 110/10 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 13.9663 | 25.0937 | открыт | 25.0937 | открыт | 0
554 | ПС 35/10 АС-5 | 35/10 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.06 | 2.451 | открыт | 2.451 | открыт | 0.0235
555 | ПС 35/10 Ольшанская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 1.7484 | открыт | 1.7484 | открыт | 0.10645
556 | ПС 35/10 Плодородненская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0.005 | 1.9294 | открыт | 1.9294 | открыт | 0.2175
557 | ПС 35/10 Хлебодарненская | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 2.9574 | открыт | 2.9574 | открыт | 0.33296
558 | ПС 35/10 Коневод | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0.044 | 0.9325 | открыт | 0.9325 | открыт | 0.4391
559 | ПС 35/10 Раздольненская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.001 | 2.0171 | открыт | 2.0171 | открыт | 0.24389
560 | ПС 110/35/10 Целинская | 110/35/10 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 12.65 | 2.5392 | 10.1088 | открыт | 10.1088 | открыт | 4.1179
561 | ПС 35/10 Целинский ССК | 35/10 | 6.5 | 2.5 | 4 | 0 | 0 | 1.22 | 0.0049 | 1.3018 | открыт | 1.3018 | открыт | 0.57035