## МРСК Юга
Информация о резерве мощности на центрах питания филиала ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" по состоянию на 30.12.2014
№ п/п | Наименование центра питания | Класс напряжения | Суммарная установленная мощность трансформаторов Sуст., в том числе с разбивкой по трансформаторам |  |  |  |  | Суммарная полная мощность ЦП по результатам контрольных замеров максимума нагрузки | Мощность по заключенным договорам на ТП | Фактический резерв мощности ЦП | Заключение по фактическому резерву мощности | Планируемый резерв мощности ЦП на конец года, (учитывается реализация инвестиционных программ), Р рез.пл .(МВт) | Заключение по планируемому резерву мощности на конец года | Максимальная мощность, разрешенная при технологическом присоединении, МВт (по Актам ТП)
|  |  | ∑Sуст | Т-1 | Т-2 | Т-3 | Т-4
|  | кВ | МВА |  |  |  |  | Sмакс, МВА | Рдог, МВт | Ррез, МВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | ПС 110/35/10 АС-1 Ольгинская | 110/35/10 | 16.3 | 6.3 | 10 | 0 | 0 | 13.59 | 6.3745 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 13.2332
2 | ПС 110/10 АС-10 Камышевахская | 110/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 2.02 | 18.768 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 0.56033
3 | ПС 110/35/10 АС-11 Ключевская | 110/35/10 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 13.61 | 3.0079 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 3.4611
4 | ПС 110/10 АС-12 Каменобродская | 110/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 5.22 | 5.8266 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 8.5391
5 | ПС 35/10 АС-14 Рассвет | 35/10 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3.21 | 0.663 | 0.2577 | открыт | 0.2577 | открыт | 1.7244
6 | ПС 110/10-10 АС-15 | 110/10-10 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 12.17 | 7.8422 | 5.2522 | открыт | 5.2522 | открыт | 23.1118
7 | ПС 35/6 АС-2 Аксайская | 35/6 | 16.3 | 6.3 | 10 | 0 | 0 | 8.81 | 0.02 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 0.94352
8 | ПС 35/6 АС-3 Бердановская | 35/6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1.94 | 0.84898 | 3.2058 | закрыт по питающему центру ПС АС-11 | 3.2058 | закрыт по питающему центру ПС АС-11 | 2.4682
9 | ПС 110/10 АС-4 Сов.Россия | 110/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 4.9 | 1.7474 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 1.5528
10 | ПС 110/10 АС-6 | 110/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 4 | 4 | 1.77 | 4.8265 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 1.5762
11 | ПС 35/10 АС-7 | 35/10 | 5.7 | 2.5 | 3.2 | 0 | 0 | 2.64 | 1.4956 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 6.4245
12 | ПС 35/6 АС-8 Б.Лог | 35/6 | 15 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 5.54 | 6.9932 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 10.4862
13 | ПС 110/35/10 БГ-1 Багаевская | 110/35/10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 8.52 | 0.8307 | 1.0107 | открыт | 1.0107 | открыт | 1.635
14 | ПС 110/35/10 БГ-2 Арпачин | 110/35/10 | 16.3 | 10 | 6.3 | 4 | 0 | 5.03 | 0.7172 | 0.75685 | открыт | 0.75685 | открыт | 4.0877
15 | ПС 35/10 БГ-3 Федуловская | 35/10 | 9.6 | 4 | 5.6 | 0 | 0 | 1.52 | 0.9531 | 1.5393 | открыт | 1.5393 | открыт | 0.43233
16 | ПС 35/10 БГ-4 Орошаемая | 35/10 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.73 | 0.0194 | 3.2077 | открыт | 3.2077 | открыт | 0.17605
17 | ПС 35/6 БГ-5 Елкинская | 35/6 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 2 | 0.2692 | открыт | 0.2692 | открыт | 0.0145
18 | ПС 110/10 БГ-6 Ажиновская | 110/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 1.3 | 0.073 | 1.1593 | открыт | 1.1593 | открыт | 0.4032
19 | ПС 35/10 БГ-7 Красновская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.62 | 0.053 | 1.8116 | открыт | 1.8116 | открыт | 0.2152
20 | ПС 110/6-6 БТ-1 | 110/6-6 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 28.82 | 8.2046 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 4.3528
21 | ПС 110/35/6 БТ-2 | 110/35/6 | 65 | 25 | 40 | 0 | 0 | 18.14 | 2.402 | 5.1403 | открыт | 5.1403 | открыт | 3.0158
22 | ПС 110/6-6 БТ-3 | 110/6-6 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 16.75 | 12.0915 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 12.7134
23 | ПС 35/6 БТ-4 | 35/6 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 2.29 | 1.445 | 0 | закрыт | 0 | открыт | 0.57785
24 | ПС 110/35/10/6 В-1 Веселовская | 110/35/10/6 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 8.83 | 2.4621 | 4.95 | открыт | 4.95 | открыт | 3.8887
25 | ПС 110/35/10 В-10 Ждановская | 110/35/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0.035 | 5.917 | открыт | 5.917 | открыт | 0.82128
26 | ПС 110/10 В-2 Балабинская | 110/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.67 | 0.16784 | 1.6503 | открыт | 1.6503 | открыт | 0.13891
27 | ПС 35/10 В-3 Вес.элеватор | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0.157 | 1.5728 | открыт | 1.5728 | открыт | 0.3868
28 | ПС 35/10 В-4 Краснокутская | 35/10 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.33 | 0.09855 | 2.5706 | открыт | 2.5706 | открыт | 0.71015
29 | ПС 35/10 В-5 Новая | 35/10 | 8.8 | 6.3 | 2.5 | 0 | 0 | 0.55 | 0.015 | 1.9148 | открыт | 1.9148 | открыт | 0.07731
30 | ПС 35/10 В-6 В.Соленовская 1 | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 1.45 | 0.005 | 1.0878 | открыт | 1.0878 | открыт | 0.2515
31 | ПС 35/10 В-7 В.Соленовская 2 | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0649 | 2.7251 | открыт | 2.7251 | открыт | 0.1855
32 | ПС 35/10 В-8 Восход | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.45 | 0.043 | 1.9797 | открыт | 1.9797 | открыт | 0.1019
33 | ПС 35/10 В-9 Кр.Октябрь | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.87 | 0.03814 | 1.594 | открыт | 1.594 | открыт | 0.1075
34 | ПС 110/35/6 ГТП | 110/35/6 | 80 | 40 | 40 | 20 | 0 | 35.5561 | 0 | 5.9928 | открыт | 5.9928 | открыт | 6.203
35 | ПС 110/6/6 КС-3 | 110/6/6 | 71.5 | 40 | 31.5 | 0 | 0 | 17.09 | 19.3679 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 4.6261
36 | ПС 110/10 НГ-4 | 110/10 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 2.22 | 0 | 13.5594 | открыт | 13.5594 | открыт | 4.9909
37 | ПС 110/10/6 НГ-5 | 110/10/6 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 19.41 | 4.8775 | 1.4837 | открыт | 1.4837 | открыт | 2.4861
38 | ПС 110/6 НГ-6 | 110/6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 5.194 | открыт | 5.194 | открыт | 0.99656
39 | ПС 35/10 НГ-7 Грушевская | 35/10 | 3.4 | 1.8 | 1.6 | 0 | 0 | 2.55 | 1.6619 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 1.2137
40 | ПС 110/6 НГ-8 | 110/6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 4.757 | открыт | 4.757 | открыт | 0
41 | ПС 110/35/6 Р-1 | 110/35/6 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40.29 | 2.527 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 3.8048
42 | ПС 110/10/10 Р-10 | 110/10/10 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 48.64 | 0.37035 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 6.9005
43 | ПС 35/6 Р-11 | 35/6 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 18.26 | 1.1533 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 1.9251
44 | ПС 110/6-6 Р-12 | 110/6-6 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 22.68 | 11.5356 | 6.432 | открыт | 6.432 | открыт | 21.7489
45 | ПС 35/6 Р-13 | 35/6 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 9.51 | 0.2985 | 0.6222 | открыт | 0.6222 | открыт | 1.5454
46 | ПС 35/6 Р-15 | 35/6 | 17.5 | 10 | 7.5 | 0 | 0 | 7.74 | 0.34616 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 0.9204
47 | ПС 110/6-6 Р-16 | 110/6-6 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 26.03 | 4.678 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 3.4384
48 | ПС 110/6-6 Р-17 | 110/6-6 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 20.73 | 0.6314 | 4.5022 | открыт | 4.5022 | открыт | 2.8105
49 | ПС 110/10-10 Р-19 | 110/10-10 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 38.18 | 5.1879 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 25.8113
50 | ПС 110/35/6 Р-2 | 110/35/6 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 29.36 | 3.4132 | 8.342 | открыт | 8.342 | открыт | 2.699
51 | ПС 110/35/6 Р-22 | 110/35/6 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 27.19 | 11.3477 | 2.4256 | открыт | 2.4256 | открыт | 7.8239
52 | ПС 110/6-6 Р-23 | 110/6-6 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 14.73 | 0.0895 | 10.6241 | открыт | 10.6241 | открыт | 0.1583
53 | ПС 110/6-6 Р-24 | 110/6-6 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25.13 | 1.9272 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 7.7716
54 | ПС 110/10/6 Р-25 | 110/10/6 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 11.95 | 4.5386 | 8.7604 | открыт | 8.7604 | открыт | 0.35028
55 | ПС 110/10/6 Р-26 | 110/10/6 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 16.02 | 10.7385 | 13.4229 | открыт | 13.4229 | открыт | 11.3676
56 | ПС 110/10/6 Р-28 | 110/10/6 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 19.45 | 19.9901 | 0.98138 | открыт | 0.98138 | открыт | 7.5095
57 | ПС 110/10 Р-29 | 110/10 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 3.43 | 6.198 | 6.2361 | открыт | 6.2361 | открыт | 4.4975
58 | ПС 110/6/6 Р-3 | 110/6/6 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 33.29 | 1.2517 | 6.8486 | открыт | 6.8486 | открыт | 4.5006
59 | ПС 110/6-6 Р-31 | 110/6-6 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 22.94 | 7.8059 | 9.9199 | открыт | 9.9199 | открыт | 6.5366
60 | ПС 110/10/6 Р-32 | 110/10/6 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 19.23 | 0.84984 | 5.6788 | открыт | 5.6788 | открыт | 6.0247
61 | ПС 110/10/6 Р-33 | 110/10/6 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 35.1 | 1.4972 | 0 | закрыт | 0 | открыт | 6.6939
62 | ПС 110/10/6 Р-35 | 110/10/6 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 5.87 | 15.9387 | 3.0147 | открыт | 3.0147 | открыт | 0.665
63 | ПС 110/10/6 Р-37 | 110/10/6 | 65 | 40 | 25 | 0 | 0 | 11.93 | 0.1164 | 13.2012 | открыт | 13.2012 | открыт | 11.5241
64 | ПС 110/10 Р-38 | 110/10 | 16.3 | 10 | 6.3 | 0 | 0 | 4.16 | 0.1395 | 2.1437 | открыт | 2.1437 | открыт | 0.518
65 | ПС 35/6 Р-39 | 35/6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2.43 | 0.90642 | 0.55368 | открыт | 0.55368 | открыт | 1.7981
66 | ПС 35/10 Р-46 | 35/10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.06 | 0.056 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 0.026
67 | ПС 110/10/6 Р-5 | 110/10/6 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 34.36 | 5.9777 | 1.1275 | открыт | 1.1275 | открыт | 5.063
68 | ПС 110/10-10 Р-6 | 110/10-10 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 23.27 | 3.0125 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 1.0589
69 | ПС 110/35/6 Р-7 | 110/35/6 | 126 | 63 | 63 | 0 | 0 | 73.5 | 2.9262 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 3.8337
70 | ПС 110/10/6 Р-8 | 110/10/6 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 48.09 | 0.15462 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 8.392
71 | ПС 110/35/10 СМ-2 Задоно-Кагальник | 110/35/10 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 6.43 | 0.1338 | 9.5103 | открыт | 9.5103 | открыт | 4.66
72 | ПС 110/35/10 Сулин | 110/35/10 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0.015 | 10.401 | открыт | 10.401 | открыт | 0.27647
73 | ПС 110/35/10 СМ-1 Семикаракорская | 110/35/10 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 12.79 | 1.7188 | 2.0105 | открыт | 2.0105 | открыт | 2.9172
74 | ПС 35/6 СМ-10 | 35/6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 1.2183 | открыт | 1.2183 | открыт | 0.03055
75 | ПС 35/10 СМ-11 Бакланиковская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0.052 | 1.1849 | открыт | 1.1849 | открыт | 0.11392
76 | ПС 110/10-10 Суходольная | 110/10-10 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 8.96 | 0 | 16.0797 | открыт | 16.0797 | открыт | 0.001
77 | ПС 110/35/6 СМ-3 Садковская | 110/35/6 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3.31 | 0.078 | 6.6087 | открыт | 6.6087 | открыт | 0.57638
78 | ПС 110/10 СМ-4 Сусатская | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0.07742 | 1.392 | открыт | 1.392 | открыт | 0.12605
79 | ПС 35/6 СМ-5 | 35/6 | 6.4 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 1.29 | 0 | 1.9251 | открыт | 1.9251 | открыт | 0.00898
80 | ПС 35/10 СМ-6 Висловская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 1.55 | 0.07102 | 0.92873 | открыт | 0.92873 | открыт | 0.30297
81 | ПС 35/10 СМ-7 Кузнецовская | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0.07022 | 3.2127 | открыт | 3.2127 | открыт | 0.05848
82 | ПС 35/10 СМ-8 Золоторевская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 2.19 | 0.13336 | 0.27119 | открыт | 0.27119 | открыт | 2.5954
83 | ПС 35/10 СМ-9 Слободская | 35/10 | 6.5 | 4 | 2.5 | 0 | 0 | 1.04 | 0.16 | 1.3141 | открыт | 1.3141 | открыт | 0.19142
84 | ПС 35/3 Г-1 | 35/3 | 15.1 | 3.2 | 5.6 | 6.3 | 0 | 0.72 | 0.15 | 7.7736 | открыт | 7.7736 | открыт | 0.01162
85 | ПС 110/35/6 Г-2 | 110/35/6 | 71.5 | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 25.03 | 0.084 | 7.3979 | открыт | 7.3979 | открыт | 2.3195
86 | ПС 35/6 Г-3 | 35/6 | 11.2 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 | 5.45 | 0 | 0.3999 | открыт | 0.3999 | открыт | 0.02358
87 | ПС 110/35/6 Г-4 | 110/35/6 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 16.01 | 0.985 | 8.5382 | открыт | 8.5382 | открыт | 0.25725
88 | ПС 35/6 Г-5 | 35/6 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 8.53 | 0.021 | 1.8111 | открыт | 1.8111 | открыт | 0.74234
89 | ПС 35/6 Г-6 | 35/6 | 13.8 | 6.3 | 7.5 | 0 | 0 | 4.9 | 0.2309 | 1.3641 | открыт | 1.3641 | открыт | 0.57822
90 | ПС 35/6 Г-7 | 35/6 | 13.2 | 10 | 3.2 | 0 | 0 | 1.3 | 0.159 | 1.7568 | открыт | 1.7568 | открыт | 0.0405
91 | ПС 110/6 Г-9 | 110/6 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5.09 | 1.648 | 8.4983 | открыт | 8.4983 | открыт | 0
92 | ПС 110/35/6 Г-10 | 110/35/6 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 15.57 | 0 | 9.9324 | открыт | 9.9324 | открыт | 0.0597
93 | ПС 35/6 Г-11 | 35/6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 5.34 | 0.85434 | 0.33141 | открыт | 0.33141 | открыт | 0.74203
94 | ПС 110/6-6 Г-13 | 110/6-6 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 13.78 | 0 | 2.8086 | открыт | 2.8086 | открыт | 0
95 | ПС 110/6 Г-14 | 110/6 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0.038 | 6.0442 | открыт | 6.0442 | открыт | 0.13568
96 | ПС 110/6-6 Г-15 | 110/6-6 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 4.08 | 0.01 | 5.9606 | открыт | 5.9606 | открыт | 1.7115
97 | ПС 35/6 Г-17 | 35/6 | 9.6 | 4 | 5.6 | 0 | 0 | 3.11 | 0 | 1.0137 | открыт | 1.0137 | открыт | 0.50196
98 | ПС 110/6 Г-18 | 110/6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 6.65 | 0 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 1.6135
99 | ПС 110/35/6/3 Н-1 | 110/35/6/3 | 45 | 25 | 20 | 0 | 0 | 17.89 | 0 | 2.8923 | открыт | 2.8923 | открыт | 1.9829
100 | ПС 35/6 Н-3 | 35/6 | 11.9 | 5.6 | 6.3 | 0 | 0 | 2.51 | 0.007 | 3.1271 | открыт | 3.1271 | открыт | 0.1698
101 | ПС 110/35/6 Н-4 | 110/35/6 | 80 | 40 | 40 | 3.2 | 6.3 | 24.48 | 0.34 | 15.9536 | открыт | 15.9536 | открыт | 0.76533
102 | ПС 35/6 Н-5 | 35/6 | 11.9 | 0 | 6.3 | 5.6 | 0 | 5.13 | 1 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 1.4793
103 | ПС 35/6 Н-6 | 35/6 | 16.3 | 10 | 6.3 | 0 | 0 | 2.89 | 0.1004 | 3.3639 | открыт | 3.3639 | открыт | 0.72444
104 | ПС 35/3 Н-7 | 35/3 | 6.4 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 2.31 | 0 | 0.9765 | открыт | 0.9765 | открыт | 0.51639
105 | ПС 110/35/6 Н-8 | 110/35/6 | 35 | 10 | 0 | 0 | 25 | 6.73 | 0.3956 | 3.1105 | открыт | 3.1105 | открыт | 2.043
106 | ПС 110/35/10 Н-9 | 110/35/10 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 17.46 | 0.5173 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 2.0546
107 | ПС 35/10 Н-10 | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 3.534 | открыт | 3.534 | открыт | 0
108 | ПС 110/10 Н-13 | 110/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 1.27 | 0.0335 | 4.9374 | открыт | 4.9374 | открыт | 0.7574
109 | ПС 110/35/10 Н-15 | 110/35/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 1.205 | 6.8953 | открыт | 6.8953 | открыт | 0.4224
110 | ПС 110/10 Н-16 | 110/10 | 22.3 | 16 | 6.3 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 4.385 | открыт | 26.658 | открыт | 3.5369
111 | ПС 110/35/10 Н-17 | 110/35/10 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 0.1015 | 13.6253 | открыт | 13.6253 | открыт | 0.39265
112 | ПС 35/10 Н-19 | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.24284 | 1.3382 | открыт | 1.3382 | открыт | 1.5454
113 | ПС 110/10 Н-21 | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0.058 | 1.7369 | открыт | 1.7369 | открыт | 0.0545
114 | ПС 35/10 Н-22 | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0.0296 | 2.0071 | открыт | 2.0071 | открыт | 0.0795
115 | ПС 35/10 Н-23 | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0.021 | 2.0901 | открыт | 2.0901 | открыт | 0.05
116 | ПС 110/35/6 С-2 | 110/35/6 | 35 | 15 | 20 | 0 | 0 | 4.47 | 0.65516 | 9.8352 | открыт | 9.8352 | открыт | 81.6147
117 | ПС 110/10 С-5 | 110/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 1.9 | 0.2725 | 4.1124 | открыт | 4.1124 | открыт | 0.6194
118 | ПС 110/6 С-6 | 110/6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 3.43 | 0.03872 | 2.9233 | открыт | 2.9233 | открыт | 0.50862
119 | ПС 110/10 С-7 | 110/10 | 6.3 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 2.22 | 0.03463 | 3.7598 | открыт | 3.7598 | открыт | 0.084825
120 | ПС 35/10 С-11 | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.8 | 0.105 | 1.5923 | открыт | 1.5923 | открыт | 0.21284
121 | ПС 35/3 Ш-3 | 35/3 | 9.5 | 6.3 | 3.2 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 2.0274 | открыт | 2.0274 | открыт | 0.065
122 | ПС 35/10/3 Ш-4 | 35/10/3 | 31.9 | 5.6 | 6.3 | 10 | 10 | 11.25 | 5.0584 | 5.8645 | открыт | 5.8645 | открыт | 1.5784
123 | ПС 110/10 Ш-6 | 110/10 | 126 | 63 | 63 | 0 | 0 | 13.32 | 0.1712 | 48.9607 | открыт | 48.9607 | открыт | 1.6831
124 | ПС 110/35/6 Ш-8 | 110/35/6 | 40 | 20 | 20 | 0 | 0 | 15.05 | 0.1571 | 5.3764 | открыт | 5.3764 | открыт | 0.81741
125 | ПС 110/35/6 Ш-9 | 110/35/6 | 40 | 15 | 25 | 0 | 0 | 12.76 | 2.1247 | 0.656 | открыт | 0.656 | открыт | 2.6492
126 | ПС 35/6 Ш-11 | 35/6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 1.93 | 1.5965 | 2.7606 | открыт | 2.7606 | открыт | 0.4043
127 | ПС 35/6 Ш-12 | 35/6 | 11.9 | 5.6 | 6.3 | 0 | 0 | 5.45 | 1.2583 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 0.86463
128 | ПС 35/10 Ш-13 | 35/10 | 48 | 16 | 16 | 16 | 0 | 28.7 | 1.2407 | 3.3163 | закрыт по питающему центру ПС Ш-16 | 3.3163 | закрыт по питающему центру ПС Ш-16 | 7.0819
129 | ПС 110/35/27/10 Ш-14 | 110/35/27/10 | 36.3 | 10 | 20 | 6.3 | 0 | 6.93 | 0.83259 | 8.6395 | открыт | 8.6395 | открыт | 2.1762
130 | ПС 35/6 Ш-15 | 35/6 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 4.09 | 0.88016 | 5.0811 | закрыт по питающему центру ПС Ш-16 | 5.0811 | закрыт по питающему центру ПС Ш-16 | 4.3049
131 | ПС 110/35/10 Ш-16 | 110/35/10 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 53.37 | 0.8292 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 1.9139
132 | ПС 35/10 Ш-18 | 35/10 | 8.8 | 2.5 | 6.3 | 0 | 0 | 1.02 | 0.07995 | 1.4127 | открыт | 1.4127 | открыт | 0.2198
133 | ПС 35/6 Ш-20 | 35/6 | 8.8 | 6.3 | 2.5 | 0 | 0 | 2.07 | 0.1505 | 0.36565 | открыт | 0.36565 | открыт | 0.72939
134 | ПС 35/6 Ш-21 | 35/6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 5.2871 | закрыт по питающему центру ПС Ш-16 | 5.2871 | закрыт по питающему центру ПС Ш-16 | 0
135 | ПС 35/6 Ш-22 | 35/6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 2.29 | 0.14057 | 3.5887 | открыт | 3.5887 | открыт | 0.0275
136 | ПС 35/6 Ш-23 | 35/6 | 11.9 | 5.6 | 6.3 | 0 | 0 | 2.18 | 0.0764 | 3.3646 | закрыт по питающему центру ПС Ш-16 | 3.3646 | закрыт по питающему центру ПС Ш-16 | 0.20785
137 | ПС 35/10 Ш-26 | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 1.27 | 0.015 | 1.2452 | открыт | 1.2452 | открыт | 0.37168
138 | ПС 35/10 Ш-27 | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.64 | 0.045 | 1.8011 | открыт | 1.8011 | открыт | 0.1441
139 | ПС 35/10 Ш-31 | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 0.048 | 1.1424 | закрыт по питающему центру ПС Ш-48 | 1.1424 | закрыт по питающему центру ПС Ш-48 | 0.3583
140 | ПС 35/10 Ш-32 | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0.13458 | 1.5208 | открыт | 1.5208 | открыт | 0.23997
141 | ПС 35/6 Ш-33 | 35/6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 1.81 | 1 | 3.4687 | открыт | 3.4687 | открыт | 5.8
142 | ПС 110/35/10 Ш-34 | 110/35/10 | 41 | 25 | 16 | 6.3 | 0 | 16.75 | 5.419 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 13.4481
143 | ПС 110/35/10 Ш-35 | 110/35/10 | 40 | 20 | 20 | 0 | 0 | 3.71 | 2.531 | 13.5487 | открыт | 13.5487 | открыт | 0.1553
144 | ПС 110/10 Ш-36 | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.038 | 1.171 | открыт | 1.171 | открыт | 0.29448
145 | ПС 110/10 Ш-37 | 110/10 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0.76 | 0.0925 | 1.5257 | открыт | 1.5257 | открыт | 0.18165
146 | ПС 110/10 Ш-38 | 110/10 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0.67 | 1.6002 | 0.10173 | открыт | 0.10173 | открыт | 0.1448
147 | ПС 35/10 Ш-39 | 35/10 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4.26 | 0.63372 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 1.2211
148 | ПС 35/6 Ш-40 | 35/6 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 7.09 | 0.215 | 2.9563 | открыт | 2.9563 | открыт | 5.3236
149 | ПС 35/6 Ш-41 | 35/6 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4.25 | 1.1761 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 1.9623
150 | ПС 110/10 Ш-42 | 110/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 5.1 | 2.069 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 1.3826
151 | ПС 110/6 Ш-43 | 110/6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0.062185 | 4.0298 | открыт | 4.0298 | открыт | 0.4112
152 | ПС 110/35/6 Ш-44 | 110/35/6 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0.86 | 0.249 | 14.5752 | открыт | 14.5752 | открыт | 0.0948
153 | ПС 110/6 Ш-46 | 110/6 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 7.42 | 0.0817 | 2.7827 | открыт | 2.7827 | открыт | 0.2071
154 | ПС 110/10 Ш-47 | 110/10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1.52 | 18.4571 | 0 | закрыт | 0 | открыт | 1.4565
155 | ПС 35/10 Ш-48 | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 2.7608 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 1.0988
156 | ПС 110/10 Ш-49 | 110/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 0.015 | 8.1318 | открыт | 8.1318 | открыт | 2.4559
157 | ПС 110/35/6 Центральная | 110/35/6 | 17.5 | 10 | 7.5 | 2.5 | 0 | 13.61 | 2.075 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 0.98
158 | ПС 110/35/6 Обливная | 110/35/6 | 20 | 2.5 | 20 | 0 | 0 | 3.25 | 0.104 | 15.4735 | открыт | 15.4735 | открыт | 0.18625
159 | ПС 110/35/10 Василевская | 110/35/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.49 | 0.2577 | 4.8666 | открыт | 4.8666 | открыт | 0.70614
160 | ПС 110/35/6 Добровольская | 110/35/6 | 45 | 20 | 25 | 0 | 0 | 10.62 | 0.54517 | 9.1082 | открыт | 9.1082 | открыт | 1.5599
161 | ПС 110/35/6 Северный Портал | 110/35/6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 0.06093 | 4.152 | открыт | 4.152 | открыт | 2.7534
162 | ПС 110/6 НС-1 | 110/6 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0.0178 | 6.8642 | открыт | 6.8642 | открыт | 0.0685
163 | ПС 110/6 НС-2 | 110/6 | 6.3 | 6.3 | 1.6 | 0 | 0 | 1.1 | 0.11022 | 4.7258 | открыт | 4.7258 | открыт | 0.0759
164 | ПС 110/10 Приволенская | 110/10 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0.015 | 2.5146 | открыт | 2.5146 | открыт | 0.0307
165 | ПС 110/10 Глубокинская | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0.11795 | 1.3887 | открыт | 1.3887 | открыт | 0.01485
166 | ПС 110/35/10 Большовская | 110/35/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | 0.0437 | 4.2715 | открыт | 4.2715 | открыт | 0.093
167 | ПС 110/10 Конзаводская | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0.04706 | 1.5246 | открыт | 1.5246 | открыт | 0.06142
168 | ПС 110/35/10 Константиновская | 110/35/10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 8.4 | 0.3946 | 1.5584 | открыт | 1.5584 | открыт | 1.0289
169 | ПС 110/35/10 Заветинская | 110/35/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 6.06 | 0.085 | 0.43115 | открыт | 0.43115 | открыт | 0.57615
170 | ПС 110/10 Дружба | 110/10 | 6.3 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0.64 | 0.03936 | 5.2244 | открыт | 5.2244 | открыт | 0.0172
171 | ПС 110/35/10 Мартыновская | 110/35/10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5.59 | 0.39419 | 4.1721 | открыт | 4.1721 | открыт | 0.80757
172 | ПС 110/35/10 Хуторская | 110/35/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 2.19 | 0.07645 | 4.0388 | открыт | 4.0388 | открыт | 0.03002
173 | ПС 110/35/6 НС-9 | 110/35/6 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 2.976 | открыт | 2.976 | открыт | 0
174 | ПС 110/35/10 Дубенцовская | 110/35/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.47 | 0.09814 | 6.9048 | открыт | 6.9048 | открыт | 0.11214
175 | ПС 110/35/6 НС-3 | 110/35/6 | 10 | 10 | 6.3 | 0 | 0 | 2.26 | 0.16 | 7.0382 | открыт | 7.0382 | открыт | 0.0022
176 | ПС 110/6 НС-6 | 110/6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 5.2638 | открыт | 5.2638 | открыт | 0
177 | ПС 110/35/10 Комаровская | 110/35/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 2.87 | 0.43583 | 2.7541 | открыт | 2.7541 | открыт | 0.92067
178 | ПС 110/10/6 Октябрьская | 110/10/6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0.75 | 0.00275 | 5.4517 | открыт | 5.4517 | открыт | 0.05817
179 | ПС 110/10 Большеремонтненская | 110/10 | 10 | 7.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 2.2088 | открыт | 2.2088 | открыт | 0.002
180 | ПС 110/35/10 Ремонтненская | 110/35/10 | 16.3 | 6.3 | 10 | 0 | 0 | 6.4 | 1.2388 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 0.46086
181 | ПС 110/35/10 Дубовская | 110/35/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0.5945 | 3.8695 | открыт | 3.8695 | открыт | 0.74169
182 | ПС 110/35/10 Цимлянская | 110/35/10 | 26 | 16 | 10 | 0 | 0 | 12.33 | 0.16661 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 0.98902
183 | ПС 110/10 Денисовская | 110/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.37 | 0.05358 | 2.0436 | открыт | 2.0436 | открыт | 0.04061
184 | ПС 110/10 Богородская | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.015 | 2.0775 | открыт | 2.0775 | открыт | 0.08005
185 | ПС 110/35/10 КГУ | 110/35/10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 7.8 | 0.35452 | 2.1565 | открыт | 2.1565 | открыт | 0.60749
186 | ПС 110/10 ВПТФ | 110/10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2.62 | 0.364 | 6.9644 | открыт | 6.9644 | открыт | 0.47559
187 | ПС 110/10 Искра | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0.1637 | 1.687 | открыт | 1.687 | открыт | 0.18287
188 | ПС 110/35/10 Шебалинская | 110/35/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.01562 | 5.1924 | открыт | 5.1924 | открыт | 0.17353
189 | ПС 110/10 Несмеяновская | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0.3667 | 0.7214 | открыт | 0.7214 | открыт | 0.20822
190 | ПС 110/10 Вербовая | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0.035 | 1.9273 | открыт | 1.9273 | открыт | 0.17087
191 | ПС 110/35/10 Харьковская | 110/35/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.94 | 0.036 | 6.5298 | открыт | 6.5298 | открыт | 0.03
192 | ПС 110/10 Малая Лучка | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 1.8507 | открыт | 1.8507 | открыт | 0.15524
193 | ПС 110/6 Придорожная | 110/6 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.325 | открыт | 2.325 | открыт | 0.005
194 | ПС 110/35/10 Овцевод | 110/35/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 0 | 8.2212 | открыт | 8.2212 | открыт | 0.01279
195 | ПС 110/6 Харсеевская | 110/6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 5.8404 | открыт | 5.8404 | открыт | 0
196 | ПС 110/10/6 Жуковская | 110/10/6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 1.81 | 0.0382 | 4.4305 | открыт | 4.4305 | открыт | 0.45903
197 | ПС 110/35/10 Черкассы | 110/35/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.43 | 0.03008 | 6.08 | открыт | 6.08 | открыт | 0.14654
198 | ПС 110/10 Наримановская | 110/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0.035 | 5.5357 | открыт | 5.5357 | открыт | 0.0132
199 | ПС 110/35/10 Стычная | 110/35/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0.03805 | 8.6668 | открыт | 8.6668 | открыт | 0.055
200 | ПС 35/6 Шлюзовая | 35/6 | 11.2 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 | 6.64 | 0.4374 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 2.4207
201 | ПС 35/6 НС-8 | 35/6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0.003 | 5.3445 | открыт | 5.3445 | открыт | 0
202 | ПС 35/6 НС-4 | 35/6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0.048 | 3.207 | открыт | 3.207 | открыт | 0.083
203 | ПС 35/6 НС-5 | 35/6 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 1.3485 | открыт | 1.3485 | открыт | 0
204 | ПС 35/10 Первомайская | 35/10 | 4.3 | 2.5 | 1.8 | 0 | 0 | 0.863 | 0.02 | 0.93511 | открыт | 0.93511 | открыт | 0.07463
205 | ПС 35/6 Хорошевская | 35/6 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.976 | Технические ограничения на подключение | 2.976 | открыт | 0
206 | ПС 35/6 НС-12 | 35/6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.02 | 3.328 | открыт | 3.328 | открыт | 0.02
207 | ПС 35/10 Крутовская | 35/10 | 6.4 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 4.05 | 0.67351 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 2.1043
208 | ПС 35/10 Андреевская | 35/10 | 4.1 | 1.6 | 2.5 | 0 | 0 | 0.78 | 0.035 | 0.802 | открыт | 0.802 | открыт | 0.0549
209 | ПС 35/10 Потапенковская | 35/10 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 1.2741 | открыт | 1.2741 | открыт | 0.08695
210 | ПС 35/10 ЖБИ | 35/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 2.02 | 0.23601 | 3.7444 | открыт | 3.7444 | открыт | 0.86525
211 | ПС 35/6 Потаповская | 35/6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.45906 | 1.8659 | открыт | 1.8659 | открыт | 0.29398
212 | ПС 35/10 Н-Журавская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0.1025 | 1.4971 | открыт | 1.4971 | открыт | 0.19504
213 | ПС 35/10 Почтовская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.96 | 0.07405 | 0.42815 | открыт | 0.42815 | открыт | 0.1571
214 | ПС 35/10 Рябичевская | 35/10 | 4.1 | 1.6 | 2.5 | 0 | 0 | 1.62 | 0.10412 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 0.2571
215 | ПС 35/10 Присальская | 35/10 | 4.1 | 1.6 | 2.5 | 0 | 0 | 0.48 | 0.004 | 1.112 | открыт | 1.112 | открыт | 0.0199
216 | ПС 35/10 Железнодорожная | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0.015 | 3.2121 | открыт | 3.2121 | открыт | 0.14332
217 | ПС 35/10 Виноградная | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0.12122 | 1.4226 | открыт | 1.4226 | открыт | 0.2033
218 | ПС 35/10 Белянская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.43 | 0.0024 | 2.0389 | открыт | 2.0389 | открыт | 0.07204
219 | ПС 35/10 Гашунская | 35/10 | 4.1 | 1.6 | 2.5 | 0 | 0 | 0.75 | 0.07115 | 0.79375 | открыт | 0.79375 | открыт | 0.01121
220 | ПС 35/10 Краснопартизанская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0.0186 | 1.8135 | открыт | 1.8135 | открыт | 0.04936
221 | ПС 35/10 Рассвет | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0.023 | 1.3255 | открыт | 1.3255 | открыт | 0.19163
222 | ПС 35/10 Подгорненская | 35/10 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 1.116 | открыт | 1.116 | открыт | 0.209
223 | ПС 35/10 Марииновская | 35/10 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0.27 | 0.01 | 1.3013 | открыт | 1.3013 | открыт | 0.04101
224 | ПС 35/10 Рыбхоз | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 1.8275 | открыт | 1.8275 | открыт | 0
225 | ПС 35/10 Камышевская | 35/10 | 6.5 | 2.5 | 4 | 0 | 0 | 0.81 | 0.20452 | 1.4834 | закрыт по питающему центру ПС Центральная | 1.4834 | закрыт по питающему центру ПС Центральная | 0.39777
226 | ПС 35/10 Антоновская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 0.11354 | 0.65836 | открыт | 0.65836 | открыт | 0.19358
227 | ПС 35/10 Богоявленская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0.0606 | 1.5762 | открыт | 1.5762 | открыт | 0.1295
228 | ПС 35/10 Отары | 35/10 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 1.1346 | открыт | 1.1346 | открыт | 0.35136
229 | ПС 35/6 Ник.Гидроузел (НГУ) | 35/6 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 1.209 | открыт | 1.209 | открыт | 0
230 | ПС 35/6 Романовская | 35/6 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5.37 | 2.3397 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 3.7642
231 | ПС 35/10 Комиссаровская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.014 | 1.9623 | открыт | 1.9623 | открыт | 0.04428
232 | ПС 35/10 Киселевская | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0.007 | 3.2294 | открыт | 3.2294 | открыт | 0.1915
233 | ПС 35/10 Улановская | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.06875 | 1.0473 | открыт | 1.0473 | открыт | 0.00424
234 | ПС 35/10 Никольская | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.012 | 3.15 | открыт | 3.15 | открыт | 0.30918
235 | ПС 35/10 Савельевская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.044 | 1.258 | открыт | 1.258 | открыт | 0.16844
236 | ПС 35/10 Н-Кировская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.51 | 0.02594 | 1.941 | открыт | 1.941 | открыт | 0.04318
237 | ПС 35/6 НС-13 | 35/6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.105 | 1.2807 | открыт | 1.2807 | открыт | 0.19264
238 | ПС 35/6 Степная | 35/6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 3.6921 | открыт | 3.6921 | открыт | 0
239 | ПС 35/6 НС-15 | 35/6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.09268 | 3.4599 | открыт | 3.4599 | открыт | 0.027
240 | ПС 35/6 НС-10 | 35/6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.0139 | 5.7242 | открыт | 5.7242 | открыт | 0
241 | ПС 35/10 Н-Цимлянская | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0.0716 | 0.9235 | открыт | 0.9235 | открыт | 0.11431
242 | ПС 35/10 Эркетиновская | 35/10 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 1.4508 | открыт | 1.4508 | открыт | 0.07493
243 | ПС 35/10 Валуевская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.41 | 0.007 | 2.053 | открыт | 2.053 | открыт | 0.03022
244 | ПС 35/10 Кичкинская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.41 | 0.0069 | 2.0531 | открыт | 2.0531 | открыт | 0.14366
245 | ПС 35/10 Кормовая | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 2.0227 | открыт | 2.0227 | открыт | 0.005
246 | ПС 35/10 Николаевская | 35/10 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.43 | 0.1055 | 2.4706 | открыт | 2.4706 | открыт | 0.13405
247 | ПС 35/10 Фоминская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.42 | 0.005 | 2.0457 | открыт | 2.0457 | открыт | 0.32755
248 | ПС 35/10 Руно | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0.00781 | 1.9638 | открыт | 1.9638 | открыт | 0.06451
249 | ПС 35/10 Рисовая | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.00475 | 0.86015 | открыт | 0.86015 | открыт | 0.03408
250 | ПС 35/10 Скиба | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0.07781 | 1.7729 | открыт | 1.7729 | открыт | 0.0059
251 | ПС 35/10 Мирная | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 3.4503 | открыт | 3.4503 | открыт | 0.0407
252 | ПС 35/10 Семичная | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0.0482 | 1.7653 | открыт | 1.7653 | открыт | 0.22185
253 | ПС 35/10 Федосеевская | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0.0768 | 3.0666 | открыт | 3.0666 | открыт | 0.0823
254 | ПС 35/10/6 Донская | 35/10/6 | 5.6 | 1.6 | 4 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 0.1488 | открыт | 0.1488 | открыт | 0.16951
255 | ПС 35/10 Лозновская | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0.1771 | 2.8361 | закрыт по питающему центру ПС Центральная | 2.8361 | закрыт по питающему центру ПС Центральная | 0.80107
256 | ПС 35/6 ГНС-1 | 35/6 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 2.139 | открыт | 2.139 | открыт | 0
257 | ПС 35/10 Киевская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.47 | 0.0258 | 1.9784 | открыт | 1.9784 | открыт | 0.0475
258 | ПС 35/10 Крюковская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.22 | 0.0066 | 2.23 | открыт | 2.23 | открыт | 0.008
259 | ПС 35/10 Гуреевская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.9763 | открыт | 1.9763 | открыт | 0.0301
260 | ПС 35/10 Е-1 | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.4325 | 0 | 1.0858 | открыт | 1.0858 | открыт | 0
261 | ПС 35/10 Е-11 | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.4152 | 0.015 | 1.9239 | открыт | 1.9239 | открыт | 0.04548
262 | ПС 35/10 Е-4 | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.055 | 1.898 | открыт | 1.898 | открыт | 0.07957
263 | ПС 35/10 Е-5 | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0.035 | 3.0433 | открыт | 3.0433 | открыт | 0.21561
264 | ПС 35/10 Е-6 | 35/10 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.38 | 0.06975 | 2.5529 | открыт | 2.5529 | открыт | 0.76861
265 | ПС 35/10 Е-7 | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.155 | 1.5469 | открыт | 1.5469 | открыт | 0.121
266 | ПС 110/35/10 Егорлыкская | 110/35/10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 8.59 | 1.2219 | 0.5544 | открыт | 0.5544 | открыт | 2.308
267 | ПС 110/35/10 Роговская | 110/35/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0.077 | 4.201 | открыт | 4.201 | открыт | 0.32162
268 | ПС 110/35/10 Балкогрузская | 110/35/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1.89 | 0.075 | 4.0263 | открыт | 4.0263 | открыт | 0.14068
269 | ПС 35/10 Е-3 | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.072 | 1.323 | открыт | 1.323 | открыт | 1.1024
270 | ПС 110/35/6 А-1 | 110/35/6 | 90 | 40 | 50 | 0 | 0 | 35.38 | 3.595 | 2.5616 | открыт | 2.5616 | открыт | 8.5148
271 | ПС 35/10 А-11 | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.29 | 1.0217 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 3.0017
272 | ПС 35/10 А-13 | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0.007 | 1.3508 | открыт | 1.3508 | открыт | 0.24774
273 | ПС 35/10 А-15 | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0.026 | 1.5457 | открыт | 1.5457 | открыт | 0.2234
274 | ПС 35/10 А-16 | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.83 | 0.038 | 1.6314 | открыт | 1.6314 | открыт | 0.40008
275 | ПС 35/10 А-17 | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 0.1345 | 0.7397 | открыт | 0.7397 | открыт | 1.3135
276 | ПС 110/6 А-25 | 110/6 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3.79 | 1.1434 | 5.0969 | открыт | 5.0969 | открыт | 0.8722
277 | ПС 110/10-10 А-26 Кока-кола | 110/10-10 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 5.11 | 42.528 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 16.0749
278 | ПС 110/35/10 А-31 | 110/35/10 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11.18 | 2.4885 | 1.9941 | открыт | 1.9941 | открыт | 3.1224
279 | ПС 110/35/10 А-32 | 110/35/10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5.92 | 0.31502 | 3.9444 | открыт | 3.9444 | открыт | 0.89288
280 | ПС 35/10 А-6 | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 2.2 | 0.0595 | 0.33575 | открыт | 0.33575 | открыт | 0.5907
281 | ПС 35/10 А-7 | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 1.9251 | открыт | 1.9251 | открыт | 0.111
282 | ПС 35/10 А-8 | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 0.15854 | 1.1063 | открыт | 1.1063 | открыт | 0.5895
283 | ПС 35/10 А-9 | 35/10 | 5.6 | 1.6 | 4 | 0 | 0 | 0.87 | 2.257 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 0.955
284 | ПС 110/10/6 НС-1 | 110/10/6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 10.32 | 1.2958 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 7.0747
285 | ПС 110/10/6 НС-2 | 110/10/6 | 10 | 10 | 1.6 | 0 | 0 | 3.26 | 0.027 | 6.2412 | открыт | 6.2412 | открыт | 0.258
286 | ПС 35/6 НС-2-3 | 35/6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.34 | 0.09 | 1.4538 | открыт | 1.4538 | открыт | 0
287 | ПС 110/35/10/6 НС-3 | 110/35/10/6 | 16 | 16 | 6.3 | 0 | 0 | 6.16 | 2.215 | 6.9362 | открыт | 6.9362 | открыт | 0.2692
288 | ПС 35/6 НС-4 | 35/6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 0.6532
289 | ПС 35/6 НС-5-1 | 35/6 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.77 | 0 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 0
290 | ПС 35/6 НС-5-2 | 35/6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 2.4366 | открыт | 2.4366 | открыт | 0
291 | ПС 35/10 НС-5-3 | 35/10 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 3.2736 | открыт | 3.2736 | открыт | 0
292 | ПС 35/6 НС-7-3 | 35/6 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.42 | 0 | 0.0744 | открыт | 0.0744 | открыт | 0.012
293 | ПС 35/6 А-4 | 35/6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 2.54 | 1.4095 | 2.3803 | открыт | 2.3803 | открыт | 1.0888
294 | ПС 35/10 А-2 | 35/10 | 8.8 | 6.3 | 2.5 | 0 | 0 | 2.94 | 1.3911 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 2.4003
295 | ПС 110/35/10 Самарская | 110/35/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.17 | 1.2778 | 0.42408 | открыт | 0.42408 | открыт | 3.757
296 | ПС 110/10 А-12 | 110/10 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 2.47 | 25.6989 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 0.45387
297 | ПС 35/10 А-5 | 35/10 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0.47 | 0.015 | 1.1103 | открыт | 1.1103 | открыт | 0.29259
298 | ПС 110/10 ЗР-10 | 110/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 1.56 | 0.8145 | 3.8867 | открыт | 3.8867 | открыт | 0.42327
299 | ПС 35/10 ЗР-11 | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 1.9995 | открыт | 1.9995 | открыт | 0.071
300 | ПС 35/10 ЗР-13 | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.012 | 3.243 | открыт | 3.243 | открыт | 0.037
301 | ПС 110/35/10 ЗР-14 | 110/35/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.35 | 0.01 | 6.1745 | открыт | 6.1745 | открыт | 0.17299
302 | ПС 110/10 ЗР-15 | 110/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1.64 | 0.039 | 4.2948 | открыт | 4.2948 | открыт | 0.76217
303 | ПС 35/10 ЗР-16 | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.015 | 3.24 | открыт | 3.24 | открыт | 0.1482
304 | ПС 35/10 ЗР-17 | 35/10 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 1.2741 | открыт | 1.2741 | открыт | 0.05
305 | ПС 35/10 ЗР-18 | 35/10 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2.94 | 0.082 | 1.0898 | открыт | 1.0898 | открыт | 0.5316
306 | ПС 35/10 ЗР-19 | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 1.4415 | открыт | 1.4415 | открыт | 0
307 | ПС 110/10 ЗР-3 | 110/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 4.65 | открыт | 4.65 | открыт | 0.343
308 | ПС 35/10 ЗР-5 | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 1.6275 | открыт | 1.6275 | открыт | 0.3252
309 | ПС 35/10 ЗР-6 | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 2.9016 | открыт | 2.9016 | открыт | 0.14209
310 | ПС 35/10 ЗР-7 | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 0.017 | 2.6707 | открыт | 2.6707 | открыт | 0.1558
311 | ПС 35/10 ЗР-8 | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 0.009 | 2.5857 | открыт | 2.5857 | открыт | 0.24998
312 | ПС 35/10 ЗР-9 | 35/10 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.9 | 0.053 | 1.9 | открыт | 1.9 | открыт | 0.30411
313 | ПС 110/10 Манычская | 110/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 0.02419 | 4.384 | открыт | 4.384 | открыт | 0.30135
314 | ПС 110/35/10 Краснолучинская | 110/35/10 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2.61 | 0.015 | 12.4377 | открыт | 12.4377 | открыт | 0.1157
315 | ПС 110/10 Полячки | 110/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 4.9755 | открыт | 4.9755 | открыт | 0.11575
316 | ПС 110/35/10 Звонкая-110 | 110/35/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.95 | 0.406 | 5.2205 | открыт | 5.2205 | открыт | 0.2878
317 | ПС 35/10 КГ-2 | 35/10 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4.85 | 1.148 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 1.2699
318 | ПС 35/10 КГ-3 | 35/10 | 10.3 | 6.3 | 4 | 0 | 0 | 3.63 | 2.7728 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 2.3443
319 | ПС 35/10 КГ-4 | 35/10 | 6.5 | 2.5 | 4 | 0 | 0 | 1.45 | 0.1595 | 0.93325 | открыт | 0.93325 | открыт | 0.22035
320 | ПС 35/10 КГ-6 | 35/10 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3.46 | 0.393 | 0.2952 | открыт | 0.2952 | открыт | 1.4513
321 | ПС 110/10 БОС | 110/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 2.42 | 1.5942 | 2.0142 | открыт | 2.0142 | открыт | 2.0741
322 | ПС 110/35/10 Юбилейная-110 | 110/35/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.44 | 0.429 | 1.9518 | открыт | 1.9518 | открыт | 0.2534
323 | ПС 110/35/10 Алексеевская | 110/35/10 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 10 | 1.0475 | 5.2765 | открыт | 5.2765 | открыт | 0.4127
324 | ПС 35/10 Анастасиевская | 35/10 | 5.7 | 2.5 | 3.2 | 0 | 0 | 1.6 | 0.407 | 0.54625 | открыт | 0.54625 | открыт | 0.5308
325 | ПС 35/10 Б.Кирсановская | 35/10 | 6.5 | 2.5 | 4 | 0 | 0 | 0.65 | 0.051 | 1.7858 | открыт | 1.7858 | открыт | 0.45629
326 | ПС 35/10 Б.Салы | 35/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 3.4 | 6.4793 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 4.6457
327 | ПС 35/10 ГСКБ | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 4.1203 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 2.2147
328 | ПС 35/10/6 Гаевка | 35/10/6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 2.2 | 0.29 | 3.8159 | открыт | 3.8159 | открыт | 0.5685
329 | ПС 110/35/10 Дарагановская | 110/35/10 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0.949 | 9.095 | открыт | 9.095 | открыт | 0.7235
330 | ПС 35/10 Донская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0.06756 | 2.0528 | открыт | 2.0528 | открыт | 0.23185
331 | ПС 110/10 Ефремовская | 110/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.029 | 5.272 | открыт | 5.272 | открыт | 0.06
332 | ПС 110/10 Искра | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 1.488 | открыт | 1.488 | открыт | 0.003
333 | ПС 35/10 Колесниковская | 35/10 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2.45 | 0.436 | 1.1915 | открыт | 1.1915 | открыт | 1.7303
334 | ПС 35/10 Куйбышево-2 | 35/10 | 2.8 | 1.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9765 | открыт | 0.9765 | открыт | 0.032
335 | ПС 35/10 Куйбышево-1 | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 1.4483 | 0.0397 | открыт | 0.0397 | открыт | 1.1133
336 | ПС 35/10 Лакадемоновская | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.142 | 1.253 | открыт | 1.253 | открыт | 0.19
337 | ПС 110/35/10 Латоновская | 110/35/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 3.5 | 0.1042 | 2.7928 | открыт | 2.7928 | открыт | 0.5018
338 | ПС 110/10 Лиманная | 110/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.028 | 3.901 | открыт | 3.901 | открыт | 1.1407
339 | ПС 35/10 Лысогорская | 35/10 | 6.5 | 2.5 | 4 | 0 | 0 | 1.1 | 0.2117 | 1.2066 | открыт | 1.2066 | открыт | 0.30088
340 | ПС 35/10 М.Курганская | 35/10 | 10.3 | 4 | 6.3 | 0 | 0 | 8.45 | 0.98852 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 3.598
341 | ПС 35/6 Недвиговка | 35/6 | 6.4 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.3348 | открыт | 0.3348 | открыт | 0.27
342 | ПС 110/10 Некрасовская | 110/10 | 6.3 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0.45 | 0.1024 | 5.3381 | открыт | 5.3381 | открыт | 0.445
343 | ПС 110/35/10 Новиковская | 110/35/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0.015 | 5.658 | открыт | 5.658 | открыт | 0.095
344 | ПС 35/10 Новоспасовская | 35/10 | 6.5 | 4 | 2.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0.02498 | 1.8583 | открыт | 1.8583 | открыт | 0.28865
345 | ПС 110/10 Носовская | 110/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.27149 | 8.5635 | открыт | 8.5635 | открыт | 0.219
346 | ПС 110/10 Отрадненская | 110/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.0422 | 5.4448 | открыт | 5.4448 | открыт | 0.4795
347 | ПС 110/35/6 Очистные сооружения-1 | 110/35/6 | 32 | 16 | 16 | 5.6 | 0 | 7.75 | 1.3801 | 7.0364 | открыт | 7.0364 | открыт | 1.1162
348 | ПС 35/10 Петровская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 1.9 | 0.271 | 0.40325 | открыт | 0.40325 | открыт | 0.76659
349 | ПС 35/10 Покровская | 35/10 | 9.6 | 4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.6 | 1.2045 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 3.5568
350 | ПС 35/10 Политотдельская | 35/10 | 3.5 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 0.6 | 0.03 | 0.3885 | открыт | 0.3885 | открыт | 0.264
351 | ПС 35/10 Русский Колодец 1 | 35/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 4.1 | 0.9865 | 1.3525 | открыт | 1.3525 | открыт | 0.9225
352 | ПС 110/35/10 Рябиновская | 110/35/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0.092 | 2.791 | открыт | 2.791 | открыт | 0.089
353 | ПС 110/10 Самбек | 110/10 | 26 | 16 | 10 | 0 | 0 | 5.5 | 4.7819 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 6.394
354 | ПС 110/35/10 Синявская | 110/35/10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5.02 | 0.00016 | 5.0962 | открыт | 5.0962 | открыт | 4.4251
355 | ПС 35/10 Советка | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.0165 | 0.8205 | открыт | 0.8205 | открыт | 0.3253
356 | ПС 35/10 Советка 2 | 35/10 | 4.1 | 1.6 | 2.5 | 0 | 0 | 32 | 0.032 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 0.3651
357 | ПС 35/10 Сухореченская | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.0786 | 0.8514 | открыт | 0.8514 | открыт | 0.1942
358 | ПС 110/35/6 Т-1 | 110/35/6 | 60 | 40 | 20 | 0 | 0 | 24.1 | 0.34469 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 2.0049
359 | ПС 110/35/10 Сохрановская | 110/35/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 3.2 | 0.057 | 3.119 | открыт | 3.119 | открыт | 0.79502
360 | ПС 110/35/6 Т-11 | 110/35/6 | 63 | 31.5 | 31.5 | 0 | 0 | 22.2 | 7.4141 | 2.6997 | открыт | 2.6997 | открыт | 2.041
361 | ПС 110/35/6 Т-13 | 110/35/6 | 71.5 | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 14.9 | 3.4804 | 13.4224 | открыт | 13.4224 | открыт | 1.9402
362 | ПС 35/6 Т-14 | 35/6 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 3.906 | открыт | 3.906 | открыт | 0.06
363 | ПС 110/35/10 Троицкая-1 | 110/35/10 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 13.2 | 2.5982 | 0.0058 | открыт | 0.0058 | открыт | 3.2779
364 | ПС 110/6 Т-17 | 110/6 | 26 | 10 | 16 | 0 | 0 | 9 | 1.8162 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 2.0387
365 | ПС 110/35/6 Т-24 | 110/35/6 | 31.5 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 21.8 | 0.4649 | 8.5561 | открыт | 8.5561 | открыт | 0.46394
366 | ПС 110/35/6 Т-25 | 110/35/6 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 7.2 | 0.1989 | 32.1651 | открыт | 32.1651 | открыт | 1.7605
367 | ПС 110/10 Т-26 | 110/10 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 6 | 2.43 | 7.614 | открыт | 7.614 | открыт | 2.2716
368 | ПС 110/10 Т-27 | 110/10 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 10.3 | 2.9106 | 3.1344 | открыт | 3.1344 | открыт | 6.8247
369 | ПС 35/6 Т-3 | 35/6 | 11.2 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 | 3.5 | 1.3631 | 0.85035 | открыт | 0.85035 | открыт | 0.69682
370 | ПС 110/6 Т-5 | 110/6 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 21.5 | 2.0056 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 6.7038
371 | ПС 35/6 Т-6 | 35/6 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 6.5 | 1.6189 | 2.1011 | открыт | 2.1011 | открыт | 1.166
372 | ПС 35/6 Т-7 | 35/6 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0.54863 | 0.84637 | закрыт по питающему центру ПС Т-1 | 0.84637 | закрыт по питающему центру ПС Т-1 | 3.1825
373 | ПС 35/6 Т-8 | 35/6 | 15.2 | 5.6 | 4 | 5.6 | 0 | 11.2 | 1.2194 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 6.386
374 | ПС 110/6 Т-9 | 110/6 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 17 | 1.4477 | 7.1548 | открыт | 7.1548 | открыт | 5.616
375 | ПС 35/10 Таганрогская | 35/10 | 6.5 | 2.5 | 4 | 0 | 0 | 1.5 | 0.49138 | 0.55487 | открыт | 0.55487 | открыт | 0.2235
376 | ПС 35/10 Троицкая | 35/10 | 4.1 | 1.6 | 2.5 | 0 | 0 | 1.4 | 0.3017 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 2.3849
377 | ПС 110/35/10 Федоровская | 110/35/10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1.68 | 0.11329 | 8.0893 | открыт | 8.0893 | открыт | 0.08
378 | ПС 110/35/10 Чалтырь2 | 110/35/10 | 41 | 0 | 25 | 16 | 0 | 18.7 | 1.5398 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 21.7922
379 | ПС 35/10 Чалтырь1 | 35/10 | 6.6 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 12.8376 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 3.2236
380 | ПС 35/10 Щербаковская | 35/10 | 4.8 | 3.2 | 1.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.75079 | 0.25361 | открыт | 0.25361 | открыт | 0.1025
381 | ПС 110/35/10 Тарасовская | 110/35/10 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 8.62 | 0.419 | 7.1884 | открыт | 7.1884 | открыт | 1.033
382 | ПС 110/35/10 Чеботовская | 110/35/10 | 9.5 | 6.3 | 3.2 | 0 | 0 | 4.8 | 0.0721 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 0.29464
383 | ПС 35/10 Тарас.СХТ | 35/10 | 6.5 | 4 | 2.5 | 0 | 0 | 2.4 | 0.13628 | 0.07297 | открыт | 0.07297 | открыт | 0.65732
384 | ПС 35/10 Войковская | 35/10 | 7.2 | 4 | 3.2 | 0 | 0 | 1.3 | 0.4816 | 1.4342 | открыт | 1.4342 | открыт | 0.47008
385 | ПС 35/10 Митякинская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.7 | 0.717 | 1.0733 | открыт | 1.0733 | открыт | 0.10684
386 | ПС 35/10 Колушкинская | 35/10 | 5.6 | 1.6 | 4 | 0 | 0 | 1.7 | 0.10499 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 0.7609
387 | ПС 35/10 Курнолиповская | 35/10 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0.8 | 0.02254 | 0.79586 | открыт | 0.79586 | открыт | 0.16418
388 | ПС 110/35/10 Б-4 | 110/35/10 | 26 | 10 | 16 | 0 | 0 | 10.1 | 0.27767 | 0.09433 | открыт | 0.09433 | открыт | 1.3682
389 | ПС 110/6 ЗИВ | 110/6 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8.184 | открыт | 8.184 | открыт | 0.0053
390 | ПС 110/10 Волченская ПТФ | 110/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0.1249 | 0.92135 | открыт | 0.92135 | открыт | 0.62048
391 | ПС 110/35/6 Гундоровская | 110/35/6 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 26.9 | 0 | 14.043 | открыт | 14.043 | открыт | 1.5098
392 | ПС 110/35/6 К-10 | 110/35/6 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 10.2765 | открыт | 10.2765 | открыт | 0.18937
393 | ПС 110/35/10/6 К-4 | 110/35/10/6 | 45 | 20 | 25 | 5.6 | 10 | 25.4 | 0.51856 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 1.8644
394 | ПС 35/6 К-3 | 35/6 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 21.9 | 0.006 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 1.7958
395 | ПС 35/10 Калитвенская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0977 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 1.3611
396 | ПС 35/10 Первомайская | 35/10 | 5.6 | 1.6 | 4 | 0 | 0 | 1.58 | 0.02 | 0.073 | открыт | 0.073 | открыт | 0.60491
397 | ПС 35/10 Вишневецкая | 35/10 | 5.7 | 3.2 | 2.5 | 0 | 0 | 1.57 | 0.6005 | 0.38065 | открыт | 0.38065 | открыт | 0.7583
398 | ПС 35/10 Глубокинская | 35/10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2.4 | 3.1682 | 4.3648 | открыт | 4.3648 | открыт | 1.2043
399 | ПС 35/10 ЗСК | 35/10 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 1.395 | открыт | 1.395 | открыт | 0.27975
400 | ПС 110/35/6 Б-1 | 110/35/6 | 41 | 16 | 25 | 0 | 0 | 6.8 | 0.088 | 9.212 | открыт | 9.212 | открыт | 1.1566
401 | ПС 110/35/10 Б-3 | 110/35/10 | 112 | 40 | 31.5 | 40.5 | 0 | 37 | 0.05 | 35.3598 | открыт | 35.3598 | открыт | 2.1706
402 | ПС 110/35/6 Б-5 | 110/35/6 | 36 | 16 | 20 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0.93 | открыт | 0.93 | открыт | 0.28851
403 | ПС 110/10 Богатовская ПТФ | 110/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0.6995 | 4.3225 | открыт | 4.3225 | открыт | 1.3406
404 | ПС 110/10 Г.Калитвенская | 110/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 1 | 0.06519 | 5.1568 | открыт | 5.1568 | открыт | 0.26017
405 | ПС 110/35/6 Б-2 | 110/35/6 | 33.5 | 10 | 7.5 | 16 | 0 | 4.6 | 0.02 | 12.7908 | открыт | 12.7908 | открыт | 0.34269
406 | ПС 35/10 Литвиновская | 35/10 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0.38674 | 3.0543 | открыт | 3.0543 | открыт | 0.6953
407 | ПС 35/10 Краснодонецкая | 35/10 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 1 | 0.03 | 0.6024 | открыт | 0.6024 | открыт | 0.23305
408 | ПС 35/10 Нижне Поповская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.02 | 0.3196 | 0.1268 | открыт | 0.1268 | открыт | 2.1002
409 | ПС 35/10 Грушевская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.042 | 1.26 | открыт | 1.26 | открыт | 0.20845
410 | ПС 110/35/6 Б-8 | 110/35/6 | 35 | 15 | 20 | 0 | 0 | 6.87 | 0.0175 | 8.2409 | открыт | 8.2409 | открыт | 2.2546
411 | ПС 110/35/6 Б-12 | 110/35/6 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 10.8 | 0.02975 | 14.3388 | открыт | 14.3388 | открыт | 0.23457
412 | ПС 35/6 Б-6 | 35/6 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 7 | 0.1808 | 3.0742 | открыт | 3.0742 | открыт | 0.69285
413 | ПС 35/10 Тацинская СХТ | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0.03045 | 1.9226 | открыт | 1.9226 | открыт | 0.29902
414 | ПС 35/10 В.Кольцовская | 35/10 | 11.2 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 | 1.6 | 0.02875 | 3.9516 | открыт | 3.9516 | открыт | 0.34165
415 | ПС 35/10 Быстрянская | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 1.1625 | открыт | 1.1625 | открыт | 0.03789
416 | ПС 35/10 Кустоватовская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.01315 | 1.8469 | открыт | 1.8469 | открыт | 0.025
417 | ПС 35/10 Скосырская | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.071 | 2.254 | открыт | 2.254 | открыт | 0.49315
418 | ПС 35/10 Алифановская | 35/10 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 0.045 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 0.47875
419 | ПС 110/35/10 Б-11 | 110/35/10 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 23 | 0.1376 | 2.8849 | открыт | 2.8849 | открыт | 1.6894
420 | ПС 35/10 Баклановская | 35/10 | 6.5 | 4 | 2.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0.01205 | 1.8712 | открыт | 1.8712 | открыт | 0.1447
421 | ПС 35/10 Владимировская | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0.3464 | 2.3971 | открыт | 2.3971 | открыт | 0.31442
422 | ПС 35/10 Ш.Атамановская | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 0.04257 | 2.3661 | открыт | 2.3661 | открыт | 0.14542
423 | ПС 35/10 Вольнодонская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.01563 | 1.8444 | открыт | 1.8444 | открыт | 0.08146
424 | ПС 35/10 Элеватор | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 2.3 | 0.1391 | 0.16315 | открыт | 0.16315 | открыт | 0.01947
425 | ПС 110/35/10 Милютинская | 110/35/10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5.6 | 0.08716 | 4.4698 | открыт | 4.4698 | открыт | 0.92309
426 | ПС 35/10 Успенская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.005 | 2.0643 | открыт | 2.0643 | открыт | 0.19002
427 | ПС 35/10 Семеновская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.0781 | 1.9912 | открыт | 1.9912 | открыт | 0.1771
428 | ПС 35/10 Знаменская | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.0018 | 2.8812 | открыт | 2.8812 | открыт | 0.48294
429 | ПС 35/10 Селивановская | 35/10 | 8.1 | 2.5 | 5.6 | 0 | 0 | 1.4 | 0.0305 | 1.1088 | открыт | 1.1088 | открыт | 0.77259
430 | ПС 110/35/10 Обливская ПТФ | 110/35/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 2 | 0.0405 | 4.2515 | открыт | 4.2515 | открыт | 0.38555
431 | ПС 110/35/10 Обливская 1 | 110/35/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0.06 | 2.544 | открыт | 2.544 | открыт | 0.61865
432 | ПС 35/10 Обливск.2 | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.0318 | 1.7352 | открыт | 1.7352 | открыт | 0.15736
433 | ПС 35/10 Артемовская | 35/10 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.01 | 0.9944 | открыт | 0.9944 | открыт | 0.14926
434 | ПС 110/35/10 Советская 2 | 110/35/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0.055 | 6.548 | открыт | 6.548 | открыт | 0.3048
435 | ПС 35/10 Советская 1 | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0.10385 | 2.0352 | открыт | 2.0352 | открыт | 0.63092
436 | ПС 35/10 Каменская СХТ | 35/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 4.8 | 2.8066 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 4.5601
437 | ПС 35/10 Калач-Куртлакская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 2.0693 | открыт | 2.0693 | открыт | 0.1439
438 | ПС 110/35/10 АРЗ | 110/35/10 | 26 | 10 | 16 | 0 | 0 | 7.48 | 0.3203 | 2.4883 | открыт | 2.4883 | открыт | 1.2294
439 | ПС 35/10 Бараниковская | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0.2565 | 2.7846 | открыт | 2.7846 | открыт | 0.1468
440 | ПС 35/10 Березовская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 1.8042 | открыт | 1.8042 | открыт | 0.07365
441 | ПС 35/10 Богородицкая | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 1.5624 | открыт | 1.5624 | открыт | 0.13605
442 | ПС 35/10 Большевистская | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.0012 | 1.3194 | открыт | 1.3194 | открыт | 0.015
443 | ПС 35/10 Буденновская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0.072 | 1.3044 | открыт | 1.3044 | открыт | 0.25931
444 | ПС 35/10 Водозабор | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 0.155 | 2.5048 | открыт | 2.5048 | открыт | 0.15167
445 | ПС 110/35/10 Волочаевская | 110/35/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | 0.029 | 7.5226 | открыт | 7.5226 | открыт | 0.1437
446 | ПС 110/35/10 Ганчуковская | 110/35/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 3.77 | 0 | 2.3529 | открыт | 2.3529 | открыт | 0.11947
447 | ПС 35/10 ГПЗ | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 2.1576 | открыт | 2.1576 | открыт | 0.0032
448 | ПС 35/10 Дальняя | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0.01325 | 0.66565 | открыт | 0.66565 | открыт | 0.24882
449 | ПС 110/35/6 Екатериновская | 110/35/6 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 7.6 | 4.4995 | 4.0565 | открыт | 4.0565 | открыт | 0.2703
450 | ПС 35/10 Жуковская | 35/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 8.5932 | открыт | 8.5932 | открыт | 0.08769
451 | ПС 35/10 Журавлевская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.74 | 0.0926 | 1.6604 | открыт | 1.6604 | открыт | 0.30491
452 | ПС 35/10 Ивановская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.69 | 0.0317 | 1.7679 | открыт | 1.7679 | открыт | 0.27936
453 | ПС 35/10 Камышевская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0.20452 | 1.3672 | открыт | 1.3672 | открыт | 0.061
454 | ПС 35/10 КРС | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 0.22 | 2.6723 | открыт | 2.6723 | открыт | 0.09294
455 | ПС 35/10 Красный Партизан | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0.009 | 1.3674 | открыт | 1.3674 | открыт | 0.1119
456 | ПС 35/10 Краснополянская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.76 | 0.06 | 1.6744 | открыт | 1.6744 | открыт | 0.09855
457 | ПС 35/10 Куберле 1 | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 3.5154 | открыт | 3.5154 | открыт | 0
458 | ПС 110/35/10 Куберле 2 | 110/35/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | 0.09319 | 6.8167 | открыт | 6.8167 | открыт | 0.36168
459 | ПС 35/10 Кундрюченская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.73 | 0.057 | 1.7054 | открыт | 1.7054 | открыт | 0.2475
460 | ПС 35/10 Курганная | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0.001 | 1.9148 | открыт | 1.9148 | открыт | 0.085
461 | ПС 35/10 Ленинец | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 1.41 | 0.4664 | 0.66355 | открыт | 0.66355 | открыт | 0.41075
462 | ПС 35/10 Летницкая | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 0.007 | 1.3229 | открыт | 1.3229 | открыт | 0.10325
463 | ПС 35/10 Лопанская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 0.21 | 0.9339 | открыт | 0.9339 | открыт | 0.45182
464 | ПС 35/10 Львовская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1.953 | открыт | 1.953 | открыт | 0.024
465 | ПС 35/10 Майорская | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0.0345 | 1.0164 | открыт | 1.0164 | открыт | 0.2165
466 | ПС 35/10 Мелькомбинат | 35/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 4.61 | 1.6858 | 0.17885 | открыт | 0.17885 | открыт | 1.3605
467 | ПС 35/10 Ново-Донская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | 0.022 | 0.6476 | открыт | 0.6476 | открыт | 0.3569
468 | ПС 110/35/6 НС-1 | 110/35/6 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 6.67 | 0 | 3.5619 | открыт | 3.5619 | открыт | 0
469 | ПС 35/6 НС-2 | 35/6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.0258 | 5.1357 | открыт | 5.1357 | открыт | 0.2842
470 | ПС 35/10 Ново-Егорлыкская | 35/10 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.05 | 0.045 | 2.8845 | открыт | 2.8845 | открыт | 0.36313
471 | ПС 35/10 Наумовская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 1.9902 | открыт | 1.9902 | открыт | 0.01725
472 | ПС 110/35/10 Орловская | 110/35/10 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 10.77 | 0.5376 | 5.0703 | открыт | 5.0703 | открыт | 0.77025
473 | ПС 35/10 Орловский МСК | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 0.1221 | 2.5377 | открыт | 2.5377 | открыт | 0.1411
474 | ПС 35/10 Островянская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.05 | 1.6519 | открыт | 1.6519 | открыт | 0.0662
475 | ПС 110/35/10 Пролетарская | 110/35/10 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 10.19 | 3.4055 | 2.7418 | открыт | 2.7418 | открыт | 0.91765
476 | ПС 35/10 Пушкинская | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0.03 | 1.1325 | открыт | 1.1325 | открыт | 0.1173
477 | ПС 35/10 Победа | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 2.3808 | открыт | 2.3808 | открыт | 0.126
478 | ПС 110/35/10 Развиленская | 110/35/10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 6.75 | 0.1355 | 3.352 | открыт | 3.352 | открыт | 0.64759
479 | ПС 35/10 Ребричанская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.0435 | 1.7235 | открыт | 1.7235 | открыт | 0.14808
480 | ПС 110/35/10 Сандатовская | 110/35/10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 4.51 | 0.1677 | 5.403 | открыт | 5.403 | открыт | 0.51425
481 | ПС 35/10 Северная | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 1.6461 | открыт | 1.6461 | открыт | 0.055
482 | ПС 35/10 Сеятель | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0.0187 | 1.9529 | открыт | 1.9529 | открыт | 0.12965
483 | ПС 35/10 Степная | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 1.4508 | открыт | 1.4508 | открыт | 0.09025
484 | ПС 35/10 Суховская | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0.01575 | 3.016 | открыт | 3.016 | открыт | 0.11323
485 | ПС 110/35/10 Трубецкая | 110/35/10 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 10.67 | 0.22062 | 14.2688 | открыт | 14.2688 | открыт | 2.1529
486 | ПС 110/10 Уютная | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0.014 | 1.7344 | открыт | 1.7344 | открыт | 0.50383
487 | ПС 35/10/6 Фрунзе 1 | 35/10/6 | 8.1 | 2.5 | 5.6 | 0 | 0 | 1.4 | 0.04915 | 1.0901 | открыт | 1.0901 | открыт | 0.41808
488 | ПС 35/6 Фрунзе 3 | 35/6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 2.9574 | открыт | 2.9574 | открыт | 0.03825
489 | ПС 35/10 Чабрецы | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.015 | 2.1612 | открыт | 2.1612 | открыт | 0.014
490 | ПС 35/10 Чапаевская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 1.8321 | открыт | 1.8321 | открыт | 0.15265
491 | ПС 110/10 Черкесская | 110/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 5.6079 | открыт | 5.6079 | открыт | 0.069
492 | ПС 35/10 Шаблиевская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 1.04 | 0.012 | 1.4621 | открыт | 1.4621 | открыт | 0.36295
493 | ПС 35/10 Южная | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 2.0553 | открыт | 2.0553 | открыт | 0.038
494 | ПС 35/10 Юловская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.09 | 0.1332 | 0.2481 | открыт | 0.2481 | открыт | 0.2459
495 | ПС 110/35/10 Ал. Лозовская | 110/35/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 3.18 | 0.02 | 3.1745 | открыт | 3.1745 | открыт | 1.1752
496 | ПС 35/10 Артамоновская | 35/10 | 5.6 | 4 | 1.6 | 0 | 0 | 0.27 | 0.0153 | 1.296 | открыт | 1.296 | открыт | 0.059
497 | ПС 35/10 Базковская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0.027 | 1.1355 | открыт | 1.1355 | открыт | 0.44226
498 | ПС 35/10 Бакайская | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0.03 | 0.9372 | открыт | 0.9372 | открыт | 0.24408
499 | ПС 35/10 Белавинская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.0255 | 2.1321 | открыт | 2.1321 | открыт | 0.078
500 | ПС 35/10 Боковская | 35/10 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2.51 | 0.5393 | 1.0324 | открыт | 1.0324 | открыт | 2.118
501 | ПС 110/35/10 В.Свечниковская | 110/35/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 0.075 | 7.2255 | открыт | 7.2255 | открыт | 0.19629
502 | ПС 35/10 В.Чирская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.0535 | 2.0204 | открыт | 2.0204 | открыт | 0.2224
503 | ПС 35/10 Верхняковская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0.005 | 1.8178 | открыт | 1.8178 | открыт | 0.098
504 | ПС 110/35/10 Вешенская 1 | 110/35/10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 6.58 | 0.115 | 3.5306 | открыт | 3.5306 | открыт | 1.5105
505 | ПС 35/10 Волошинская | 35/10 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2.71 | 0.00652 | 1.3792 | открыт | 1.3792 | открыт | 0.48523
506 | ПС 35/10 Глушковская | 35/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0.4743 | открыт | 0.4743 | открыт | 0.1557
507 | ПС 110/35/10 ГОК | 110/35/10 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 18.2 | 3.0405 | 19.0935 | открыт | 19.0935 | открыт | 7.1661
508 | ПС 110/10 Дегтевская | 110/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0.11671 | 4.4589 | открыт | 4.4589 | открыт | 0.56902
509 | ПС 35/10 Долотинская | 35/10 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2.42 | 0.70842 | 0.94698 | открыт | 0.94698 | открыт | 0.30517
510 | ПС 35/10 Дударевская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.015 | 2.0031 | открыт | 2.0031 | открыт | 0.191
511 | ПС 35/10 Илларионовская | 35/10 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.019 | 1.4225 | открыт | 1.4225 | открыт | 0.429
512 | ПС 110/35/10 Индустрия | 110/35/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.48 | 0 | 7.9236 | открыт | 7.9236 | открыт | 0.154
513 | ПС 110/35/10 Казанская | 110/35/10 | 12.5 | 10 | 2.5 | 0 | 0 | 3.72 | 0.1333 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 0.8693
514 | ПС 110/35/10 Калининская | 110/35/10 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 4.52 | 0 | 11.4204 | открыт | 11.4204 | открыт | 0.03945
515 | ПС 110/35/10 Каргинская | 110/35/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.73 | 0.063 | 5.7681 | открыт | 5.7681 | открыт | 1.3884
516 | ПС 110/35/10 Кашарская | 110/35/10 | 26 | 10 | 16 | 0 | 0 | 3.22 | 0.045 | 6.7254 | открыт | 6.7254 | открыт | 1.4114
517 | ПС 35/10 Киевская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 1.13 | 0.1078 | 1.2826 | открыт | 1.2826 | открыт | 1.076
518 | ПС 110/35/10 Колодезянская | 110/35/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 3.28 | 0.0419 | 3.0596 | открыт | 3.0596 | открыт | 0.08668
519 | ПС 35/10 Колундаевская | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0.027 | 3.2931 | открыт | 3.2931 | открыт | 0.2785
520 | ПС 35/10 Криворожская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0.03777 | 1.3386 | открыт | 1.3386 | открыт | 0.69756
521 | ПС 35/10 Кружилинская | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.015 | 3.24 | открыт | 3.24 | открыт | 0.1935
522 | ПС 35/10 Курская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0.7392 | 1.0092 | открыт | 1.0092 | открыт | 0.049
523 | ПС 35/10 Лазаревская | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.79 | открыт | 2.79 | открыт | 0.23865
524 | ПС 110/10 Макеевская | 110/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0.057 | 5.0766 | открыт | 5.0766 | открыт | 0.536
525 | ПС 35/10 Мальчевская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 2.45 | 1.43 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | 0.3192
526 | ПС 35/10 Маньковская | 35/10 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.75 | 0.055 | 2.2235 | открыт | 2.2235 | открыт | 0.58537
527 | ПС 110/35/10 Маяк | 110/35/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 1.4595 | 3.0324 | открыт | 3.0324 | открыт | 0.21258
528 | ПС 35/10 Мешковская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.58 | 0.02405 | 1.8778 | открыт | 1.8778 | открыт | 0.19841
529 | ПС 35/10 Мигулинская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0.02 | 1.5331 | открыт | 1.5331 | открыт | 0.5154
530 | ПС 110/10 Миллеровская | 110/10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2.67 | 0.63416 | 6.1827 | открыт | 6.1827 | открыт | 0.88386
531 | ПС 35/10 Н.Николаевская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1.953 | открыт | 1.953 | открыт | 0.117
532 | ПС 110/10 Новоселовская | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.105 | 0.825 | открыт | 0.825 | открыт | 0.7033
533 | ПС 35/6 НС-1 | 35/6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 5.7753 | открыт | 5.7753 | открыт | 0.005
534 | ПС 35/6 НС-1А | 35/6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 3.6549 | открыт | 3.6549 | открыт | 0
535 | ПС 110/35/10 НС-3 | 110/35/10 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.045 | 14.2119 | открыт | 14.2119 | открыт | 0.229
536 | ПС 35/6 НС-5 | 35/6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 4.2315 | открыт | 4.2315 | открыт | 0
537 | ПС 35/6 НС-7 | 35/6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 5.1057 | открыт | 5.1057 | открыт | 0
538 | ПС 35/10 Ольховская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1.953 | открыт | 1.953 | открыт | 0.162
539 | ПС 35/10 Ореховская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0.544 | 0.6092 | открыт | 0.6092 | открыт | 0.222
540 | ПС 35/10 Павловская | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 3.3015 | открыт | 3.3015 | открыт | 0.25935
541 | ПС 35/10 Пономаревская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 1.9902 | открыт | 1.9902 | открыт | 0.138
542 | ПС 35/10 Поповская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.93 | 0.035 | 1.5413 | открыт | 1.5413 | открыт | 0.79577
543 | ПС 110/10 Промзона | 110/10 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 12.62 | 1.3099 | 11.366 | открыт | 11.366 | открыт | 8.0411
544 | ПС 35/10 Сетраковская | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 3.4689 | открыт | 3.4689 | открыт | 0.173
545 | ПС 35/6 Терновская 1 | 35/6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 2.6226 | открыт | 2.6226 | открыт | 0
546 | ПС 35/10 Терновская 2 | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 1.8879 | открыт | 1.8879 | открыт | 0.085
547 | ПС 35/10 Титовская | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0.9858 | открыт | 0.9858 | открыт | 0.38775
548 | ПС 110/35/10 Тиховская | 110/35/10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3.33 | 0.02 | 6.6481 | открыт | 6.6481 | открыт | 0.35465
549 | ПС 110/10 Туриловская | 110/10 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.0814 | 2.2436 | открыт | 2.2436 | открыт | 0.237
550 | ПС 110/35/10 Чертковская | 110/35/10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 7.75 | 0.041 | 2.5165 | открыт | 2.5165 | открыт | 0.7945
551 | ПС 35/10 Шулейкинская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 2.1576 | открыт | 2.1576 | открыт | 0.135
552 | ПС 35/10 Шумилинская | 35/10 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.45 | 0.042 | 3.4455 | открыт | 3.4455 | открыт | 0.41183
553 | ПС 110/35/6 Шлюзовая (строящийся ЦП) | 110/35/6 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4125 | открыт | 24.4125 | открыт | 0
554 | ПС 110/10/6 Р-27 "Центральная" (строящийся ЦП) | 110/10/6 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.06 | открыт | 39.06 | открыт | 0
555 | ПС 35/6 Дугино-1 (строящийся ЦП) | 35/6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.152 | открыт | 6.152 | открыт | 0
556 | ПС 110/10 Спортивная (строящийся ЦП) | 110/10 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.06 | открыт | 39.06 | открыт | 0
557 | ПС 110/10 Левобережная (строящийся ЦП) | 110/10 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.06 | открыт | 39.06 | открыт | 0
558 | ПС 35/10 АС-5 | 35/10 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.0685 | 2.6099 | открыт | 2.6099 | открыт | 0.005
559 | ПС 35/10 Ольшанская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 1.7484 | открыт | 1.7484 | открыт | 0.10645
560 | ПС 35/10 Плодородненская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0.015 | 1.9194 | открыт | 1.9194 | открыт | 0.1445
561 | ПС 35/10 Хлебодарненская | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0.0175 | 2.9399 | открыт | 2.9399 | открыт | 0.24046
562 | ПС 35/10 Коневод | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0.117 | 0.8595 | открыт | 0.8595 | открыт | 0.2556
563 | ПС 35/10 Раздольненская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.03 | 1.9881 | открыт | 1.9881 | открыт | 0.16889
564 | ПС 110/35/10 Целинская | 110/35/10 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 12.65 | 1.8105 | 10.8375 | открыт | 10.8375 | открыт | 2.4399
565 | ПС 35/10 Целинский ССК | 35/10 | 6.5 | 2.5 | 4 | 0 | 0 | 1.22 | 0.0394 | 1.2672 | открыт | 1.2672 | открыт | 0.52535