|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к Договору № ______ от __________ |
| --- | --- |

РЕГЛАМЕНТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА ПРИ ОГРАНИЧЕНИИ РЕЖИМА ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ЗАКАЗЧИКА И ПРИ ВОЗОБНОВЛЕНИИ ИХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

- Порядок полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии осуществляется в соответствии с «Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг», утв. Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 года № 861, «Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утв. Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 года № 442 (далее – Правила ограничения).

- Настоящий регламент определяет порядок взаимодействий Исполнителя и Заказчика при вводе ограничения/возобновления режима потребления электрической энергии Заказчику и (или) Потребителям Заказчика, технологически присоединенным к сети Исполнителя, в том числе и опосредованно (далее по тексту - Потребитель) в следующих случаях:

2.1. возникновения у Заказчика задолженности по оплате услуг по передаче электрической энергии, соответствующей одному периоду между установленными Договором сроками платежа. При этом приостановление оказания услуг по передаче  вводится  путем   ограничения потребления электрической энергии в отношении Потребителей электрической энергии, в интересах которых заключен договор на передачу   электрической энергии,  и  которые  имеют  неурегулированную    соглашением сторон задолженность по договорам с Заказчиком;

2.2. приостановления или прекращения исполнения обязательств по договору о присоединении к торговой системе оптового рынка электрической энергии (мощности), а также прекращения обязательств по снабжению электрической энергией (мощности), явившихся следствием расторжения договора энергоснабжения - при наличии соответствующего уведомления (в письменной форме с приложением подтверждающих документов) от организации коммерческой инфраструктуры оптового рынка, Заказчика, с указанием предполагаемого срока введения ограничений режима потребления. Данное уведомление направляется из расчета того, что дата и время (срок) расторжения договора энергоснабжения, о котором Заказчик уведомляет не позднее 3-х рабочих дней, не может наступить ранее даты и времени окончательного прекращения подачи электрической энергии Потребителю (полного ограничения);

2.3. по заявке Заказчика в случаях, предусмотренных Правилами ограничения;

2.4. несанкционированного подключения к сетям Исполнителя;

2.5. при выводе электроустановок Исполнителя в ремонт;

2.6. при аварии или угрозе возникновения аварии;

2.7. по заключению Ростехнадзора о неудовлетворительном состоянии энергетических установок Потребителя, которое угрожает аварией или создает угрозу жизни и безопасности обслуживающего персонала и населения;

2.8. невыполнения Потребителем условий договора, касающихся обеспечения функционирования устройств релейной защиты, противоаварийной  и режимной автоматики;

2.9. в иных случаях, установленных действующим законодательством РФ.

- Настоящий регламент в части порядка взаимодействия Сторон при ограничении/возобновлении режима потребления электрической энергии по заявке Заказчика распространяется на отношения Сторон, возникающие после получения Исполнителем от Заказчика письменного уведомления о необходимости введения ограничения режима потребления или возобновления электроснабжения. Порядок взаимодействия Заказчика и Потребителя при введении ограничения режима потребления электрической энергии по заявке Заказчика регулируется договорами энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) и в предмет регулирования настоящего Регламента не входит.

- В случаях возникновения необходимости введения ограничения режима потребления электрической энергии не по заявке Заказчика Исполнитель уведомляет Потребителя и Заказчика об основаниях и сроках введения ограничения. При этом Заказчик обязан включить в договор с Потребителем указанные выше основания ограничения режима потребления электрической энергии и порядок уведомления об этом Потребителя как самим Заказчиком, так и Исполнителем.

- Введение ограничения режима потребления электрической энергии осуществляется в форме частичного и полного ограничения режима потребления электрической энергии.

6. Полное ограничение режима потребления электрической энергии предполагает временное прекращение подачи электрической энергии Потребителю Заказчика до уровня, установленного актом согласования аварийной (технологической) брони электроснабжения, путем осуществления переключений на объектах электросетевого хозяйства Исполнителя (ТСО) или в энергопринимающих устройствах Потребителя, либо путем отсоединения энергопринимающих устройств Потребителя от объектов электросетевого хозяйства Исполнителя (ТСО).

В случае непредставления Потребителем Исполнителю акта согласования аварийной (технологической) брони электроснабжения, уровень брони признается равным нулю.

7. Частичное ограничение режима потребления электрической энергии влечет за собой сокращение уровня потребления электрической энергии (мощности), прекращение подачи электрической энергии Потребителю в определенные периоды в течение суток, недели или месяца или ограничение режима потребления электрической энергии в полном объеме по части точек поставок, указанных в договоре энергоснабжения.

Частичное ограничение режима потребления производится:

7.1. Потребителем самостоятельно с контролем режима потребления электрической энергии персоналом Заказчика;

  - Исполнителем и/или ТСО по заявке Исполнителя  при наличии технической возможности сокращения уровня потребления электрической энергии (мощности) Потребителю с центров питания Исполнителя (ТСО).

- При наличии оснований для введения ограничения режима потребления электрической энергии, установленных пп. 2.2., 2.3. настоящего Регламента, Заказчик направляет Исполнителю уведомление о необходимости введения ограничения режима потребления электрической энергии. При этом привлечение Исполнителя для производства частичного ограничения с питающих центров возможно только при невыполнении Потребителем Заказчика действий по самостоятельному  ограничению, о чем Заказчик предварительно письменно уведомляет Исполнителя.

- В случае невыполнения Потребителем Заказчика действий по самостоятельному частичному ограничению режима потребления электрической энергии в срок, установленный в уведомлении об ограничении режима потребления электрической энергии, если при этом отсутствует техническая возможность сокращения уровня потребления электрической энергии (мощности) с центров питания Исполнителя (ТСО), то Исполнитель (ТСО) вводит полное ограничение режима потребления электрической энергии в сроки, указанные в Правилах ограничения.

- Исполнитель вправе присутствовать при осуществлении Потребителем Заказчика действий по самостоятельному ограничению режима потребления электрической энергии, а Потребитель обязан обеспечить доступ к принадлежащим ему энергопринимающим устройствам (объектам электросетевого хозяйства) как Исполнителя /представителей ТСО (в случае опосредованного присоединения к сети Исполнителя), так и Заказчика.

- В случае недопуска Потребителем  Исполнителя (ТСО) к приборам учета или электроустановкам Потребителя, Исполнитель (ТСО) оформляет соответствующий акт.

Акт должен содержать следующие сведения:

- дата и время составления акта,

- основания введения ограничения,

- причины отказа в доступе, которые указываются Потребителем,

- фамилия, инициалы и должность лиц, подписывающих акт.

При этом дата и время составления указанного акта являются датой и временем, когда Исполнитель предъявил требование об обеспечении доступа к энергетическим установкам и энергопринимающим устройствам Потребителя.

Акт об отказе в доступе к энергетическим установкам и энергопринимающим устройствам Потребителя подписывается уполномоченными представителями Потребителя и Исполнителя (ТСО, Заказчика в случае присутствия их представителей).

В случае отказа Потребителя от подписания акта Исполнитель указывает в акте на данное обстоятельство. Документ о недопуске направляется Заказчику.

ПОРЯДОК ОГРАНИЧЕНИЯ РЕЖИМА ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ЗАКАЗЧИКА

12. В случае возникновения у Заказчика задолженности по оплате услуг по передаче электрической энергии, соответствующей одному периоду между установленными Договором сроками платежа, Заказчик обязан не позднее 3 рабочих дней со дня возникновения задолженности в размере, являющемся основанием для введения ограничения режима потребления электрической энергии, предоставить Исполнителю заявление, содержащее информацию о каждом Потребителе, у которого на эту дату и время имеется задолженность по оплате услуг по передаче электрической энергии перед  Заказчиком, и о размере такой задолженности.

ПОРЯДОК ОГРАНИЧЕНИЯ РЕЖИМА ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ПО ЗАЯВКЕ ЗАКАЗЧИКА

- Заказчик ежегодно приказом руководителя утверждает перечень должностных лиц, имеющих право подписи уведомлений о необходимости введения ограничения режима потребления электрической энергии, уведомлений об устранении оснований для введения ограничения режима потребления электрической энергии и об отмене ограничения (далее – заявок), который в срок до 1 января направляется Исполнителю.

- Исполнитель, ежегодно, приказом руководителя утверждает перечень должностных лиц, имеющих право ведения оперативных переговоров с Заказчиком и подписи «Реестра выполненных заявок Заказчика по введению ограничения (возобновления) подачи электрической энергии потребителям» и «Акта приема-передачи оказанных услуг по введению полного или частичного ограничения режима потребления электрической энергии Потребителям и по возобновлению их электроснабжения» за отчетный период, который в срок до 1 января направляется Заказчику.

- О внесении изменений в указанные в п. 13., п. 14. перечни в течение года Стороны обязаны уведомлять друг друга способом, подтверждающим получение уведомления.

- Заказчик имеет право направить Исполнителю заявку в случаях, предусмотренных пунктом 2.3. настоящего Регламента.

- Заказчик несет ответственность перед Потребителем, в отношении которого подана заявка Исполнителю, за обоснованность заявки и соблюдение порядка уведомления Потребителя о введении ограничения режима потребления электрической энергии. В случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации Заказчик обязан информировать уполномоченный орган субъекта Российской Федерации, территориальные органы федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области государственного энергетического надзора, и федерального органа исполнительной власти по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

- Для согласования осуществления полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии Заказчик обязан, не позднее, чем за 10 рабочих дней до предполагаемой даты ограничения режима потребления электрической энергии направить Исполнителю, заявку, содержащую следующие сведения (Приложение № 1.):

а) наименование Потребителя и описание точки поставки Потребителя, в отношении которого вводится ограничение режима потребления электрической энергии;

б) основания введения ограничения режима потребления электрической энергии;

в) вид подлежащего введению ограничения режима потребления: частичное ограничение или полное ограничение;

г) сроки вводимого ограничения режима потребления электрической энергии (при введении частичного ограничения режима потребления - также уровень ограничения);

д) сведения об уведомлении Потребителя (а в случаях  наличия у Потребителя акта согласования аварийной (технологической) брони электроснабжения, а также отнесения  Потребителей к категории, ограничения режима потребления которых ниже величины аварийной брони не допускается - также уполномоченных органов) в соответствии с Правилами ограничения о планируемом ограничении режима потребления.

Заявка направляется Исполнителю заблаговременно заказным письмом или нарочным с отметкой канцелярии о получении с учетом фактического присоединения энергопринимающих устройств Потребителей Заказчика непосредственно к сетям ТСО и необходимости дальнейшего письменного уведомления Исполнителем о необходимости введения ограничения режима потребления субисполнителя  (ТСО).

- Исполнитель вправе отказать Заказчику в исполнении заявки в случае подачи заявки несоответствующей требованиям, предусмотренным пунктами 2.2, 2.3, 18, настоящего Регламента, а также требованиям п. 27 (в) Правил ограничения.

- Ограничение режима потребления электрической энергии должно быть выполнено Исполнителем в согласованное в заявке время при  условии отсутствия необходимости разработки дополнительных организационно-технических мер, позволяющих ввести ограничение режима потребления в отношении одного Потребителя при обеспечении поставки электрической энергии другим Потребителям без ограничения режима потребления.

- В случае, если ограничение режима потребления электрической энергии может привести к ограничению или прекращению подачи электрической энергии Потребителям, надлежащим образом исполняющим свои обязательства по оплате электрической энергии и услуг, либо повлечь за собой возникновение аварий в работе электрических сетей, Исполнитель в течении 1 рабочего дня со дня получения заявки уведомляет об этом Заказчика и разрабатывает в срок, не превышающий 3-х рабочих дней дополнительные организационно-технические меры по обеспечению введения ограничения режима потребления, предусматривающие в том числе соблюдение прав и законных интересов 3-х лиц (других Потребителей).

- До реализации соответствующих организационно-технических мер, позволяющих ввести ограничение режима потребления в отношении одного Потребителя при обеспечении поставки электрической энергии другим Потребителям без ограничения режима их потребления, ограничение режима потребления не вводится.

- Ограничение режима электропотребления персоналом Исполнителя оформляется «Актом ограничения/возобновления режима потребления электрической энергии» (приложение № 2 к настоящему Регламенту), в котором фиксируются:

а) вид ограничения режима потребления электрической энергии (частичное или полное);

б) дата и время вводимого ограничения режима потребления электрической энергии;

в) уровень вводимого ограничения режима потребления электрической энергии (при частичном ограничении);

г) наименование Потребителя, точки поставки, в отношении которых вводится ограничение режима потребления электрической энергии;

д) адрес, по которому производится ограничение режима потребления электрической энергии;

е) технические мероприятия на объектах электросетевого хозяйства Исполнителя (ТСО), посредством которых реализовано введение ограничения режима потребления электрической энергии, в том числе место установки отключенных коммутационных аппаратов (при их наличии);

ж) номер и показания приборов учета на дату введения ограничения режима потребления электрической энергии;

з) причины, по которым не было введено ограничение режима потребления электрической энергии.

«Акт ограничения/возобновления режима потребления электрической энергии»  должен быть подписан представителем Потребителя (ТСО, Заказчиком – в случае присутствия их представителей). Отказ от подписи фиксируется в акте с указанием причин отказа и визируется Исполнителем. При ограничении режима потребления электрической энергии в электроустановках Исполнителя, после уведомления Потребителя об ограничении, Исполнитель вправе оформить «Акт ограничения/возобновления режима потребления электрической энергии» в отсутствие Потребителя.

- «Акт ограничения/возобновления режима потребления электрической энергии» оформляется в трёх экземплярах, один из которых передается Потребителю, второй остаётся у Исполнителя, третий направляется Заказчику для контроля расчета объёма отпущенной Потребителю электрической энергии и исполнения заявки.

- В случае оплаты Потребителем образовавшейся задолженности до даты введения режима ограничения потребления Заказчик обязан не позднее 1 часа после устранения Потребителем оснований для введения ограничения режима потребления передать Исполнителю способом, позволяющим определить дату и время передачи, подписанное уполномоченным лицом Заказчика уведомление об устранении оснований для введения ограничения режима потребления в отношении Потребителя, для которого введено или запланировано введение ограничения режима потребления, и об отмене ограничения. При этом ограничение режима потребления  Исполнителем не вводится.

- В случае оплаты Потребителем образовавшейся задолженности в период ограничения режима потребления Заказчик уведомляет об этом Исполнителя в порядке, определенном в п. 25. настоящего Регламента.

- При превышении Потребителем установленной величины нагрузки персонал Исполнителя передает Потребителю телефонограмму с требованием немедленно снизить нагрузку и уведомляет об этом Заказчика телефонограммой. При невыполнении Потребителем указанных требований Исполнитель извещает об этом Заказчика.

- При обнаружении самовольного подключения Потребителя, отключенного ранее, Исполнитель производит повторное отключение с составлением «Акта ограничения/возобновления режима потребления электрической энергии»  и «Акта о неучтенном потреблении электрической энергии», с последующим предоставлением Заказчику.

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЁМА ОКАЗАННЫХ УСЛУГ ПО введению полного или частичного ограничения режима потребления электрической энергии Потребителям и по возобновлению их  электроснабжения

- Исполнитель по окончании каждого расчетного периода определяет объёмы оказанных услуг по введению полного или частичного ограничения режима потребления электрической энергии Потребителям и по возобновлению их электроснабжения на основании «Актов ограничения/возобновления режима потребления электрической энергии». На основании выполненных заявок Исполнитель (структурное подразделение Исполнителя) составляет Реестр выполненных заявок Заказчика по введению ограничения (возобновления) подачи электрической энергии потребителям по форме приложения № 5 к настоящему Регламенту (далее Реестр).

- Ежемесячно (при наличии), до 3 числа месяца следующего за расчетным, Исполнителем (структурным подразделением Исполнителя) предоставляется Заказчику Реестр выполненных заявок для согласования.

- При  наличии претензий к объему или качеству оказанных услуг к Реестру выполненных заявок прилагаются заявки и «Акты ограничения/возобновления режима потребления электрической энергии», по которым возникли разногласия. Реестр выполненных заявок рассматривается и подписывается в течение 2-х рабочих дней.

- На основании согласованных Заказчиком Реестров выполненных заявок, Исполнитель составляет «Акт приема-передачи оказанных услуг по введению полного или частичного ограничения режима потребления электрической энергии Потребителям и по возобновлению их электроснабжения» (далее Акт) по форме приложения № 4 к настоящему Регламенту.

- В Акте должны быть указаны:

- количество оказанных услуг;

- стоимость услуг без НДС в соответствии с ценой, установленной Договором;

- стоимость услуг с НДС.

- В срок до 6 числа, месяца следующего за расчетным, Исполнитель   предоставляет Заказчику Акт, с приложением согласованного Заказчиком Реестра выполненных заявок и копии заявок (в том числе с зафиксированным отказом от подписи с приложением почтового уведомления о вручении его Потребителю) к оспариваемой части оказанных услуг по включениям/отключениям Потребителей по заявкам Заказчика.

ПОРЯДОК ОГРАНИЧЕНИЯ РЕЖИМА ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В СЛУЧАЕ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СЕТЯМ ИСПОЛНИТЕЛЯ

- В случае несанкционированного подключения к сетям Исполнителя, Исполнитель обязан:

- немедленно отключить  электроустановки, подключенные помимо прибора учета;

- демонтировать набросы на вводные провода;

- понудить Потребителя осуществить демонтаж скрытой проводки и иных приспособлений, с помощью которых осуществляется безучетное потребление электрической энергии.

# ОГРАНИЧЕНИЕ РЕЖИМА ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ПРИ ВЫВОДЕ ЭЛЕКСТРОУСТАНОВОК ИСПОЛНИТЕЛЯ В РЕМОНТ

36. О внеплановых ремонтных работах на объектах электросетевого хозяйства Исполнителя, проведение которых влечет необходимость введения полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии Потребителям Заказчика, Исполнитель уведомляет Заказчика в срок не позднее, чем за 3 дня до даты проведения. Заказчик в свою очередь обязан при получении от Исполнителя  указанного уведомления в течение 1 суток передать его Потребителю способом, позволяющим определить дату и время передачи. Исполнителю допускается уведомлять Потребителя напрямую. При этом уведомления Заказчика не требуется.

- При необходимости проведения плановых ремонтных работ в электроустановках Исполнителя, связанных с частичным или полным ограничением режима потребления электрической энергии Потребителям Заказчика, Исполнитель в срок до 1 января направляет Заказчику для последующего уведомления им Потребителя график плановых ремонтных работ Исполнителя на предстоящий год.

- При необходимости проведения плановых ремонтных работ в электроустановках Потребителя, влияющих на параметры электроэнергетического режима, а также на надежность работы объектов электросетевого хозяйства Исполнителя, Заказчик, в срок до 1 января, направляет Исполнителю подписанный Потребителем график проведения плановых ремонтных работ в электроустановках Потребителя.

- При снижении надежности схемы электроснабжения Потребителей Заказчика в связи с выводом электроустановок Исполнителя в ремонт согласования с Заказчиком не требуется, при этом Исполнитель обязан уведомить Потребителя за 1 сутки до введения режима ограничения электрической энергии.

ОГРАНИЧЕНИЕ РЕЖИМА ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ПРИ АВАРИИ ИЛИ УГРОЗЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ АВАРИИ

- Ограничение режима потребления электрической энергии при аварии или угрозе аварии в системах электроснабжения производится на основании и в порядке, определенном «Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии» (утв. Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012г. № 442), а также «Правилами разработки и применения графиков аварийного ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) и использования противоаварийной автоматики» (утв. Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 06.06.2013г. № 290).

- В случае возникновения (угрозы возникновения) аварийных электроэнергетических режимов по причине возникновения (угрозе возникновения) дефицита электрической энергии и мощности и (или) падения напряжения, перегрузки электротехнического оборудования и в иных чрезвычайных ситуациях допускается полное и (или) частичное ограничение режима потребления электрической энергии Потребителей Заказчика (далее - аварийное ограничение), в том числе без согласования с Потребителями и Заказчиком при необходимости принятия неотложных мер. В таких случаях аварийное ограничение вводится при условии невозможности предотвращения указанных обстоятельств путем использования технологических резервов мощности или изменения режима потребления Потребителей Заказчика с регулируемой нагрузкой.

- Аварийные ограничения осуществляются в соответствии с графиками аварийного ограничения, а также посредством действия аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики.

- Графики аварийного ограничения электрической энергии (мощности) вводятся в действие Исполнителем (при угрозе возникновения аварии в работе системы электроснабжения в масштабе сетевой энергоснабжающей организации), либо субъектом оперативно-диспетчерского управления (при угрозе возникновения аварии в работе систем электроснабжения в ЕЭС России или в ОЭС), путем выдачи команд Исполнителю с указанием причины, величины ограничения, времени начала и окончания ограничения.

- Графики аварийного ограничения разрабатываются на период с 1 октября по 30 сентября каждого года и утверждаются Исполнителем после согласования с соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления и соответствующими органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации не позднее, чем за 10 дней до начала очередного периода.

- При отсутствии утвержденных графиков аварийного ограничения Исполнитель вводит ограничение режима потребления электрической энергии по команде и (или) распоряжению системного оператора путем отключения линий электропередачи, питающих Потребителей Заказчика, в объемах, определенных субъектом оперативно-диспетчерского управления в соответствии с п. 38 Правил ограничения.

- Ограничение потребления электрической энергии (мощности) вводится на следующие сутки с уведомлением об этом Заказчика не позднее 14 часов 00 минут текущих суток (по местному времени). Исполнитель уведомляет Заказчика о введении в действие графиков ограничения потребления электрической энергии (мощности) телефонограммой или иным сообщением с указанием причины, величины ограничения, времени начала и окончания ограничения, который  в свою очередь уведомляет своих Потребителей и организовывает контроль за выполнением заданных величин ограничения. Допускается передача по радио или телевещательной сети сообщений о введении графиков ограничения потребления электрической энергии или мощности.

- При введении графика незамедлительно отключаются предусмотренные графиком питающие электрические линии, трансформаторы Потребителей Заказчика непосредственно с питающих центров Исполнителя или приемных подстанций Потребителей Заказчика на время ликвидации аварии. После выполнения предусмотренных процедур отключения Исполнитель обязан незамедлительно уведомить Потребителей Заказчика о причинах и продолжительности отключения нагрузки.

- В течение времени действия ограничений режима потребления электрической энергии Исполнитель совместно с Потребителем и Заказчиком контролирует режим потребления электрической энергии с использованием всех доступных средств измерения, контрольных выездов и контрольных замеров.

- Исполнитель формирует задание по применению ПАОН (АЧР, САОН и АОСН) в отношении Потребителя Заказчика и передает ему данную информацию.

- По распоряжению  системного оператора филиала ОАО «СО ЕЭС» «Ростовское РДУ» в филиале ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» проводятся контрольные замеры с целью контроля объемов нагрузок, необходимых для отключения при ликвидации угрозы возникновения или возникновения аварии в энергоснабжении потребителей Ростовской области.

- По заданию ОАО «СО ЕЭС» «Ростовское РДУ» замеры производятся в каждую третью среду месяца. Исполнитель заранее уведомляет Заказчика о часах проведения замера.

- Потребители в дни и часы, указанные Исполнителем, производят замеры на соответствующих присоединениях, участвующих в ГАО и ПАОН, и полученные данные в течение недели передают Заказчику для последующей передачи Исполнителю для  дальнейшей их обработки и передачи в ОАО «СО ЕЭС» «Ростовское РДУ».

- Для принятия неотложных мер по предотвращению или ликвидации аварии в работе системы электроснабжения, при угрозе жизни и безопасности людей или дальнейшего развития аварии и разрушения оборудования,  Исполнитель имеет право частично или полностью ограничивать режим потребления электрической энергии Потребителя Заказчика с его последующим уведомлением.

- При невозможности в течение 1 суток возобновления режима потребления электрической энергии Исполнитель уведомляет Потребителя и  Заказчика о причинах возникновения аварии и о сроках возобновления электроснабжения при наличии их запроса.

## ОГРАНИЧЕНИЕ РЕЖИМА ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ РОСТЕХНАДЗОРА О НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОМ СОСТОЯНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЯ, КОТОРОЕ УГРОЖАЕТ АВАРИЕЙ ИЛИ СОЗДАЕТ УГРОЗУ ЖИЗНИ И БЕЗОПАСНОСТИ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА И НАСЕЛЕНИЯ

- При получении акта-предписания Ростехнадзора о неудовлетворительном состоянии энергетических установок Потребителя Заказчика, которое угрожает аварией или создает угрозу жизни и безопасности, Исполнитель обязан в сроки, указанные в акте-предписании, ввести частичное или полное ограничение режима потребления электрической энергии Потребителю.

- Если в акте-предписании Ростехнадзора не указан срок, в течение которого должно быть введено ограничение режима потребления, данный срок не должен превышать срок для введения ограничения, предусмотренный Правилами ограничения.

- О введении ограничения режима потребления Исполнитель обязан уведомить Потребителя в течение 3 дней со дня принятия такого решения, но не позднее чем за 24 часа до введения указанных мер.

- При введении режима ограничения потребления электрической энергии Потребителям Заказчика по заключению Ростехнадзора о неудовлетворительном состоянии энергетических установок согласования с Заказчиком не требуется.

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ РЕЖИМА ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

59. Возобновление снабжения электрической энергией Потребителя, в отношении которого было введено ограничение режима потребления электрической энергии, осуществляется Исполнителем в срок, не превышающий 23 часов (а ТСО - в срок, не превышающий 22 часов) с момента получения уведомления Заказчика согласно п. 25 настоящего Регламента.

60. В случае если для возобновления снабжения Потребителя Заказчика электрической энергией требуется изменение технологического режима работы или эксплуатационного состояния объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств), находящихся в диспетчерском управлении или диспетчерском ведении субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, по решению данного субъекта указанный срок может быть продлен до 5 рабочих дней.

61.	 Отмена частичного или полного ограничения режима потребления электрической энергии влечет восстановление режима потребления электрической энергии (мощности) до уровня, который был на дату и время введения ограничения режима потребления электрической энергии.

62.	 Возобновление режима электроснабжения Потребителей Заказчика по «Графикам временного ограничения (отключения) электрической энергии (мощности)», производится на основании команд субъекта оперативно-диспетчерского управления.

63.	 Во всех иных случаях введения ограничения электроснабжения его восстановление производится Исполнителем по окончании действия обстоятельств, явившихся основанием для введения ограничения. При этом согласования с Заказчиком не требуется, Исполнитель уведомляет Заказчика не позднее, чем за 2 дня до планируемого возобновления режима потребления электрической энергии.

ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ АВАРИЙНОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ БРОНИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

64. В случае, если Потребитель электрической энергии, согласно требованиям нормативных правовых актов, включен в перечень потребителей (отдельных объектов), ограничение режима потребления которых ниже уровня аварийной брони не допускается и имеет соответствующую категорию надежности энергоснабжения, Заказчик направляет  Исполнителю на рассмотрение и согласование в течение 30 дней с даты заключения договоров энергоснабжения акт согласования аварийной (технологической) брони электроснабжения, составленный Потребителем Заказчика.

65. Потребитель вправе составить и направить проект акта согласования аварийной (технологической) брони электроснабжения на рассмотрение и согласование  Исполнителю напрямую. При этом порядок направления Заказчику и включение согласованного с Исполнителем акта согласования аварийной (технологической) брони электроснабжения в договор энергоснабжения в качестве приложения регулируется условиями договора энергоснабжения.

# ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

66. Любой информационный обмен между Заказчиком и Исполнителем при ограничении режима потребления электрической энергии Потребителям Заказчика и при возобновлении их электроснабжения должен быть оформлен документально (официальная письменная переписка, запись в оперативном журнале и т.п.).

Приложение № 1. Форма заявки на введение ограничения/возобновления режима потребления электрической энергии.

Приложение № 2. Форма «Акта ограничения/возобновления режима потребления электрической энергии».

Приложение № 3.  Форма «Акта об отказе в доступе к электроустановкам потребителя для контроля самостоятельного ограничения/возобновления режима потребления электрической энергии Потребителем».

Приложение 4. Форма «Акта приема-передачи оказанных услуг по введению полного или частичного ограничения режима потребления электрической энергии Потребителям и по возобновлению их электроснабжения».

Приложение № 5. Форма «Реестр выполненных заявок Заказчика по введению ограничения (возобновления) подачи электрической энергии потребителям».

| Заказчик | Исполнитель |
| --- | --- |
| ___________________ /__________________/ | ________________ /________________/ |
| МП | МП |