## Лист2
Информация о резерве мощности на центрах питания филиала ПАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" по состоянию на 30.12.2016
№ п/п | Наименование центра питания | Класс напряжения | Суммарная установленная мощность трансформаторов Sуст., в том числе с разбивкой по трансформаторам |  |  |  |  | Суммарная полная мощность ЦП по результатам контрольных замеров максимума нагрузки | Мощность по заключенным договорам на ТП | Фактический резерв мощности ЦП | Заключение по фактическому резерву мощности | Планируемый резерв мощности ЦП на конец текущего года, (учитывается реализация инвестиционных программ), Р рез.пл .(МВт) | Заключение по планируемому резерву мощности на конец года | ПО
|  |  | ∑Sуст | Т-1 | Т-2 | Т-3 | Т-4
|  | кВ | МВА |  |  |  |  | Sмакс, МВА | Рдог, МВт | Ррез, МВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | ПС 110/35/10 АС-1 Ольгинская | 110/35/10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 13.59 | 4.9741 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | ЦЭС
2 | ПС 110/10 АС-10 Камышевахская | 110/10 | 8.8 | 6.3 | 2.5 | 0 | 0 | 3.04 | 30.3108 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | ЦЭС
3 | ПС 110/35/10 АС-11 Ключевская | 110/35/10 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 13.61 | 3.5367 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | ЦЭС
4 | ПС 110/10 АС-12 Каменобродская | 110/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 7.2 | 7.3177 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | ЦЭС
5 | ПС 35/10 АС-14 Рассвет | 35/10 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3.6 | 2.3478 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | ЦЭС
6 | ПС 110/10-10 АС-15 | 110/10-10 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 12.9 | 13.2815 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | ЦЭС
7 | ПС 35/6 АС-2 Аксайская | 35/6 | 16.3 | 6.3 | 10 | 0 | 0 | 8 | 0.005 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | ЦЭС
8 | ПС 35/6 АС-3 Бердановская | 35/6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 0.68628 | 3.8521 | закрыт по питающему центру ПС АС-11 | 3.8521 | закрыт по питающему центру ПС АС-11 | ЦЭС
9 | ПС 110/10 АС-4 Сов.Россия | 110/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 7.16 | 1.5254 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | ЦЭС
10 | ПС 35/10 АС-5 | 35/10 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.075 | 2.436 | открыт | 2.436 | открыт | ЦЭС
11 | ПС 110/10 АС-6 | 110/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 4 | 4 | 1.75 | 3.7069 | 0.81753 | открыт | 0.81753 | открыт | ЦЭС
12 | ПС 35/10 АС-7 | 35/10 | 5.7 | 2.5 | 3.2 | 0 | 0 | 2.64 | 1.4347 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | ЦЭС
13 | ПС 35/6 АС-8 Б.Лог | 35/6 | 15 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 5.54 | 5.6799 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | ЦЭС
14 | ПС 110/35/10 БГ-1 Багаевская | 110/35/10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 8.52 | 0.3739 | 1.4675 | открыт | 1.4675 | открыт | ЦЭС
15 | ПС 110/35/10 БГ-2 Арпачин | 110/35/10 | 16.3 | 10 | 6.3 | 4 | 0 | 6.53 | 0.4475 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | ЦЭС
16 | ПС 35/10 БГ-3 Федуловская | 35/10 | 9.6 | 4 | 5.6 | 0 | 0 | 1.5 | 0.8645 | 1.6465 | открыт | 1.6465 | открыт | ЦЭС
17 | ПС 35/10 БГ-4 Орошаемая | 35/10 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.78 | 0.138 | 3.0426 | открыт | 3.0426 | открыт | ЦЭС
18 | ПС 35/6 БГ-5 Елкинская | 35/6 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.325 | открыт | 2.325 | открыт | ЦЭС
19 | ПС 110/10 БГ-6 Ажиновская | 110/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 1.3 | 0.0385 | 1.1938 | открыт | 1.1938 | открыт | ЦЭС
20 | ПС 35/10 БГ-7 Красновская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.65 | 0.077 | 1.7598 | открыт | 1.7598 | открыт | ЦЭС
21 | ПС 110/6-6 БТ-1 | 110/6-6 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 28.82 | 5.228 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | ЦЭС
22 | ПС 110/35/6 БТ-2 | 110/35/6 | 65 | 25 | 40 | 0 | 0 | 18.14 | 17.1886 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | ЦЭС
23 | ПС 110/6-6 БТ-3 | 110/6-6 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 16.75 | 9.2333 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | ЦЭС
24 | ПС 35/6 БТ-4 | 35/6 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 2.29 | 0.934 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | ЦЭС
25 | ПС 110/35/10/6 В-1 Веселовская | 110/35/10/6 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 9.98 | 0.388 | 5.9546 | открыт | 5.9546 | открыт | ЦЭС
26 | ПС 110/35/10 В-10 Ждановская | 110/35/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0.4975 | 5.4545 | открыт | 5.4545 | открыт | ЦЭС
27 | ПС 110/10 В-2 Балабинская | 110/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.76 | 0.105 | 1.6295 | открыт | 1.6295 | открыт | ЦЭС
28 | ПС 35/10 В-3 Вес.элеватор | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0.068 | 1.5316 | открыт | 1.5316 | открыт | ЦЭС
29 | ПС 35/10 В-4 Краснокутская | 35/10 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2.8 | 0.195 | 1.107 | открыт | 1.107 | открыт | ЦЭС
30 | ПС 35/10 В-5 Новая | 35/10 | 8.8 | 6.3 | 2.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.02 | 2.1423 | открыт | 2.1423 | открыт | ЦЭС
31 | ПС 35/10 В-6 В.Соленовская 1 | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 1.0928 | открыт | 1.0928 | открыт | ЦЭС
32 | ПС 35/10 В-7 В.Соленовская 2 | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0.0399 | 2.7315 | открыт | 2.7315 | открыт | ЦЭС
33 | ПС 35/10 В-8 Восход | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.45 | 0.005 | 2.0177 | открыт | 2.0177 | открыт | ЦЭС
34 | ПС 35/10 В-9 Кр.Октябрь | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.87 | 0.08114 | 1.551 | открыт | 1.551 | открыт | ЦЭС
35 | ПС 110/35/6 ГТП | 110/35/6 | 100 | 40 | 40 | 20 | 0 | 33.19 | 0 | 27.7233 | открыт | 27.7233 | открыт | ЦЭС
36 | ПС 110/6/6 КС-3 | 110/6/6 | 71.5 | 40 | 31.5 | 0 | 0 | 17.09 | 19.0859 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | ЦЭС
37 | ПС 110/10 НГ-4 | 110/10 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 3.14 | 0 | 12.7038 | открыт | 12.7038 | открыт | ЦЭС
38 | ПС 110/10/6 НГ-5 | 110/10/6 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 19.5 | 4.8775 | 1.4 | открыт | 1.4 | открыт | ЦЭС
39 | ПС 110/6 НГ-6 | 110/6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 5.129 | открыт | 5.129 | открыт | ЦЭС
40 | ПС 35/10 НГ-7 Грушевская | 35/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 2.6 | 1.3339 | 2.4001 | открыт | 2.4001 | открыт | ЦЭС
41 | ПС 110/6 НГ-8 | 110/6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 4.757 | открыт | 4.757 | открыт | ЦЭС
42 | ПС 110/35/6 Р-1 | 110/35/6 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40.29 | 2.5656 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | ЦЭС
43 | ПС 110/10/10 Р-10 | 110/10/10 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 48.64 | 3.2043 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | ЦЭС
44 | ПС 35/6 Р-11 | 35/6 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 18.26 | 0.8814 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | ЦЭС
45 | ПС 110/6-6 Р-12 | 110/6-6 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 22.68 | 3.067 | 14.9006 | открыт | 14.9006 | открыт | ЦЭС
46 | ПС 35/6 Р-13 | 35/6 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 9.51 | 0.0775 | 0.8432 | закрыт по питающему центру Р1 | 0.8432 | закрыт по питающему центру Р1 | ЦЭС
47 | ПС 35/6 Р-15 | 35/6 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 7.74 | 0.88737 | 1.6794 | закрыт по питающему центру Р1 | 1.6794 | закрыт по питающему центру Р1 | ЦЭС
48 | ПС 110/6-6 Р-16 | 110/6-6 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 26.03 | 8.752 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | ЦЭС
49 | ПС 110/6-6 Р-17 | 110/6-6 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 20.73 | 1.8001 | 3.3335 | открыт | 3.3335 | открыт | ЦЭС
50 | ПС 110/10-10 Р-19 | 110/10-10 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 38.18 | 1.7048 | 1.8478 | открыт | 1.8478 | открыт | ЦЭС
51 | ПС 110/35/6 Р-2 | 110/35/6 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 26 | 11.5376 | 3.3424 | открыт | 3.3424 | открыт | ЦЭС
52 | ПС 110/35/6 Р-22 | 110/35/6 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 27.19 | 1.7492 | 12.0241 | открыт | 12.0241 | открыт | ЦЭС
53 | ПС 110/6-6 Р-23 | 110/6-6 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 13.61 | 0.092 | 11.6632 | открыт | 11.6632 | открыт | ЦЭС
54 | ПС 110/6-6 Р-24 | 110/6-6 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25.13 | 2.1741 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | ЦЭС
55 | ПС 110/10/6 Р-25 | 110/10/6 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 11.95 | 4.8355 | 8.4635 | открыт | 8.4635 | открыт | ЦЭС
56 | ПС 110/10/6 Р-26 | 110/10/6 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 16.02 | 7.0821 | 17.0793 | открыт | 17.0793 | открыт | ЦЭС
57 | ПС 110/10/6 Р-27 "Центральная" | 110/10/6 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 3.48 | 0 | 35.8236 | открыт | 35.8236 | открыт | ЦЭС
58 | ПС 110/10/6 Р-28 | 110/10/6 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 26.8 | 18.9259 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | ЦЭС
59 | ПС 110/10 Р-29 | 110/10 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 5.71 | 6.9438 | 3.3699 | открыт | 3.3699 | открыт | ЦЭС
60 | ПС 110/6/6 Р-3 | 110/6/6 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 33.29 | 0.10472 | 7.9956 | открыт | 7.9956 | открыт | ЦЭС
61 | ПС 110/6-6 Р-31 | 110/6-6 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 20.1 | 21.2984 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | ЦЭС
62 | ПС 110/10/6 Р-32 | 110/10/6 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 18.1 | 0.3266 | 7.2529 | открыт | 7.2529 | открыт | ЦЭС
63 | ПС 110/10/6 Р-33 | 110/10/6 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 35.1 | 0.9063 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | ЦЭС
64 | ПС 110/10-6 Р-35 | 110/10-6 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 5.87 | 16.0537 | 2.8997 | открыт | 2.8997 | открыт | ЦЭС
65 | ПС 110/10/6 Р-37 | 110/10/6 | 65 | 40 | 25 | 0 | 0 | 11.93 | 4.4449 | 8.8727 | открыт | 8.8727 | открыт | ЦЭС
66 | ПС 110/10 Р-38 | 110/10 | 16.3 | 10 | 6.3 | 0 | 0 | 4.16 | 3.93 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | ЦЭС
67 | ПС 35/6 Р-39 | 35/6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3.49 | 0 | 0.4743 | закрыт по питающему центру БТ2 | 0.4743 | закрыт по питающему центру БТ2 | ЦЭС
68 | ПС 35/10 Р-46 | 35/10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.06 | 0.1285 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | ЦЭС
69 | ПС 110/10/6 Р-5 | 110/10/6 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 34.36 | 6.9972 | 0.10805 | открыт | 0.10805 | открыт | ЦЭС
70 | ПС 110/10-10 Р-6 | 110/10-10 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 23.27 | 3.0915 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | ЦЭС
71 | ПС 110/35/6 Р-7 | 110/35/6 | 126 | 63 | 63 | 0 | 0 | 73.5 | 6.7518 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | ЦЭС
72 | ПС 110/10/6 Р-8 | 110/10/6 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 46.03 | 0.16462 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | ЦЭС
73 | ПС 110/35/10 СМ-1 Семикаракорская | 110/35/10 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 14.51 | 3.3613 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | ЦЭС
74 | ПС 35/6 СМ-10 | 35/6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1.116 | открыт | 1.116 | открыт | ЦЭС
75 | ПС 35/10 СМ-11 Бакланиковская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0.022 | 1.094 | открыт | 1.094 | открыт | ЦЭС
76 | ПС 110/10-10 Суходольная | 110/10-10 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 8.96 | 0 | 16.0797 | открыт | 16.0797 | открыт | СЭС
77 | ПС 110/35/10 СМ-2 Задоно-Кагальник | 110/35/10 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 5.13 | 0.1393 | 10.7138 | открыт | 10.7138 | открыт | ЦЭС
78 | ПС 110/35/6 СМ-3 Садковская | 110/35/6 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3.31 | 0.39 | 6.2967 | открыт | 6.2967 | открыт | ЦЭС
79 | ПС 110/10 СМ-4 Сусатская | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0.0247 | 1.547 | открыт | 1.547 | открыт | ЦЭС
80 | ПС 35/6 СМ-5 | 35/6 | 6.4 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 1.29 | 0.015 | 1.9101 | открыт | 1.9101 | открыт | ЦЭС
81 | ПС 35/10 СМ-6 Висловская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 1.56 | 0.2699 | 0.72055 | открыт | 0.72055 | открыт | ЦЭС
82 | ПС 35/10 СМ-7 Кузнецовская | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0.06506 | 3.2364 | открыт | 3.2364 | открыт | ЦЭС
83 | ПС 35/10 СМ-8 Золоторевская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 2.73 | 0.08711 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | ЦЭС
84 | ПС 35/10 СМ-9 Слободская | 35/10 | 6.5 | 4 | 2.5 | 0 | 0 | 1.2 | 0.158 | 1.1673 | открыт | 1.1673 | открыт | ЦЭС
85 | ПС 35/3 Г-1 | 35/3 | 15.1 | 3.2 | 5.6 | 6.3 | 0 | 0.73 | 0.15 | 7.7643 | открыт | 7.7643 | открыт | ЗЭС
86 | ПС 110/35/6 Г-2 | 110/35/6 | 71.5 | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 24.56 | 0.232 | 7.687 | открыт | 7.687 | открыт | ЗЭС
87 | ПС 35/6 Г-3 | 35/6 | 11.2 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 | 4.8 | 0.017 | 0.9874 | открыт | 0.9874 | открыт | ЗЭС
88 | ПС 110/35/6 Г-4 | 110/35/6 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 19.74 | 0.985 | 5.0693 | открыт | 5.0693 | открыт | ЗЭС
89 | ПС 35/6 Г-5 | 35/6 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 8.53 | 0.044 | 1.7881 | открыт | 1.7881 | открыт | ЗЭС
90 | ПС 35/6 Г-6 | 35/6 | 13.8 | 6.3 | 7.5 | 0 | 0 | 4.9 | 0.4124 | 1.1826 | открыт | 1.1826 | открыт | ЗЭС
91 | ПС 35/6 Г-7 | 35/6 | 5.7 | 2.5 | 3.2 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 1.4089 | открыт | 1.4089 | открыт | ЗЭС
92 | ПС 110/6 Г-9 | 110/6 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5.82 | 1.648 | 7.8194 | открыт | 7.8194 | открыт | ЗЭС
93 | ПС 110/35/6 Г-10 | 110/35/6 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 21.43 | 0 | 4.4826 | открыт | 4.4826 | открыт | ЗЭС
94 | ПС 35/6 Г-11 | 35/6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 5.34 | 0.85434 | 0.33141 | открыт | 0.33141 | открыт | ЗЭС
95 | ПС 110/6-6 Г-13 | 110/6-6 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 13.78 | 0 | 2.8086 | открыт | 2.8086 | открыт | ЗЭС
96 | ПС 110/6 Г-14 | 110/6 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0.026 | 6.0562 | открыт | 6.0562 | открыт | ЗЭС
97 | ПС 110/6-6 Г-15 | 110/6-6 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2.25 | 0.0425 | 7.63 | открыт | 7.63 | открыт | ЗЭС
98 | ПС 35/6 Г-17 | 35/6 | 9.6 | 4 | 5.6 | 0 | 0 | 3.32 | 0 | 0.8184 | открыт | 0.8184 | открыт | ЗЭС
99 | ПС 110/6 Г-18 | 110/6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 6.65 | 0 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | ЗЭС
100 | ПС 110/35/6/3 Н-1 | 110/35/6/3 | 45 | 25 | 20 | 0 | 0 | 17.89 | 0.88433 | 2.008 | открыт | 2.008 | открыт | ЗЭС
101 | ПС 35/6 Н-3 | 35/6 | 11.9 | 5.6 | 6.3 | 0 | 0 | 2.51 | 0.106 | 3.0281 | открыт | 3.0281 | открыт | ЗЭС
102 | ПС 110/35/6 Н-4 | 110/35/6 | 80 | 40 | 40 | 1.6 | 6.3 | 24.48 | 0 | 16.2936 | открыт | 16.2936 | открыт | ЗЭС
103 | ПС 35/6 Н-5 | 35/6 | 11.9 | 0 | 6.3 | 5.6 | 0 | 5.13 | 0.04449 | 0.65301 | открыт | 0.65301 | открыт | ЗЭС
104 | ПС 35/6 Н-6 | 35/6 | 9.5 | 3.2 | 6.3 | 0 | 0 | 3.27 | 0.0654 | 0.0183 | открыт | 0.0183 | открыт | ЗЭС
105 | ПС 35/3 Н-7 | 35/3 | 6.4 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 2.31 | 0 | 0.9765 | открыт | 0.9765 | открыт | ЗЭС
106 | ПС 110/35/6 Н-8 | 110/35/6 | 35 | 10 | 0 | 0 | 25 | 6.73 | 0.0985 | 3.4076 | открыт | 3.4076 | открыт | ЗЭС
107 | ПС 110/35/10 Н-9 | 110/35/10 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 17.46 | 1.1586 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | ЗЭС
108 | ПС 35/10 Н-10 | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 3.534 | открыт | 3.534 | открыт | ЗЭС
109 | ПС 110/10 Н-13 | 110/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 1.18 | 0.015 | 5.0396 | открыт | 5.0396 | открыт | ЗЭС
110 | ПС 110/35/10 Н-15 | 110/35/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.7742 | 7.0378 | открыт | 7.0378 | открыт | ЗЭС
111 | ПС 110/10 Н-16 | 110/10 | 22.3 | 16 | 6.3 | 0 | 0 | 2.47 | 0 | 3.8549 | открыт | 3.8549 | открыт | ЗЭС
112 | ПС 110/35/10 Н-17 | 110/35/10 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 0.0999 | 13.3293 | открыт | 13.3293 | открыт | ЗЭС
113 | ПС 35/10 Н-19 | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.256 | 1.325 | закрыт по питающему центру Н9 | 1.325 | закрыт по питающему центру Н9 | ЗЭС
114 | ПС 110/10 Н-21 | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0.054 | 1.7409 | открыт | 1.7409 | открыт | ЗЭС
115 | ПС 35/10 Н-22 | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 2.0367 | открыт | 2.0367 | открыт | ЗЭС
116 | ПС 35/10 Н-23 | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0.0144 | 2.0967 | закрыт по питающему центру Н9 | 2.0967 | закрыт по питающему центру Н9 | ЗЭС
117 | ПС 110/35/6 С-2 | 110/35/6 | 35 | 15 | 20 | 0 | 0 | 4.47 | 0.7594 | 9.731 | открыт | 9.731 | открыт | ЗЭС
118 | ПС 110/10 С-5 | 110/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 1.9 | 0.2795 | 4.1055 | открыт | 4.1055 | открыт | ЗЭС
119 | ПС 110/6 С-6 | 110/6 | 6.3 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 3.43 | 0.15922 | 2.5099 | открыт | 2.5099 | открыт | ЗЭС
120 | ПС 110/10 С-7 | 110/10 | 6.3 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 2.22 | 0.015 | 3.7794 | открыт | 3.7794 | открыт | ЗЭС
121 | ПС 35/10 С-11 | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.76 | 0.098 | 1.6364 | открыт | 1.6364 | открыт | ЗЭС
122 | ПС 35/3 Ш-3 | 35/3 | 9.5 | 6.3 | 3.2 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 2.1297 | открыт | 2.1297 | открыт | ЗЭС
123 | ПС 35/10/3 Ш-4 | 35/10/3 | 20 | 0 | 0 | 10 | 10 | 9.32 | 0 | 1.0974 | открыт для ТП по классу напряжения 10 кВ, открыт для ТП по классу напряжения 3 кВ | 1.0974 | открыт для ТП по классу напряжения 10 кВ, открыт для ТП по классу напряжения 3 кВ | ЗЭС
124 | ПС 110/10 Ш-6 | 110/10 | 126 | 63 | 63 | 0 | 0 | 12.57 | 0.2673 | 49.5621 | открыт | 49.5621 | открыт | ЗЭС
125 | ПС 110/35/6 Ш-8 | 110/35/6 | 40 | 20 | 20 | 0 | 0 | 15.05 | 0.17108 | 5.3624 | открыт | 5.3624 | открыт | ЗЭС
126 | ПС 110/35/6 Ш-9 | 110/35/6 | 40 | 15 | 25 | 0 | 0 | 10.73 | 5.4428 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | ЗЭС
127 | ПС 35/6 Ш-11 | 35/6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 1.96 | 2.1115 | 2.2177 | открыт | 2.2177 | открыт | ЗЭС
128 | ПС 35/6 Ш-12 | 35/6 | 11.9 | 5.6 | 6.3 | 0 | 0 | 5.45 | 1.2156 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | ЗЭС
129 | ПС 35/10 Ш-13 | 35/10 | 48 | 16 | 16 | 16 | 0 | 28.7 | 0.472 | 4.085 | закрыт по питающему центру ПС Ш-16 | 4.085 | закрыт по питающему центру ПС Ш-16 | ЗЭС
130 | ПС 110/35/27/10 Ш-14 | 110/35/27/10 | 36.3 | 10 | 20 | 6.3 | 0 | 9.29 | 0.49227 | 6.785 | открыт | 6.785 | открыт | ЗЭС
131 | ПС 35/6 Ш-15 | 35/6 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 4.85 | 4.0828 | 1.1717 | закрыт по питающему центру ПС Ш-16 | 1.1717 | закрыт по питающему центру ПС Ш-16 | ЗЭС
132 | ПС 110/35/10 Ш-16 | 110/35/10 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 53.37 | 1.0311 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | ЗЭС
133 | ПС 35/10 Ш-18 | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.85 | 0.0645 | 1.5862 | открыт | 1.5862 | открыт | ЗЭС
134 | ПС 35/6 Ш-20 | 35/6 | 8.8 | 6.3 | 2.5 | 0 | 0 | 2.07 | 0.298 | 0.21815 | открыт | 0.21815 | открыт | ЗЭС
135 | ПС 35/6 Ш-21 | 35/6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 5.2871 | закрыт по питающему центру ПС Ш-16 | 5.2871 | закрыт по питающему центру ПС Ш-16 | ЗЭС
136 | ПС 35/6 Ш-22 | 35/6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 2.29 | 0 | 3.7293 | открыт | 3.7293 | открыт | ЗЭС
137 | ПС 35/6 Ш-23 | 35/6 | 11.9 | 5.6 | 6.3 | 0 | 0 | 2.18 | 0 | 3.441 | закрыт по питающему центру ПС Ш-16 | 3.441 | закрыт по питающему центру ПС Ш-16 | ЗЭС
138 | ПС 35/10 Ш-26 | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 2.05 | 0.079 | 0.45575 | открыт | 0.45575 | открыт | ЗЭС
139 | ПС 35/10 Ш-27 | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.72 | 0.04 | 1.7317 | открыт | 1.7317 | открыт | ЗЭС
140 | ПС 35/10 Ш-31 | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 0.013 | 1.1774 | открыт | 1.1774 | открыт | ЗЭС
141 | ПС 35/10 Ш-32 | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 0.1015 | 1.0703 | открыт | 1.0703 | открыт | ЗЭС
142 | ПС 35/6 Ш-33 | 35/6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 1.83 | 1.15 | 3.3001 | открыт | 3.3001 | открыт | ЗЭС
143 | ПС 110/35/10 Ш-34 | 110/35/10 | 47.3 | 25 | 16 | 6.3 | 0 | 17.13 | 0.6053 | 5.2398 | открыт | 5.2398 | открыт | ЗЭС
144 | ПС 110/35/10 Ш-35 | 110/35/10 | 40 | 20 | 20 | 0 | 0 | 4.57 | 2.552 | 12.7279 | открыт | 12.7279 | открыт | ЗЭС
145 | ПС 110/10 Ш-36 | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.055 | 1.154 | открыт | 1.154 | открыт | ЗЭС
146 | ПС 110/10 Ш-37 | 110/10 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0.76 | 0.268 | 1.3502 | открыт | 1.3502 | открыт | ЗЭС
147 | ПС 110/10 Ш-38 | 110/10 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0.57 | 1.593 | 0.20189 | открыт | 0.20189 | открыт | ЗЭС
148 | ПС 35/10 Ш-39 | 35/10 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4.26 | 0.211 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | ЗЭС
149 | ПС 35/6 Ш-40 | 35/6 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 7.09 | 0 | 3.1713 | открыт | 3.1713 | открыт | ЗЭС
150 | ПС 35/6 Ш-41 | 35/6 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4.25 | 1.4232 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | ЗЭС
151 | ПС 110/10 Ш-42 | 110/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 5.1 | 1.967 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | ЗЭС
152 | ПС 110/6 Ш-43 | 110/6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | 0.062185 | 4.0484 | открыт | 4.0484 | открыт | ЗЭС
153 | ПС 110/35/6 Ш-44 | 110/35/6 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 2.61 | 0.249 | 12.9477 | открыт | 12.9477 | открыт | ЗЭС
154 | ПС 110/6 Ш-46 | 110/6 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 7.25 | 0.2496 | 2.7729 | открыт | 2.7729 | открыт | ЗЭС
155 | ПС 110/10 Ш-47 | 110/10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1.52 | 18.029 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | ЗЭС
156 | ПС 35/10 Ш-48 | 35/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.0295 | 5.2064 | открыт | 5.2064 | открыт | ЗЭС
157 | ПС 110/10 Ш-49 | 110/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 7.8864 | открыт | 7.8864 | открыт | ЗЭС
158 | ПС 110/35/6 Центральная | 110/35/6 | 17.5 | 10 | 7.5 | 2.5 | 0 | 13.61 | 0.255 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | ВЭС
159 | ПС 110/35/6 Обливная | 110/35/6 | 6.3 | 2.5 | 6.3 | 0 | 0 | 3.25 | 0.1095 | 2.727 | открыт | 2.727 | открыт | ВЭС
160 | ПС 110/35/10 Василевская | 110/35/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.08 | 0.8337 | 3.7419 | открыт | 3.7419 | открыт | ВЭС
161 | ПС 110/35/6 Добровольская | 110/35/6 | 45 | 20 | 25 | 0 | 0 | 10.62 | 0.52 | 9.1334 | открыт | 9.1334 | открыт | ВЭС
162 | ПС 110/35/6 Северный Портал | 110/35/6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 0.04996 | 4.1629 | открыт | 4.1629 | открыт | ВЭС
163 | ПС 110/6 НС-1 | 110/6 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.62 | 0.025 | 6.8384 | открыт | 6.8384 | открыт | ВЭС
164 | ПС 110/6 НС-2 | 110/6 | 6.3 | 6.3 | 1.6 | 0 | 0 | 1.1 | 0.035 | 4.801 | открыт | 4.801 | открыт | ВЭС
165 | ПС 110/10 Приволенская | 110/10 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0.017 | 2.5126 | открыт | 2.5126 | открыт | ВЭС
166 | ПС 110/10 Глубокинская | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 1.5066 | открыт | 1.5066 | открыт | ВЭС
167 | ПС 110/35/10 Большовская | 110/35/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 2.05 | 0.015 | 3.9375 | открыт | 3.9375 | открыт | ВЭС
168 | ПС 110/10 Конзаводская | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0.01 | 1.5617 | открыт | 1.5617 | открыт | ВЭС
169 | ПС 110/35/10 Константиновская | 110/35/10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 8.4 | 0.005 | 1.948 | открыт | 1.948 | открыт | ВЭС
170 | ПС 110/35/10 Заветинская | 110/35/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 6.06 | 0.30084 | 0.21531 | открыт | 0.21531 | открыт | ВЭС
171 | ПС 110/10 Дружба | 110/10 | 6.3 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0.64 | 0.017 | 5.2468 | открыт | 5.2468 | открыт | ВЭС
172 | ПС 110/35/10 Мартыновская | 110/35/10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 6.55 | 0.19343 | 3.4801 | открыт | 3.4801 | открыт | ВЭС
173 | ПС 110/35/10 Хуторская | 110/35/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 2.19 | 0.015 | 4.1003 | открыт | 4.1003 | открыт | ВЭС
174 | ПС 110/35/6 НС-9 | 110/35/6 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 2.976 | открыт | 2.976 | открыт | ВЭС
175 | ПС 110/35/10 Дубенцовская | 110/35/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.47 | 0.031 | 6.9719 | открыт | 6.9719 | открыт | ВЭС
176 | ПС 110/35/6 НС-3 | 110/35/6 | 10 | 10 | 6.3 | 0 | 0 | 2.26 | 0.16 | 7.0382 | открыт | 7.0382 | открыт | ВЭС
177 | ПС 110/6 НС-6 | 110/6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 5.2638 | открыт | 5.2638 | открыт | ВЭС
178 | ПС 110/35/10 Комаровская | 110/35/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 1.0257 | 1.7643 | открыт | 1.7643 | открыт | ВЭС
179 | ПС 110/10/6 Октябрьская | 110/10/6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 5.4545 | открыт | 5.4545 | открыт | ВЭС
180 | ПС 110/10 Большеремонтненская | 110/10 | 10 | 7.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 2.2088 | открыт | 2.2088 | открыт | ВЭС
181 | ПС 110/35/10 Ремонтненская | 110/35/10 | 16.3 | 6.3 | 10 | 0 | 0 | 6.4 | 0.25556 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | ВЭС
182 | ПС 110/35/10 Дубовская | 110/35/10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5.2 | 0.015 | 4.449 | открыт | 4.449 | открыт | ВЭС
183 | ПС 110/35/10 Цимлянская | 110/35/10 | 26 | 16 | 10 | 0 | 0 | 12.33 | 0.1925 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | ВЭС
184 | ПС 110/10 Денисовская | 110/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 2.1808 | открыт | 2.1808 | открыт | ВЭС
185 | ПС 110/10 Богородская | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 2.0925 | открыт | 2.0925 | открыт | ВЭС
186 | ПС 110/35/10 КГУ | 110/35/10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 7.8 | 0.765 | 1.746 | открыт | 1.746 | открыт | ВЭС
187 | ПС 110/10 ВПТФ | 110/10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2.62 | 0.086 | 7.2424 | открыт | 7.2424 | открыт | ВЭС
188 | ПС 110/10 Искра | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0.015 | 1.8264 | открыт | 1.8264 | открыт | ВЭС
189 | ПС 110/35/10 Шебалинская | 110/35/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 5.208 | открыт | 5.208 | открыт | ВЭС
190 | ПС 110/10 Несмеяновская | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0.1102 | 0.9779 | открыт | 0.9779 | открыт | ВЭС
191 | ПС 110/10 Вербовая | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0.005 | 1.9852 | открыт | 1.9852 | открыт | ВЭС
192 | ПС 110/35/10 Харьковская | 110/35/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.74 | 0.01 | 5.8118 | открыт | 5.8118 | открыт | ВЭС
193 | ПС 110/10 Малая Лучка | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 1.8507 | открыт | 1.8507 | открыт | ВЭС
194 | ПС 110/35/10 Овцевод | 110/35/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 8.5374 | открыт | 8.5374 | открыт | ВЭС
195 | ПС 110/6 Харсеевская | 110/6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 5.7772 | открыт | 5.7772 | открыт | ВЭС
196 | ПС 110/10/6 Жуковская | 110/10/6 | 6.3 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 1.81 | 0.091 | 4.0847 | открыт | 4.0847 | открыт | ВЭС
197 | ПС 110/35/10 Черкассы | 110/35/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.43 | 0.13158 | 5.9785 | открыт | 5.9785 | открыт | ВЭС
198 | ПС 110/10 Наримановская | 110/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0.015 | 5.4069 | открыт | 5.4069 | открыт | ВЭС
199 | ПС 110/35/10 Стычная | 110/35/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 8.7048 | открыт | 8.7048 | открыт | ВЭС
200 | ПС 35/6 Шлюзовая | 35/6 | 11.2 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 | 6.64 | 0.4664 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | ВЭС
201 | ПС 35/6 НС-8 | 35/6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0.003 | 5.3445 | открыт | 5.3445 | открыт | ВЭС
202 | ПС 35/6 НС-4 | 35/6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 1.98 | 0.032 | 3.3346 | открыт | 3.3346 | открыт | ВЭС
203 | ПС 35/6 НС-5 | 35/6 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 2.2413 | открыт | 2.2413 | открыт | ВЭС
204 | ПС 35/10 Первомайская | 35/10 | 4.3 | 2.5 | 1.8 | 0 | 0 | 0.863 | 0.005 | 0.95011 | открыт | 0.95011 | открыт | ВЭС
205 | ПС 35/6 НС-12 | 35/6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 3.5619 | открыт | 3.5619 | открыт | ВЭС
206 | ПС 35/10 Крутовская | 35/10 | 6.4 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 4.05 | 0.1925 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | ВЭС
207 | ПС 35/10 Андреевская | 35/10 | 4.1 | 1.6 | 2.5 | 0 | 0 | 0.78 | 0.01 | 0.827 | открыт | 0.827 | открыт | ВЭС
208 | ПС 35/10 Потапенковская | 35/10 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 1.2741 | открыт | 1.2741 | открыт | ВЭС
209 | ПС 35/10 ЖБИ | 35/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 0.0977 | 4.0408 | закрыт по питающему центру ПС Цимлянская | 4.0408 | закрыт по питающему центру ПС Цимлянская | ВЭС
210 | ПС 35/6 Потаповская | 35/6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.22705 | 2.0979 | открыт | 2.0979 | открыт | ВЭС
211 | ПС 35/10 Н-Журавская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0.075 | 1.5246 | открыт | 1.5246 | открыт | ВЭС
212 | ПС 35/10 Почтовская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.015 | 0.636 | открыт | 0.636 | открыт | ВЭС
213 | ПС 35/10 Рябичевская | 35/10 | 4.1 | 1.6 | 2.5 | 0 | 0 | 1.62 | 0.21513 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | ВЭС
214 | ПС 35/10 Присальская | 35/10 | 4.1 | 1.6 | 2.5 | 0 | 0 | 0.48 | 0.015 | 1.101 | открыт | 1.101 | открыт | ВЭС
215 | ПС 35/10 Железнодорожная | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0.11 | 3.1171 | открыт | 3.1171 | открыт | ВЭС
216 | ПС 35/10 Виноградная | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0.0765 | 1.5231 | открыт | 1.5231 | открыт | ВЭС
217 | ПС 35/10 Белянская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.43 | 0.015 | 2.0263 | открыт | 2.0263 | открыт | ВЭС
218 | ПС 35/10 Гашунская | 35/10 | 4.1 | 1.6 | 2.5 | 0 | 0 | 0.75 | 0.02 | 0.8449 | открыт | 0.8449 | открыт | ВЭС
219 | ПС 35/10 Краснопартизанская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 1.8321 | открыт | 1.8321 | открыт | ВЭС
220 | ПС 35/10 Рассвет | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0.0948 | 1.2537 | открыт | 1.2537 | открыт | ВЭС
221 | ПС 35/10 Подгорненская | 35/10 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 1.1811 | открыт | 1.1811 | открыт | ВЭС
222 | ПС 35/10 Марииновская | 35/10 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 1.3299 | открыт | 1.3299 | открыт | ВЭС
223 | ПС 35/10 Рыбхоз | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 2.06 | открыт | 2.06 | открыт | ВЭС
224 | ПС 35/10 Камышевская | 35/10 | 6.5 | 2.5 | 4 | 0 | 0 | 0.81 | 0.216 | 1.472 | закрыт по питающему центру ПС Центральная | 1.472 | закрыт по питающему центру ПС Центральная | ВЭС
225 | ПС 35/10 Антоновская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 0.0549 | 0.717 | открыт | 0.717 | открыт | ВЭС
226 | ПС 35/10 Богоявленская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0.015 | 1.6218 | открыт | 1.6218 | открыт | ВЭС
227 | ПС 35/10 Отары | 35/10 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 1.1346 | открыт | 1.1346 | открыт | ВЭС
228 | ПС 35/6 Ник.Гидроузел (НГУ) | 35/6 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 1.209 | открыт | 1.209 | открыт | ВЭС
229 | ПС 35/6 Романовская | 35/6 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 5.37 | 1.2904 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | ВЭС
230 | ПС 35/10 Комиссаровская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.007 | 1.9693 | открыт | 1.9693 | открыт | ВЭС
231 | ПС 35/10 Киселевская | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0.02875 | 3.2077 | открыт | 3.2077 | открыт | ВЭС
232 | ПС 35/10 Улановская | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1.116 | открыт | 1.116 | открыт | ВЭС
233 | ПС 35/10 Никольская | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 3.4503 | открыт | 3.4503 | открыт | ВЭС
234 | ПС 35/10 Савельевская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1.302 | открыт | 1.302 | открыт | ВЭС
235 | ПС 35/10 Н-Кировская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 1.967 | открыт | 1.967 | открыт | ВЭС
236 | ПС 35/6 НС-13 | 35/6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.848 | 0.5098 | открыт | 0.5098 | открыт | ВЭС
237 | ПС 35/6 Степная | 35/6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 3.6921 | открыт | 3.6921 | открыт | ВЭС
238 | ПС 35/6 НС-15 | 35/6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.012 | 3.5406 | открыт | 3.5406 | открыт | ВЭС
239 | ПС 35/6 НС-10 | 35/6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 5.7381 | открыт | 5.7381 | открыт | ВЭС
240 | ПС 35/10 Н-Цимлянская | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0.015 | 1.0638 | открыт | 1.0638 | открыт | ВЭС
241 | ПС 35/10 Эркетиновская | 35/10 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 1.4694 | открыт | 1.4694 | открыт | ВЭС
242 | ПС 35/10 Валуевская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.37 | 0.06 | 2.0372 | открыт | 2.0372 | открыт | ВЭС
243 | ПС 35/10 Кичкинская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.41 | 0.0214 | 2.0386 | открыт | 2.0386 | открыт | ВЭС
244 | ПС 35/10 Кормовая | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 2.0507 | открыт | 2.0507 | открыт | ВЭС
245 | ПС 35/10 Николаевская | 35/10 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.43 | 0.181 | 2.3951 | открыт | 2.3951 | открыт | ВЭС
246 | ПС 35/10 Фоминская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 2.0507 | открыт | 2.0507 | открыт | ВЭС
247 | ПС 35/10 Руно | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 1.9716 | открыт | 1.9716 | открыт | ВЭС
248 | ПС 35/10 Рисовая | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0.8649 | открыт | 0.8649 | открыт | ВЭС
249 | ПС 35/10 Скиба | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 1.8507 | открыт | 1.8507 | открыт | ВЭС
250 | ПС 35/10 Мирная | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.04 | 3.4103 | открыт | 3.4103 | открыт | ВЭС
251 | ПС 35/10 Семичная | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0.0272 | 1.7863 | открыт | 1.7863 | открыт | ВЭС
252 | ПС 35/10 Федосеевская | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0.0318 | 3.1116 | открыт | 3.1116 | открыт | ВЭС
253 | ПС 35/10/6 Донская | 35/10/6 | 5.6 | 1.6 | 4 | 0 | 0 | 1.25 | 0.013 | 0.3869 | открыт | 0.3869 | открыт | ВЭС
254 | ПС 35/10 Лозновская | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0.808 | 1.9262 | закрыт по питающему центру ПС Центральная | 1.9262 | закрыт по питающему центру ПС Центральная | ВЭС
255 | ПС 35/6 ГНС-1 | 35/6 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 2.1483 | открыт | 2.1483 | открыт | ВЭС
256 | ПС 35/10 Киевская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.47 | 0.025 | 1.9792 | открыт | 1.9792 | открыт | ВЭС
257 | ПС 35/10 Крюковская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.22 | 0.015 | 2.2216 | открыт | 2.2216 | открыт | ВЭС
258 | ПС 35/10 Гуреевская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.9763 | открыт | 1.9763 | открыт | ВЭС
259 | ПС 35/10 Е-1 | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 1.3113 | открыт | 1.3113 | открыт | ЮЭС
260 | ПС 35/10 Е-11 | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 2.0181 | открыт | 2.0181 | открыт | ЮЭС
261 | ПС 35/10 Е-4 | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1.953 | открыт | 1.953 | открыт | ЮЭС
262 | ПС 35/10 Е-5 | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0.037 | 3.1808 | открыт | 3.1808 | открыт | ЮЭС
263 | ПС 35/10 Е-6 | 35/10 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.38 | 0.106 | 2.5166 | открыт | 2.5166 | открыт | ЮЭС
264 | ПС 35/10 Е-7 | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.08 | 1.6219 | открыт | 1.6219 | открыт | ЮЭС
265 | ПС 110/35/10 Егорлыкская | 110/35/10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 8.59 | 0.685 | 1.0913 | открыт | 1.0913 | открыт | ЮЭС
266 | ПС 110/35/10 Роговская | 110/35/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0.011 | 4.267 | открыт | 4.267 | открыт | ЮЭС
267 | ПС 110/35/10 Балкогрузская | 110/35/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0.02 | 4.6765 | открыт | 4.6765 | открыт | ЮЭС
268 | ПС 35/10 Е-3 | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.395 | открыт | 1.395 | открыт | ЮЭС
269 | ПС 110/35/6 А-1 | 110/35/6 | 90 | 40 | 50 | 0 | 0 | 35.38 | 0.172 | 5.9846 | открыт | 5.9846 | открыт | ЮЭС
270 | ПС 35/10 А-11 | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.63 | 0.74763 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | ЮЭС
271 | ПС 35/10 А-13 | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0.047 | 1.3108 | открыт | 1.3108 | открыт | ЮЭС
272 | ПС 35/10 А-15 | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0.017 | 1.6291 | открыт | 1.6291 | открыт | ЮЭС
273 | ПС 35/10 А-16 | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.87 | 0.04 | 1.5921 | открыт | 1.5921 | открыт | ЮЭС
274 | ПС 35/10 А-17 | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 0.33 | 0.5442 | открыт | 0.5442 | открыт | ЮЭС
275 | ПС 110/6 А-25 | 110/6 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3.79 | 0.74971 | 5.4906 | открыт | 5.4906 | открыт | ЮЭС
276 | ПС 110/10-10 А-26 Кока-кола | 110/10-10 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 6.93 | 35.218 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | ЮЭС
277 | ПС 110/35/10 А-31 | 110/35/10 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11.18 | 2.7448 | 1.7378 | открыт | 1.7378 | открыт | ЮЭС
278 | ПС 110/35/10 А-32 | 110/35/10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5.92 | 0.43202 | 3.8274 | открыт | 3.8274 | открыт | ЮЭС
279 | ПС 35/10 А-6 | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 2.42 | 0.105 | 0.08565 | открыт | 0.08565 | открыт | ЮЭС
280 | ПС 35/10 А-7 | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 1.9251 | открыт | 1.9251 | открыт | ЮЭС
281 | ПС 35/10 А-8 | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 0.28554 | 0.97926 | открыт | 0.97926 | открыт | ЮЭС
282 | ПС 35/10 А-9 | 35/10 | 4.1 | 1.6 | 2.5 | 0 | 0 | 0.95 | 2.291 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | ЮЭС
283 | ПС 110/10/6 НС-1 | 110/10/6 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 4.99 | 2.2347 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | ЮЭС
284 | ПС 110/10/6 НС-2 | 110/10/6 | 10 | 10 | 1.6 | 0 | 0 | 3.12 | 0.337 | 6.0614 | открыт | 6.0614 | открыт | ЮЭС
285 | ПС 35/6 НС-2-3 | 35/6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 0 | 2.5761 | открыт | 2.5761 | открыт | ЮЭС
286 | ПС 110/35/10/6 НС-3 | 110/35/10/6 | 16 | 16 | 6.3 | 0 | 0 | 5.81 | 2.362 | 7.1147 | открыт | 7.1147 | открыт | ЮЭС
287 | ПС 35/6 НС-4 | 35/6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0.7347 | открыт | 0.7347 | открыт | ЮЭС
288 | ПС 35/6 НС-5-1 | 35/6 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 0 | 0.2046 | открыт | 0.2046 | открыт | ЮЭС
289 | ПС 35/6 НС-5-2 | 35/6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 2.3715 | открыт | 2.3715 | открыт | ЮЭС
290 | ПС 35/10 НС-5-3 | 35/10 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 3.2736 | открыт | 3.2736 | открыт | ЮЭС
291 | ПС 35/6 НС-7-3 | 35/6 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 1.023 | открыт | 1.023 | открыт | ЮЭС
292 | ПС 35/6 А-4 | 35/6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 2.96 | 0.9595 | 2.4397 | открыт | 2.4397 | открыт | ЮЭС
293 | ПС 35/10 А-2 | 35/10 | 8.8 | 6.3 | 2.5 | 0 | 0 | 2.94 | 1.4426 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | ЮЭС
294 | ПС 110/35/10 Самарская | 110/35/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.22 | 3.1262 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | ЮЭС
295 | ПС 110/10 А-12 | 110/10 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 2.43 | 28.0435 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | ЮЭС
296 | ПС 35/10 А-5 | 35/10 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0.48 | 0.07 | 1.046 | открыт | 1.046 | открыт | ЮЭС
297 | ПС 110/10 ЗР-10 | 110/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 1.68 | 0.82373 | 3.7658 | открыт | 3.7658 | открыт | ЮЭС
298 | ПС 35/10 ЗР-11 | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 1.9995 | открыт | 1.9995 | открыт | ЮЭС
299 | ПС 35/10 ЗР-13 | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.032 | 3.223 | открыт | 3.223 | открыт | ЮЭС
300 | ПС 110/35/10 ЗР-14 | 110/35/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.14 | 0 | 6.3798 | открыт | 6.3798 | открыт | ЮЭС
301 | ПС 110/10 ЗР-15 | 110/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1.64 | 0.14 | 4.1938 | открыт | 4.1938 | открыт | ЮЭС
302 | ПС 35/10 ЗР-16 | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 3.255 | открыт | 3.255 | открыт | ЮЭС
303 | ПС 35/10 ЗР-17 | 35/10 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 1.2741 | открыт | 1.2741 | открыт | ЮЭС
304 | ПС 35/10 ЗР-18 | 35/10 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2.94 | 0.019 | 1.1528 | открыт | 1.1528 | открыт | ЮЭС
305 | ПС 35/10 ЗР-19 | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 1.4415 | открыт | 1.4415 | открыт | ЮЭС
306 | ПС 110/10 ЗР-3 | 110/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 4.65 | открыт | 4.65 | открыт | ЮЭС
307 | ПС 35/10 ЗР-5 | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0.022 | 1.6055 | открыт | 1.6055 | открыт | ЮЭС
308 | ПС 35/10 ЗР-6 | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.01 | 2.873 | открыт | 2.873 | открыт | ЮЭС
309 | ПС 35/10 ЗР-7 | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 1.1052 | 1.7778 | открыт | 1.7778 | открыт | ЮЭС
310 | ПС 35/10 ЗР-8 | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0.067 | 2.5556 | открыт | 2.5556 | открыт | ЮЭС
311 | ПС 35/10 ЗР-9 | 35/10 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 1.953 | открыт | 1.953 | открыт | ЮЭС
312 | ПС 110/10 Манычская | 110/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | 4.4082 | открыт | 4.4082 | открыт | ЮЭС
313 | ПС 110/35/10 Краснолучинская | 110/35/10 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2.61 | 0.031 | 12.4217 | открыт | 12.4217 | открыт | ЮЭС
314 | ПС 110/10 Полячки | 110/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.005 | 4.9705 | открыт | 4.9705 | открыт | ЮЭС
315 | ПС 110/35/10 Звонкая-110 | 110/35/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.88 | 0.44 | 5.2516 | открыт | 5.2516 | открыт | ЮЭС
316 | ПС 35/10 КГ-2 | 35/10 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4.85 | 1.4842 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | ЮЭС
317 | ПС 35/10 КГ-3 | 35/10 | 10.3 | 6.3 | 4 | 0 | 0 | 3.63 | 2.8404 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | ЮЭС
318 | ПС 35/10 КГ-4 | 35/10 | 6.5 | 2.5 | 4 | 0 | 0 | 1.47 | 0.4952 | 0.57895 | открыт | 0.57895 | открыт | ЮЭС
319 | ПС 35/10 КГ-6 | 35/10 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3.81 | 0.461 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | ЮЭС
320 | ПС 110/10 БОС | 110/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 2.68 | 2.057 | 1.3096 | открыт | 1.3096 | открыт | ЮЭС
321 | ПС 110/35/10 Юбилейная-110 | 110/35/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.15 | 0.079 | 2.5715 | открыт | 2.5715 | открыт | ЮЭС
322 | ПС 35/6 Правобережная (Дугино-1) | 35/6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.152 | открыт | 6.152 | открыт | ЮЭС
323 | ПС 110/35/10 Алексеевская | 110/35/10 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 10 | 1.042 | 5.282 | открыт | 5.282 | открыт | ЮЗЭС
324 | ПС 35/10 Анастасиевская | 35/10 | 5.7 | 2.5 | 3.2 | 0 | 0 | 1.4 | 0.355 | 0.78425 | открыт | 0.78425 | открыт | ЮЗЭС
325 | ПС 35/10 Б.Кирсановская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0.018 | 1.8653 | открыт | 1.8653 | открыт | ЮЗЭС
326 | ПС 35/10 Б.Салы | 35/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 3.4 | 6.4983 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | ЮЗЭС
327 | ПС 35/10 ГСКБ | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 2.6873 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | ЮЗЭС
328 | ПС 35/10/6 Гаевка | 35/10/6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 2.83 | 0.2995 | 3.2206 | открыт | 3.2206 | открыт | ЮЗЭС
329 | ПС 110/35/10 Дарагановская | 110/35/10 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0.924 | 9.12 | открыт | 9.12 | открыт | ЮЗЭС
330 | ПС 35/10 Донская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 2.046 | открыт | 2.046 | открыт | ЮЗЭС
331 | ПС 110/10 Ефремовская | 110/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.034 | 5.453 | открыт | 5.453 | открыт | ЮЗЭС
332 | ПС 110/10 Искра | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 1.488 | открыт | 1.488 | открыт | ЮЗЭС
333 | ПС 35/10 Колесниковская | 35/10 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0.472 | 1.574 | открыт | 1.574 | открыт | ЮЗЭС
334 | ПС 35/10 Куйбышево-1 | 35/10 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2.3 | 1.2963 | 0.4707 | открыт | 0.4707 | открыт | ЮЗЭС
335 | ПС 35/10 Лакадемоновская | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.207 | 2.025 | открыт | 2.025 | открыт | ЮЗЭС
336 | ПС 110/35/10 Латоновская | 110/35/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 3.5 | 0.06 | 2.837 | открыт | 2.837 | открыт | ЮЗЭС
337 | ПС 110/10 Лиманная | 110/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 1.176 | 4.0041 | открыт | 4.0041 | открыт | ЮЗЭС
338 | ПС 35/10 Лысогорская | 35/10 | 6.5 | 2.5 | 4 | 0 | 0 | 1.7 | 0.1875 | 0.67275 | открыт | 0.67275 | открыт | ЮЗЭС
339 | ПС 35/10 М.Курганская | 35/10 | 10.3 | 4 | 6.3 | 0 | 0 | 4.7 | 0.71079 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | ЮЗЭС
340 | ПС 35/6 Недвиговка | 35/6 | 6.4 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.3348 | открыт | 0.3348 | открыт | ЮЗЭС
341 | ПС 110/10 Некрасовская | 110/10 | 6.3 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0.58 | 0.0614 | 5.2582 | открыт | 5.2582 | открыт | ЮЗЭС
342 | ПС 110/35/10 Новиковская | 110/35/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0.015 | 6.03 | открыт | 6.03 | открыт | ЮЗЭС
343 | ПС 35/10 Новоспасовская | 35/10 | 6.5 | 2.5 | 4 | 0 | 0 | 0.6 | 0.031 | 1.8523 | открыт | 1.8523 | открыт | ЮЗЭС
344 | ПС 110/10 Носовская | 110/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5845 | 8.3435 | открыт | 8.3435 | открыт | ЮЗЭС
345 | ПС 110/10 Отрадненская | 110/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.0522 | 5.4348 | открыт | 5.4348 | открыт | ЮЗЭС
346 | ПС 110/35/6 Очистные сооружения-1 | 110/35/6 | 32 | 16 | 16 | 5.6 | 0 | 8.3 | 1.8616 | 6.0434 | открыт | 6.0434 | открыт | ЮЗЭС
347 | ПС 35/10 Петровская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 1.05 | 0.253 | 1.2117 | открыт | 1.2117 | открыт | ЮЗЭС
348 | ПС 35/10 Покровская | 35/10 | 9.6 | 4 | 5.6 | 0 | 0 | 4.2 | 2.387 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | ЮЗЭС
349 | ПС 35/10 Политотдельская | 35/10 | 4.3 | 2.5 | 1.8 | 0 | 0 | 0.6 | 0.012 | 1.1877 | открыт | 1.1877 | открыт | ЮЗЭС
350 | ПС 35/10 Русский Колодец 1 | 35/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 3.1 | 1.0765 | 2.1925 | открыт | 2.1925 | открыт | ЮЗЭС
351 | ПС 110/35/10 Рябиновская | 110/35/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0.163 | 2.72 | открыт | 2.72 | открыт | ЮЗЭС
352 | ПС 110/10 Самбек | 110/10 | 26 | 16 | 10 | 0 | 0 | 5.8 | 4.192 | 0.179 | открыт | 0.179 | открыт | ЮЗЭС
353 | ПС 110/35/10 Синявская | 110/35/10 | 15.6 | 5.6 | 10 | 0 | 0 | 5 | 1.4143 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | ЮЗЭС
354 | ПС 35/10 Советка | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0.0415 | 0.9443 | открыт | 0.9443 | открыт | ЮЗЭС
355 | ПС 35/10 Советка 2 | 35/10 | 4.1 | 1.6 | 2.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.052 | 1.0454 | открыт | 1.0454 | открыт | ЮЗЭС
356 | ПС 35/10 Сухореченская | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.006 | 0.924 | открыт | 0.924 | открыт | ЮЗЭС
357 | ПС 110/35/6 Т-1 | 110/35/6 | 60 | 40 | 20 | 0 | 0 | 27 | 0.97657 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | ЮЗЭС
358 | ПС 110/35/10 Сохрановская | 110/35/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 3.2 | 0.005 | 3.171 | открыт | 3.171 | открыт | СЭС
359 | ПС 110/35/6 Т-11 | 110/35/6 | 63 | 31.5 | 31.5 | 0 | 0 | 22.2 | 1.2491 | 8.8647 | открыт | 8.8647 | открыт | ЮЗЭС
360 | ПС 110/35/6 Т-13 | 110/35/6 | 71.5 | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 14.9 | 2.7982 | 14.1045 | открыт | 14.1045 | открыт | ЮЗЭС
361 | ПС 35/6 Т-14 | 35/6 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 6.3 | 0.035 | 3.871 | открыт | 3.871 | открыт | ЮЗЭС
362 | ПС 110/35/10 Троицкая-1 | 110/35/10 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 12 | 2.2243 | 1.4957 | открыт | 1.4957 | открыт | ЮЗЭС
363 | ПС 110/6 Т-17 | 110/6 | 26 | 10 | 16 | 0 | 0 | 9 | 1.9542 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | ЮЗЭС
364 | ПС 110/35/6 Т-24 | 110/35/6 | 31.5 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0.6357 | 18.0573 | открыт | 18.0573 | открыт | ЮЗЭС
365 | ПС 110/35/6 Т-25 | 110/35/6 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 7.2 | 1.5819 | 30.7821 | открыт | 30.7821 | открыт | ЮЗЭС
366 | ПС 110/10 Т-26 | 110/10 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 4.9 | 1.34 | 9.727 | открыт | 9.727 | открыт | ЮЗЭС
367 | ПС 110/10 Т-27 | 110/10 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 10.3 | 6.5157 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | ЮЗЭС
368 | ПС 35/6 Т-3 | 35/6 | 11.2 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 | 2.2 | 0.4889 | 2.9335 | открыт | 2.9335 | открыт | ЮЗЭС
369 | ПС 110/6 Т-5 | 110/6 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 21.5 | 1.4267 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | ЮЗЭС
370 | ПС 35/6 Т-6 | 35/6 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 8.5 | 0.0829 | 1.7771 | открыт | 1.7771 | открыт | ЮЗЭС
371 | ПС 35/6 Т-7 | 35/6 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 8.3 | 0.48483 | 1.5612 | закрыт по питающему центру ПС Т-1 | 1.5612 | закрыт по питающему центру ПС Т-1 | ЮЗЭС
372 | ПС 35/6 Т-8 | 35/6 | 15.2 | 5.6 | 4 | 5.6 | 0 | 10.5 | 0.8597 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | ЮЗЭС
373 | ПС 110/6 Т-9 | 110/6 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 17.5 | 1.439 | 6.6985 | открыт | 6.6985 | открыт | ЮЗЭС
374 | ПС 35/10 Таганрогская | 35/10 | 6.5 | 2.5 | 4 | 0 | 0 | 1.6 | 0.40659 | 0.54666 | открыт | 0.54666 | открыт | ЮЗЭС
375 | ПС 35/10 Троицкая | 35/10 | 4.1 | 1.6 | 2.5 | 0 | 0 | 1.2 | 0.4257 | 0.0207 | открыт | 0.0207 | открыт | ЮЗЭС
376 | ПС 110/35/10 Федоровская | 110/35/10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1.68 | 0.1108 | 8.0918 | открыт | 8.0918 | открыт | ЮЗЭС
377 | ПС 110/35/10 Чалтырь2 | 110/35/10 | 41 | 0 | 25 | 16 | 0 | 20.5 | 10.5049 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | ЮЗЭС
378 | ПС 35/10 Чалтырь1 | 35/10 | 6.6 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0.9598 | 0.6212 | открыт | 0.6212 | открыт | ЮЗЭС
379 | ПС 35/10 Щербаковская | 35/10 | 4.8 | 3.2 | 1.6 | 0 | 0 | 0.44 | 0.752 | 0.4012 | открыт | 0.4012 | открыт | ЮЗЭС
380 | ПС 110/35/10 Тарасовская | 110/35/10 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 10.07 | 0.3425 | 5.9164 | открыт | 5.9164 | открыт | СВЭС
381 | ПС 110/35/10 Чеботовская | 110/35/10 | 9.5 | 6.3 | 3.2 | 0 | 0 | 4.68 | 0.02802 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | СВЭС
382 | ПС 35/10 Тарас.СХТ | 35/10 | 6.5 | 4 | 2.5 | 0 | 0 | 2.51 | 0.073 | 0.03395 | открыт | 0.03395 | открыт | СВЭС
383 | ПС 35/10 Войковская | 35/10 | 7.2 | 4 | 3.2 | 0 | 0 | 1.32 | 0.1196 | 1.7776 | открыт | 1.7776 | открыт | СВЭС
384 | ПС 35/10 Митякинская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.6 | 2.0415 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | СВЭС
385 | ПС 35/10 Колушкинская | 35/10 | 5.6 | 1.6 | 4 | 0 | 0 | 1.7 | 0.1208 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | СВЭС
386 | ПС 35/10 Курнолиповская | 35/10 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0.8 | 0.00822 | 0.81018 | открыт | 0.81018 | открыт | СВЭС
387 | ПС 110/35/10 Б-4 | 110/35/10 | 26 | 10 | 16 | 0 | 0 | 10.33 | 0.21797 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | СВЭС
388 | ПС 110/6 ЗИВ | 110/6 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 5.28 | 0 | 10.7136 | открыт | 10.7136 | открыт | СВЭС
389 | ПС 110/10 Волченская ПТФ | 110/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0.0939 | 0.95235 | открыт | 0.95235 | открыт | СВЭС
390 | ПС 110/35/6 Гундоровская | 110/35/6 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 22.413 | открыт | 22.413 | открыт | СВЭС
391 | ПС 110/35/6 К-10 | 110/35/6 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 15.2 | 0.075 | 10.2015 | открыт | 10.2015 | открыт | СВЭС
392 | ПС 110/35/10/6 К-4 | 110/35/10/6 | 45 | 20 | 25 | 5.6 | 10 | 23 | 0.70326 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | СВЭС
393 | ПС 35/6 К-3 | 35/6 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 21.9 | 0.006 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | СВЭС
394 | ПС 35/10 Калитвенская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0275 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | СВЭС
395 | ПС 35/10 Первомайская | 35/10 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.74 | 0.074 | 2.2138 | открыт | 2.2138 | открыт | СВЭС
396 | ПС 35/10 Вишневецкая | 35/10 | 5.7 | 3.2 | 2.5 | 0 | 0 | 1.57 | 0.6265 | 0.35465 | открыт | 0.35465 | открыт | СВЭС
397 | ПС 35/10 Глубокинская | 35/10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2.4 | 3.27 | 4.263 | открыт | 4.263 | открыт | СВЭС
398 | ПС 35/10 ЗСК | 35/10 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2.7 | 0.015 | 1.38 | открыт | 1.38 | открыт | СВЭС
399 | ПС 110/35/6 Б-1 | 110/35/6 | 41 | 16 | 25 | 0 | 0 | 6.8 | 0.2897 | 9.0103 | открыт | 9.0103 | открыт | СВЭС
400 | ПС 110/35/10 Б-3 | 110/35/10 | 112 | 40 | 31.5 | 40.5 | 0 | 36.4 | 0.015 | 35.9528 | открыт | 35.9528 | открыт | СВЭС
401 | ПС 110/35/6 Б-5 | 110/35/6 | 36 | 16 | 20 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0.93 | открыт | 0.93 | открыт | СВЭС
402 | ПС 110/10 Богатовская ПТФ | 110/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.66 | 7.152 | открыт | 7.152 | открыт | СВЭС
403 | ПС 110/10 Г.Калитвенская | 110/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 1 | 0.03419 | 5.1878 | открыт | 5.1878 | открыт | СВЭС
404 | ПС 110/35/6 Б-2 | 110/35/6 | 33.5 | 10 | 7.5 | 16 | 0 | 4.6 | 0.13514 | 12.6756 | открыт | 12.6756 | открыт | СВЭС
405 | ПС 35/10 Литвиновская | 35/10 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 1.93 | 0.38674 | 3.0264 | открыт | 3.0264 | открыт | СВЭС
406 | ПС 35/10 Краснодонецкая | 35/10 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 1.03 | 0.045 | 0.5595 | открыт | 0.5595 | открыт | СВЭС
407 | ПС 35/10 Нижне Поповская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.11 | 0.155 | 0.2077 | открыт | 0.2077 | открыт | СВЭС
408 | ПС 35/10 Грушевская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.05003 | 1.252 | открыт | 1.252 | открыт | СВЭС
409 | ПС 110/35/6 Б-8 | 110/35/6 | 35 | 15 | 20 | 0 | 0 | 7.44 | 0.12 | 7.6083 | открыт | 7.6083 | открыт | СВЭС
410 | ПС 110/35/6 Б-12 | 110/35/6 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0.015 | 13.191 | открыт | 13.191 | открыт | СВЭС
411 | ПС 35/6 Б-6 | 35/6 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 6.6 | 0.06838 | 3.5586 | открыт | 3.5586 | открыт | СВЭС
412 | ПС 35/10 Тацинская СХТ | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.93 | 0.01 | 1.9151 | открыт | 1.9151 | открыт | СВЭС
413 | ПС 35/10 В.Кольцовская | 35/10 | 11.2 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 | 1.3 | 0.04 | 4.2194 | открыт | 4.2194 | открыт | СВЭС
414 | ПС 35/10 Быстрянская | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 1.1625 | открыт | 1.1625 | открыт | СВЭС
415 | ПС 35/10 Кустоватовская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.03 | 1.83 | открыт | 1.83 | открыт | СВЭС
416 | ПС 35/10 Скосырская | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.0165 | 2.3085 | открыт | 2.3085 | открыт | СВЭС
417 | ПС 35/10 Алифановская | 35/10 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 0 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | СВЭС
418 | ПС 110/35/10 Б-11 | 110/35/10 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 21.9 | 0.3176 | 3.7279 | открыт | 3.7279 | открыт | СВЭС
419 | ПС 35/10 Баклановская | 35/10 | 6.5 | 4 | 2.5 | 0 | 0 | 0.37 | 0.01705 | 2.0801 | открыт | 2.0801 | открыт | СВЭС
420 | ПС 35/10 Владимировская | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0.3355 | 2.408 | открыт | 2.408 | открыт | СВЭС
421 | ПС 35/10 Ш.Атамановская | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 0.03207 | 2.3766 | открыт | 2.3766 | открыт | СВЭС
422 | ПС 35/10 Вольнодонская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.86 | открыт | 1.86 | открыт | СВЭС
423 | ПС 35/10 Элеватор | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 2.3 | 0.2094 | 0.09285 | открыт | 0.09285 | открыт | СВЭС
424 | ПС 110/35/10 Милютинская | 110/35/10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5.6 | 0.15506 | 4.4019 | открыт | 4.4019 | открыт | СВЭС
425 | ПС 35/10 Успенская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 2.0693 | открыт | 2.0693 | открыт | СВЭС
426 | ПС 35/10 Семеновская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.44 | 0.0781 | 1.954 | открыт | 1.954 | открыт | СВЭС
427 | ПС 35/10 Знаменская | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.045 | 2.838 | открыт | 2.838 | открыт | СВЭС
428 | ПС 35/10 Селивановская | 35/10 | 8.1 | 2.5 | 5.6 | 0 | 0 | 1.4 | 0.0455 | 1.0938 | открыт | 1.0938 | открыт | СВЭС
429 | ПС 110/35/10 Обливская ПТФ | 110/35/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 1.8 | 0.06 | 4.418 | открыт | 4.418 | открыт | СВЭС
430 | ПС 110/35/10 Обливская 1 | 110/35/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0.10665 | 2.4973 | открыт | 2.4973 | открыт | СВЭС
431 | ПС 35/10 Обливск.2 | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0.025 | 1.6676 | открыт | 1.6676 | открыт | СВЭС
432 | ПС 35/10 Артемовская | 35/10 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.02 | 0.9844 | открыт | 0.9844 | открыт | СВЭС
433 | ПС 110/35/10 Советская 2 | 110/35/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0.133 | 6.563 | открыт | 6.563 | открыт | СВЭС
434 | ПС 35/10 Советская 1 | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0.03 | 2.109 | открыт | 2.109 | открыт | СВЭС
435 | ПС 35/10 Каменская СХТ | 35/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 4.86 | 2.7959 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | СВЭС
436 | ПС 35/10 Калач-Куртлакская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.015 | 2.0543 | открыт | 2.0543 | открыт | СВЭС
437 | ПС 110/35/10 АРЗ | 110/35/10 | 26 | 10 | 16 | 0 | 0 | 7.23 | 0.2098 | 2.8313 | открыт | 2.8313 | открыт | ЮВЭС
438 | ПС 35/10 Бараниковская | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 3.0411 | открыт | 3.0411 | открыт | ЮВЭС
439 | ПС 35/10 Березовская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0.055 | 1.7492 | открыт | 1.7492 | открыт | ЮВЭС
440 | ПС 35/10 Богородицкая | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 1.7856 | открыт | 1.7856 | открыт | ЮВЭС
441 | ПС 35/10 Большевистская | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 1.3206 | открыт | 1.3206 | открыт | ЮВЭС
442 | ПС 35/10 Буденновская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0.072 | 1.3044 | открыт | 1.3044 | открыт | ЮВЭС
443 | ПС 35/10 Водозабор | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 0.148 | 2.5583 | открыт | 2.5583 | открыт | ЮВЭС
444 | ПС 110/35/10 Волочаевская | 110/35/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | 0.015 | 7.5366 | открыт | 7.5366 | открыт | ЮВЭС
445 | ПС 110/35/10 Ганчуковская | 110/35/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 3.77 | 0.028 | 2.3249 | открыт | 2.3249 | открыт | ЮВЭС
446 | ПС 35/10 ГПЗ | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 2.1576 | открыт | 2.1576 | открыт | ЮВЭС
447 | ПС 35/10 Дальняя | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0.045 | 0.6618 | открыт | 0.6618 | открыт | ЮВЭС
448 | ПС 110/35/6 Екатериновская | 110/35/6 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 7.6 | 4.5185 | 4.0375 | открыт | 4.0375 | открыт | ЮВЭС
449 | ПС 35/10 Жуковская | 35/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 1.61 | 6.9832 | открыт | 6.9832 | открыт | ЮВЭС
450 | ПС 35/10 Журавлевская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.58 | 0.079 | 1.8229 | открыт | 1.8229 | открыт | ЮВЭС
451 | ПС 35/10 Ивановская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.72 | 0.0452 | 1.7265 | открыт | 1.7265 | открыт | ЮВЭС
452 | ПС 35/10 Камышевская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0.014 | 1.5577 | открыт | 1.5577 | открыт | ЮВЭС
453 | ПС 35/10 КРС | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 0.335 | 2.5573 | открыт | 2.5573 | открыт | ЮВЭС
454 | ПС 35/10 Красный Партизан | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0.02 | 1.3564 | открыт | 1.3564 | открыт | ЮВЭС
455 | ПС 35/10 Краснополянская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.94 | 0.04 | 1.5271 | открыт | 1.5271 | открыт | ЮВЭС
456 | ПС 35/10 Куберле 1 | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 3.5991 | открыт | 3.5991 | открыт | ЮВЭС
457 | ПС 110/35/10 Куберле 2 | 110/35/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.52 | 0.0775 | 6.8789 | открыт | 6.8789 | открыт | ЮВЭС
458 | ПС 35/10 Кундрюченская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.73 | 0.036 | 1.7264 | открыт | 1.7264 | открыт | ЮВЭС
459 | ПС 35/10 Курганная | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 1.9158 | открыт | 1.9158 | открыт | ЮВЭС
460 | ПС 35/10 Ленинец | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 1.4 | 0.5308 | 0.60845 | открыт | 0.60845 | открыт | ЮВЭС
461 | ПС 35/10 Летницкая | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 1.3299 | открыт | 1.3299 | открыт | ЮВЭС
462 | ПС 35/10 Лопанская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 0.1615 | 1.0103 | открыт | 1.0103 | открыт | ЮВЭС
463 | ПС 35/10 Львовская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1.953 | открыт | 1.953 | открыт | ЮВЭС
464 | ПС 35/10 Майорская | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0.8277 | открыт | 0.8277 | открыт | ЮВЭС
465 | ПС 35/10 Мелькомбинат | 35/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 4.61 | 0.8834 | 0.98125 | открыт | 0.98125 | открыт | ЮВЭС
466 | ПС 35/10 Ново-Донская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.02 | 0.03 | 0.4164 | открыт | 0.4164 | открыт | ЮВЭС
467 | ПС 110/35/6 НС-1 | 110/35/6 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 6.67 | 0 | 3.5619 | открыт | 3.5619 | открыт | ЮВЭС
468 | ПС 35/6 НС-2 | 35/6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.0218 | 5.1397 | открыт | 5.1397 | открыт | ЮВЭС
469 | ПС 35/10 Ново-Егорлыкская | 35/10 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.05 | 0.029 | 2.9005 | открыт | 2.9005 | открыт | ЮВЭС
470 | ПС 35/10 Наумовская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 1.9902 | открыт | 1.9902 | открыт | ЮВЭС
471 | ПС 110/35/10 Орловская | 110/35/10 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 10.77 | 0 | 5.6079 | открыт | 5.6079 | открыт | ЮВЭС
472 | ПС 35/10 Орловский МСК | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 0.007 | 2.6528 | открыт | 2.6528 | открыт | ЮВЭС
473 | ПС 35/10 Островянская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.015 | 1.6869 | открыт | 1.6869 | открыт | ЮВЭС
474 | ПС 110/35/10 Пролетарская | 110/35/10 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 10.19 | 3.0236 | 3.1237 | открыт | 3.1237 | открыт | ЮВЭС
475 | ПС 35/10 Пушкинская | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 1.1811 | открыт | 1.1811 | открыт | ЮВЭС
476 | ПС 35/10 Победа | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 0.078 | 2.3772 | открыт | 2.3772 | открыт | ЮВЭС
477 | ПС 110/35/10 Развиленская | 110/35/10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 7.256 | 0.0395 | 2.9774 | открыт | 2.9774 | открыт | ЮВЭС
478 | ПС 35/10 Ребричанская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1.767 | открыт | 1.767 | открыт | ЮВЭС
479 | ПС 110/35/10 Сандатовская | 110/35/10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 4.51 | 0.0757 | 5.495 | открыт | 5.495 | открыт | ЮВЭС
480 | ПС 35/10 Северная | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 1.8321 | открыт | 1.8321 | открыт | ЮВЭС
481 | ПС 35/10 Сеятель | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.0277 | 1.9904 | открыт | 1.9904 | открыт | ЮВЭС
482 | ПС 35/10 Степная | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0.05 | 1.4008 | открыт | 1.4008 | открыт | ЮВЭС
483 | ПС 35/10 Суховская | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0.015 | 3.0168 | открыт | 3.0168 | открыт | ЮВЭС
484 | ПС 110/35/10 Трубецкая | 110/35/10 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 10.67 | 0.1164 | 14.373 | открыт | 14.373 | открыт | ЮВЭС
485 | ПС 110/10 Уютная | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0.015 | 1.7334 | открыт | 1.7334 | открыт | ЮВЭС
486 | ПС 35/10/6 Фрунзе 1 | 35/10/6 | 8.1 | 2.5 | 5.6 | 0 | 0 | 1.4 | 0.10765 | 1.0316 | открыт | 1.0316 | открыт | ЮВЭС
487 | ПС 35/6 Фрунзе 3 | 35/6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 0 | 3.6354 | открыт | 3.6354 | открыт | ЮВЭС
488 | ПС 35/10 Чабрецы | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 2.1762 | открыт | 2.1762 | открыт | ЮВЭС
489 | ПС 35/10 Чапаевская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0.007 | 1.8158 | открыт | 1.8158 | открыт | ЮВЭС
490 | ПС 110/10 Черкесская | 110/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.043 | 5.5649 | открыт | 5.5649 | открыт | ЮВЭС
491 | ПС 35/10 Шаблиевская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 1.04 | 0.05325 | 1.4208 | открыт | 1.4208 | открыт | ЮВЭС
492 | ПС 35/10 Южная | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 2.0553 | открыт | 2.0553 | открыт | ЮВЭС
493 | ПС 35/10 Юловская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.09 | 0.1572 | 0.2241 | открыт | 0.2241 | открыт | ЮВЭС
494 | ПС 35/10 Ольшанская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0.015 | 1.7334 | открыт | 1.7334 | открыт | ЮВЭС
495 | ПС 35/10 Плодородненская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 1.9344 | открыт | 1.9344 | открыт | ЮВЭС
496 | ПС 35/10 Хлебодарненская | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0.0515 | 2.9059 | открыт | 2.9059 | открыт | ЮВЭС
497 | ПС 35/10 Коневод | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0.044 | 0.9325 | открыт | 0.9325 | открыт | ЮВЭС
498 | ПС 35/10 Раздольненская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.016 | 1.937 | открыт | 1.937 | открыт | ЮВЭС
499 | ПС 110/35/10 Целинская | 110/35/10 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 12.65 | 2.5659 | 10.0821 | открыт | 10.0821 | открыт | ЮВЭС
500 | ПС 35/10 Целинский ССК | 35/10 | 6.5 | 2.5 | 4 | 0 | 0 | 1.22 | 0.0184 | 1.2883 | открыт | 1.2883 | открыт | ЮВЭС
501 | ПС 110/35/10 Ал. Лозовская | 110/35/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 3.18 | 0 | 3.1946 | открыт | 3.1946 | открыт | СЭС
502 | ПС 35/10 Артамоновская | 35/10 | 5.6 | 4 | 1.6 | 0 | 0 | 0.27 | 0.005 | 1.3063 | открыт | 1.3063 | открыт | СЭС
503 | ПС 35/10 Базковская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0.099 | 0.8775 | открыт | 0.8775 | открыт | СЭС
504 | ПС 35/10 Бакайская | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0.091 | 0.8576 | открыт | 0.8576 | открыт | СЭС
505 | ПС 35/10 Белавинская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.0105 | 2.1471 | открыт | 2.1471 | открыт | СЭС
506 | ПС 35/10 Боковская | 35/10 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2.54 | 0.2673 | 1.2765 | открыт | 1.2765 | открыт | СЭС
507 | ПС 110/35/10 В.Свечниковская | 110/35/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 0.05 | 7.2505 | открыт | 7.2505 | открыт | СЭС
508 | ПС 35/10 В.Чирская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.0515 | 2.0224 | открыт | 2.0224 | открыт | СЭС
509 | ПС 35/10 Верхняковская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 1.8228 | открыт | 1.8228 | открыт | СЭС
510 | ПС 110/35/10 Вешенская 1 | 110/35/10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 6.51 | 0.275 | 3.4357 | открыт | 3.4357 | открыт | СЭС
511 | ПС 35/10 Волошинская | 35/10 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2.71 | 0.025 | 1.3607 | открыт | 1.3607 | открыт | СЭС
512 | ПС 35/10 Глушковская | 35/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0.4743 | открыт | 0.4743 | открыт | СЭС
513 | ПС 110/35/10 ГОК | 110/35/10 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 38.83 | 0.548 | 2.4001 | открыт | 2.4001 | открыт | СЭС
514 | ПС 110/10 Дегтевская | 110/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0.19855 | 4.3771 | открыт | 4.3771 | открыт | СЭС
515 | ПС 35/10 Долотинская | 35/10 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2.42 | 0.08085 | 1.5746 | открыт | 1.5746 | открыт | СЭС
516 | ПС 35/10 Дударевская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 1.9065 | открыт | 1.9065 | открыт | СЭС
517 | ПС 35/10 Илларионовская | 35/10 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 1.4043 | открыт | 1.4043 | открыт | СЭС
518 | ПС 110/35/10 Индустрия | 110/35/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.48 | 0 | 7.9236 | открыт | 7.9236 | открыт | СЭС
519 | ПС 110/35/10 Казанская | 110/35/10 | 12.5 | 10 | 2.5 | 0 | 0 | 4.13 | 0.1023 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | СЭС
520 | ПС 110/35/10 Калининская | 110/35/10 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 4.52 | 0 | 11.4204 | открыт | 11.4204 | открыт | СЭС
521 | ПС 110/35/10 Каргинская | 110/35/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.46 | 0.035 | 6.0472 | открыт | 6.0472 | открыт | СЭС
522 | ПС 110/35/10 Кашарская | 110/35/10 | 26 | 10 | 16 | 0 | 0 | 2.67 | 0.082 | 7.1999 | открыт | 7.1999 | открыт | СЭС
523 | ПС 35/10 Киевская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 1.18 | 0.045 | 1.2989 | открыт | 1.2989 | открыт | СЭС
524 | ПС 110/35/10 Колодезянская | 110/35/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 1.13 | 0.0238 | 5.0773 | открыт | 5.0773 | открыт | СЭС
525 | ПС 35/10 Колундаевская | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0.027 | 3.2931 | открыт | 3.2931 | открыт | СЭС
526 | ПС 35/10 Криворожская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0.03277 | 1.3436 | открыт | 1.3436 | открыт | СЭС
527 | ПС 35/10 Кружилинская | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 3.1248 | открыт | 3.1248 | открыт | СЭС
528 | ПС 35/10 Курская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 1.7484 | открыт | 1.7484 | открыт | СЭС
529 | ПС 35/10 Лазаревская | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0209 | 2.7691 | открыт | 2.7691 | открыт | СЭС
530 | ПС 110/10 Макеевская | 110/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0.052 | 5.0816 | открыт | 5.0816 | открыт | СЭС
531 | ПС 35/10 Мальчевская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 3.23 | 2.496 | 0 | закрыт | 0 | закрыт | СЭС
532 | ПС 35/10 Маньковская | 35/10 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.3 | 0.115 | 2.582 | открыт | 2.582 | открыт | СЭС
533 | ПС 110/35/10 Маяк | 110/35/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1.57 | 0.123 | 4.2759 | открыт | 4.2759 | открыт | СЭС
534 | ПС 35/10 Мешковская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.61 | 0.012 | 1.862 | открыт | 1.862 | открыт | СЭС
535 | ПС 35/10 Мигулинская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0.01 | 1.6268 | открыт | 1.6268 | открыт | СЭС
536 | ПС 110/10 Миллеровская | 110/10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2.67 | 0.6 | 6.2169 | открыт | 6.2169 | открыт | СЭС
537 | ПС 35/10 Н.Николаевская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0.005 | 1.9015 | открыт | 1.9015 | открыт | СЭС
538 | ПС 110/10 Новоселовская | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.015 | 0.915 | открыт | 0.915 | открыт | СЭС
539 | ПС 35/6 НС-1 | 35/6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.859 | открыт | 5.859 | открыт | СЭС
540 | ПС 35/6 НС-1А | 35/6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.72 | открыт | 3.72 | открыт | СЭС
541 | ПС 110/35/10 НС-3 | 110/35/10 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0.015 | 14.4465 | открыт | 14.4465 | открыт | СЭС
542 | ПС 35/6 НС-5 | 35/6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.859 | открыт | 5.859 | открыт | СЭС
543 | ПС 35/6 НС-7 | 35/6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.208 | открыт | 5.208 | открыт | СЭС
544 | ПС 35/10 Ольховская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1.953 | открыт | 1.953 | открыт | СЭС
545 | ПС 35/10 Ореховская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0.03 | 1.1232 | открыт | 1.1232 | открыт | СЭС
546 | ПС 35/10 Павловская | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0.013 | 3.2606 | открыт | 3.2606 | открыт | СЭС
547 | ПС 35/10 Пономаревская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 1.9902 | открыт | 1.9902 | открыт | СЭС
548 | ПС 35/10 Поповская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 1.5763 | открыт | 1.5763 | открыт | СЭС
549 | ПС 110/10 Промзона | 110/10 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 17.68 | 1.217 | 6.7531 | открыт | 6.7531 | открыт | СЭС
550 | ПС 35/10 Сетраковская | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 3.4689 | открыт | 3.4689 | открыт | СЭС
551 | ПС 35/6 Терновская 1 | 35/6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 2.6226 | открыт | 2.6226 | открыт | СЭС
552 | ПС 35/10 Терновская 2 | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0.015 | 2.0496 | открыт | 2.0496 | открыт | СЭС
553 | ПС 35/10 Титовская | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0.9858 | открыт | 0.9858 | открыт | СЭС
554 | ПС 110/35/10 Тиховская | 110/35/10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3.33 | 0.035 | 6.6331 | открыт | 6.6331 | открыт | СЭС
555 | ПС 110/10 Туриловская | 110/10 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0.08484 | 2.2309 | открыт | 2.2309 | открыт | СЭС
556 | ПС 110/35/10 Чертковская | 110/35/10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 7.75 | 0.033 | 2.5245 | открыт | 2.5245 | открыт | СЭС
557 | ПС 35/10 Шулейкинская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 2.1576 | открыт | 2.1576 | открыт | СЭС
558 | ПС 110/35/10 Сулин | 110/35/10 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3.52 | 0.035 | 11.5714 | открыт | 11.5714 | открыт | СЭС
559 | ПС 35/10 Шумилинская | 35/10 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.69 | 0.025 | 3.2393 | открыт | 3.2393 | открыт | СЭС
560 | ПС 110/10 Спортивная (строящийся ЦП) | 110/10 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 15.2663 | 23.7937 | открыт | 23.7937 | открыт | ЦЭС